## Приложение 9
АО "Сокольский ЦБК" | [12 empty] | стр№1 | АО "Сокольский ЦБК" | [19 empty] | стр№2 | АО "Сокольский ЦБК" | [19 empty] | стр№3 | АО "Сокольский ЦБК" | [19 empty] | стр№4
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | [13 empty] | Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | [20 empty] | Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | [20 empty] | Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ГПП-110/6кВ | Т-1 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 | ВН | 110 | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета
| Т-2 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 | ВН | 110 | 0.5544 | 0.9306 | нет учета | 0.5544 | 0.726 | нет учета | 0.5148 | 0.6402 | нет учета | 0.528 | 0.5676 | нет учета | 0.5808 | 0.528 | нет учета | 0.2112 | 0.4422 | нет учета | 0 | 0.2442 | нет учета | 0.1122 | 0.1254 | нет учета | 0.3894 | 0.1386 | нет учета | 0.0858 | 0.0264 | нет учета | 0.0066 | 0 | нет учета | 0.6006 | 0.0396 | нет учета | 0.6468 | 0.264 | нет учета | 0.462 | 0.3036 | нет учета | 0.2904 | 0.7458 | нет учета | 0.4554 | 1.089 | нет учета | 0.8976 | 1.2474 | нет учета | 0.9702 | 1.3794 | нет учета | 0.8316 | 1.3662 | нет учета | 0.6666 | 1.3596 | нет учета | 0.3828 | 1.551 | нет учета | 0.5808 | 1.5378 | нет учета | 0.8184 | 1.3926 | нет учета | 0.6336 | 0.759 | нет учета
| Т-1 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 (1) | НН | 6.3 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-1 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 (2) | НН | 6.3 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-2 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 (1) | НН | 6.3 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-2 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 (2) | НН | 6.3 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-1 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
| Т-2 | ТРДН-25000/110/6,3-6,3 | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 1СШ ЗРУ-6кВ | - | U | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 2СШ ЗРУ-6кВ | - | U | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 3СШ ЗРУ-6кВ | - | U | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 4СШ ЗРУ-6кВ | - | U | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
ТП-35/6кВ | Т-21 | ТМ-5600/35/6 | ВН | 35 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-22 | ТМ-5600/35/6 | ВН | 35 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-24 | ТМН-4000/35/6 | ВН | 35 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-21 | ТМ-5600/35/6 | НН | 6 | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета | 0 | 0 | нет учета
| Т-22 | ТМ-5600/35/6 | НН | 6 | 0.88344 | 0.19152 | нет учета | 0.80064 | 0.1584 | нет учета | 0.78552 | 0.17136 | нет учета | 0.7596 | 0.15552 | нет учета | 0.78048 | 0.14832 | нет учета | 0.8316 | 0.1512 | нет учета | 0.98856 | 0.16704 | нет учета | 1.1131 | 0.198 | нет учета | 1.3673 | 0.28584 | нет учета | 1.4544 | 0.29952 | нет учета | 1.5307 | 0.30168 | нет учета | 1.5343 | 0.31968 | нет учета | 1.5192 | 0.31104 | нет учета | 1.512 | 0.32256 | нет учета | 1.4767 | 0.288 | нет учета | 1.476 | 0.32112 | нет учета | 1.422 | 0.25704 | нет учета | 1.3507 | 0.23328 | нет учета | 1.3435 | 0.23328 | нет учета | 1.3291 | 0.24768 | нет учета | 1.3291 | 0.24768 | нет учета | 1.2758 | 0.2268 | нет учета | 1.2067 | 0.21672 | нет учета | 1.0714 | 0.20088 | нет учета
| Т-24 | ТМН-4000/35/6 | НН | 6 | 0.66672 | 0.47376 | нет учета | 0.60696 | 0.43704 | нет учета | 0.59616 | 0.44136 | нет учета | 0.57888 | 0.4248 | нет учета | 0.59184 | 0.41688 | нет учета | 0.62856 | 0.41976 | нет учета | 0.73944 | 0.43488 | нет учета | 0.82728 | 0.46584 | нет учета | 1.0066 | 0.52272 | нет учета | 1.0678 | 0.53064 | нет учета | 1.1218 | 0.53928 | нет учета | 1.1254 | 0.55368 | нет учета | 1.1146 | 0.55728 | нет учета | 1.1088 | 0.55368 | нет учета | 1.0836 | 0.5256 | нет учета | 1.0829 | 0.55008 | нет учета | 1.0462 | 0.50544 | нет учета | 0.99504 | 0.4896 | нет учета | 0.99144 | 0.49392 | нет учета | 0.98064 | 0.51192 | нет учета | 0.98136 | 0.51192 | нет учета | 0.9432 | 0.49752 | нет учета | 0.89496 | 0.49392 | нет учета | 0.79848 | 0.4824 | нет учета
| Т-21 | ТМ-5600/35/6 | ПБВ | -
| Т-22 | ТМ-5600/35/6 | ПБВ | -
| Т-24 | ТМН-4000/35/6 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
| СШ ЗРУ-6кВ | - | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Начальник ТЭС В.Л.Шохин | [13 empty] | Начальник ТЭС В.Л.Шохин | [20 empty] | Начальник ТЭС В.Л.Шохин | [20 empty] | Начальник ТЭС В.Л.Шохин