## Лист1
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
[10 empty] | стр№1 |  | АО "ВОМЗ" | [15 empty] | стр№2 | АО "ВОМЗ" | [16 empty] | стр№3 | АО "ВОМЗ" | [16 empty] | стр№4 | АО "ВОМЗ" | [11 empty] | стр№5
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Наименовании организации, представляющей информацию (ее филиала): Акционерное общество "Вологодский оптико-механический завод"
Почтовый адрес организации: 160009, г.Вологда, ул.Мальцева, 54
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ГПП-110/10кВ АО"ВОМЗ" | Т-1 | ТРДН-40000/110/10 | ВН | 110 | 4.197 | 0.713 | 68.254 | 3.802 | 0.686 | 60.751 | 3.564 | 0.66 | 60.537 | 3.564 | 0.66 | 57.564 | 3.458 | 0.66 | 56.624 | 3.537 | 0.686 | 61.203 | 3.907 | 0.766 | 68.156 | 4.752 | 0.818 | 86.781 | 5.65 | 0.977 | 106.896 | 6.521 | 1.082 | 119.408 | 7.366 | 1.188 | 129.522 | 7.788 | 1.24 | 125.228 | 7.973 | 1.399 | 128.187 | 7.814 | 1.346 | 131.021 | 7.788 | 1.346 | 124.56 | 7.603 | 1.241 | 124.108 | 7.392 | 1.241 | 114.213 | 7.075 | 1.109 | 108.5 | 6.864 | 1.082 | 108.6 | 6.758 | 1.109 | 108.789 | 6.442 | 1.082 | 101.453 | 6.072 | 1.003 | 89.579 | 5.438 | 0.95 | 86.017 | 5.095 | 0.95 | 71.961
| Т-2 | ТРДН-40000/110/10 | ВН | 110 | 4.646 | 0.634 | 69.278 | 4.118 | 0.554 | 65.301 | 3.854 | 0.475 | 60.418 | 3.538 | 0.422 | 59.74 | 3.458 | 0.343 | 58.957 | 3.617 | 0.449 | 63.299 | 4.039 | 0.502 | 75.758 | 5.227 | 0.766 | 98.283 | 6.626 | 1.135 | 122.787 | 7.788 | 1.478 | 135.317 | 8.263 | 1.584 | 134.271 | 8.422 | 1.584 | 134.414 | 8.184 | 1.399 | 132.886 | 8.369 | 1.584 | 130.498 | 8.184 | 1.61 | 129.066 | 8.078 | 1.478 | 128.323 | 7.999 | 1.478 | 124.193 | 7.577 | 1.267 | 114.028 | 6.97 | 1.135 | 111.731 | 6.494 | 1.082 | 100.394 | 6.257 | 1.03 | 95.935 | 6.019 | 1.003 | 94.238 | 5.782 | 0.977 | 89.997 | 5.544 | 0.924 | 79.178
| Т-1 | ТРДН-40000/110/10 | НН | 10 | 1.668 | 0.162 | 310.341 | 1.494 | 0.156 | 286.981 | 1.482 | 0.168 | 245.848 | 1.494 | 0.174 | 237.322 | 1.476 | 0.18 | 236.131 | 1.518 | 0.186 | 261.563 | 1.626 | 0.198 | 274.426 | 1.914 | 0.264 | 338.288 | 2.214 | 0.288 | 395.937 | 2.496 | 0.336 | 472.401 | 2.73 | 0.366 | 506.966 | 2.832 | 0.372 | 491.454 | 2.874 | 0.39 | 485.108 | 2.91 | 0.408 | 485.541 | 2.958 | 0.432 | 515.767 | 2.82 | 0.372 | 483.151 | 2.58 | 0.33 | 457.049 | 2.526 | 0.306 | 430.046 | 2.442 | 0.282 | 429.172 | 2.406 | 0.264 | 394.327 | 2.238 | 0.258 | 370.424 | 2.094 | 0.24 | 358.554 | 2.07 | 0.228 | 361.376 | 1.962 | 0.24 | 328.786
| Т-1 | ТРДН-40000/110/10 | НН | 10 | 2.514 | 0.516 | 442.691 | 2.274 | 0.51 | 396.847 | 2.064 | 0.45 | 373.589 | 2.04 | 0.486 | 357.758 | 1.956 | 0.456 | 350.461 | 2.016 | 0.498 | 371.783 | 2.262 | 0.534 | 428.766 | 2.832 | 0.498 | 574.752 | 3.432 | 0.618 | 699.297 | 4.014 | 0.606 | 802.906 | 4.644 | 0.66 | 902.438 | 4.95 | 0.69 | 874.677 | 5.082 | 0.816 | 921.771 | 4.89 | 0.75 | 877.799 | 4.812 | 0.732 | 857.382 | 4.77 | 0.702 | 881.825 | 4.788 | 0.732 | 813.498 | 4.548 | 0.678 | 811.463 | 4.386 | 0.672 | 758.354 | 4.344 | 0.732 | 754.086 | 4.176 | 0.702 | 716.6 | 3.942 | 0.66 | 610.204 | 3.348 | 0.624 | 595.988 | 3.114 | 0.636 | 498.734
| Т-2 | ТРДН-40000/110/10 | НН | 10 | 3.256 | 0.352 | 561.438 | 2.84 | 0.336 | 524.535 | 2.624 | 0.288 | 531.286 | 2.376 | 0.232 | 516.559 | 2.32 | 0.192 | 512.882 | 2.4 | 0.264 | 527.429 | 2.776 | 0.304 | 648.104 | 3.648 | 0.432 | 763.804 | 4.776 | 0.664 | 958.394 | 5.544 | 0.904 | 1078.774 | 5.816 | 0.952 | 1079.765 | 5.944 | 0.912 | 1050.32 | 5.848 | 0.848 | 1105.771 | 5.744 | 0.92 | 1062.578 | 5.72 | 0.976 | 1062.832 | 5.608 | 0.88 | 1033.445 | 5.568 | 0.92 | 1005.571 | 5.232 | 0.736 | 879.496 | 4.784 | 0.64 | 824.21 | 4.528 | 0.608 | 757.455 | 4.408 | 0.592 | 748.722 | 4.288 | 0.576 | 713.21 | 4.096 | 0.552 | 684.462 | 3.888 | 0.504 | 641.493
| Т-2 | ТРДН-40000/110/10 | НН | 10 | 1.352 | 0.168 | 236.497 | 1.256 | 0.128 | 243.516 | 1.184 | 0.104 | 227.074 | 1.128 | 0.104 | 218.485 | 1.104 | 0.064 | 215.643 | 1.192 | 0.096 | 207.836 | 1.224 | 0.12 | 249.404 | 1.552 | 0.2 | 299.967 | 1.8 | 0.264 | 398.979 | 2.2 | 0.288 | 436.313 | 2.4 | 0.328 | 423.353 | 2.432 | 0.344 | 440.987 | 2.296 | 0.248 | 441.641 | 2.56 | 0.352 | 467.577 | 2.408 | 0.336 | 453.712 | 2.4 | 0.32 | 430.018 | 2.368 | 0.288 | 408.898 | 2.296 | 0.272 | 379.866 | 2.144 | 0.272 | 361.551 | 1.896 | 0.272 | 348.265 | 1.8 | 0.256 | 274.028 | 1.68 | 0.264 | 267.55 | 1.632 | 0.264 | 278.242 | 1.616 | 0.256 | 268.683
| Т-1 | ТРДН-40000/110/11 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| Т-2 | ТРДН-40000/110/12 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| ТСН-1 | ТМ-40/10/0,23 | НН | 10 | 0.000673 | 0.000262 | 6.607 | 0.000672 | 0.000235 | 6.568 | 0.000672 | 0.000245 | 6.519 | 0.000661 | 0.000242 | 6.511 | 0.000663 | 0.000239 | 6.492 | 0.000661 | 0.000231 | 6.485 | 0.000667 | 0.000235 | 6.545 | 0.000672 | 0.000239 | 6.561 | 0.000672 | 0.000237 | 6.523 | 0.000676 | 0.000255 | 6.618 | 0.000668 | 0.000245 | 6.569 | 0.000674 | 0.000256 | 6.564 | 0.000677 | 0.000259 | 6.623 | 0.000678 | 0.000257 | 6.634 | 0.000674 | 0.00025 | 6.592 | 0.000675 | 0.000263 | 6.604 | 0.000675 | 0.000261 | 6.614 | 0.000677 | 0.00027 | 6.622 | 0.00068 | 0.000273 | 6.643 | 0.000684 | 0.000277 | 6.665 | 0.000685 | 0.000269 | 6.667 | 0.000676 | 0.000248 | 6.619 | 0.00068 | 0.000281 | 6.659 | 0.000673 | 0.000254 | 6.588
| ТСН-2 | ТМ-40/10/0,23 | НН | 10 | 0.000283 | 0.000204 | 2.778 | 0.000294 | 0.000202 | 2.868 | 0.000175 | 9.1e-05 | 1.81 | 0.000174 | 0.000111 | 1.806 | 0.000173 | 8.9e-05 | 1.804 | 0.000278 | 0.000192 | 2.747 | 0.000286 | 0.0002 | 2.801 | 0.000177 | 9.4e-05 | 1.825 | 0.000285 | 0.000192 | 2.807 | 0.000296 | 0.000208 | 2.875 | 0.000176 | 0.000122 | 1.822 | 0.000175 | 9.1e-05 | 1.822 | 0.000177 | 0.000102 | 1.822 | 0.000178 | 0.000125 | 1.835 | 0.000175 | 0.000121 | 1.818 | 0.000177 | 0.000113 | 1.83 | 0.000177 | 9.9e-05 | 1.83 | 0.000178 | 9.6e-05 | 1.834 | 0.000291 | 0.000212 | 2.841 | 0.000294 | 0.000209 | 2.869 | 0.000179 | 0.000115 | 1.839 | 0.000178 | 0.000118 | 1.841 | 0.00018 | 0.000129 | 1.855 | 0.000178 | 0.00012 | 1.83
| ТСН-3 | ТМГ-63/10/0,4 | НН | 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| ТСН-4 | ТМГ-63/10/0,4 | НН | 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| ТН-110-1 | НАМИ-110 УХЛ1 | U | 110 | 115.4 |  |  | 115.5 |  |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  | 112.3 |  |  | 112.5 |  |  | 112.9 |  |  | 114.1 |  |  | 113.4 |  |  | 112.6 |  |  | 112.7 |  |  | 113.6 |  |  | 114.1 |  |  | 113.9 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113.4 |  |  | 113.6 |  |  | 113.8 |  |  | 114.6 |  |  | 114.6 |  |  | 114.2 |  |  | 114 |  |  | 114.9
| ТН-110-2 | НАМИ-110 УХЛ1 | U | 110 | 115.8 |  |  | 115.9 |  |  | 115.8 |  |  | 116 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113.3 |  |  | 114.4 |  |  | 113.8 |  |  | 112.8 |  |  | 112.9 |  |  | 114 |  |  | 114.4 |  |  | 114.2 |  |  | 113.2 |  |  | 113.3 |  |  | 113.7 |  |  | 113.7 |  |  | 114 |  |  | 114.8 |  |  | 115 |  |  | 114.5 |  |  | 114.2 |  |  | 115.1
| ТН-10 1 СШ | НТМИ-10 | U | 10 | 9.98 |  |  | 9.97 |  |  | 9.95 |  |  | 9.8 |  |  | 10.2 |  |  | 9.98 |  |  | 10 |  |  | 10.14 |  |  | 10.05 |  |  | 9.99 |  |  | 10.02 |  |  | 10.04 |  |  | 10.12 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.03 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.12 |  |  | 10.15 |  |  | 10.17 |  |  | 10.16 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2
| ТН-10 2 СШ | НАМИТ-10 | U | 10 | 9.91 |  |  | 9.9 |  |  | 9.89 |  |  | 9.79 |  |  | 10 |  |  | 9.9 |  |  | 9.95 |  |  | 10.1 |  |  | 9.98 |  |  | 9.9 |  |  | 9.93 |  |  | 9.97 |  |  | 10.04 |  |  | 10.01 |  |  | 9.91 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.06 |  |  | 10.11 |  |  | 10.8 |  |  | 10.6 |  |  | 10.13
| ТН-10 3 СШ | НТМИ-10 | U | 10 | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.96 |  |  | 9.82 |  |  | 9.98 |  |  | 9.95 |  |  | 9.98 |  |  | 10.14 |  |  | 10.05 |  |  | 9.97 |  |  | 10 |  |  | 10.03 |  |  | 10.1 |  |  | 10.09 |  |  | 9.97 |  |  | 10.01 |  |  | 10.02 |  |  | 10.08 |  |  | 10.1 |  |  | 10.12 |  |  | 10.16 |  |  | 10.15 |  |  | 10.12 |  |  | 10.17
| ТН-10 4 СШ | НТМИ-10 | U | 10 | 9.89 |  |  | 9.9 |  |  | 9.87 |  |  | 9.81 |  |  | 10.1 |  |  | 9.98 |  |  | 9.99 |  |  | 10.13 |  |  | 10.05 |  |  | 9.95 |  |  | 10 |  |  | 10.03 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 9.97 |  |  | 10.01 |  |  | 10.02 |  |  | 10.06 |  |  | 10.1 |  |  | 10.13 |  |  | 10.16 |  |  | 10.14 |  |  | 10.1 |  |  | 10.17
Главный энергетик/начальник энергопроизводства А.А.Смирнов