## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Бабушкино | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Бабушкино ТСН ао | 557737.1489 | 557904.8311 | 1 | 167.6822 | 167.6822 | -2.2222e-10 | 0
10 Бабушкино Т 1 ап | 8861.7976 | 8867.0192 | 12000 | 62659.2 | 62659.2 | 0 | 0
10 Бабушкино Т 2 ап | 6852.7548 | 6852.7548 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 11036.8338 | 11039.942 | 4000 | 12432.8 | 12432.8 | 0 | 0
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 3145.1764 | 3145.4446 | 1000 | 268.2 | 268.2 | 0 | 0
10 Бабушкино-Маяк ао | 6218.0756 | 6219.5294 | 2000 | 2907.6 | 2907.6 | 0 | 0
10 Бабушкино-МКСО ао | 10447.5074 | 10451.4434 | 4000 | 15744 | 15744 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао | 4517.0504 | 4520.219 | 6000 | 19011.6 | 19011.6 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 22.24 | 22.24 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 2817.8918 | 2818.7208 | 1000 | 829 | 829 | 0 | 0
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 5373.4802 | 5375.355 | 4000 | 7499.2 | 7499.2 | 0 | 0
10 Бабушкино-Юрманга ао | 9173.205 | 9176.1004 | 2000 | 5790.8 | 5790.8 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 276.6903 | 276.6903 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 1391.0715 | 1392.6176 | 132000 | 204085.2 | 204111.6 | -26.4 | -0.01
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0.0028 | 0.0028 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 3400.0352 | 3402.1298 | 33000 | 69121.8 | 69121.8 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 2656.3055 | 2656.3055 | 33000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 1533.1672 | 1533.9384 | 7000 | 5398.4 | 5398.4 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ап | 1.2736 | 1.2736 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 1078.3712 | 1078.8432 | 7000 | 3304 | 3304 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ап | 3.8603 | 3.8603 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 409219.4822 | 409245.8822 | -26.4
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Бабушкино ТСН ао |  |  | 1
10 Бабушкино Т 1 ап | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино Т 2 ап | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Маяк ао | 3644.524 | 3644.524 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-МКСО ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао | 9591.1404 | 9591.1404 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 13.7702 | 13.7702 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Юрманга ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 484.0262 | 485.0718 | 132000 | 138019.2 | 138032.4 | -13.2 | -0.01
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 499.725 | 499.725 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0.0024 | 0.0024 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 1540.9044 | 1542.479 | 33000 | 51961.8 | 51961.8 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0.0001 | 0.0001 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 1929.5891 | 1929.5891 | 33000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 1336.6869 | 1336.6869 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ап | 754.9571 | 754.9571 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 1331.307 | 1331.307 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ап | 352.051 | 352.051 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 189981 | 189994.2 | -13.2

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Бабушкино ТСН ао | 8.5667 | 8.4244 | 8.3333 | 8.2467 | 8.2889 | 7.92 | 6.9867 | 5.82 | 5.8156 | 6.1667 | 6.8511 | 6.7933 | 6.7156 | 6.4867 | 6.3756 | 6.1356 | 6.1378 | 6.2222 | 6.2067 | 6.2244 | 6.0911 | 6.0356 | 8.3378 | 8.5 | 167.6822
10 Бабушкино Т 1 ап | 1896 | 1778.4 | 1696.8 | 1682.4 | 1670.4 | 1857.6 | 2323.2 | 2961.6 | 3326.4 | 3424.8 | 3280.8 | 3252 | 2894.4 | 3163.2 | 3160.8 | 3079.2 | 2976 | 2808 | 2889.6 | 2733.6 | 2606.4 | 2592 | 2428.8 | 2176.8 | 62659.2
10 Бабушкино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 417.6 | 395.2 | 359.2 | 350.4 | 377.6 | 408 | 501.6 | 605.6 | 658.4 | 676.8 | 648 | 628 | 600.8 | 567.2 | 547.2 | 536.8 | 524 | 533.6 | 546.4 | 550.4 | 532 | 540 | 494.4 | 433.6 | 12432.8
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 12.2 | 14 | 16.6 | 16 | 15.2 | 13 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 11 | 11 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 268.2
10 Бабушкино-Маяк ао | 73.6 | 72.4 | 72.4 | 71.6 | 74.8 | 88.4 | 98.4 | 127.2 | 187.2 | 189.2 | 175.6 | 159.2 | 166.4 | 141.2 | 125.6 | 157.6 | 131.2 | 152.8 | 126.8 | 149.2 | 106.4 | 97.2 | 88.8 | 74.4 | 2907.6
10 Бабушкино-МКСО ао | 468 | 441.6 | 428.8 | 424 | 424.8 | 501.6 | 641.6 | 773.6 | 795.2 | 799.2 | 820.8 | 858.4 | 812 | 808 | 825.6 | 717.6 | 704.8 | 708.8 | 698.4 | 708.8 | 692 | 634.4 | 587.2 | 468.8 | 15744
10 Бабушкино-Победа ао | 508.8 | 456 | 422.4 | 396 | 410.4 | 433.2 | 547.2 | 864 | 1074 | 1153.2 | 1143.6 | 1152 | 816 | 1070.4 | 1118.4 | 1054.8 | 1058.4 | 858 | 894 | 786 | 685.2 | 736.8 | 702 | 670.8 | 19011.6
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 20.8 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 17.6 | 30.2 | 50.2 | 46.8 | 42.2 | 43.6 | 36.8 | 43 | 39.2 | 38 | 46.4 | 34.6 | 41 | 45.4 | 43.6 | 43 | 41.4 | 38.6 | 32.6 | 829
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 296.8 | 306.4 | 316.8 | 338.4 | 280.8 | 304 | 318.4 | 325.6 | 302.4 | 338.4 | 201.6 | 234.4 | 273.6 | 326.4 | 336 | 346.4 | 314.4 | 332 | 344.8 | 334.4 | 328.8 | 344 | 313.6 | 340.8 | 7499.2
10 Бабушкино-Юрманга ао | 174 | 156.4 | 144.4 | 146.8 | 149.6 | 168.8 | 248 | 284 | 329.6 | 291.6 | 314.4 | 252.8 | 249.6 | 275.6 | 237.2 | 286.8 | 273.6 | 247.6 | 299.6 | 228.4 | 282.8 | 263.2 | 267.6 | 218.4 | 5790.8
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 16064.4 | 18532.8 | 19641.6 | 20842.8 | 20922 | 21040.8 | 21199.2 | 20116.8 | 14559.6 | 5478 | 4686 | 1953.6 | 1597.2 | 1914 | 1900.8 | 1755.6 | 1716 | 1570.8 | 1610.4 | 1623.6 | 1544.4 | 1412.4 | 1280.4 | 1148.4 | 204111.6
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 2088.9 | 1980 | 1900.8 | 1884.3 | 1871.1 | 2069.1 | 2567.4 | 3253.8 | 3725.7 | 3864.3 | 3603.6 | 3616.8 | 3138.3 | 3474.9 | 3468.3 | 3356.1 | 3273.6 | 3095.4 | 3154.8 | 2996.4 | 2884.2 | 2854.5 | 2646.6 | 2352.9 | 69121.8
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 147 | 154 | 154 | 151.2 | 141.4 | 151.2 | 186.2 | 221.2 | 277.2 | 336 | 281.4 | 301 | 200.2 | 287 | 291.2 | 266 | 284.2 | 256.2 | 233.8 | 225.4 | 247.8 | 247.8 | 198.8 | 158.2 | 5398.4
35 Бабушкино-Аниково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 95.2 | 93.8 | 89.6 | 85.4 | 89.6 | 100.8 | 124.6 | 172.2 | 249.2 | 245 | 175 | 201.6 | 151.2 | 154 | 144.2 | 141.4 | 133 | 135.8 | 144.2 | 138.6 | 130.2 | 114.8 | 102.2 | 92.4 | 3304
35 Бабушкино-Тиманово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 22267.0667 | 24395.8244 | 25255.3333 | 26401.5467 | 26440.1889 | 27155.22 | 28800.5867 | 29773.82 | 25551.5156 | 16861.4667 | 15397.2511 | 12668.5933 | 10962.4156 | 12241.1867 | 12212.4756 | 11764.4356 | 11443.5378 | 10759.0222 | 11005.4067 | 10535.6244 | 10101.8911 | 9895.3356 | 9168.7378 | 8187.4 | 409245.8822
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Бабушкино ТСН ао | [24 empty] | 0
10 Бабушкино Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Маяк ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-МКСО ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Юрманга ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 10150.8 | 11814 | 12408 | 12817.2 | 12936 | 12474 | 11074.8 | 9055.2 | 4158 | 1425.6 | 1716 | 2521.2 | 3102 | 2402.4 | 2389.2 | 2600.4 | 2772 | 3075.6 | 3036 | 3088.8 | 3128.4 | 3286.8 | 3273.6 | 3326.4 | 138032.4
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 1508.1 | 1435.5 | 1372.8 | 1306.8 | 1211.1 | 1316.7 | 1593.9 | 2224.2 | 2798.4 | 3118.5 | 2956.8 | 2983.2 | 2263.8 | 2768.7 | 2904 | 2824.8 | 2682.9 | 2257.2 | 2310 | 2194.5 | 2049.3 | 2105.4 | 1920.6 | 1854.6 | 51961.8
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 11658.9 | 13249.5 | 13780.8 | 14124 | 14147.1 | 13790.7 | 12668.7 | 11279.4 | 6956.4 | 4544.1 | 4672.8 | 5504.4 | 5365.8 | 5171.1 | 5293.2 | 5425.2 | 5454.9 | 5332.8 | 5346 | 5283.3 | 5177.7 | 5392.2 | 5194.2 | 5181 | 189994.2