## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 236156.256 | 236172.74 | 1 | 16.484 | 16.484 | 0 | 0
6 Борки Т 1 ап RS | 21584.6027 | 21589.7839 | 7200 | 37304.64 | 37303.92 | 0.72 | 0
6 Борки Т 2 ап RS | 6963.763 | 6967.869 | 7200 | 29563.2 | 29560.32 | 2.88 | 0.01
6 Борки-Город 5 ао RS | 774.4374 | 777.1859 | 4800 | 13192.8 | 13192.8 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао RS | 11943.0262 | 11946.2592 | 4800 | 15518.4 | 15518.4 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао RS | 12714.5503 | 12718.0419 | 4800 | 16759.68 | 16759.68 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 8271.0798 | 8276.2273 | 3600 | 18531 | 18530.64 | 0.36 | 0
6 Борки-ПЭС ао RS | 1300.5178 | 1300.5178 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 16.0873 | 17.2885 | 2400 | 2882.88 | 2882.88 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 353.2817 | 353.2817 | 2400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 133769.084 | 133765.124 | 3.96
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 11216.952 | 11228.24 | 1 | 11.288 | 11.288 | 0 | 0
6 Борки Т 1 ап RS | 10356.1883 | 10358.6677 | 7200 | 17851.68 | 17850.96 | 0.72 | 0
6 Борки Т 2 ап RS | 3509.063 | 3510.918 | 7200 | 13356 | 13357.44 | -1.44 | -0.01
6 Борки-Город 5 ао RS | 430.438 | 432.5131 | 4800 | 9960.48 | 9960.48 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао RS | 5037.8375 | 5039.2472 | 4800 | 6766.56 | 6766.56 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао RS | 6490.2437 | 6491.9043 | 4800 | 7970.88 | 7970.88 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 3740.7117 | 3742.5002 | 3600 | 6438.6 | 6438.6 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао RS | 614.4407 | 614.4407 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 1.6536 | 1.8112 | 2400 | 378.24 | 378.24 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 88.3412 | 88.3412 | 2400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 62733.728 | 62734.448 | -0.72

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 0.268 | 0.264 | 0.262 | 0.264 | 0.264 | 0.262 | 0.264 | 0.262 | 0.722 | 2.098 | 3.1 | 0.448 | 0.26 | 0.43 | 0.998 | 1.078 | 0.86 | 0.838 | 0.842 | 0.84 | 0.85 | 0.384 | 0.32 | 0.306 | 16.484
6 Борки Т 1 ап RS | 1964.16 | 1919.52 | 1787.76 | 1651.68 | 1675.44 | 1852.56 | 2350.8 | 2739.6 | 3399.12 | 3713.76 | 3651.84 | 3620.16 | 3472.56 | 3288.24 | 216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37303.92
6 Борки Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.04 | 3450.96 | 3366.72 | 3291.84 | 3147.84 | 2953.44 | 2869.2 | 2834.64 | 2612.16 | 2462.4 | 2188.08 | 29560.32
6 Борки-Город 5 ао RS | 397.92 | 418.08 | 388.32 | 306.72 | 328.8 | 340.8 | 386.88 | 459.36 | 734.88 | 788.16 | 729.6 | 756.96 | 597.6 | 821.76 | 878.88 | 678.24 | 672.96 | 556.8 | 528.48 | 528.48 | 510.24 | 456 | 492 | 434.88 | 13192.8
6 Борки-Город 6 ао RS | 522.72 | 506.88 | 468 | 479.04 | 445.44 | 462.72 | 554.4 | 658.08 | 720.48 | 745.44 | 762.24 | 734.4 | 735.36 | 736.8 | 766.56 | 696 | 687.36 | 731.04 | 711.84 | 721.44 | 744 | 701.76 | 651.36 | 575.04 | 15518.4
6 Борки-Город 8 ао RS | 466.08 | 448.32 | 396.48 | 377.28 | 403.2 | 504.48 | 647.04 | 764.64 | 859.68 | 938.88 | 928.32 | 912.48 | 960.96 | 941.28 | 914.4 | 892.32 | 839.52 | 777.6 | 686.88 | 673.92 | 668.16 | 641.28 | 582.24 | 534.24 | 16759.68
6 Борки-Город 9 ао RS | 526.68 | 497.52 | 485.28 | 441 | 450 | 478.44 | 688.32 | 781.92 | 965.88 | 1069.56 | 1020.6 | 1006.2 | 968.04 | 967.32 | 916.2 | 905.76 | 906.12 | 893.52 | 860.4 | 847.44 | 830.88 | 741.96 | 685.08 | 596.52 | 18530.64
6 Борки-ПЭС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 47.76 | 47.28 | 46.56 | 45.6 | 45.36 | 63.6 | 71.04 | 72.24 | 113.76 | 168 | 204.96 | 205.68 | 205.2 | 203.04 | 198.72 | 201.12 | 193.68 | 195.84 | 171.84 | 104.88 | 87.84 | 77.28 | 58.32 | 53.28 | 2882.88
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 3925.588 | 3837.864 | 3572.662 | 3301.584 | 3348.504 | 3702.862 | 4698.744 | 5476.102 | 6794.522 | 7425.898 | 7300.66 | 7236.328 | 6939.98 | 7341.91 | 7343.438 | 6741.238 | 6592.34 | 6303.478 | 5913.722 | 5746.2 | 5676.61 | 5230.824 | 4931.72 | 4382.346 | 133765.124
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.258 | 0.266 | 0.082 | 0 | 0.164 | 1.356 | 1.556 | 1.372 | 1.396 | 1.412 | 1.416 | 1.448 | 0.274 | 0.112 | 0.068 | 11.288
6 Борки Т 1 ап RS | 1139.76 | 1172.16 | 1110.96 | 923.04 | 1064.88 | 1092.96 | 1141.92 | 1202.4 | 1420.56 | 1584.72 | 1560.24 | 1548 | 1342.08 | 1460.88 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850.96
6 Борки Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.28 | 1520.64 | 1398.96 | 1423.44 | 1266.48 | 1268.64 | 1330.56 | 1315.44 | 1201.68 | 1253.52 | 1180.8 | 13357.44
6 Борки-Город 5 ао RS | 297.12 | 376.32 | 365.76 | 226.56 | 319.68 | 286.56 | 263.52 | 279.84 | 550.56 | 613.92 | 538.56 | 586.08 | 360.48 | 701.28 | 710.88 | 491.04 | 515.52 | 341.28 | 348.48 | 400.8 | 384.48 | 271.2 | 376.32 | 354.24 | 9960.48
6 Борки-Город 6 ао RS | 301.92 | 284.64 | 265.44 | 262.56 | 257.76 | 264 | 267.36 | 289.92 | 264.48 | 281.28 | 311.04 | 291.36 | 295.68 | 288.48 | 274.08 | 264.48 | 272.16 | 283.2 | 283.68 | 297.12 | 299.52 | 308.64 | 281.76 | 276 | 6766.56
6 Борки-Город 8 ао RS | 284.64 | 267.36 | 233.76 | 210.24 | 246.72 | 316.8 | 361.44 | 381.12 | 331.2 | 379.2 | 381.6 | 356.64 | 384 | 376.32 | 362.4 | 369.6 | 361.92 | 358.56 | 339.84 | 345.12 | 342.72 | 347.04 | 330.24 | 302.4 | 7970.88
6 Борки-Город 9 ао RS | 248.4 | 237.6 | 239.4 | 217.8 | 234.72 | 220.68 | 245.52 | 249.48 | 273.24 | 312.48 | 322.56 | 309.24 | 297.72 | 289.8 | 258.84 | 272.88 | 272.52 | 279.72 | 292.68 | 288.72 | 292.32 | 273.96 | 263.16 | 245.16 | 6438.6
6 Борки-ПЭС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 18.72 | 17.28 | 16.32 | 17.04 | 16.08 | 16.56 | 16.32 | 14.88 | 7.92 | 3.36 | 17.76 | 19.92 | 19.68 | 17.76 | 12.96 | 12.72 | 16.56 | 19.2 | 20.64 | 12.24 | 11.76 | 16.32 | 18 | 18.24 | 378.24
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2290.56 | 2355.36 | 2231.64 | 1857.24 | 2139.84 | 2197.56 | 2296.08 | 2417.64 | 2848.068 | 3175.218 | 3132.026 | 3111.322 | 2699.64 | 3331.964 | 3227.556 | 2811.236 | 2863.492 | 2549.836 | 2555.372 | 2675.976 | 2647.688 | 2419.114 | 2523.112 | 2376.908 | 62734.448