## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 9334.6104 | 9334.6104 | 10 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0.0032 | 0.0032 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 4610.0851 | 4611.8484 | 4000 | 7053.2 | 7053.2 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 6921.9628 | 6923.6705 | 1000 | 1707.7 | 1707.7 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 6470.4014 | 6472.5954 | 1000 | 2194 | 2194 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 3100.6152 | 3101.3691 | 2000 | 1507.8 | 1507.8 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 313.814 | 313.814 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 5003.586 | 5005.2541 | 1000 | 1668.1 | 1668.1 | 0 | 0
|  |  |  | 14130.8 | 14130.8 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS |  |  | 10
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0.0039 | 0.0039 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 3577.1009 | 3578.6869 | 4000 | 6344 | 6344 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 4944.736 | 4946.3677 | 1000 | 1631.7 | 1631.7 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 5928.486 | 5930.2387 | 1000 | 1752.7 | 1752.7 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 2429.467 | 2430.1312 | 2000 | 1328.4 | 1328.4 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 173.5182 | 173.5182 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 3504.2062 | 3505.7453 | 1000 | 1539.1 | 1539.1 | 0 | 0
|  |  |  | 12595.9 | 12595.9 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 196.4 | 177.6 | 182 | 182 | 221.6 | 275.6 | 347.2 | 364.4 | 409.2 | 375.6 | 373.2 | 325.2 | 296.4 | 371.2 | 336 | 334.8 | 284.4 | 298.4 | 320.4 | 329.6 | 321.6 | 286.8 | 245.6 | 198 | 7053.2
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 51.8 | 47.2 | 52.2 | 51 | 52.3 | 68.1 | 74.2 | 83.3 | 82.4 | 83.2 | 93.9 | 77.9 | 75.3 | 90 | 71.5 | 64.4 | 61.8 | 68.2 | 84.1 | 83.6 | 91.8 | 75.9 | 68.5 | 55.1 | 1707.7
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 53.7 | 46.1 | 46.1 | 47.9 | 78.4 | 94.9 | 141.9 | 128.7 | 126.1 | 113.8 | 101.5 | 86.3 | 99.6 | 111.8 | 104.9 | 99.7 | 89.5 | 94.7 | 104.6 | 107.7 | 96.3 | 90.5 | 75 | 54.3 | 2194
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 45.2 | 41.8 | 41 | 42.4 | 49.4 | 62.6 | 71.8 | 87.2 | 84.4 | 80 | 68 | 56.6 | 60 | 59.8 | 69.6 | 61.4 | 60.6 | 78.2 | 72.6 | 75.8 | 69.2 | 64.2 | 55.6 | 50.4 | 1507.8
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 47.3 | 43.4 | 43.9 | 41.9 | 42.7 | 51.5 | 60.4 | 65.9 | 118.1 | 99.4 | 111.2 | 105.7 | 62.3 | 110.9 | 90.9 | 110.5 | 73.1 | 57.6 | 59.4 | 63.2 | 64.8 | 56.7 | 47.8 | 39.5 | 1668.1
Сумма | 394.4 | 356.1 | 365.2 | 365.2 | 444.4 | 552.7 | 695.5 | 729.5 | 820.2 | 752 | 747.8 | 651.7 | 593.6 | 743.7 | 672.9 | 670.8 | 569.4 | 597.1 | 641.1 | 659.9 | 643.7 | 574.1 | 492.5 | 397.3 | 14130.8
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 218 | 197.2 | 189.6 | 186 | 212 | 234.4 | 254 | 267.2 | 342.8 | 308.8 | 354.4 | 295.2 | 258.4 | 355.6 | 318.8 | 326.4 | 249.6 | 254.8 | 258.4 | 274.4 | 270 | 255.2 | 238 | 224.8 | 6344
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 62.9 | 56.4 | 54.4 | 55.1 | 53.6 | 63.6 | 65.3 | 69.3 | 68.9 | 76.6 | 84.9 | 71.4 | 77 | 90 | 73.6 | 56.1 | 57.6 | 62.2 | 73.4 | 76.2 | 82.2 | 68.6 | 66.4 | 66 | 1631.7
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 52.3 | 47.9 | 46.2 | 46.8 | 69.7 | 72.1 | 87.7 | 89.9 | 95.3 | 77.8 | 79.1 | 61.5 | 75.8 | 88.2 | 83.2 | 91.4 | 76.1 | 80.6 | 76.2 | 84.1 | 76.9 | 77.6 | 63 | 53.3 | 1752.7
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 54 | 48.6 | 46.6 | 44 | 48.4 | 57.4 | 57.6 | 62.4 | 57.2 | 62.4 | 60.2 | 47.8 | 53.8 | 45.8 | 65.6 | 50.8 | 51.6 | 65.4 | 60.6 | 63 | 57 | 56.4 | 56.4 | 55.4 | 1328.4
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 45.3 | 41.2 | 39.3 | 37.1 | 36.9 | 37.6 | 39 | 41.1 | 117.8 | 88.6 | 127 | 110.5 | 47.8 | 128.1 | 92.7 | 124.1 | 60.3 | 42 | 43.4 | 46.2 | 49.2 | 48.4 | 48.3 | 47.2 | 1539.1
Сумма | 432.5 | 391.3 | 376.1 | 369 | 420.6 | 465.1 | 503.6 | 529.9 | 682 | 614.2 | 705.6 | 586.4 | 512.8 | 707.7 | 633.9 | 648.8 | 495.2 | 505 | 512 | 543.9 | 535.3 | 506.2 | 472.1 | 446.7 | 12595.9