## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Власьевская | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 157.7876 | 157.7876 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 3627.5792 | 3628.2648 | 40 | 27.424 | 27.424 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0.0349 | 0.0349 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 98.5446 | 98.5446 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 10871.3082 | 10873.682 | 4000 | 9495.2 | 9495.2 | 0 | 0
10 Власьевская-Баранская ао RS | 7583.9125 | 7585.2991 | 1000 | 1386.6 | 1386.6 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ао RS | 8187.2337 | 8188.6912 | 1000 | 1457.5 | 1457.5 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ап RS | 34.8176 | 34.8176 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 12268.2572 | 12271.2203 | 2000 | 5926.2 | 5926.2 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 12.5879 | 12.5879 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 4519.7716 | 4520.5149 | 1000 | 743.3 | 743.3 | 0 | 0
|  |  |  | 19036.224 | 19036.224 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 42.5384 | 42.5384 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 482.0412 | 482.3284 | 40 | 11.488 | 11.488 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0.1598 | 0.1598 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 94.0347 | 94.0347 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 8494.1673 | 8496.4382 | 4000 | 9083.6 | 9083.6 | 0 | 0
10 Власьевская-Баранская ао RS | 5652.1789 | 5653.5423 | 1000 | 1363.4 | 1363.4 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ао RS | 6362.5356 | 6363.7311 | 1000 | 1195.5 | 1195.5 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ап RS | 16.6704 | 16.6704 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 9646.7501 | 9649.5001 | 2000 | 5500 | 5500 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 7.0632 | 7.0632 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 3619.9189 | 3620.783 | 1000 | 864.1 | 864.1 | 0 | 0
|  |  |  | 18018.088 | 18018.088 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 1.152 | 1.072 | 1.12 | 1.072 | 1.088 | 1.072 | 1.072 | 1.104 | 1.056 | 1.088 | 1.136 | 1.168 | 1.232 | 1.184 | 1.168 | 1.184 | 1.216 | 1.232 | 1.216 | 1.2 | 1.136 | 1.12 | 1.184 | 1.152 | 27.424
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 227.6 | 214 | 205.6 | 222.4 | 243.2 | 316.4 | 379.6 | 443.2 | 607.6 | 672 | 566.4 | 572.8 | 383.2 | 578.4 | 519.2 | 463.6 | 424.4 | 362.8 | 388 | 394 | 392.8 | 360.4 | 309.2 | 248.4 | 9495.2
10 Власьевская-Баранская ао RS | 33.7 | 30.6 | 31.7 | 33.5 | 34.7 | 44.6 | 50.9 | 71.4 | 111.8 | 102.5 | 73.4 | 88.8 | 55.3 | 84.9 | 79.7 | 67.2 | 59.3 | 48.5 | 48.3 | 51 | 52.3 | 48.6 | 45.8 | 38.1 | 1386.6
10 Власьевская-Дружба ао RS | 38.7 | 36.4 | 32.5 | 42.5 | 41.1 | 78.5 | 96.1 | 87.9 | 71.5 | 63.3 | 57 | 75.8 | 52.8 | 63.1 | 60.3 | 46.6 | 44.6 | 69.4 | 88.4 | 87.6 | 70.1 | 55.3 | 50.4 | 47.6 | 1457.5
10 Власьевская-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 132.2 | 125.8 | 121.4 | 127.6 | 145.6 | 165.2 | 202.4 | 247.8 | 383.4 | 464 | 403.8 | 367 | 249.8 | 393.6 | 345.2 | 306 | 290 | 217.2 | 222 | 223 | 237.4 | 223.2 | 190.4 | 142.2 | 5926.2
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 23.8 | 21.7 | 20.9 | 20 | 22 | 28.4 | 30.3 | 36.4 | 41.6 | 42.9 | 33.4 | 42 | 26 | 38.3 | 35.9 | 45.7 | 32.4 | 28.1 | 29.7 | 33 | 33.1 | 33.6 | 23.1 | 21 | 743.3
Сумма | 457.152 | 429.572 | 413.22 | 447.072 | 487.688 | 634.172 | 760.372 | 887.804 | 1216.956 | 1345.788 | 1135.136 | 1147.568 | 768.332 | 1159.484 | 1041.468 | 930.284 | 851.916 | 727.232 | 777.616 | 789.8 | 786.836 | 722.22 | 620.084 | 498.452 | 19036.224
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 0.528 | 0.496 | 0.496 | 0.448 | 0.448 | 0.464 | 0.48 | 0.48 | 0.352 | 0.32 | 0.416 | 0.4 | 0.576 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.448 | 0.544 | 0.544 | 0.56 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.56 | 11.488
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 287.2 | 262 | 255.2 | 256.8 | 266.4 | 298.8 | 313.2 | 380.8 | 544 | 609.6 | 509.2 | 551.6 | 334.8 | 581.2 | 529.6 | 464.4 | 393.6 | 320.8 | 330.8 | 338.4 | 331.6 | 320 | 312 | 291.6 | 9083.6
10 Власьевская-Баранская ао RS | 43.9 | 39 | 38.8 | 37 | 36.5 | 36.3 | 38.5 | 59.4 | 109.3 | 99.6 | 69.1 | 95 | 44.3 | 90.6 | 89.5 | 66 | 56.5 | 41.2 | 42.7 | 44.1 | 45.8 | 46 | 47.4 | 46.9 | 1363.4
10 Власьевская-Дружба ао RS | 40.5 | 36 | 34.8 | 38.3 | 34.1 | 57.1 | 71.1 | 75.7 | 43.4 | 40.5 | 42.8 | 74.9 | 43.2 | 64.9 | 55.9 | 38.7 | 33.3 | 56 | 63.7 | 63.2 | 52.3 | 45.3 | 44.8 | 45 | 1195.5
10 Власьевская-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 167.4 | 154.8 | 150.4 | 151.4 | 165.4 | 172 | 169.6 | 195.6 | 327 | 403.6 | 354 | 312.8 | 212.2 | 364 | 322.2 | 301.4 | 266.8 | 189.8 | 189.8 | 193.8 | 197 | 190.4 | 183.8 | 164.8 | 5500
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 30.4 | 27.3 | 26.6 | 25 | 25.3 | 26.9 | 26.7 | 42.4 | 55.8 | 57.2 | 35.6 | 59.8 | 29.5 | 53 | 53.8 | 51.3 | 31.3 | 27.1 | 27.7 | 30.1 | 30.1 | 31.9 | 30.1 | 29.2 | 864.1
Сумма | 569.928 | 519.596 | 506.296 | 508.948 | 528.148 | 591.564 | 619.58 | 754.38 | 1079.852 | 1210.82 | 1011.116 | 1094.5 | 664.576 | 1154.1 | 1051.4 | 922.2 | 781.948 | 635.444 | 655.244 | 670.16 | 657.376 | 634.176 | 618.676 | 578.06 | 18018.088