## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вострое ТСН ап RS | 15169.8872 | 15170.656 | 20 | 15.376 | 15.376 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 3.2377 | 3.2377 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 87.5291 | 87.5291 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 1107.5417 | 1108.3314 | 4000 | 3158.8 | 3158.4 | 0.4 | 0.01
10 Вострое-Бобровское ао RS | 5293.9174 | 5294.8112 | 1500 | 1340.7 | 1340.7 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.0305 | 0.0305 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 2186.6832 | 2187.1043 | 2000 | 842.2 | 842.2 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 3.2413 | 3.2413 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 3793.6431 | 3794.5073 | 1000 | 864.2 | 864.2 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 321.9831 | 322.04 | 2000 | 113.8 | 113.8 | 0 | 0
|  |  |  | 6335.076 | 6334.676 | 0.4
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Вострое ТСН ап RS | 26.8312 | 26.8312 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 0.8301 | 0.8301 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 58.1418 | 58.1418 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0.0137 | 0.0137 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 637.9121 | 638.4643 | 4000 | 2208.8 | 2208.8 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 3756.5983 | 3757.3463 | 1500 | 1122 | 1122 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.2071 | 0.2071 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 1173.8029 | 1174.0683 | 2000 | 530.8 | 530.8 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0.1827 | 0.1827 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 2111.5071 | 2112.1317 | 1000 | 624.6 | 624.6 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 44.3614 | 44.3614 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4486.2 | 4486.2 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вострое ТСН ап RS | 0.656 | 0.648 | 0.64 | 0.64 | 0.632 | 0.64 | 0.648 | 0.648 | 0.632 | 0.624 | 0.632 | 0.632 | 0.648 | 0.632 | 0.624 | 0.632 | 0.624 | 0.648 | 0.64 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.656 | 0.656 | 15.376
10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 108.4 | 102.8 | 94 | 93.2 | 96.4 | 108.8 | 132.8 | 133.2 | 148 | 155.2 | 151.2 | 148.8 | 138.4 | 158 | 145.2 | 144.4 | 152 | 144.4 | 141.6 | 136.4 | 138.8 | 142.8 | 133.6 | 110 | 3158.4
10 Вострое-Бобровское ао RS | 43.2 | 40.95 | 39 | 38.7 | 40.05 | 45.9 | 55.65 | 54 | 58.95 | 63.15 | 63.75 | 67.5 | 59.7 | 58.35 | 57.75 | 59.25 | 65.25 | 66.6 | 63.9 | 65.85 | 59.25 | 65.85 | 60.6 | 47.55 | 1340.7
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 33.4 | 31.6 | 25.8 | 24.6 | 24.6 | 29.2 | 31.2 | 34.4 | 36.2 | 36.6 | 35.8 | 32.2 | 40.2 | 41.8 | 39 | 38.4 | 40.6 | 40.2 | 38 | 34.6 | 43.8 | 39.6 | 39.6 | 30.8 | 842.2
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 27.5 | 25.6 | 25.3 | 25 | 27.2 | 29.1 | 41.4 | 40.2 | 48.2 | 50.6 | 47.4 | 44.4 | 33.7 | 53 | 43.9 | 42 | 41.3 | 33.1 | 34.5 | 31.6 | 30.8 | 32.5 | 29.1 | 26.8 | 864.2
10 Вострое-Стрелка ао RS | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 113.8
Сумма | 217.756 | 206.398 | 189.34 | 186.74 | 193.482 | 218.24 | 266.298 | 267.248 | 296.582 | 310.974 | 303.582 | 298.332 | 277.448 | 316.582 | 291.274 | 289.482 | 304.574 | 289.748 | 283.44 | 273.898 | 278.098 | 286.198 | 268.356 | 220.606 | 6334.676
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вострое ТСН ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 94.4 | 84.4 | 78.8 | 76.8 | 76.4 | 79.2 | 81.6 | 85.6 | 96 | 96.4 | 100 | 99.6 | 91.2 | 108.4 | 97.6 | 98 | 104 | 90.8 | 93.6 | 94 | 96 | 97.6 | 95.2 | 93.2 | 2208.8
10 Вострое-Бобровское ао RS | 51 | 45 | 42.6 | 41.55 | 40.65 | 42.15 | 43.5 | 44.85 | 42.3 | 44.55 | 46.65 | 47.55 | 47.55 | 47.1 | 46.65 | 46.05 | 50.1 | 48.6 | 49.65 | 50.55 | 51.45 | 51.45 | 50.4 | 50.1 | 1122
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 24.2 | 22.4 | 20.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 21.6 | 21 | 19.4 | 21.2 | 20.2 | 24.4 | 21.8 | 21.2 | 20.2 | 22 | 23.6 | 24.8 | 23.8 | 24.6 | 25.2 | 25.6 | 23.6 | 530.8
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 22.7 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 19 | 20.2 | 20.1 | 21.9 | 35.5 | 34.9 | 34.9 | 34 | 22.7 | 42.1 | 32.2 | 34.4 | 34.6 | 21.2 | 22 | 22.6 | 22.9 | 23.9 | 22.8 | 22.6 | 624.6
10 Вострое-Стрелка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 192.3 | 171.6 | 160.9 | 156.45 | 155.65 | 161.15 | 166 | 173.95 | 194.8 | 195.25 | 202.75 | 201.35 | 185.85 | 219.4 | 197.65 | 198.65 | 210.7 | 184.2 | 190.05 | 190.95 | 194.95 | 198.15 | 194 | 189.5 | 4486.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3