## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 156337.86 | 156355.9 | 1 | 18.04 | 18.04 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 787.979 | 787.979 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 1372.939 | 1374.349 | 6000 | 8460 | 8464.8 | -4.8 | -0.06
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 1104.39 | 1105.021 | 2000 | 1262 | 1262.2 | -0.2 | -0.02
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 2108.363 | 2109.896 | 3000 | 4599 | 4599.9 | -0.9 | -0.02
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 3694.692 | 3696.881 | 1000 | 2189 | 2188.7 | 0.3 | 0.01
10 Зеленцово-РТС ао RS | 710.17 | 710.573 | 1000 | 403 | 402.7 | 0.3 | 0.07
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 65.2269 | 65.2269 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 3399.4274 | 3401.9309 | 66000 | 165231 | 165231 | 0 | 0
|  |  |  | 182162.04 | 182167.34 | -5.3
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 511.514 | 511.514 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 745.116 | 745.985 | 6000 | 5214 | 5214.6 | -0.6 | -0.01
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 681.593 | 682.007 | 2000 | 828 | 827.6 | 0.4 | 0.05
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 1039.252 | 1040.053 | 3000 | 2403 | 2404.8 | -1.8 | -0.07
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 2857.658 | 2859.556 | 1000 | 1898 | 1898.6 | -0.6 | -0.03
10 Зеленцово-РТС ао RS | 208.723 | 208.808 | 1000 | 85 | 85.6 | -0.6 | -0.71
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 24.6219 | 25.9906 | 66000 | 90334.2 | 90334.2 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 1788.8067 | 1788.8931 | 66000 | 5702.4 | 5702.4 | 0 | 0
|  |  |  | 106464.6 | 106467.8 | -3.2

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 0.706 | 0.71 | 0.71 | 0.712 | 0.71 | 0.712 | 0.71 | 0.77 | 0.754 | 0.734 | 0.906 | 0.904 | 0.726 | 0.772 | 0.76 | 0.868 | 0.822 | 0.726 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.72 | 0.72 | 18.04
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 211.2 | 204.6 | 196.2 | 202.2 | 215.4 | 279.6 | 349.2 | 390 | 480 | 461.4 | 440.4 | 460.2 | 406.8 | 435.6 | 404.4 | 402 | 398.4 | 408 | 396.6 | 430.8 | 384.6 | 335.4 | 306.6 | 265.2 | 8464.8
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 31.2 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 31 | 51.2 | 59 | 60.6 | 63.6 | 60.6 | 60.6 | 66.2 | 66.6 | 58.8 | 56 | 54.6 | 65.8 | 67.4 | 64 | 72.2 | 60 | 51.4 | 40.4 | 35 | 1262.2
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 118.2 | 117.3 | 110.7 | 112.8 | 120.3 | 145.2 | 191.4 | 216.6 | 260.4 | 255.6 | 237.9 | 247.5 | 216.9 | 224.7 | 214.8 | 209.7 | 208.8 | 208.5 | 211.2 | 236.7 | 207.3 | 185.4 | 183 | 159 | 4599.9
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 48 | 45.5 | 45 | 46.4 | 52.2 | 66.7 | 80.2 | 95 | 136.9 | 127 | 125.4 | 127.7 | 102.2 | 134 | 116.2 | 120.5 | 107.9 | 113.2 | 101.3 | 100.8 | 95.8 | 79.6 | 65.3 | 55.9 | 2188.7
10 Зеленцово-РТС ао RS | 13.5 | 12.7 | 11.6 | 13.4 | 12 | 15.7 | 18.4 | 17.2 | 18.5 | 17.9 | 15.6 | 18.4 | 20.6 | 17.6 | 17.5 | 16.2 | 16.1 | 18.6 | 19 | 20.8 | 20.5 | 19 | 17.2 | 14.7 | 402.7
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 14348.4 | 16506.6 | 17490 | 18513 | 18539.4 | 18598.8 | 18711 | 17773.8 | 12375 | 3953.4 | 3234 | 468.6 | 422.4 | 442.2 | 415.8 | 415.8 | 409.2 | 422.4 | 409.2 | 442.2 | 396 | 349.8 | 316.8 | 277.2 | 165231
Сумма | 14771.206 | 16916.21 | 17882.81 | 18917.112 | 18971.01 | 19157.912 | 19409.91 | 18553.97 | 13335.154 | 4876.634 | 4114.806 | 1389.504 | 1236.226 | 1313.672 | 1225.46 | 1219.668 | 1207.022 | 1238.826 | 1202.022 | 1304.222 | 1164.922 | 1021.322 | 930.02 | 807.72 | 182167.34
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Зеленцово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап RS | 185.4 | 168.6 | 159.6 | 152.4 | 151.2 | 151.2 | 160.2 | 159.6 | 213.6 | 234.6 | 250.8 | 252.6 | 225 | 289.2 | 257.4 | 255.6 | 225 | 247.2 | 238.2 | 259.8 | 249.6 | 214.8 | 258 | 255 | 5214.6
10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 36.2 | 33.4 | 31.6 | 29.8 | 29.4 | 30.2 | 31.8 | 31.2 | 26.6 | 28.8 | 32.4 | 35.6 | 40.8 | 33.2 | 32.6 | 33.6 | 35.2 | 39.4 | 38 | 40.2 | 39.4 | 40.2 | 39.4 | 38.6 | 827.6
10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 81 | 72.9 | 68.4 | 66 | 65.7 | 65.7 | 72.3 | 70.8 | 85.8 | 107.4 | 103.8 | 115.8 | 99 | 122.7 | 119.4 | 110.4 | 99.6 | 123.3 | 120.6 | 137.4 | 122.7 | 95.7 | 139.2 | 139.2 | 2404.8
10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 64.8 | 58.8 | 56.5 | 53.8 | 53.4 | 52.7 | 54 | 54.3 | 99.1 | 95.5 | 112.1 | 97.5 | 81.1 | 130.1 | 101.9 | 108.3 | 86.6 | 80.3 | 75.4 | 77.9 | 83.2 | 74 | 74.6 | 72.7 | 1898.6
10 Зеленцово-РТС ао RS | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.3 | 4.6 | 85.6
110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 8494.2 | 10764.6 | 11622.6 | 12361.8 | 12526.8 | 12025.2 | 10573.2 | 8289.6 | 3511.2 | 0 | 112.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90334.2
110 Зеленцово-Рослятино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 864.6 | 891 | 257.4 | 257.4 | 316.8 | 283.8 | 283.8 | 250.8 | 277.2 | 270.6 | 297 | 283.8 | 244.2 | 297 | 283.8 | 5702.4
Сумма | 8864.7 | 11101.5 | 11941.1 | 12666.2 | 12828.8 | 12327.1 | 10894 | 8608.6 | 4281.7 | 1334.5 | 1505.1 | 815.4 | 707.7 | 895.2 | 798.9 | 795.8 | 700.7 | 772.3 | 747.3 | 817.4 | 783.5 | 673.9 | 812.5 | 793.9 | 106467.8