## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 5887.812 | 5889.4708 | 60 | 99.528 | 99.528 | 0 | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 2161.2116 | 2161.2116 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 1208.332 | 1209.029 | 12000 | 8364 | 8370 | -6 | -0.07
10 Калинино Т 2 ап RS | 154.613 | 154.613 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 705.794 | 706.272 | 4000 | 1912 | 1913.2 | -1.2 | -0.06
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 1075.002 | 1075.383 | 4000 | 1524 | 1523.2 | 0.8 | 0.05
10 Калинино-Курилово ао RS | 913.021 | 913.466 | 4000 | 1780 | 1780.4 | -0.4 | -0.02
10 Калинино-Нигино ао RS | 776.512 | 776.933 | 4000 | 1684 | 1682.4 | 1.6 | 0.1
10 Калинино-Теребаево ао RS | 2348.9284 | 2349.2189 | 4000 | 1162 | 1162 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 140.092 | 140.168 | 4000 | 304 | 305.2 | -1.2 | -0.39
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 4413.3229 | 4413.5498 | 88000 | 19967.2 | 19967.2 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 8244.0152 | 8247.3055 | 88000 | 289546.4 | 289564 | -17.6 | -0.01
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 13598.469 | 13598.731 | 33000 | 8646 | 8646 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 0.1119 | 0.1119 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 11531.5087 | 11531.5087 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 563.0316 | 563.0316 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 424.592 | 426.3289 | 88000 | 152847.2 | 152838.4 | 8.8 | 0.01
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 4247.5092 | 4247.736 | 88000 | 19958.4 | 19958.4 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 8312.4905 | 8315.7805 | 88000 | 289520 | 289537.6 | -17.6 | -0.01
110 Калинино-Никольск ао RS | 7212.3279 | 7217.0376 | 88000 | 414453.6 | 414453.6 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 3756.5615 | 3756.5615 | 88000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1211768.328 | 1211801.128 | -32.8
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS |  |  | 60
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS |  |  | 60
10 Калинино Т 1 ап RS | 724.227 | 724.661 | 12000 | 5208 | 5206.8 | 1.2 | 0.02
10 Калинино Т 2 ап RS | 66.739 | 66.739 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 412.947 | 413.257 | 4000 | 1240 | 1241.2 | -1.2 | -0.1
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 533.893 | 534.078 | 4000 | 740 | 738.4 | 1.6 | 0.22
10 Калинино-Курилово ао RS | 373.642 | 373.811 | 4000 | 676 | 676 | 0 | 0
10 Калинино-Нигино ао RS | 474.999 | 475.215 | 4000 | 864 | 865.2 | -1.2 | -0.14
10 Калинино-Теребаево ао RS | 1781.6032 | 1781.9431 | 4000 | 1359.6 | 1359.6 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 112.334 | 112.41 | 4000 | 304 | 303.6 | 0.4 | 0.13
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 5996.399 | 5998.0265 | 88000 | 143220 | 143228.8 | -8.8 | -0.01
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 2881.7322 | 2881.7986 | 88000 | 5843.2 | 5843.2 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 0.0783 | 0.0783 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 2896.075 | 2896.2499 | 33000 | 5771.7 | 5771.7 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 16.9456 | 16.9456 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 1543.7935 | 1543.7935 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 57.2071 | 58.1866 | 88000 | 86196 | 86187.2 | 8.8 | 0.01
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 1051.7202 | 1051.7603 | 88000 | 3528.8 | 3528.8 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 5895.0518 | 5896.6808 | 88000 | 143352 | 143360.8 | -8.8 | -0.01
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 2911.5186 | 2911.5839 | 88000 | 5746.4 | 5746.4 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 3342.7496 | 3342.7496 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 4005.8252 | 4008.4 | 88000 | 226582.4 | 226582.4 | 0 | 0
|  |  |  | 630632.1 | 630640.1 | -8

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 3.672 | 3.648 | 3.624 | 3.552 | 3.576 | 3.576 | 2.952 | 3.288 | 3.6 | 3.672 | 3.912 | 4.176 | 3.984 | 3.432 | 5.04 | 6.552 | 6.168 | 4.944 | 4.776 | 4.32 | 4.584 | 4.152 | 4.08 | 4.248 | 99.528
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 244.8 | 238.8 | 218.4 | 201.6 | 217.2 | 279.6 | 356.4 | 375.6 | 482.4 | 430.8 | 417.6 | 398.4 | 336 | 412.8 | 411.6 | 406.8 | 379.2 | 427.2 | 404.4 | 442.8 | 422.4 | 334.8 | 271.2 | 259.2 | 8370
10 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 46.4 | 46 | 38.4 | 35.2 | 35.2 | 48.8 | 60.4 | 66.8 | 85.2 | 75.2 | 76.4 | 71.6 | 63.2 | 104 | 135.2 | 128.8 | 86 | 142.4 | 109.6 | 128.8 | 124.4 | 80.4 | 62.8 | 62 | 1913.2
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 55.2 | 52.8 | 47.2 | 40 | 44.4 | 59.6 | 81.2 | 80 | 81.2 | 75.6 | 71.6 | 65.2 | 56.8 | 60.8 | 55.6 | 61.6 | 64 | 64.4 | 72.4 | 82 | 77.6 | 64 | 52.8 | 57.2 | 1523.2
10 Калинино-Курилово ао RS | 57.6 | 56.4 | 55.2 | 54.4 | 58.4 | 71.6 | 86.8 | 92.4 | 83.2 | 79.6 | 82 | 83.2 | 82 | 68.4 | 72.4 | 73.6 | 75.2 | 85.2 | 92.4 | 87.6 | 84.8 | 74 | 65.2 | 58.8 | 1780.4
10 Калинино-Нигино ао RS | 47.6 | 45.2 | 42 | 36.8 | 46 | 58.4 | 75.6 | 83.6 | 109.6 | 97.6 | 90 | 86.4 | 85.6 | 80.4 | 63.2 | 72.4 | 75.6 | 70.4 | 76.8 | 87.2 | 84 | 70 | 53.2 | 44.8 | 1682.4
10 Калинино-Теребаево ао RS | 27.6 | 27.2 | 27.2 | 26 | 24.8 | 30.4 | 37.6 | 38.8 | 108 | 86.4 | 84.8 | 75.6 | 34.4 | 85.2 | 70.4 | 55.6 | 66 | 50.8 | 40.4 | 40.4 | 38.8 | 33.6 | 26.4 | 25.6 | 1162
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 10.8 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | 8 | 10.4 | 14 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 13.6 | 15.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 16.4 | 13.2 | 11.6 | 10.4 | 11.6 | 305.2
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 1909.6 | 1768.8 | 1760 | 1751.2 | 1830.4 | 2120.8 | 2728 | 3440.8 | 2657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19967.2
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813.6 | 12892 | 13816 | 14942.4 | 17010.4 | 16588 | 16904.8 | 18339.2 | 19940.8 | 21331.2 | 21674.4 | 22299.2 | 21014.4 | 20521.6 | 22343.2 | 25132.8 | 289564
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 257.4 | 250.8 | 231 | 211.2 | 227.7 | 290.4 | 366.3 | 386.1 | 491.7 | 442.2 | 429 | 409.2 | 346.5 | 425.7 | 422.4 | 422.4 | 392.7 | 438.9 | 415.8 | 455.4 | 432.3 | 346.5 | 283.8 | 270.6 | 8646
110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 13860 | 15910.4 | 16852 | 17820 | 17811.2 | 17828.8 | 17890.4 | 16984 | 11660 | 3458.4 | 2763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152838.4
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 1909.6 | 1768.8 | 1760 | 1742.4 | 1839.2 | 2112 | 2728 | 3440.8 | 2657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19958.4
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813.6 | 12900.8 | 13807.2 | 14933.6 | 17010.4 | 16579.2 | 16896 | 18339.2 | 19940.8 | 21331.2 | 21665.6 | 22308 | 21014.4 | 20512.8 | 22352 | 25132.8 | 289537.6
110 Калинино-Никольск ао RS | 11721.6 | 13921.6 | 14889.6 | 15892.8 | 15778.4 | 15452.8 | 14828 | 13173.6 | 13349.6 | 15936.8 | 16174.4 | 14555.2 | 16684.8 | 16183.2 | 16508.8 | 17943.2 | 19571.2 | 20926.4 | 21287.2 | 21876.8 | 20609.6 | 20204.8 | 22096.8 | 24886.4 | 414453.6
110 Калинино-Никольск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 30151.872 | 34101.648 | 35933.424 | 37823.952 | 37924.476 | 38367.176 | 39255.652 | 38180.588 | 41411.3 | 46494.672 | 47829.712 | 45640.576 | 51728.084 | 50605.532 | 51559.84 | 55864.152 | 60610.468 | 64886.244 | 65856.176 | 67828.92 | 63920.484 | 62258.252 | 67621.88 | 75946.048 | 1211801.128
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Калинино Т 1 ап RS | 193.2 | 175.2 | 162 | 148.8 | 150 | 159.6 | 180 | 183.6 | 284.4 | 276 | 267.6 | 225.6 | 193.2 | 282 | 300 | 284.4 | 249.6 | 270 | 226.8 | 226.8 | 236.4 | 189.6 | 177.6 | 164.4 | 5206.8
10 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 39.6 | 35.6 | 33.2 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 34 | 42.4 | 45.6 | 43.6 | 42 | 38.8 | 68.8 | 98 | 88.8 | 60.8 | 92.8 | 65.6 | 74.8 | 80 | 50 | 43.2 | 39.2 | 1241.2
10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 36.8 | 30.4 | 28 | 24 | 24 | 23.2 | 32 | 30 | 34.4 | 37.6 | 33.6 | 27.2 | 33.6 | 29.6 | 31.6 | 34.4 | 36 | 33.6 | 30.4 | 28.8 | 32 | 30.8 | 29.2 | 27.2 | 738.4
10 Калинино-Курилово ао RS | 28 | 24.4 | 24.4 | 22.8 | 22.4 | 27.2 | 32.4 | 36.4 | 28 | 28 | 30 | 26 | 29.6 | 26 | 27.6 | 29.6 | 29.2 | 36 | 35.2 | 29.6 | 27.2 | 26.8 | 25.2 | 24 | 676
10 Калинино-Нигино ао RS | 32.4 | 33.2 | 28.4 | 27.2 | 30.4 | 36.8 | 38.8 | 34.4 | 44.4 | 39.6 | 39.2 | 35.2 | 35.6 | 38.4 | 38.4 | 42.8 | 37.6 | 36.8 | 40.4 | 41.6 | 39.6 | 32.8 | 32.4 | 28.8 | 865.2
10 Калинино-Теребаево ао RS | 42.8 | 38.4 | 36 | 32.4 | 31.6 | 31.2 | 32.4 | 35.6 | 119.6 | 107.6 | 105.6 | 80 | 42.4 | 104 | 86 | 72.8 | 71.6 | 56 | 42.4 | 40.8 | 44 | 37.2 | 36 | 33.2 | 1359.6
10 Калинино-Шатенёво ао RS | 12.8 | 11.6 | 10.8 | 10 | 9.6 | 9.6 | 12 | 11.6 | 14 | 16.4 | 15.2 | 14 | 12.8 | 14.8 | 16 | 16 | 14.4 | 13.6 | 11.6 | 11.2 | 12 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 303.6
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 3062.4 | 6705.6 | 6916.8 | 6503.2 | 7251.2 | 7268.8 | 7964 | 8676.8 | 9988 | 11017.6 | 10973.6 | 11096.8 | 10533.6 | 10076 | 11624.8 | 13516.8 | 143228.8
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 756.8 | 844.8 | 880 | 888.8 | 871.2 | 827.2 | 633.6 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.2
110 Калинино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 221.1 | 201.3 | 184.8 | 171.6 | 171.6 | 184.8 | 201.3 | 204.6 | 306.9 | 300.3 | 293.7 | 247.5 | 217.8 | 303.6 | 323.4 | 306.9 | 273.9 | 293.7 | 247.5 | 254.1 | 260.7 | 214.5 | 201.3 | 184.8 | 5771.7
110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 7867.2 | 10243.2 | 11149.6 | 11950.4 | 12117.6 | 11624.8 | 10155.2 | 7840.8 | 3238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86187.2
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 1513.6 | 1460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.8
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 3080 | 6714.4 | 6925.6 | 6503.2 | 7268.8 | 7268.8 | 7972.8 | 8685.6 | 9996.8 | 11026.4 | 10973.6 | 11096.8 | 10551.2 | 10067.2 | 11633.6 | 13525.6 | 143360.8
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 748 | 827.2 | 871.2 | 880 | 853.6 | 818.4 | 616 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.4
110 Калинино-Никольск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 7418.4 | 9671.2 | 10507.2 | 11290.4 | 11492.8 | 11035.2 | 9820.8 | 8034.4 | 6045.6 | 5544 | 5790.4 | 6758.4 | 7471.2 | 7576.8 | 8298.4 | 8984.8 | 10269.6 | 11334.4 | 11237.6 | 11352 | 10806.4 | 10287.2 | 11836 | 13719.2 | 226582.4
Сумма | 17397.1 | 22136.5 | 23915.6 | 25477.2 | 25805.6 | 24809.2 | 21786.1 | 16841.4 | 16854.9 | 21328.7 | 21922.1 | 20462.3 | 22595 | 22981.6 | 25156.2 | 27222.9 | 31027.5 | 34210.9 | 33884.7 | 34253.3 | 32623.1 | 31023.7 | 35650.1 | 41274.4 | 630640.1