## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2877.7648 | 2878.594 | 40 | 33.168 | 33.168 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 18198.134 | 18199.348 | 40 | 48.56 | 48.56 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 16126.9773 | 16130.9371 | 12000 | 47517.6 | 47517.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 7661.1959 | 7663.543 | 20000 | 46942 | 46942 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 5141.6622 | 5143.7801 | 3000 | 6353.7 | 6353.7 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 10120.4681 | 10126.3789 | 6000 | 35464.8 | 35464.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 6564.4053 | 6566.3892 | 6000 | 11903.4 | 11903.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 5720.6998 | 5721.3038 | 6000 | 3624 | 3624 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 1157.7594 | 1158.3798 | 3000 | 1861.2 | 1861.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 1406.418 | 1406.9424 | 3000 | 1573.2 | 1573.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 1423.5264 | 1424.1278 | 3000 | 1804.2 | 1804.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 2282.3723 | 2283.298 | 3000 | 2777.1 | 2777.1 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 4597.7849 | 4599.694 | 3000 | 5727.3 | 5727.3 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 2021.4566 | 2022.1837 | 3000 | 2181.3 | 2181.3 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 885.735 | 885.809 | 3000 | 222 | 222 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 15.6149 | 15.6149 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 9109.4533 | 9112.6641 | 3000 | 9632.4 | 9632.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 10919.4061 | 10923.2599 | 3000 | 11561.4 | 11561.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 6036.954 | 6040.0924 | 22000 | 69044.8 | 69044.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 36702.2847 | 36704.6342 | 22000 | 51689 | 51689 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 16486.2915 | 16486.2915 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 13939.6011 | 13945.6551 | 66000 | 399564 | 399564 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 11806.9762 | 11811.5122 | 66000 | 299376 | 299382.6 | -6.6 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 2203.9507 | 2204.2515 | 66000 | 19852.8 | 19852.8 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 9168.1687 | 9169.1793 | 21000 | 21222.6 | 21222.6 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1081.3653 | 1081.5593 | 21000 | 4074 | 4074 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 9905.2757 | 9909.7183 | 3500 | 15549.1 | 15549.1 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 935.2545 | 935.8115 | 3500 | 1949.5 | 1949.5 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 1294.0646 | 1294.7296 | 3500 | 2327.5 | 2327.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1073876.628 | 1073883.228 | -6.6
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 3619.396 | 3620.7936 | 40 | 55.904 | 55.904 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 2984.268 | 2985.3016 | 40 | 41.344 | 41.344 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 4543.4693 | 4545.2412 | 12000 | 21262.8 | 21262.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 3322.718 | 3324.1908 | 20000 | 29456 | 29456 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 3606.1147 | 3607.7211 | 3000 | 4819.2 | 4819.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 4067.3482 | 4069.4147 | 6000 | 12399 | 12399 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 1420.0791 | 1420.5145 | 6000 | 2612.4 | 2612.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 1363.9952 | 1364.1303 | 6000 | 810.6 | 810.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 1333.5445 | 1334.2387 | 3000 | 2082.6 | 2082.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 1185.6623 | 1186.1511 | 3000 | 1466.4 | 1466.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 953.5582 | 954.0164 | 3000 | 1374.6 | 1374.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 1654.7245 | 1655.5875 | 3000 | 2589 | 2589 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 3541.8541 | 3543.6294 | 3000 | 5325.9 | 5325.9 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 749.6647 | 749.9567 | 3000 | 876 | 876 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 44.2209 | 44.2239 | 3000 | 9 | 9 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 4.7779 | 4.7779 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 5148.7746 | 5151.7853 | 3000 | 9032.1 | 9031.8 | 0.3 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 5933.9789 | 5936.7483 | 3000 | 8308.2 | 8308.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 3047.3806 | 3048.9028 | 22000 | 33488.4 | 33488.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 7147.7287 | 7149.4902 | 22000 | 38753 | 38753 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 16167.091 | 16168.6308 | 66000 | 101626.8 | 101626.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 2091.439 | 2091.6069 | 66000 | 11081.4 | 11081.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 2919.3234 | 2919.3234 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 7510.3943 | 7512.8567 | 66000 | 162518.4 | 162525 | -6.6 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1712.976 | 1713.3084 | 21000 | 6980.4 | 6980.4 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 205.8883 | 205.9259 | 21000 | 789.6 | 789.6 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 1905.0599 | 1905.7465 | 3500 | 2403.1 | 2403.1 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 6.538 | 6.5381 | 3500 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0.3597 | 0.3603 | 3500 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
|  |  |  | 460164.598 | 460170.898 | -6.3

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 1.408 | 1.392 | 1.376 | 1.376 | 1.36 | 1.36 | 1.376 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.376 | 1.392 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.392 | 1.376 | 1.376 | 1.392 | 1.376 | 1.392 | 1.376 | 1.376 | 33.168
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 1.936 | 1.872 | 1.856 | 1.84 | 1.84 | 1.984 | 1.984 | 1.968 | 2.16 | 2.16 | 2.112 | 2.096 | 2.096 | 2.048 | 2.16 | 2.064 | 2.064 | 2.016 | 2.032 | 2.176 | 1.968 | 1.952 | 1.952 | 2.224 | 48.56
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1354.8 | 1224 | 1234.8 | 1230 | 1267.2 | 1447.2 | 1869.6 | 2404.8 | 2816.4 | 2739.6 | 2557.2 | 2662.8 | 2317.2 | 2450.4 | 2530.8 | 2196 | 2127.6 | 2012.4 | 2126.4 | 2012.4 | 1988.4 | 1813.2 | 1633.2 | 1501.2 | 47517.6
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1284 | 1128 | 1094 | 1164 | 1198 | 1330 | 1634 | 2016 | 2780 | 2832 | 2548 | 2744 | 2038 | 2736 | 2506 | 2436 | 2288 | 2046 | 2078 | 2038 | 2028 | 1830 | 1706 | 1460 | 46942
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 176.7 | 163.2 | 155.1 | 150.9 | 154.5 | 189.3 | 237 | 296.7 | 410.1 | 401.7 | 313.8 | 404.1 | 268.5 | 304.8 | 437.4 | 293.4 | 311.4 | 245.1 | 295.5 | 285.9 | 247.8 | 219.9 | 198.9 | 192 | 6353.7
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 1029 | 913.8 | 939 | 940.8 | 967.8 | 1091.4 | 1402.8 | 1827.6 | 2080.2 | 1991.4 | 1946.4 | 1906.2 | 1816.2 | 1830 | 1804.8 | 1642.2 | 1535.4 | 1527 | 1580.4 | 1487.4 | 1482.6 | 1355.4 | 1228.8 | 1138.2 | 35464.8
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 385.8 | 342.6 | 322.8 | 322.2 | 357.6 | 405 | 510.6 | 586.2 | 593.4 | 556.2 | 547.8 | 537.6 | 543 | 489.6 | 499.8 | 507 | 499.2 | 561.6 | 614.4 | 651.6 | 603.6 | 557.4 | 477.6 | 430.8 | 11903.4
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 109.2 | 98.4 | 95.4 | 102 | 112.2 | 155.4 | 160.2 | 179.4 | 169.2 | 172.8 | 187.2 | 193.8 | 186.6 | 161.4 | 146.4 | 159.6 | 153 | 155.4 | 160.2 | 160.2 | 163.2 | 162.6 | 145.8 | 134.4 | 3624
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 40.5 | 44.1 | 42.3 | 44.1 | 46.5 | 54 | 79.5 | 84.3 | 121.2 | 137.1 | 101.1 | 138 | 73.5 | 128.4 | 107.1 | 95.7 | 110.4 | 68.7 | 64.8 | 60.9 | 63.6 | 57.3 | 50.4 | 47.7 | 1861.2
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 35.7 | 33.6 | 29.7 | 30.9 | 33.6 | 39.9 | 48.9 | 67.5 | 103.5 | 118.5 | 89.1 | 115.8 | 64.5 | 107.1 | 97.5 | 75.3 | 73.5 | 60.3 | 66 | 62.4 | 68.7 | 61.8 | 48.9 | 40.5 | 1573.2
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 39.3 | 37.2 | 34.8 | 37.8 | 40.8 | 52.2 | 68.1 | 107.7 | 114.9 | 112.5 | 117 | 88.2 | 108.6 | 114 | 111.3 | 102.9 | 64.8 | 68.4 | 75.9 | 70.2 | 68.4 | 66 | 55.8 | 47.4 | 1804.2
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 62.4 | 59.1 | 56.7 | 47.1 | 46.5 | 54.3 | 63.9 | 79.2 | 214.5 | 242.1 | 144.9 | 210.3 | 89.1 | 265.2 | 134.4 | 237.9 | 154.8 | 95.1 | 89.7 | 93 | 89.1 | 72.3 | 100.2 | 75.3 | 2777.1
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 149.7 | 127.5 | 123.9 | 129.6 | 135.9 | 141.6 | 176.4 | 192 | 392.1 | 416.4 | 347.1 | 386.1 | 185.7 | 399.3 | 422.7 | 358.2 | 362.7 | 192.3 | 210.6 | 193.2 | 182.7 | 178.8 | 176.1 | 146.7 | 5727.3
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 62.4 | 60 | 61.8 | 57.9 | 59.4 | 68.7 | 100.2 | 127.8 | 102 | 90.9 | 103.5 | 97.2 | 94.2 | 73.2 | 79.5 | 85.8 | 92.1 | 109.2 | 120.3 | 115.2 | 126 | 116.7 | 101.1 | 76.2 | 2181.3
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 13.2 | 11.7 | 9.6 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 10.2 | 7.8 | 10.5 | 10.2 | 9 | 14.1 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 9 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 222
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 246.6 | 213.9 | 233.7 | 281.7 | 256.5 | 250.5 | 284.4 | 380.4 | 578.7 | 627 | 483.6 | 621.3 | 397.8 | 537 | 562.2 | 471.9 | 416.7 | 463.5 | 419.7 | 428.1 | 442.2 | 309.6 | 391.5 | 333.9 | 9632.4
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 291.6 | 248.7 | 228 | 244.2 | 250.5 | 273.6 | 373.2 | 498 | 721.5 | 711 | 724.5 | 710.4 | 532.2 | 773.7 | 632.4 | 602.1 | 637.8 | 516.6 | 512.4 | 448.5 | 483 | 489.3 | 362.4 | 295.8 | 11561.4
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 1898.6 | 1760 | 1749 | 1738 | 1826 | 2103.2 | 2706 | 3414.4 | 4142.6 | 4041.4 | 3806 | 3867.6 | 3348.4 | 3632.2 | 3645.4 | 3205.4 | 3201 | 3029.4 | 3064.6 | 2937 | 2838 | 2615.8 | 2354 | 2120.8 | 69044.8
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1436.6 | 1269.4 | 1234.2 | 1304.6 | 1364 | 1524.6 | 1852.4 | 2239.6 | 3044.8 | 3060.2 | 2816 | 2950.2 | 2237.4 | 2963.4 | 2723.6 | 2648.8 | 2501.4 | 2274.8 | 2292.4 | 2244 | 2211 | 2008.6 | 1870 | 1617 | 51689
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 1432.2 | 1267.2 | 1234.2 | 1300.2 | 1366.2 | 1518 | 1854.6 | 2237.4 | 9464.4 | 20248.8 | 20704.2 | 22083.6 | 23001 | 23601.6 | 23733.6 | 24736.8 | 26320.8 | 27409.8 | 27805.8 | 28300.8 | 26763 | 25792.8 | 27390 | 29997 | 399564
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930.2 | 13180.2 | 14117.4 | 15305.4 | 17457 | 17054.4 | 17404.2 | 18935.4 | 20664.6 | 22149.6 | 22499.4 | 23166 | 21773.4 | 21212.4 | 23218.8 | 26314.2 | 299382.6
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 1900.8 | 1762.2 | 1755.6 | 1735.8 | 1828.2 | 2112 | 2706 | 3425.4 | 2626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19852.8
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 531.3 | 522.9 | 499.8 | 495.6 | 543.9 | 642.6 | 819 | 995.4 | 1314.6 | 1291.5 | 1239 | 1192.8 | 1018.5 | 1173.9 | 1104.6 | 999.6 | 1064.7 | 1003.8 | 921.9 | 911.4 | 833.7 | 787.5 | 707.7 | 606.9 | 21222.6
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 121.8 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 136.5 | 163.8 | 193.2 | 193.2 | 243.6 | 199.5 | 247.8 | 180.6 | 170.1 | 203.7 | 193.2 | 186.9 | 189 | 197.4 | 186.9 | 174.3 | 153.3 | 144.9 | 134.4 | 126 | 4074
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 394.8 | 382.55 | 363.3 | 359.45 | 394.45 | 468.65 | 611.1 | 774.2 | 952.35 | 942.2 | 895.65 | 885.5 | 704.55 | 852.6 | 786.1 | 740.6 | 769.3 | 718.55 | 673.75 | 693 | 637.7 | 578.55 | 522.9 | 447.3 | 15549.1
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 52.15 | 46.9 | 44.8 | 43.75 | 61.25 | 76.65 | 94.85 | 92.05 | 137.55 | 107.1 | 145.25 | 89.95 | 74.9 | 108.5 | 100.1 | 93.8 | 94.15 | 95.55 | 90.3 | 79.45 | 65.1 | 57.4 | 52.15 | 45.85 | 1949.5
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 26.95 | 26.25 | 24.85 | 21.35 | 25.55 | 33.25 | 45.85 | 52.85 | 218.75 | 210.35 | 196 | 165.9 | 154 | 186.55 | 176.75 | 115.85 | 152.95 | 128.8 | 91.7 | 65.45 | 45.5 | 66.85 | 51.8 | 43.4 | 2327.5
Сумма | 13079.444 | 11857.764 | 11681.882 | 11903.666 | 12484.35 | 14206.994 | 17902.36 | 22283.26 | 38287.102 | 54441.802 | 54392.504 | 57551.022 | 56893.438 | 60164.474 | 59953.586 | 60941.39 | 63799.256 | 65141.692 | 66051.358 | 66688.568 | 63368.844 | 60565.944 | 62991.078 | 67251.45 | 1073883.228
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 2.384 | 2.304 | 2.256 | 2.208 | 2.176 | 2.176 | 2.304 | 2.4 | 2.384 | 2.432 | 2.32 | 2.368 | 2.4 | 2.288 | 2.32 | 2.32 | 2.416 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.384 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 55.904
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 1.824 | 1.776 | 1.76 | 1.728 | 1.744 | 1.744 | 1.776 | 1.76 | 1.68 | 1.76 | 1.792 | 1.744 | 1.696 | 1.712 | 1.744 | 1.728 | 1.76 | 1.712 | 1.744 | 1.712 | 1.648 | 1.6 | 1.616 | 1.584 | 41.344
10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 733.2 | 616.8 | 564 | 547.2 | 549.6 | 532.8 | 638.4 | 962.4 | 1338 | 1340.4 | 1189.2 | 1352.4 | 972 | 1213.2 | 1358.4 | 1102.8 | 1028.4 | 805.2 | 800.4 | 774 | 766.8 | 702 | 663.6 | 711.6 | 21262.8
10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 986 | 862 | 844 | 870 | 852 | 820 | 862 | 1034 | 1802 | 1946 | 1704 | 1880 | 1052 | 1994 | 1772 | 1662 | 1544 | 1128 | 1020 | 972 | 1078 | 894 | 974 | 904 | 29456
10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 140.7 | 124.5 | 118.2 | 111.6 | 110.1 | 118.5 | 132.9 | 166.8 | 334.8 | 362.7 | 252.6 | 391.8 | 213 | 246 | 409.5 | 250.2 | 257.1 | 158.1 | 159.6 | 169.5 | 156 | 137.7 | 140.7 | 156.6 | 4819.2
10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 455.4 | 366 | 324 | 321.6 | 330.6 | 306 | 381 | 654 | 762.6 | 694.2 | 730.8 | 682.2 | 609 | 703.8 | 717 | 661.8 | 556.8 | 496.8 | 498 | 460.2 | 463.2 | 423.6 | 383.4 | 417 | 12399
10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 136.8 | 99.6 | 95.4 | 90 | 106.8 | 112.2 | 111 | 113.4 | 105.6 | 113.4 | 112.8 | 102 | 100.2 | 106.8 | 112.2 | 109.8 | 109.8 | 108 | 106.8 | 114 | 123 | 106.2 | 98.4 | 118.2 | 2612.4
10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 46.2 | 37.2 | 34.8 | 33.6 | 34.8 | 34.8 | 35.4 | 35.4 | 31.8 | 29.4 | 31.8 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 28.2 | 32.4 | 33.6 | 35.4 | 36.6 | 35.4 | 36 | 34.2 | 39.6 | 810.6
10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 65.7 | 64.2 | 61.8 | 60.3 | 57 | 57.6 | 65.1 | 71.7 | 124.5 | 140.4 | 104.4 | 142.5 | 77.1 | 138.3 | 117.9 | 105.3 | 128.4 | 78.6 | 70.8 | 69.9 | 73.8 | 69.3 | 69.6 | 68.4 | 2082.6
10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 44.1 | 40.5 | 39.6 | 37.2 | 36.3 | 36 | 41.7 | 48 | 101.1 | 125.1 | 82.5 | 117 | 51.6 | 108 | 100.2 | 64.2 | 61.2 | 49.2 | 48.6 | 48 | 49.5 | 47.1 | 45.6 | 44.1 | 1466.4
10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 48.6 | 46.8 | 45 | 44.1 | 44.4 | 44.4 | 45.9 | 92.4 | 81.3 | 76.5 | 85.8 | 60.3 | 69.9 | 86.1 | 84.9 | 69 | 45.6 | 45.3 | 45.3 | 44.7 | 44.7 | 42 | 41.7 | 39.9 | 1374.6
10 Кич-Городок-Подол ао RS | 61.8 | 59.7 | 55.8 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 53.1 | 57.6 | 210.6 | 230.4 | 134.7 | 207.9 | 63.9 | 258.3 | 117.3 | 222.3 | 144.3 | 90.3 | 72.9 | 84.6 | 91.2 | 59.7 | 88.2 | 69.6 | 2589
10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 163.5 | 151.8 | 149.4 | 146.4 | 147.3 | 142.2 | 141.3 | 149.7 | 378.3 | 407.1 | 329.1 | 369.3 | 144.6 | 430.2 | 397.8 | 333.3 | 326.4 | 153.3 | 165.6 | 144.3 | 150 | 134.1 | 138.9 | 132 | 5325.9
10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 36.3 | 31.8 | 30.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 33 | 38.7 | 37.5 | 41.1 | 37.8 | 39.3 | 41.1 | 35.4 | 37.2 | 37.8 | 42.3 | 39.6 | 40.8 | 41.4 | 41.1 | 37.8 | 35.4 | 35.7 | 876
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 9
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 295.5 | 267 | 281.7 | 332.7 | 287.4 | 255.9 | 268.8 | 334.5 | 511.2 | 591.9 | 427.2 | 559.8 | 342 | 488.1 | 539.1 | 432.3 | 384 | 401.4 | 323.1 | 337.2 | 390 | 271.8 | 378 | 331.2 | 9031.8
10 Кич-Городок-Югский ао RS | 251.4 | 218.1 | 199.2 | 192.3 | 197.4 | 196.2 | 226.5 | 274.5 | 518.1 | 531.6 | 615 | 587.1 | 325.8 | 632.1 | 524.4 | 496.5 | 531.6 | 319.8 | 294.3 | 234.9 | 267.6 | 265.8 | 215.1 | 192.9 | 8308.2
110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 981.2 | 822.8 | 756.8 | 721.6 | 743.6 | 765.6 | 970.2 | 1476.2 | 2334.2 | 2314.4 | 2072.4 | 2235.2 | 1544.4 | 2090 | 2195.6 | 1760 | 1720.4 | 1326.6 | 1258.4 | 1212.2 | 1150.6 | 1060.4 | 979 | 996.6 | 33488.4
110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 1302.4 | 1152.8 | 1128.6 | 1148.4 | 1152.8 | 1135.2 | 1207.8 | 1410.2 | 2345.2 | 2494.8 | 2239.6 | 2391.4 | 1394.8 | 2527.8 | 2259.4 | 2120.8 | 1986.6 | 1513.6 | 1399.2 | 1333.2 | 1434.4 | 1210 | 1282.6 | 1181.4 | 38753
110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.2 | 3075.6 | 3748.8 | 2943.6 | 5326.2 | 3570.6 | 4362.6 | 5544 | 6890.4 | 8718.6 | 8824.2 | 9009 | 8586.6 | 8533.8 | 9880.2 | 11510.4 | 101626.8
110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 1300.2 | 1148.4 | 1122 | 1148.4 | 1148.4 | 1128.6 | 1207.8 | 1399.2 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11081.4
110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 976.8 | 825 | 752.4 | 726 | 739.2 | 765.6 | 970.2 | 1471.8 | 4296.6 | 7834.2 | 8032.2 | 7524 | 8243.4 | 8144.4 | 8804.4 | 9418.2 | 10593 | 11556.6 | 11484 | 11550 | 11173.8 | 10797.6 | 12150.6 | 13695 | 162525
35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 153.3 | 123.9 | 107.1 | 73.5 | 100.8 | 121.8 | 159.6 | 249.9 | 592.2 | 585.9 | 533.4 | 516.6 | 304.5 | 548.1 | 495.6 | 392.7 | 434.7 | 296.1 | 235.2 | 231 | 193.2 | 189 | 176.4 | 165.9 | 6980.4
35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 35.7 | 18.9 | 12.6 | 4.2 | 33.6 | 33.6 | 37.8 | 31.5 | 63 | 58.8 | 86.1 | 42 | 12.6 | 52.5 | 52.5 | 44.1 | 44.1 | 35.7 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 6.3 | 8.4 | 0 | 789.6
35 Кич-Городок-Косково ао RS | 24.5 | 16.8 | 12.25 | 5.6 | 11.2 | 16.45 | 28.35 | 78.4 | 267.75 | 273.35 | 247.1 | 245.7 | 52.15 | 262.85 | 241.5 | 192.5 | 189 | 61.25 | 45.85 | 44.45 | 29.4 | 17.5 | 20.3 | 18.9 | 2403.1
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
35 Кич-Городок-Сараево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
Сумма | 8245.608 | 7100.48 | 6739.566 | 6697.236 | 6767.02 | 6708.37 | 7621.93 | 10154.46 | 18822.064 | 23271.792 | 22802.062 | 22422.762 | 20972.546 | 23670 | 24733.264 | 25052.148 | 27054.976 | 27419.714 | 26966.146 | 26940.414 | 26319.132 | 25045.936 | 27809.452 | 30833.82 | 460170.898