## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Ляменьга | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 362308.394 | 362318.172 | 1 | 9.778 | 9.778 | 0 | 0
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 5402.1125 | 5404.5931 | 3000 | 7441.8 | 7441.8 | 0 | 0
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 2098.2249 | 2099.1431 | 1500 | 1377.3 | 1377.3 | 0 | 0
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 2664.9684 | 2666.677 | 1000 | 1708.6 | 1708.6 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0.0004 | 0.0004 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 201.8381 | 201.8381 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 3437.148 | 3438.2166 | 1500 | 1602.9 | 1602.9 | 0 | 0
10 Ляменьга-Правда ао RS | 1433.8053 | 1434.4709 | 2000 | 1331.2 | 1331.2 | 0 | 0
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 2686.9677 | 2688.4174 | 1000 | 1449.7 | 1449.7 | 0 | 0
|  |  |  | 14921.278 | 14921.278 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 4063.8948 | 4066.1672 | 3000 | 6817.2 | 6817.2 | 0 | 0
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 1576.1063 | 1577.1139 | 1500 | 1511.4 | 1511.4 | 0 | 0
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 2009.4241 | 2011.0687 | 1000 | 1644.6 | 1644.6 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 142.7613 | 142.7613 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 2784.3438 | 2785.1858 | 1500 | 1263 | 1263 | 0 | 0
10 Ляменьга-Правда ао RS | 1258.5484 | 1259.2177 | 2000 | 1338.6 | 1338.6 | 0 | 0
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 1309.5795 | 1310.6497 | 1000 | 1070.2 | 1070.2 | 0 | 0
|  |  |  | 13645 | 13645 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 0.418 | 0.41 | 0.408 | 0.406 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.4 | 0.398 | 0.404 | 0.41 | 0.406 | 0.416 | 0.402 | 0.4 | 0.404 | 0.404 | 0.406 | 0.406 | 0.408 | 0.412 | 0.414 | 0.416 | 0.418 | 9.778
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 206.1 | 189.3 | 181.8 | 167.1 | 187.5 | 238.5 | 294.3 | 334.5 | 453.6 | 414.3 | 441.6 | 431.4 | 331.5 | 379.8 | 379.2 | 359.4 | 353.1 | 342.3 | 337.5 | 348 | 340.2 | 284.1 | 237.9 | 208.8 | 7441.8
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 49.05 | 47.85 | 40.5 | 32.85 | 36.45 | 43.8 | 55.05 | 54 | 68.25 | 59.4 | 67.05 | 81.9 | 66.9 | 75 | 81.6 | 61.05 | 61.95 | 71.25 | 68.25 | 61.05 | 56.85 | 52.5 | 44.1 | 40.65 | 1377.3
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 29.8 | 27.8 | 28.9 | 30.7 | 32.4 | 40.8 | 49.6 | 61.9 | 138.5 | 126.3 | 138.5 | 118.5 | 59.8 | 112.5 | 100.4 | 117.5 | 93.8 | 51.6 | 60.3 | 80.5 | 75.3 | 56.2 | 40.9 | 36.1 | 1708.6
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 46.5 | 46.05 | 44.85 | 44.7 | 49.05 | 63 | 79.65 | 95.1 | 103.05 | 71.1 | 72.75 | 79.95 | 79.35 | 60.75 | 65.55 | 63 | 72.9 | 78.9 | 77.1 | 75.45 | 74.4 | 64.65 | 51.45 | 43.65 | 1602.9
10 Ляменьга-Правда ао RS | 36.4 | 29.8 | 30 | 26.6 | 32.6 | 39.2 | 49.4 | 64 | 84 | 83.6 | 83.4 | 79.4 | 68.6 | 63.6 | 60.6 | 55.6 | 60.4 | 62.2 | 60.2 | 59.6 | 64.2 | 57 | 45.8 | 35 | 1331.2
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 45.2 | 38.8 | 39.2 | 32.7 | 38.3 | 52.6 | 61.6 | 60.8 | 61.4 | 75.5 | 81.3 | 73.3 | 58.4 | 69.2 | 72.4 | 62.9 | 64.8 | 79.4 | 72.8 | 72.3 | 70.5 | 54.9 | 57.2 | 54.2 | 1449.7
Сумма | 413.468 | 380.01 | 365.658 | 335.056 | 376.704 | 478.304 | 590.004 | 670.7 | 909.198 | 830.604 | 885.01 | 864.856 | 664.966 | 761.252 | 760.15 | 719.854 | 707.354 | 686.056 | 676.556 | 697.308 | 681.862 | 569.764 | 477.766 | 418.818 | 14921.278
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 226.5 | 196.5 | 192 | 177.6 | 180.9 | 198 | 206.7 | 224.7 | 373.2 | 397.8 | 420.6 | 424.8 | 280.5 | 340.5 | 372.3 | 324.9 | 313.5 | 283.8 | 277.5 | 306 | 310.8 | 253.2 | 266.7 | 268.2 | 6817.2
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 57.3 | 52.95 | 51.3 | 48.15 | 48.45 | 52.5 | 52.35 | 50.1 | 67.65 | 74.85 | 74.55 | 90 | 68.1 | 72 | 91.05 | 57.3 | 62.85 | 63.75 | 70.05 | 64.2 | 63.45 | 59.7 | 59.85 | 58.95 | 1511.4
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 33.8 | 29.7 | 28.2 | 26.3 | 26.1 | 29.2 | 30.3 | 39.6 | 143.8 | 137.5 | 153.3 | 131 | 47.1 | 116 | 113.3 | 120.1 | 91 | 41.8 | 40 | 71.9 | 69.6 | 46.7 | 39.4 | 38.9 | 1644.6
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 45.75 | 43.5 | 42 | 40.2 | 39.9 | 45.9 | 50.85 | 64.05 | 74.55 | 58.95 | 61.5 | 72.3 | 64.95 | 43.65 | 50.1 | 45.15 | 51.75 | 55.2 | 55.2 | 53.4 | 53.25 | 50.55 | 50.4 | 49.95 | 1263
10 Ляменьга-Правда ао RS | 54.8 | 45.4 | 47 | 41.4 | 45 | 45 | 48.2 | 46.8 | 60.2 | 65.6 | 67.6 | 66.8 | 61.8 | 55.2 | 60 | 49.8 | 58.2 | 59 | 61.4 | 59.4 | 64.4 | 58.8 | 58.4 | 58.4 | 1338.6
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 35.5 | 25.5 | 24.4 | 21.7 | 22 | 25.6 | 24.8 | 24.3 | 27.7 | 61.8 | 64.5 | 66.2 | 38.8 | 53.7 | 58.8 | 52.4 | 48.8 | 64.1 | 51 | 57.3 | 60.3 | 38.2 | 59.6 | 63.2 | 1070.2
Сумма | 453.65 | 393.55 | 384.9 | 355.35 | 362.35 | 396.2 | 413.2 | 449.55 | 747.1 | 796.5 | 842.05 | 851.1 | 561.25 | 681.05 | 745.55 | 649.65 | 626.1 | 567.65 | 555.15 | 612.2 | 621.8 | 507.15 | 534.35 | 537.6 | 13645