## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ НПС | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 19884.702 | 19886.3712 | 60 | 100.152 | 100.152 | 0 | 0
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 7579.1544 | 7580.4384 | 60 | 77.04 | 77.04 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 78.5372 | 78.5372 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 5308.4484 | 5310.2167 | 30000 | 53049 | 53049 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 50.038 | 50.038 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 6006.9893 | 6008.8105 | 30000 | 54636 | 54636 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 307.3104 | 307.3389 | 4000 | 114 | 114 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 130.9493 | 130.972 | 4000 | 90.8 | 90.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 3299.6671 | 3301.2356 | 6000 | 9411 | 9411 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 3659.746 | 3659.746 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 3330.7744 | 3332.2733 | 6000 | 8993.4 | 8993.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 2410.6801 | 2410.6801 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 6.5509 | 6.5509 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 6.7236 | 6.7236 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 1005.0962 | 1005.2797 | 6000 | 1101 | 1101 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0.3252 | 0.3252 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 230.5661 | 230.6136 | 4000 | 190 | 190 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 0.3211 | 0.3211 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 181.5552 | 181.5552 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 0.0922 | 0.0922 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 14905.5309 | 14910.9642 | 8000 | 43466.4 | 43466.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 346.7446 | 346.7446 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 15933.8532 | 15939.3933 | 8000 | 44320.8 | 44320.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 591.0396 | 591.0396 | 8000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 7725.0513 | 7730.5452 | 66000 | 362597.4 | 362597.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 1040.0662 | 1040.0662 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 3.1562 | 3.1562 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 4587.5727 | 4588.8256 | 66000 | 82691.4 | 82691.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 5.5624 | 5.5624 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 3783.6607 | 3784.7396 | 66000 | 71207.4 | 71207.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 358.3267 | 358.3267 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 10810.915 | 10817.4816 | 66000 | 433395.6 | 433395.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 4633.25 | 4637.488 | 66000 | 279708 | 279708 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 2517.2975 | 2517.2975 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 29.9435 | 29.9435 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 8.2207 | 8.2207 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0.0395 | 0.0395 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 2716.4503 | 2717.1434 | 42000 | 29110.2 | 29110.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0.1197 | 0.1197 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 1585.1007 | 1585.4773 | 42000 | 15817.2 | 15817.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 0.0023 | 0.0023 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 6093.1046 | 6094.486 | 21000 | 29009.4 | 29009.4 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0.0115 | 0.0115 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 3113.3768 | 3114.1302 | 21000 | 15821.4 | 15821.4 | 0 | 0
|  |  |  | 1534907.592 | 1534907.592 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ НПС | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 3627.3136 | 3628.2292 | 60 | 54.936 | 54.936 | 0 | 0
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 5991.2692 | 5993.02 | 60 | 105.048 | 105.048 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 19.185 | 19.1854 | 30000 | 12 | 12 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 501.1766 | 501.289 | 30000 | 3372 | 3372 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 4.3254 | 4.3254 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 523.0966 | 523.2263 | 30000 | 3891 | 3891 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 119.094 | 119.1267 | 4000 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 146.0439 | 146.0858 | 4000 | 167.6 | 167.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 1398.9772 | 1399.179 | 6000 | 1210.8 | 1210.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 191.3535 | 191.4078 | 6000 | 325.8 | 325.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 1233.4956 | 1233.9005 | 6000 | 2429.4 | 2429.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 215.5103 | 215.512 | 6000 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 0.1812 | 0.1812 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 0.4571 | 0.4571 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 627.9206 | 628.0359 | 6000 | 691.8 | 691.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0.2549 | 0.2549 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 0.6946 | 0.6946 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 248.447 | 248.537 | 4000 | 360 | 360 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 0.5483 | 0.5483 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 91.8192 | 91.8192 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 865.1056 | 865.4851 | 8000 | 3036 | 3036 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 18.8998 | 18.8998 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 656.45 | 656.697 | 8000 | 1976 | 1976 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 41.3915 | 41.3936 | 8000 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 928.8875 | 928.8875 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 3368.6884 | 3371.1702 | 66000 | 163798.8 | 163798.8 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0.6342 | 0.6342 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 1537.558 | 1537.9071 | 66000 | 23040.6 | 23040.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0.2022 | 0.2022 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 891.1376 | 891.3595 | 66000 | 14645.4 | 14645.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 2804.7975 | 2807.0636 | 66000 | 149562.6 | 149562.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 1225.007 | 1225.007 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 467.2932 | 467.2932 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 4413.6538 | 4416.474 | 66000 | 186133.2 | 186133.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 15.637 | 15.637 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 4.4536 | 4.4536 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 9.0727 | 9.0727 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 1242.9607 | 1243.3647 | 42000 | 16968 | 16968 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0.3331 | 0.3331 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 820.5427 | 820.7521 | 42000 | 8794.8 | 8794.8 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 0.1236 | 0.1236 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 3105.4442 | 3106.2534 | 21000 | 16993.2 | 16993.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0.26 | 0.26 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 1607.8305 | 1608.2489 | 21000 | 8786.4 | 8786.4 | 0 | 0
|  |  |  | 606513.184 | 606513.184 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ НПС | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 4.416 | 4.32 | 4.296 | 6.072 | 6.6 | 5.616 | 4.368 | 4.176 | 4.152 | 3.552 | 3.12 | 3.528 | 3.624 | 3.576 | 3.792 | 3.456 | 3.936 | 3.72 | 3.888 | 3.912 | 3.84 | 4.008 | 4.032 | 4.152 | 100.152
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 3.24 | 3.264 | 3.288 | 3.312 | 3.288 | 3.264 | 3.264 | 3.216 | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 3.192 | 3.192 | 3.144 | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 3.192 | 3.192 | 3.168 | 3.216 | 3.264 | 77.04
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 2259 | 2274 | 2211 | 2199 | 2175 | 2178 | 2151 | 2151 | 2253 | 2208 | 2280 | 2274 | 2253 | 2313 | 2301 | 2295 | 2262 | 2115 | 2100 | 2097 | 2109 | 2130 | 2214 | 2247 | 53049
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 2298 | 2295 | 2241 | 2241 | 2238 | 2241 | 2238 | 2268 | 2301 | 2334 | 2337 | 2313 | 2292 | 2295 | 2352 | 2349 | 2283 | 2235 | 2226 | 2217 | 2214 | 2220 | 2313 | 2295 | 54636
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 114
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 90.8
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 433.2 | 451.2 | 390 | 372 | 353.4 | 353.4 | 346.2 | 326.4 | 433.2 | 388.2 | 459.6 | 456 | 444.6 | 504 | 487.8 | 478.2 | 440.4 | 300.6 | 294.6 | 291.6 | 303.6 | 313.2 | 382.2 | 407.4 | 9411
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 408 | 408.6 | 352.8 | 349.8 | 347.4 | 345 | 352.2 | 354 | 394.8 | 417.6 | 421.8 | 408.6 | 391.8 | 397.8 | 457.8 | 448.2 | 379.2 | 336.6 | 321.6 | 310.8 | 312.6 | 307.2 | 389.4 | 379.8 | 8993.4
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 30.6 | 30 | 27.6 | 27 | 26.4 | 32.4 | 44.4 | 47.4 | 52.8 | 55.8 | 52.2 | 54.6 | 56.4 | 55.8 | 49.2 | 50.4 | 51 | 48.6 | 57 | 57 | 57.6 | 49.2 | 50.4 | 37.2 | 1101
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10 | 6.8 | 6 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | 190
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 1817.6 | 1815.2 | 1816 | 1816 | 1811.2 | 1816 | 1800 | 1816.8 | 1811.2 | 1814.4 | 1814.4 | 1811.2 | 1800.8 | 1802.4 | 1805.6 | 1812 | 1814.4 | 1807.2 | 1798.4 | 1797.6 | 1799.2 | 1811.2 | 1823.2 | 1834.4 | 43466.4
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 1847.2 | 1846.4 | 1848 | 1854.4 | 1850.4 | 1852 | 1832 | 1851.2 | 1845.6 | 1848.8 | 1852.8 | 1844.8 | 1836 | 1836.8 | 1838.4 | 1844 | 1848 | 1842.4 | 1841.6 | 1840.8 | 1839.2 | 1851.2 | 1861.6 | 1867.2 | 44320.8
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 23793 | 27086.4 | 27805.8 | 28479 | 28155.6 | 26703.6 | 22941.6 | 18763.8 | 12922.8 | 7801.2 | 8197.2 | 7015.8 | 6956.4 | 7048.8 | 8467.8 | 10243.2 | 11391.6 | 12441 | 11233.2 | 10230 | 10045.2 | 9622.8 | 11596.2 | 13655.4 | 362597.4
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 3174.6 | 3135 | 3062.4 | 3042.6 | 3042.6 | 3108.6 | 3273.6 | 3504.6 | 3801.6 | 3755.4 | 3775.2 | 3814.8 | 3630 | 3867.6 | 3748.8 | 3722.4 | 3636.6 | 3385.8 | 3372.6 | 3438.6 | 3425.4 | 3399 | 3333 | 3240.6 | 82691.4
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 2871 | 2811.6 | 2725.8 | 2719.2 | 2719.2 | 2765.4 | 2884.2 | 2983.2 | 3069 | 3135 | 3102 | 3042.6 | 3029.4 | 3029.4 | 3075.6 | 3088.8 | 2996.4 | 2989.8 | 3022.8 | 3055.8 | 3049.2 | 3029.4 | 3069 | 2943.6 | 71207.4
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 26637.6 | 29878.2 | 30505.2 | 31171.8 | 30841.8 | 29442.6 | 25806 | 21727.2 | 15985.2 | 10916.4 | 11286 | 10045.2 | 9972.6 | 10071.6 | 11530.2 | 13318.8 | 14368.2 | 15417.6 | 14242.8 | 13272.6 | 13081.2 | 12645.6 | 14645.4 | 16585.8 | 433395.6
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 20618.4 | 23931.6 | 24723.6 | 25423.2 | 25086.6 | 23575.2 | 19654.8 | 15252.6 | 9121.2 | 4032.6 | 4422 | 3201 | 3313.2 | 3187.8 | 4712.4 | 6520.8 | 7741.8 | 9048.6 | 7860.6 | 6784.8 | 6613.2 | 6223.8 | 8250 | 10408.2 | 279708
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 890.4 | 840 | 827.4 | 823.2 | 844.2 | 911.4 | 1104.6 | 1327.2 | 1528.8 | 1520.4 | 1474.2 | 1516.2 | 1360.8 | 1528.8 | 1423.8 | 1402.8 | 1356.6 | 1251.6 | 1247.4 | 1318.8 | 1297.8 | 1239 | 1100.4 | 974.4 | 29110.2
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 537.6 | 487.2 | 457.8 | 441 | 457.8 | 487.2 | 613.2 | 688.8 | 739.2 | 764.4 | 735 | 693 | 705.6 | 705.6 | 693 | 705.6 | 684.6 | 722.4 | 760.2 | 814.8 | 798 | 781.2 | 726.6 | 617.4 | 15817.2
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 886.2 | 837.9 | 823.2 | 823.2 | 840 | 909.3 | 1098.3 | 1320.9 | 1522.5 | 1520.4 | 1467.9 | 1512 | 1354.5 | 1522.5 | 1419.6 | 1398.6 | 1350.3 | 1247.4 | 1245.3 | 1312.5 | 1295.7 | 1236.9 | 1094.1 | 970.2 | 29009.4
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 537.6 | 487.2 | 457.8 | 441 | 457.8 | 487.2 | 615.3 | 686.7 | 737.1 | 766.5 | 735 | 695.1 | 707.7 | 703.5 | 693 | 705.6 | 684.6 | 722.4 | 762.3 | 814.8 | 800.1 | 779.1 | 728.7 | 615.3 | 15821.4
Сумма | 89066.456 | 98641.484 | 100301.384 | 102252.784 | 101278.488 | 97237.98 | 86782.232 | 75096.792 | 58545.12 | 43303.82 | 44432.988 | 40718.22 | 40125.216 | 40889.52 | 45075.76 | 50402.824 | 53308.604 | 55932.488 | 52406.656 | 49675.204 | 49062.032 | 47662.376 | 53604.048 | 59105.116 | 1534907.592
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ НПС | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 2.256 | 2.304 | 2.256 | 2.28 | 2.232 | 2.28 | 2.232 | 2.328 | 2.232 | 2.352 | 2.28 | 2.304 | 2.328 | 2.256 | 2.4 | 2.256 | 2.28 | 2.232 | 2.28 | 2.304 | 2.352 | 2.304 | 2.28 | 2.328 | 54.936
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 4.32 | 4.32 | 4.296 | 4.272 | 4.272 | 4.296 | 4.32 | 4.416 | 4.368 | 4.368 | 4.392 | 4.44 | 4.536 | 4.344 | 4.368 | 4.392 | 4.416 | 4.392 | 4.44 | 4.512 | 4.464 | 4.392 | 4.392 | 4.32 | 105.048
10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12
10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 66 | 81 | 129 | 96 | 93 | 81 | 114 | 81 | 171 | 201 | 192 | 180 | 195 | 234 | 243 | 240 | 234 | 108 | 111 | 114 | 117 | 141 | 87 | 63 | 3372
10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 117 | 114 | 162 | 147 | 141 | 117 | 162 | 114 | 150 | 210 | 207 | 213 | 219 | 207 | 225 | 237 | 207 | 144 | 147 | 141 | 108 | 162 | 129 | 111 | 3891
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 4.8 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 6 | 6.4 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 130.8
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 167.6
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 0 | 0 | 43.2 | 12.6 | 10.8 | 7.2 | 9.6 | 15 | 87.6 | 79.2 | 68.4 | 64.8 | 72.6 | 109.2 | 130.2 | 108 | 113.4 | 29.4 | 43.8 | 57 | 87 | 45 | 16.8 | 0 | 1210.8
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 35.4 | 26.4 | 4.2 | 17.4 | 27 | 13.8 | 17.4 | 17.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 62.4 | 86.4 | 325.8
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 54 | 62.4 | 99 | 92.4 | 92.4 | 82.8 | 88.8 | 76.2 | 92.4 | 117.6 | 122.4 | 124.2 | 131.4 | 121.8 | 150.6 | 145.8 | 121.2 | 99.6 | 101.4 | 100.2 | 84 | 92.4 | 93 | 83.4 | 2429.4
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 27 | 27.6 | 27 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 28.2 | 29.4 | 28.8 | 28.2 | 28.8 | 31.2 | 32.4 | 28.8 | 28.8 | 30.6 | 29.4 | 27.6 | 31.8 | 33 | 31.8 | 28.8 | 27.6 | 27 | 691.8
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 14.4 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 360
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 100.8 | 96.8 | 110.4 | 101.6 | 96 | 80.8 | 127.2 | 100 | 122.4 | 160 | 150.4 | 149.6 | 161.6 | 147.2 | 145.6 | 155.2 | 152 | 120 | 128 | 123.2 | 113.6 | 142.4 | 131.2 | 120 | 3036
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 52 | 52.8 | 62.4 | 52 | 52 | 43.2 | 72 | 50.4 | 85.6 | 118.4 | 116 | 119.2 | 124.8 | 114.4 | 104.8 | 120.8 | 120 | 85.6 | 67.2 | 56 | 56.8 | 92.8 | 92 | 64.8 | 1976
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 16.8
110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 12117.6 | 13503.6 | 13721.4 | 13820.4 | 13384.8 | 12573 | 10414.8 | 7906.8 | 4151.4 | 1742.4 | 2092.2 | 2085.6 | 2910.6 | 2461.8 | 3174.6 | 4217.4 | 5167.8 | 5880.6 | 5240.4 | 5121.6 | 4791.6 | 4263.6 | 5913.6 | 7141.2 | 163798.8
110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 699.6 | 712.8 | 726 | 699.6 | 693 | 686.4 | 765.6 | 930.6 | 1267.2 | 1320 | 1247.4 | 1280.4 | 1042.8 | 1399.2 | 1359.6 | 1240.8 | 1161.6 | 864.6 | 871.2 | 877.8 | 891 | 851.4 | 759 | 693 | 23040.6
110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 501.6 | 501.6 | 554.4 | 528 | 521.4 | 501.6 | 580.8 | 567.6 | 620.4 | 706.2 | 699.6 | 686.4 | 693 | 673.2 | 706.2 | 739.2 | 679.8 | 607.2 | 627 | 640.2 | 587.4 | 620.4 | 574.2 | 528 | 14645.4
110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 11622.6 | 13008.6 | 13173.6 | 13292.4 | 12856.8 | 12071.4 | 9840.6 | 7352.4 | 3550.8 | 1102.2 | 1432.2 | 1445.4 | 2237.4 | 1821.6 | 2488.2 | 3491.4 | 4507.8 | 5280 | 4633.2 | 4494.6 | 4224 | 3663 | 5352.6 | 6619.8 | 149562.6
110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 12790.8 | 14183.4 | 14421 | 14493.6 | 14038.2 | 13226.4 | 11160.6 | 8811 | 5385.6 | 3022.8 | 3293.4 | 3326.4 | 3927 | 3828 | 4507.8 | 5425.2 | 6309.6 | 6712.2 | 6085.2 | 5973 | 5662.8 | 5088.6 | 6652.8 | 7807.8 | 186133.2
35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 533.4 | 537.6 | 525 | 512.4 | 520.8 | 516.6 | 554.4 | 730.8 | 949.2 | 991.2 | 919.8 | 957.6 | 730.8 | 1020.6 | 978.6 | 861 | 806.4 | 646.8 | 655.2 | 659.4 | 667.8 | 604.8 | 562.8 | 525 | 16968
35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 336 | 331.8 | 323.4 | 315 | 319.2 | 315 | 348.6 | 373.8 | 382.2 | 394.8 | 394.8 | 378 | 382.2 | 373.8 | 382.2 | 399 | 386.4 | 373.8 | 399 | 411.6 | 399 | 373.8 | 357 | 344.4 | 8794.8
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 535.5 | 535.5 | 522.9 | 516.6 | 522.9 | 514.5 | 556.5 | 728.7 | 953.4 | 991.2 | 921.9 | 959.7 | 730.8 | 1020.6 | 980.7 | 863.1 | 806.4 | 648.9 | 653.1 | 661.5 | 669.9 | 604.8 | 564.9 | 529.2 | 16993.2
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS | 336 | 331.8 | 321.3 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 348.6 | 371.7 | 380.1 | 396.9 | 392.7 | 378 | 382.2 | 371.7 | 384.3 | 396.9 | 384.3 | 378 | 396.9 | 411.6 | 396.9 | 373.8 | 359.1 | 342.3 | 8786.4
Сумма | 39964.276 | 44147.724 | 44959.152 | 45074.852 | 43749.304 | 41213.376 | 35223.452 | 28291.944 | 18423.3 | 11616.82 | 12313.672 | 12413.844 | 14009.264 | 13966.3 | 16025.368 | 18705.648 | 21222.196 | 22045.124 | 20226.32 | 19911.316 | 18934.216 | 17184.096 | 21768.872 | 25122.748 | 606513.184