## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 3890.63 | 3890.695 | 10 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 5060.0744 | 5061.1524 | 120 | 129.36 | 129.36 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 522.1012 | 522.3888 | 120 | 34.512 | 34.512 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ап RS | 3649.166 | 3651.17 | 12000 | 24048 | 24048 | 0 | 0
10 Никольск Т 2 ап RS | 5480.813 | 5483.969 | 12000 | 37872 | 37863.6 | 8.4 | 0.02
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 3975.4245 | 3977.8725 | 6000 | 14688 | 14688 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 4832.035 | 4834.98 | 4000 | 11780 | 11782 | -2 | -0.02
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 2912.052 | 2913.981 | 3000 | 5787 | 5786.1 | 0.9 | 0.02
10 Никольск-Дор ао RS | 2029.095 | 2030.258 | 3000 | 3489 | 3487.5 | 1.5 | 0.04
10 Никольск-Ирданово ао RS | 4031.766 | 4033.014 | 3000 | 3744 | 3744 | 0 | 0
10 Никольск-Каменный ао RS | 1779.997 | 1781.002 | 3000 | 3015 | 3014.7 | 0.3 | 0.01
10 Никольск-Кожаево ао RS | 1748.954 | 1749.593 | 3000 | 1917 | 1916.7 | 0.3 | 0.02
10 Никольск-Осиново ао RS | 144.233 | 144.279 | 3000 | 138 | 139.8 | -1.8 | -1.3
10 Никольск-Пермас ао RS | 2666.741 | 2667.939 | 3000 | 3594 | 3593.7 | 0.3 | 0.01
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 655.425 | 655.44 | 3000 | 45 | 45.6 | -0.6 | -1.33
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 1784.215 | 1784.45 | 1000 | 235 | 234.8 | 0.2 | 0.09
10 Никольск-СХТ ао RS | 6070.692 | 6074.102 | 4000 | 13640 | 13640.4 | -0.4 | 0
110 Никольск-Калинино ао RS | 788.237 | 788.237 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап RS | 3477.571 | 3482.176 | 88000 | 405240 | 405213.6 | 26.4 | 0.01
110 Никольск-Павино ао RS | 3940.5624 | 3945.0974 | 66000 | 299310 | 299310 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 4917.5479 | 4917.5479 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао RS | 1669.709 | 1670.577 | 7000 | 6076 | 6077.4 | -1.4 | -0.02
35 Никольск-Завражье ао RS | 1688.37 | 1689.779 | 7000 | 9863 | 9864.4 | -1.4 | -0.01
35 Никольск-Ивантец ао RS | 369.647 | 369.85 | 7000 | 1421 | 1422.4 | -1.4 | -0.1
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 2597.104 | 2598.692 | 14000 | 22232 | 22223.6 | 8.4 | 0.04
|  |  |  | 868298.522 | 868260.822 | 37.7
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 157.756 | 157.756 | 10 | 0 | 0.005 | -0.005
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 1568.0896 | 1568.176 | 120 | 10.368 | 10.368 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 583.678 | 584.1012 | 120 | 50.784 | 50.784 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ап RS | 1415.147 | 1415.92 | 12000 | 9276 | 9276 | 0 | 0
10 Никольск Т 2 ап RS | 2612.69 | 2614.277 | 12000 | 19044 | 19039.2 | 4.8 | 0.03
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 1328.8946 | 1329.6183 | 6000 | 4342.2 | 4342.2 | 0 | 0
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 1580.117 | 1580.933 | 4000 | 3264 | 3264.4 | -0.4 | -0.01
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 1466.599 | 1467.811 | 3000 | 3636 | 3637.5 | -1.5 | -0.04
10 Никольск-Дор ао RS | 1107.724 | 1108.478 | 3000 | 2262 | 2262.3 | -0.3 | -0.01
10 Никольск-Ирданово ао RS | 1736.428 | 1736.925 | 3000 | 1491 | 1490.4 | 0.6 | 0.04
10 Никольск-Каменный ао RS | 854.813 | 855.37 | 3000 | 1671 | 1669.8 | 1.2 | 0.07
10 Никольск-Кожаево ао RS | 819.888 | 820.156 | 3000 | 804 | 803.1 | 0.9 | 0.11
10 Никольск-Осиново ао RS | 124.408 | 124.454 | 3000 | 138 | 139.8 | -1.8 | -1.3
10 Никольск-Пермас ао RS | 1448.223 | 1448.957 | 3000 | 2202 | 2201.4 | 0.6 | 0.03
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 48.41 | 48.422 | 3000 | 36 | 35.1 | 0.9 | 2.5
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 296.876 | 296.992 | 1000 | 116 | 115.5 | 0.5 | 0.43
10 Никольск-СХТ ао RS | 3854.074 | 3856.233 | 4000 | 8636 | 8638.8 | -2.8 | -0.03
110 Никольск-Калинино ао RS | 1977.381 | 1979.824 | 88000 | 214984 | 214975.2 | 8.8 | 0
110 Никольск-Калинино ап RS | 762.087 | 762.087 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS | 911.6553 | 911.6553 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 5485.5627 | 5489.5483 | 66000 | 263049.6 | 263049.6 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао RS | 670.923 | 671.048 | 7000 | 875 | 876.4 | -1.4 | -0.16
35 Никольск-Завражье ао RS | 244.269 | 244.809 | 7000 | 3780 | 3784.2 | -4.2 | -0.11
35 Никольск-Ивантец ао RS | 3.82 | 3.82 | 7000 | 0 | 0.7 | -0.7
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 1337.864 | 1338.648 | 14000 | 10976 | 10974.6 | 1.4 | 0.01
|  |  |  | 550643.952 | 550637.357 | 6.595

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0.005 | 0.12 | 0.005 | 0.105 | 0.02 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.075 | 0.05 | 0.08 | 0.65
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 4.032 | 4.128 | 3.84 | 4.224 | 3.84 | 4.08 | 3.984 | 4.56 | 7.248 | 6.72 | 6.48 | 6.672 | 5.808 | 6.816 | 6.624 | 7.008 | 6.336 | 5.136 | 4.128 | 4.896 | 5.808 | 5.904 | 5.664 | 5.424 | 129.36
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 1.536 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.344 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.536 | 1.392 | 1.44 | 1.584 | 1.392 | 1.488 | 1.44 | 1.488 | 1.392 | 1.392 | 1.44 | 1.392 | 1.392 | 1.44 | 1.392 | 1.392 | 34.512
10 Никольск Т 1 ап RS | 622.8 | 579.6 | 523.2 | 519.6 | 561.6 | 693.6 | 997.2 | 1209.6 | 1424.4 | 1413.6 | 1363.2 | 1340.4 | 1260 | 1236 | 1126.8 | 1137.6 | 1105.2 | 1092 | 1143.6 | 1147.2 | 1087.2 | 980.4 | 804 | 679.2 | 24048
10 Никольск Т 2 ап RS | 884.4 | 843.6 | 775.2 | 740.4 | 770.4 | 1011.6 | 1426.8 | 1812 | 2473.2 | 2509.2 | 2396.4 | 2361.6 | 1959.6 | 2125.2 | 2132.4 | 1951.2 | 1876.8 | 1614 | 1556.4 | 1550.4 | 1490.4 | 1381.2 | 1202.4 | 1018.8 | 37863.6
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 378 | 367.2 | 331.2 | 313.8 | 318 | 381 | 540.6 | 697.8 | 875.4 | 913.8 | 864.6 | 824.4 | 801 | 795.6 | 749.4 | 718.2 | 681 | 661.2 | 673.2 | 651.6 | 624.6 | 569.4 | 521.4 | 435.6 | 14688
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 312.8 | 298.4 | 251.6 | 236.8 | 252.8 | 333.6 | 481.6 | 578 | 702.8 | 713.2 | 706.8 | 687.6 | 663.2 | 610 | 576.8 | 563.2 | 551.2 | 545.2 | 542.4 | 523.6 | 484 | 458.8 | 390.4 | 317.2 | 11782
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 102.9 | 103.8 | 102.3 | 95.4 | 111.6 | 119.7 | 155.7 | 215.1 | 447.6 | 478.8 | 444.3 | 486.3 | 285.9 | 309 | 430.2 | 428.4 | 446.1 | 237.6 | 146.4 | 148.2 | 140.4 | 132 | 117 | 101.4 | 5786.1
10 Никольск-Дор ао RS | 94.8 | 81 | 75.9 | 73.2 | 73.2 | 90.9 | 132.3 | 165.9 | 205.5 | 199.5 | 222.6 | 201 | 148.5 | 216.3 | 192 | 169.8 | 148.2 | 166.5 | 162 | 158.1 | 155.7 | 139.8 | 115.2 | 99.6 | 3487.5
10 Никольск-Ирданово ао RS | 96.9 | 84 | 79.8 | 81 | 82.8 | 100.2 | 159.9 | 195.9 | 191.1 | 172.8 | 187.8 | 183 | 188.4 | 168.3 | 160.2 | 163.5 | 176.1 | 187.8 | 208.8 | 215.4 | 210 | 186.3 | 141.6 | 122.4 | 3744
10 Никольск-Каменный ао RS | 67.5 | 61.8 | 61.8 | 66.6 | 72.6 | 98.1 | 126 | 157.2 | 183.3 | 213.9 | 168.9 | 178.5 | 149.4 | 188.1 | 150.3 | 153.6 | 112.5 | 127.2 | 140.7 | 150 | 133.5 | 105.9 | 78.6 | 68.7 | 3014.7
10 Никольск-Кожаево ао RS | 52.8 | 45.9 | 51.3 | 55.2 | 65.7 | 65.4 | 101.7 | 120.3 | 114.3 | 115.2 | 99.6 | 89.4 | 83.4 | 64.5 | 66.6 | 63.6 | 69.6 | 83.4 | 90.9 | 106.8 | 105.3 | 80.1 | 66 | 59.7 | 1916.7
10 Никольск-Осиново ао RS | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.6 | 5.1 | 6 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 9 | 8.4 | 5.7 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 6.3 | 5.7 | 6 | 6.9 | 5.7 | 3.9 | 3.6 | 139.8
10 Никольск-Пермас ао RS | 90.9 | 88.8 | 76.5 | 78.6 | 85.8 | 95.4 | 128.1 | 160.2 | 233.4 | 198 | 201.9 | 203.7 | 177 | 206.7 | 172.8 | 194.4 | 197.1 | 148.2 | 161.7 | 153.3 | 154.2 | 149.1 | 126.6 | 111.3 | 3593.7
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 45.6
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 7.8 | 7.6 | 6 | 6.2 | 5 | 7.8 | 11.4 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | 10.8 | 12.1 | 12.8 | 8.4 | 8.8 | 10.4 | 12.6 | 10.1 | 10.1 | 13.6 | 10.5 | 9.9 | 6.9 | 5.5 | 234.8
10 Никольск-СХТ ао RS | 298 | 281.2 | 256.8 | 248.4 | 259.2 | 408.8 | 584 | 717.6 | 932 | 903.6 | 854 | 836 | 710.4 | 796.4 | 756 | 625.6 | 590.4 | 536.4 | 565.2 | 578.8 | 556.4 | 528.4 | 441.2 | 375.6 | 13640.4
110 Никольск-Калинино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап RS | 11545.6 | 13675.2 | 14590.4 | 15549.6 | 15435.2 | 15127.2 | 14528.8 | 12953.6 | 13120.8 | 15664 | 15884 | 14300 | 16376.8 | 15857.6 | 16148 | 17538.4 | 19078.4 | 20363.2 | 20715.2 | 21296 | 20099.2 | 19738.4 | 21507.2 | 24120.8 | 405213.6
110 Никольск-Павино ао RS | 8830.8 | 11101.2 | 12196.8 | 13200 | 12955.8 | 12051.6 | 10322.4 | 7715.4 | 6547.2 | 9028.8 | 9596.4 | 8203.8 | 11041.8 | 10210.2 | 10725 | 12335.4 | 14157 | 15787.2 | 16117.2 | 16737.6 | 15741 | 15708 | 17978.4 | 21021 | 299310
110 Никольск-Павино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао RS | 157.5 | 135.8 | 140.7 | 133 | 144.9 | 175 | 244.3 | 308 | 373.1 | 364.7 | 324.8 | 326.2 | 271.6 | 293.3 | 307.3 | 303.1 | 292.6 | 291.9 | 300.3 | 295.4 | 284.9 | 233.8 | 200.9 | 174.3 | 6077.4
35 Никольск-Завражье ао RS | 227.5 | 208.6 | 207.2 | 201.6 | 210.7 | 247.1 | 371.7 | 578.2 | 686 | 644 | 677.6 | 582.4 | 446.6 | 583.1 | 541.8 | 450.1 | 389.9 | 438.9 | 442.4 | 388.5 | 378 | 380.1 | 303.1 | 279.3 | 9864.4
35 Никольск-Ивантец ао RS | 40.6 | 39.2 | 30.8 | 30.1 | 28.7 | 37.1 | 62.3 | 74.2 | 93.8 | 91 | 86.8 | 74.9 | 77 | 79.8 | 61.6 | 56 | 62.3 | 58.8 | 70.7 | 76.3 | 64.4 | 51.8 | 39.2 | 35 | 1422.4
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 666.4 | 604.8 | 554.4 | 530.6 | 572.6 | 714 | 928.2 | 1122.8 | 1423.8 | 1507.8 | 1318.8 | 1295 | 1149.4 | 1208.2 | 1118.6 | 1149.4 | 996.8 | 823.2 | 840 | 820.4 | 807.8 | 757.4 | 708.4 | 604.8 | 22223.6
Сумма | 24490.173 | 28619.136 | 30323.233 | 32171.017 | 32018.704 | 31771.377 | 31316.876 | 28810.957 | 30059.289 | 35164.212 | 35427.12 | 32205.411 | 35820.2 | 34972.204 | 35438.069 | 38027.296 | 40957.828 | 43188.633 | 43900.868 | 45024.693 | 42544.305 | 41606.019 | 44761.006 | 49642.196 | 868260.822
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 0.624 | 0.672 | 0.72 | 0.48 | 0.192 | 0.144 | 0.48 | 0.48 | 0.432 | 0.624 | 0 | 0.432 | 0.048 | 0 | 0 | 0.336 | 0.432 | 0.096 | 0.288 | 0.96 | 1.344 | 0.72 | 0.48 | 0.384 | 10.368
0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 2.16 | 2.064 | 2.016 | 1.92 | 1.968 | 1.968 | 2.016 | 1.968 | 2.016 | 2.256 | 2.16 | 2.256 | 2.208 | 2.112 | 2.112 | 2.208 | 2.208 | 2.112 | 2.16 | 2.16 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.112 | 50.784
10 Никольск Т 1 ап RS | 363.6 | 333.6 | 306 | 303.6 | 300 | 303.6 | 337.2 | 358.8 | 466.8 | 507.6 | 472.8 | 462 | 392.4 | 481.2 | 439.2 | 489.6 | 433.2 | 373.2 | 384 | 376.8 | 385.2 | 355.2 | 336 | 314.4 | 9276
10 Никольск Т 2 ап RS | 544.8 | 486 | 456 | 423.6 | 428.4 | 520.8 | 631.2 | 758.4 | 1288.8 | 1365.6 | 1308 | 1232.4 | 904.8 | 1171.2 | 1255.2 | 1141.2 | 999.6 | 690 | 614.4 | 607.2 | 578.4 | 585.6 | 550.8 | 496.8 | 19039.2
10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 181.2 | 161.4 | 150 | 137.4 | 130.8 | 139.2 | 161.4 | 164.4 | 200.4 | 221.4 | 216 | 199.2 | 202.2 | 202.2 | 206.4 | 207.6 | 189.6 | 177 | 177 | 181.2 | 192 | 191.4 | 187.8 | 165 | 4342.2
10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 142 | 131.6 | 121.2 | 112.8 | 109.6 | 112 | 123.6 | 128.4 | 146 | 165.6 | 160.8 | 155.6 | 150.4 | 142.8 | 145.6 | 145.2 | 138.4 | 139.2 | 137.6 | 133.6 | 136.4 | 134.4 | 128.8 | 122.8 | 3264.4
10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 46.5 | 42.9 | 41.7 | 39 | 46.2 | 44.7 | 48.6 | 80.7 | 318.9 | 368.7 | 326.4 | 366 | 167.7 | 235.5 | 331.8 | 342.9 | 349.2 | 135.6 | 58.8 | 54.3 | 52.2 | 50.4 | 46.2 | 42.6 | 3637.5
10 Никольск-Дор ао RS | 71.4 | 53.7 | 48.3 | 45 | 44.1 | 43.8 | 69.3 | 103.5 | 156.3 | 165.9 | 182.7 | 144.3 | 84.9 | 177.6 | 146.7 | 135.6 | 80.4 | 80.4 | 79.8 | 75.6 | 77.4 | 73.8 | 64.5 | 57.3 | 2262.3
10 Никольск-Ирданово ао RS | 64.5 | 58.2 | 55.8 | 52.5 | 51.9 | 50.4 | 56.1 | 57 | 60.3 | 74.4 | 76.2 | 67.2 | 67.2 | 66.3 | 71.4 | 78.3 | 67.5 | 61.8 | 63.6 | 60 | 64.2 | 58.5 | 55.2 | 51.9 | 1490.4
10 Никольск-Каменный ао RS | 54 | 49.5 | 48.9 | 52.8 | 51.6 | 54.6 | 57.9 | 59.1 | 87.6 | 122.4 | 79.8 | 102.3 | 70.8 | 112.2 | 89.4 | 100.2 | 59.4 | 63.3 | 69 | 65.7 | 64.5 | 58.5 | 51 | 45.3 | 1669.8
10 Никольск-Кожаево ао RS | 25.2 | 22.5 | 22.2 | 30.9 | 33 | 35.4 | 42.9 | 41.1 | 42.9 | 41.7 | 36.6 | 27 | 28.5 | 25.5 | 33.9 | 35.7 | 38.4 | 34.2 | 40.8 | 46.2 | 44.1 | 30.3 | 23.1 | 21 | 803.1
10 Никольск-Осиново ао RS | 6 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6 | 5.4 | 139.8
10 Никольск-Пермас ао RS | 82.8 | 75.9 | 63.3 | 57.9 | 57.3 | 57 | 61.8 | 78.9 | 138.9 | 112.2 | 127.2 | 119.4 | 83.4 | 143.4 | 106.2 | 137.1 | 136.8 | 80.1 | 80.7 | 76.2 | 82.5 | 79.5 | 83.1 | 79.8 | 2201.4
10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 35.1
10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 4.1 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 7.3 | 9.3 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 115.5
10 Никольск-СХТ ао RS | 238.4 | 221.2 | 210.8 | 196.8 | 202.8 | 288.8 | 347.2 | 404.8 | 604.8 | 600 | 574.4 | 515.6 | 440.4 | 552.8 | 565.6 | 450.8 | 376.4 | 290 | 290.8 | 286.8 | 249.2 | 261.6 | 244.8 | 224 | 8638.8
110 Никольск-Калинино ао RS | 6582.4 | 8958.4 | 9856 | 10727.2 | 10920.8 | 10445.6 | 9204.8 | 7374.4 | 5456 | 5007.2 | 5236 | 6160 | 6908 | 7075.2 | 7823.2 | 8580 | 9944 | 11052.8 | 10964.8 | 11114.4 | 10463.2 | 9882.4 | 11554.4 | 13684 | 214975.2
110 Никольск-Калинино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 8019 | 10177.2 | 10962.6 | 11721.6 | 11939.4 | 11635.8 | 10744.8 | 9385.2 | 8857.2 | 8692.2 | 8626.2 | 9332.4 | 9299.4 | 10210.2 | 10876.8 | 11464.2 | 12322.2 | 12698.4 | 12579.6 | 12625.8 | 11959.2 | 11325.6 | 12837 | 14757.6 | 263049.6
35 Никольск-Демино ао RS | 50.4 | 32.9 | 16.8 | 7.7 | 2.8 | 0.7 | 6.3 | 16.8 | 67.2 | 102.2 | 79.8 | 60.9 | 17.5 | 88.2 | 78.4 | 60.9 | 57.4 | 16.1 | 30.1 | 22.4 | 32.2 | 13.3 | 6.3 | 9.1 | 876.4
35 Никольск-Завражье ао RS | 63 | 40.6 | 32.2 | 21 | 16.1 | 11.2 | 65.1 | 213.5 | 317.1 | 352.1 | 386.4 | 297.5 | 192.5 | 310.8 | 283.5 | 210 | 133 | 150.5 | 158.2 | 119.7 | 110.6 | 130.2 | 88.9 | 80.5 | 3784.2
35 Никольск-Ивантец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
35 Никольск-Коммунальная ао RS | 357 | 313.6 | 289.8 | 281.4 | 292.6 | 333.2 | 357 | 387.8 | 765.8 | 893.2 | 729.4 | 698.6 | 593.6 | 733.6 | 686 | 723.8 | 557.2 | 306.6 | 305.2 | 277.2 | 289.8 | 277.2 | 278.6 | 246.4 | 10974.6
Сумма | 16900.884 | 21172.536 | 22694.536 | 24222.5 | 24638.56 | 24087.312 | 22326.996 | 19625.248 | 18991.948 | 18813.88 | 18637.26 | 19958.493 | 19620.856 | 21742.912 | 23154.812 | 24319.044 | 25897.64 | 26363.108 | 26048.448 | 26137.42 | 24797.052 | 23523.128 | 26550.988 | 30411.796 | 550637.357