## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Погорелово | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0.0074 | 0.0074 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 1453.0697 | 1454.4322 | 30000 | 40875 | 40875 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ао RS | 1.8547 | 1.8547 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 943.7778 | 946.9889 | 30000 | 96333 | 96333 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10999.1954 | 10999.6349 | 2000 | 879 | 879 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 0.3785 | 0.3785 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10309.9945 | 10310.4236 | 2000 | 858.2 | 858.2 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 0.1817 | 0.1817 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 9365.0867 | 9365.7558 | 6000 | 4014.6 | 4014.6 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 0.5969 | 0.5969 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 9464.6643 | 9465.222 | 6000 | 3346.2 | 3346.2 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 0.1233 | 0.1233 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10458.2147 | 10459.4628 | 12000 | 14977.2 | 14977.2 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 2807.2067 | 2807.2067 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10138.2126 | 10144.7549 | 12000 | 78507.6 | 78507.6 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 3029.1667 | 3029.1667 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 3606.9792 | 3608.116 | 4000 | 4547.2 | 4547.2 | 0 | 0
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 5676.2693 | 5678.4155 | 2000 | 4292.4 | 4292.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS | 16805.4675 | 16807.7711 | 2000 | 4607.2 | 4607.2 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 2453.5872 | 2454.4232 | 8000 | 6688 | 6688 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 615.9992 | 615.9992 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 236.5186 | 237.1783 | 8000 | 5277.6 | 5277.6 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 594.8849 | 594.8849 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 8634.1901 | 8636.9151 | 2000 | 5450 | 5450 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 4.5418 | 4.5418 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 6106.4794 | 6106.6206 | 2000 | 282.4 | 282.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 0.7407 | 0.7407 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 87.5935 | 87.5935 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 125.8681 | 125.8681 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 0.0934 | 0.0934 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 9580.8348 | 9581.1499 | 132000 | 41593.2 | 41593.2 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ао RS | 96.2413 | 96.2413 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 5976.4508 | 5977.2888 | 132000 | 110616 | 110616 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ао RS | 89.9394 | 89.9403 | 132000 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ап RS | 4047.931 | 4048.7212 | 132000 | 104306.4 | 104306.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 72.9571 | 72.9596 | 132000 | 330 | 330 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 1838.2054 | 1838.9821 | 132000 | 102524.4 | 102524.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 2292.8442 | 2293.203 | 132000 | 47361.6 | 47361.6 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 379.1537 | 379.2289 | 132000 | 9926.4 | 9926.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 1291.777 | 1292.0694 | 132000 | 38596.8 | 38596.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 496.4791 | 496.6465 | 132000 | 22096.8 | 22096.8 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ао RS | 0.9723 | 0.9723 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 3686.8552 | 3686.8552 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 0.2668 | 0.2668 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ап RS | 3437.1745 | 3438.1254 | 14000 | 13312.6 | 13312.6 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ао RS | 6988.9798 | 6990.8941 | 7000 | 13400.1 | 13400.1 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ап RS | 4.3389 | 4.3389 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 775118.7 | 775118.7 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0.1546 | 0.1546 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 397.8419 | 398.1183 | 30000 | 8292 | 8292 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ао RS | 0.5023 | 0.5023 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 352.4732 | 353.3032 | 30000 | 24900 | 24900 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 4073.7621 | 4073.7934 | 2000 | 62.6 | 62.6 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 80.7405 | 80.7499 | 2000 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 3449.5005 | 3449.6103 | 2000 | 219.6 | 219.6 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 325.2823 | 325.2824 | 2000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 3915.6548 | 3915.8151 | 6000 | 961.8 | 961.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 49.8508 | 49.8561 | 6000 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 3766.6874 | 3766.9879 | 6000 | 1803 | 1803 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 19.5606 | 19.5606 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 1247.3639 | 1247.3779 | 12000 | 168 | 168 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 258.461 | 258.5446 | 12000 | 1003.2 | 1003.2 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 2040.0361 | 2041.5146 | 12000 | 17742 | 17742 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 290.3788 | 290.4185 | 12000 | 476.4 | 476.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 1169.9573 | 1170.452 | 4000 | 1978.8 | 1978.8 | 0 | 0
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 2826.4241 | 2827.5149 | 2000 | 2181.6 | 2181.6 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS | 10965.4296 | 10966.6717 | 2000 | 2484.2 | 2484.2 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 1538.767 | 1539.027 | 8000 | 2080 | 2080 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 46.5287 | 46.5287 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 58.2307 | 58.2317 | 8000 | 8 | 8 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 37.4639 | 37.6342 | 8000 | 1362.4 | 1362.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 3763.5906 | 3764.7556 | 2000 | 2330 | 2330 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 1.122 | 1.122 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 2986.3388 | 2986.3828 | 2000 | 88 | 88 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 2.1431 | 2.1431 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 25.2472 | 25.2472 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 51.1175 | 51.1175 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 357.0808 | 357.0808 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 1455.0914 | 1455.1677 | 132000 | 10071.6 | 10071.6 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ао RS | 2140.1116 | 2140.1116 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 730.1261 | 730.3723 | 132000 | 32498.4 | 32498.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ао RS | 795.9766 | 796.0493 | 132000 | 9596.4 | 9596.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ап RS | 510.2612 | 510.3963 | 132000 | 17833.2 | 17833.2 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 164.9062 | 164.9174 | 132000 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 496.397 | 496.6737 | 132000 | 36524.4 | 36524.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 372.1359 | 372.2651 | 132000 | 17054.4 | 17054.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 1199.4828 | 1199.6181 | 132000 | 17859.6 | 17859.6 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 215.3792 | 215.4539 | 132000 | 9860.4 | 9860.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 434.8883 | 434.9809 | 132000 | 12223.2 | 12223.2 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ао RS | 182.0874 | 182.0874 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 357.542 | 357.542 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 192.2096 | 192.2527 | 14000 | 603.4 | 603.4 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ап RS | 249.1206 | 249.2515 | 14000 | 1832.6 | 1832.6 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ао RS | 502.2815 | 502.5451 | 7000 | 1845.2 | 1845.2 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ап RS | 391.1394 | 391.2248 | 7000 | 597.8 | 597.8 | 0 | 0
|  |  |  | 238071.4 | 238071.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 1062 | 1035 | 993 | 894 | 921 | 939 | 1044 | 1158 | 1275 | 1284 | 1269 | 1167 | 1185 | 1194 | 1164 | 1143 | 2142 | 2982 | 2988 | 2979 | 2964 | 3000 | 3057 | 3036 | 40875
10 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 4518 | 4512 | 4476 | 4419 | 4395 | 4419 | 4467 | 4719 | 4635 | 4671 | 4746 | 4620 | 4635 | 4596 | 4632 | 4542 | 3726 | 2799 | 2742 | 2781 | 2661 | 2832 | 2898 | 2892 | 96333
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 52 | 51.2 | 50.4 | 36 | 32.4 | 30.4 | 31 | 31.2 | 34.2 | 38.2 | 35 | 34.2 | 35.6 | 32.2 | 29.6 | 32.4 | 29 | 29 | 33.2 | 31.2 | 31 | 41.2 | 48.6 | 49.8 | 879
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 51.2 | 53.2 | 50.4 | 32.4 | 31 | 31 | 31.6 | 31 | 31.8 | 33.4 | 33 | 34.6 | 35 | 29.8 | 30 | 29.2 | 30.4 | 28.8 | 29 | 29.4 | 30 | 44.2 | 48.6 | 49.2 | 858.2
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 204.6 | 202.8 | 194.4 | 177.6 | 175.2 | 163.2 | 146.4 | 147.6 | 148.2 | 151.8 | 151.2 | 150 | 147.6 | 160.2 | 174 | 163.8 | 162 | 163.2 | 160.2 | 162.6 | 163.8 | 168.6 | 183 | 192.6 | 4014.6
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 163.8 | 164.4 | 152.4 | 123 | 123 | 123.6 | 132 | 135.6 | 126.6 | 126 | 129 | 135.6 | 145.2 | 132 | 136.8 | 139.8 | 141 | 139.8 | 138.6 | 138 | 141 | 137.4 | 156.6 | 165 | 3346.2
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 34.8 | 32.4 | 24 | 25.2 | 24 | 25.2 | 25.2 | 27.6 | 32.4 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 32.4 | 36 | 36 | 32.4 | 1014 | 1940.4 | 1930.8 | 1911.6 | 1906.8 | 1908 | 1932 | 1934.4 | 14977.2
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 3855.6 | 3862.8 | 3864 | 3879.6 | 3877.2 | 3871.2 | 3865.2 | 3858 | 3853.2 | 3850.8 | 3858 | 3876 | 3891.6 | 3868.8 | 3892.8 | 3872.4 | 2898 | 1975.2 | 1964.4 | 1947.6 | 1941.6 | 1945.2 | 1965.6 | 1972.8 | 78507.6
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 178 | 162 | 144.8 | 138.8 | 138.8 | 170.4 | 183.2 | 209.6 | 205.6 | 222.8 | 227.2 | 197.6 | 181.2 | 182 | 188.8 | 177.2 | 196.8 | 217.2 | 203.6 | 195.6 | 210.8 | 214 | 198.8 | 202.4 | 4547.2
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 146.8 | 144 | 130 | 119.4 | 140 | 140 | 172.6 | 199.2 | 202 | 197.4 | 210.4 | 201.4 | 190.8 | 189.4 | 180.8 | 175.6 | 209 | 193.8 | 203.4 | 195 | 193.6 | 193.4 | 183 | 181.4 | 4292.4
10 Погорелово-Туровец ао RS | 146.8 | 134.4 | 134 | 120.2 | 132 | 142.2 | 175 | 216.8 | 239.6 | 248.6 | 243.8 | 208.6 | 244.2 | 262.6 | 244.6 | 230.8 | 193.2 | 188 | 187 | 196.6 | 190 | 190 | 175.2 | 163 | 4607.2
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 268.8 | 286.4 | 276 | 248 | 250.4 | 263.2 | 278.4 | 302.4 | 376.8 | 379.2 | 352.8 | 294.4 | 276 | 270.4 | 275.2 | 287.2 | 310.4 | 228.8 | 223.2 | 226.4 | 220.8 | 228 | 279.2 | 285.6 | 6688
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 238.4 | 236 | 234.4 | 217.6 | 200.8 | 198.4 | 215.2 | 233.6 | 207.2 | 212.8 | 220.8 | 216.8 | 215.2 | 210.4 | 212.8 | 215.2 | 216.8 | 204 | 207.2 | 204 | 201.6 | 204.8 | 295.2 | 258.4 | 5277.6
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 203.6 | 184.4 | 180.6 | 164.2 | 165.4 | 174 | 214.6 | 231.6 | 242.8 | 231.8 | 238.8 | 242.8 | 259.4 | 245 | 223.2 | 223.2 | 229.6 | 243.2 | 257.8 | 261.4 | 265 | 273.6 | 258.4 | 235.6 | 5450
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 14 | 13.8 | 14 | 12.2 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10 | 10.2 | 11.2 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 282.4
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 1095.6 | 1069.2 | 1016.4 | 924 | 950.4 | 963.6 | 1082.4 | 1188 | 1306.8 | 1306.8 | 1306.8 | 1201.2 | 1214.4 | 1227.6 | 1188 | 1174.8 | 2178 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 2996.4 | 3022.8 | 3088.8 | 3062.4 | 41593.2
110 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 4976.4 | 5002.8 | 4923.6 | 4804.8 | 4831.2 | 4897.2 | 5082 | 5412 | 5385.6 | 5425.2 | 5464.8 | 5359.2 | 5266.8 | 5280 | 5319.6 | 5174.4 | 4356 | 3405.6 | 3445.2 | 3405.6 | 3273.6 | 3392.4 | 3418.8 | 3313.2 | 110616
110 Погорелово-Биряково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
110 Погорелово-Биряково ап RS | 2125.2 | 1042.8 | 1029.6 | 1069.2 | 950.4 | 2230.8 | 5280 | 8342.4 | 10282.8 | 9121.2 | 8408.4 | 7418.4 | 5821.2 | 6837.6 | 5926.8 | 4646.4 | 3973.2 | 2864.4 | 3484.8 | 3405.6 | 3550.8 | 3762 | 2270.4 | 462 | 104306.4
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 330
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 1914 | 726 | 726 | 778.8 | 660 | 2046 | 5319.6 | 8566.8 | 10599.6 | 9306 | 8553.6 | 7537.2 | 5900.4 | 6916.8 | 5887.2 | 4501.2 | 3788.4 | 2666.4 | 3352.8 | 3247.2 | 3445.2 | 3709.2 | 2085.6 | 290.4 | 102524.4
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 2560.8 | 5293.2 | 7326 | 6098.4 | 5359.2 | 4488 | 2785.2 | 3946.8 | 3088.8 | 1900.8 | 1201.2 | 198 | 660 | 554.4 | 686.4 | 778.8 | 132 | 0 | 47361.6
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 514.8 | 1452 | 1399.2 | 1214.4 | 1425.6 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 132 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 0 | 792 | 2442 | 9926.4
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887.6 | 5029.2 | 6877.2 | 5596.8 | 4831.2 | 3920.4 | 2468.4 | 3326.4 | 2178 | 924 | 488.4 | 0 | 184.8 | 92.4 | 356.4 | 382.8 | 52.8 | 0 | 38596.8
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 1570.8 | 2904 | 2851.2 | 2719.2 | 2785.2 | 1399.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 448.8 | 963.6 | 435.6 | 396 | 316.8 | 79.2 | 1557.6 | 3656.4 | 22096.8
35 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ап RS | 417.2 | 452.2 | 397.6 | 347.2 | 392 | 431.2 | 576.8 | 645.4 | 694.4 | 714 | 670.6 | 694.4 | 579.6 | 641.2 | 639.8 | 582.4 | 593.6 | 582.4 | 669.2 | 592.2 | 589.4 | 532 | 481.6 | 396.2 | 13312.6
35 Погорелово-Никольское ао RS | 420.7 | 453.6 | 401.1 | 348.6 | 394.1 | 434 | 581 | 649.6 | 699.3 | 717.5 | 676.2 | 698.6 | 583.1 | 646.1 | 644.7 | 585.9 | 597.1 | 587.3 | 672.7 | 597.1 | 592.9 | 536.2 | 484.4 | 398.3 | 13400.1
35 Погорелово-Никольское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 24225.9 | 24177.4 | 23663.1 | 22826.6 | 23005.9 | 23830 | 33362.4 | 46638.4 | 54793.7 | 49982.7 | 47034.6 | 42745.4 | 36105.1 | 40242.1 | 36304.7 | 30778.1 | 29159.9 | 25751.7 | 27206.5 | 26597.1 | 26954.9 | 27588.6 | 26056.2 | 26087.7 | 775118.7
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 294 | 279 | 264 | 258 | 267 | 273 | 288 | 351 | 432 | 447 | 423 | 330 | 408 | 420 | 378 | 360 | 399 | 366 | 363 | 351 | 318 | 342 | 372 | 309 | 8292
10 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 1299 | 1260 | 1215 | 1164 | 1179 | 1176 | 1200 | 1425 | 1410 | 1467 | 1512 | 1395 | 1455 | 1320 | 1350 | 1305 | 930 | 417 | 378 | 462 | 318 | 492 | 408 | 363 | 24900
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 2.2 | 1.4 | 5.8 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 8.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.6 | 62.6
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 1.4 | 2.4 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 4 | 3.2 | 18.8
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 16.2 | 14.4 | 14 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 5.8 | 7.8 | 9.4 | 9.2 | 12.2 | 6 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 219.6
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 45.6 | 47.4 | 43.8 | 36.6 | 37.2 | 36.6 | 37.8 | 47.4 | 34.2 | 39.6 | 39 | 37.2 | 43.8 | 46.2 | 31.8 | 16.8 | 34.2 | 43.8 | 44.4 | 43.2 | 43.2 | 43.8 | 45 | 43.2 | 961.8
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 21 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 76.8 | 73.8 | 69.6 | 63.6 | 63.6 | 63 | 65.4 | 64.2 | 62.4 | 66 | 70.8 | 77.4 | 88.2 | 69.6 | 73.8 | 76.2 | 81 | 85.2 | 87.6 | 88.8 | 93 | 88.8 | 75.6 | 78.6 | 1803
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 24 | 28.8 | 13.2 | 12 | 13.2 | 0 | 168
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 44.4 | 43.2 | 42 | 43.2 | 42 | 42 | 43.2 | 43.2 | 42 | 43.2 | 43.2 | 42 | 44.4 | 43.2 | 42 | 44.4 | 22.8 | 25.2 | 28.8 | 21.6 | 46.8 | 55.2 | 33.6 | 81.6 | 1003.2
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 1096.8 | 1087.2 | 1041.6 | 1046.4 | 1069.2 | 1048.8 | 1035.6 | 1047.6 | 1076.4 | 1082.4 | 1084.8 | 1111.2 | 1124.4 | 1066.8 | 1089.6 | 1065.6 | 524.4 | 9.6 | 6 | 9.6 | 8.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 17742
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 48 | 54 | 52.8 | 74.4 | 78 | 46.8 | 108 | 476.4
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 97.6 | 82.4 | 78 | 55.6 | 53.6 | 70.4 | 78 | 82.4 | 74.8 | 84 | 93.2 | 75.2 | 80 | 72 | 68.4 | 72.8 | 80 | 88 | 90.8 | 91.6 | 95.6 | 108.8 | 100 | 105.6 | 1978.8
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 86 | 75.2 | 75.4 | 72.6 | 81 | 79.4 | 84.8 | 88.4 | 98.4 | 92 | 97.2 | 95.6 | 108.6 | 95 | 92 | 90.6 | 99.2 | 101.2 | 101.6 | 94 | 97 | 94.6 | 94.8 | 87 | 2181.6
10 Погорелово-Туровец ао RS | 75.4 | 68.8 | 65.6 | 67 | 67.2 | 68.6 | 75.4 | 123.2 | 139 | 135.6 | 146.8 | 85.4 | 143 | 161.2 | 159.8 | 144.6 | 98.4 | 98.2 | 93.2 | 97 | 77.8 | 100.2 | 93.4 | 99.4 | 2484.2
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 70.4 | 71.2 | 72 | 76 | 76 | 79.2 | 77.6 | 73.6 | 134.4 | 140.8 | 110.4 | 87.2 | 84.8 | 81.6 | 81.6 | 94.4 | 110.4 | 78.4 | 76 | 72.8 | 73.6 | 77.6 | 89.6 | 90.4 | 2080
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 8
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 57.6 | 56 | 56.8 | 54.4 | 56 | 52 | 56.8 | 53.6 | 48 | 50.4 | 52 | 55.2 | 64.8 | 58.4 | 60 | 57.6 | 60.8 | 61.6 | 57.6 | 64 | 52.8 | 45.6 | 65.6 | 64.8 | 1362.4
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 101.2 | 92.2 | 90.8 | 86 | 84.8 | 86.2 | 91.8 | 95.4 | 87.6 | 91.6 | 92.8 | 95.4 | 112.8 | 105.4 | 89.2 | 91.4 | 91.6 | 102.6 | 105.8 | 98.8 | 104.4 | 106.6 | 116.4 | 109.2 | 2330
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 88
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 343.2 | 330 | 303.6 | 303.6 | 316.8 | 316.8 | 330 | 396 | 488.4 | 501.6 | 475.2 | 382.8 | 475.2 | 462 | 435.6 | 409.2 | 488.4 | 488.4 | 501.6 | 475.2 | 435.6 | 475.2 | 501.6 | 435.6 | 10071.6
110 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 1557.6 | 1531.2 | 1465.2 | 1372.8 | 1412.4 | 1412.4 | 1557.6 | 1848 | 1887.6 | 2019.6 | 2006.4 | 1927.2 | 1821.6 | 1808.4 | 1834.8 | 1716 | 1267.2 | 594 | 646.8 | 660 | 528 | 660 | 514.8 | 448.8 | 32498.4
110 Погорелово-Биряково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 1095.6 | 607.2 | 501.6 | 541.2 | 660 | 1359.6 | 448.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 158.4 | 422.4 | 501.6 | 1082.4 | 1386 | 528 | 13.2 | 9596.4
110 Погорелово-Биряково ап RS | 1438.8 | 2362.8 | 2402.4 | 2534.4 | 2125.2 | 1452 | 237.6 | 13.2 | 13.2 | 52.8 | 13.2 | 52.8 | 0 | 66 | 818.4 | 976.8 | 1201.2 | 462 | 158.4 | 39.6 | 13.2 | 0 | 264 | 1135.2 | 17833.2
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 303.6 | 567.6 | 118.8 | 0 | 1478.4
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 2296.8 | 3247.2 | 3273.6 | 3445.2 | 2983.2 | 2362.8 | 1188 | 396 | 1029.6 | 1016.4 | 990 | 937.2 | 92.4 | 1135.2 | 1821.6 | 1900.8 | 2046 | 1306.8 | 1016.4 | 963.6 | 356.4 | 39.6 | 884.4 | 1795.2 | 36524.4
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 1280.4 | 2376 | 2455.2 | 2600.4 | 2191.2 | 1333.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 382.8 | 897.6 | 673.2 | 264 | 118.8 | 39.6 | 0 | 567.6 | 1729.2 | 17054.4
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 2217.6 | 1966.8 | 1768.8 | 1689.6 | 1570.8 | 2098.8 | 1306.8 | 488.4 | 198 | 66 | 105.6 | 396 | 435.6 | 1003.2 | 1425.6 | 382.8 | 0 | 17859.6
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 660 | 1412.4 | 1504.8 | 1716 | 1240.8 | 792 | 79.2 | 13.2 | 158.4 | 92.4 | 26.4 | 39.6 | 0 | 13.2 | 462 | 435.6 | 726 | 118.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 316.8 | 9860.4
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 963.6 | 264 | 448.8 | 594 | 792 | 1729.2 | 673.2 | 92.4 | 171.6 | 52.8 | 409.2 | 726 | 858 | 1267.2 | 1636.8 | 950.4 | 145.2 | 12223.2
35 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 63 | 56 | 67.2 | 86.8 | 65.8 | 74.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 23.8 | 1.4 | 5.6 | 0 | 16.8 | 58.8 | 74.2 | 603.4
35 Погорелово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 74.2 | 141.4 | 193.2 | 159.6 | 197.4 | 47.6 | 152.6 | 147 | 105 | 109.2 | 54.6 | 156.8 | 81.2 | 93.8 | 61.6 | 0 | 0 | 1832.6
35 Погорелово-Никольское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 58.1 | 74.2 | 141.4 | 194.6 | 161.7 | 199.5 | 50.4 | 153.3 | 147 | 105.7 | 109.9 | 54.6 | 157.5 | 81.9 | 93.1 | 61.6 | 0 | 0 | 1845.2
35 Погорелово-Никольское ап RS | 62.3 | 56 | 66.5 | 86.1 | 66.5 | 73.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 23.1 | 1.4 | 4.9 | 0 | 16.8 | 57.4 | 74.2 | 597.8
Сумма | 11147.9 | 14627.6 | 14672.7 | 15178.1 | 13487.1 | 10899.8 | 8074.7 | 10689 | 10351 | 10549 | 10439.1 | 10302.1 | 11791.1 | 9771.3 | 9891.5 | 9869.4 | 9576.3 | 6051.1 | 6035.7 | 5821.4 | 6652.3 | 8024 | 6439.2 | 7730 | 238071.4