## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 699377.684 | 699420.247 | 1 | 42.563 | 42.562 | 0.001 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 4644.0954 | 4645.3462 | 4000 | 5003.2 | 5003.2 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 42.9156 | 42.9156 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 748.4037 | 748.6637 | 1500 | 390 | 390 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 2635.6856 | 2636.1908 | 1500 | 757.8 | 757.8 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.0346 | 0.0346 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 4977.3289 | 4978.6541 | 2000 | 2650.4 | 2650.4 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 1880.1367 | 1880.6874 | 2000 | 1101.4 | 1101.4 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 592.573 | 592.7292 | 33000 | 5154.6 | 5154.6 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 32.3665 | 32.3665 | 33000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15099.963 | 15099.962 | 0.001
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 13571.511 | 13572.1 | 1 | 0.589 | 0.589 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 1845.2832 | 1845.8071 | 4000 | 2095.6 | 2095.6 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 24.7186 | 24.7186 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 263.3786 | 263.5028 | 1500 | 186.3 | 186.3 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 1531.9345 | 1532.3092 | 1500 | 562.05 | 562.05 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.2015 | 0.2015 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 1884.4819 | 1885.0026 | 2000 | 1041.4 | 1041.4 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 646.7369 | 646.9258 | 2000 | 377.8 | 377.8 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 290.9946 | 291.0847 | 33000 | 2973.3 | 2973.3 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 82.6323 | 82.6323 | 33000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7237.039 | 7237.039 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 1.652 | 1.902 | 1.924 | 1.993 | 2.01 | 2.076 | 2.123 | 2.154 | 2.263 | 1.875 | 1.566 | 1.49 | 1.538 | 1.486 | 1.759 | 1.647 | 1.608 | 1.723 | 1.647 | 1.602 | 1.58 | 1.659 | 1.537 | 1.748 | 42.562
10 Полдарса Т 1 ап RS | 156.8 | 150.8 | 143.6 | 154.8 | 152 | 177.2 | 224 | 251.6 | 254 | 250.4 | 243.6 | 251.6 | 231.6 | 222 | 222 | 199.6 | 197.6 | 218.4 | 246.8 | 240 | 234.4 | 216.4 | 194 | 170 | 5003.2
10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 12.6 | 12.45 | 12.75 | 14.4 | 17.85 | 17.4 | 17.1 | 19.8 | 17.85 | 20.55 | 19.5 | 18.75 | 19.35 | 21 | 19.8 | 17.25 | 13.5 | 13.95 | 12.9 | 16.35 | 16.65 | 16.65 | 11.4 | 10.2 | 390
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 24.9 | 25.2 | 24.3 | 24.6 | 25.05 | 31.5 | 31.2 | 31.95 | 28.95 | 31.35 | 32.85 | 38.4 | 37.65 | 34.8 | 35.55 | 32.4 | 32.1 | 34.8 | 36.3 | 36.45 | 36.15 | 31.95 | 31.05 | 28.35 | 757.8
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 87.6 | 84.8 | 82 | 82.6 | 80.6 | 90.4 | 105.6 | 118.8 | 119.6 | 124.8 | 120.6 | 122.8 | 114.6 | 112.8 | 111.2 | 110.2 | 109 | 128.8 | 145.6 | 137.4 | 133.8 | 123.4 | 108.6 | 94.8 | 2650.4
10 Полдарса-Школа ао RS | 27.8 | 25 | 20.8 | 29.6 | 24.6 | 34 | 65.4 | 76.6 | 82.8 | 69 | 66 | 67 | 55.4 | 48.6 | 51 | 35.6 | 38.4 | 36.4 | 47.6 | 44.8 | 43.6 | 40 | 39 | 32.4 | 1101.4
110 Полдарса Т 1 ап RS | 165 | 158.4 | 151.8 | 161.7 | 158.4 | 184.8 | 231 | 257.4 | 260.7 | 254.1 | 250.8 | 257.4 | 237.6 | 224.4 | 227.7 | 207.9 | 201.3 | 224.4 | 254.1 | 244.2 | 240.9 | 224.4 | 201.3 | 174.9 | 5154.6
110 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 476.352 | 458.552 | 437.174 | 469.693 | 460.51 | 537.376 | 676.423 | 758.304 | 766.163 | 752.075 | 734.916 | 757.44 | 697.738 | 665.086 | 669.009 | 604.597 | 593.508 | 658.473 | 744.947 | 720.802 | 707.08 | 654.459 | 586.887 | 512.398 | 15099.962
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 0.016 | 0.032 | 0.041 | 0.05 | 0.052 | 0.053 | 0.061 | 0.062 | 0.087 | 0.031 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.033 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 0.029 | 0.589
10 Полдарса Т 1 ап RS | 74.8 | 69.6 | 69.6 | 82 | 81.6 | 83.2 | 87.6 | 91.2 | 84.8 | 92.4 | 92.4 | 96 | 98.4 | 92.4 | 92.8 | 86 | 89.2 | 95.6 | 95.2 | 91.6 | 86 | 87.6 | 88.8 | 86.8 | 2095.6
10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.35 | 7.65 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.25 | 8.7 | 8.85 | 8.7 | 9.15 | 8.7 | 8.25 | 8.55 | 7.8 | 7.8 | 7.65 | 7.35 | 7.2 | 7.65 | 7.2 | 7.2 | 186.3
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 17.7 | 15.6 | 17.1 | 22.5 | 22.65 | 23.55 | 24.15 | 24.75 | 20.7 | 27.9 | 26.85 | 32.1 | 28.35 | 26.4 | 26.85 | 21.3 | 22.95 | 23.85 | 24.9 | 24.3 | 21.3 | 21.9 | 22.8 | 21.6 | 562.05
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 40 | 38 | 36.4 | 40.8 | 40 | 40.6 | 43 | 44.4 | 42.8 | 43.8 | 43 | 42.2 | 46.4 | 43.8 | 45 | 43.8 | 46 | 48.6 | 48.8 | 46.2 | 43.6 | 43.2 | 46 | 45 | 1041.4
10 Полдарса-Школа ао RS | 13.2 | 12.4 | 12.2 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 16.6 | 15.6 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | 18 | 16.6 | 16 | 15.2 | 16 | 18.4 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 18.4 | 15.8 | 15.6 | 377.8
110 Полдарса Т 1 ап RS | 112.2 | 108.9 | 105.6 | 115.5 | 115.5 | 118.8 | 125.4 | 128.7 | 122.1 | 125.4 | 125.4 | 132 | 138.6 | 125.4 | 125.4 | 118.8 | 122.1 | 132 | 132 | 132 | 125.4 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 2973.3
110 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 264.516 | 251.132 | 247.541 | 282.4 | 281.652 | 288.003 | 303.111 | 313.512 | 294.337 | 313.031 | 312.311 | 327.6 | 338.9 | 313.3 | 314.3 | 293.672 | 304.05 | 326.283 | 326.15 | 318.653 | 300.906 | 307.45 | 309.3 | 304.929 | 7237.039