## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 9276.5903 | 9279.0181 | 30000 | 72834 | 72834 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 7069.329 | 7072.0019 | 30000 | 80187 | 80184 | 3 | 0
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 3919.4732 | 3919.5742 | 1000 | 101 | 101 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 488.646 | 488.6692 | 1000 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 1538.1955 | 1538.7096 | 2000 | 1028.2 | 1028.4 | -0.2 | -0.02
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 2629.3378 | 2629.3378 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 2899.833 | 2901.026 | 2000 | 2386 | 2386.2 | -0.2 | -0.01
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 2395.1686 | 2395.1686 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 6870.4549 | 6872.6854 | 2000 | 4461 | 4461.2 | -0.2 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 12362.9727 | 12362.9727 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 5151.7235 | 5153.3502 | 2000 | 3253.4 | 3253.4 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 3544.2146 | 3544.2146 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 126.3439 | 126.3718 | 4000 | 111.6 | 112 | -0.4 | -0.36
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 6646.5622 | 6647.0895 | 8000 | 4218.4 | 4218.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 5964.869 | 5965.5616 | 8000 | 5540.8 | 5540.8 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 4863.7461 | 4864.1665 | 6000 | 2522.4 | 2522.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД |  |  | 6000
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 3177.4569 | 3177.7303 | 6000 | 1640.4 | 1639.8 | 0.6 | 0.04
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД |  |  | 6000
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 5880.1436 | 5882.1121 | 3000 | 5905.5 | 5905.8 | -0.3 | -0.01
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 3410.2441 | 3410.2441 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 8389.2765 | 8392.4184 | 2000 | 6283.8 | 6283.4 | 0.4 | 0.01
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 3889.6901 | 3890.6448 | 3000 | 2864.1 | 2864.4 | -0.3 | -0.01
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 25062.9042 | 25070.4479 | 6000 | 45262.2 | 45261.6 | 0.6 | 0
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 2964.9197 | 2964.9197 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 21538.1807 | 21548.5193 | 6000 | 62031.6 | 62031.6 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 2588.8319 | 2588.8319 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 1363.3156 | 1363.3621 | 2000 | 93 | 93 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 2439.8 | 2439.8 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 225.8012 | 225.8639 | 4000 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 459.8964 | 459.8964 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 2.5404 | 2.5405 | 1500 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 78.4815 | 78.4816 | 1500 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 5963.055 | 5964.9773 | 2000 | 3844.6 | 3844.6 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 8348.7497 | 8348.7497 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 2316.2458 | 2316.706 | 2000 | 920.4 | 920.4 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 793.7352 | 793.7395 | 4000 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 462.4127 | 462.537 | 2000 | 248.6 | 248.6 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 14722.3262 | 14723.9952 | 44000 | 73436 | 73436 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.114 | 0.114 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 689.2185 | 691.2635 | 44000 | 89980 | 89980 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 14.86 | 14.86 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 1339.5443 | 1339.7607 | 42000 | 9088.8 | 9088.8 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 1864.0759 | 1865.3766 | 7000 | 9104.9 | 9104.9 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 487639.2 | 487636.2 | 3
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 2289.5085 | 2289.9764 | 30000 | 14037 | 14034 | 3 | 0.02
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 1172.0247 | 1172.8276 | 30000 | 24087 | 24090 | -3 | -0.01
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 1873.2852 | 1873.4617 | 1000 | 176.5 | 176.6 | -0.1 | -0.06
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 364.8979 | 364.9786 | 1000 | 80.7 | 80.6 | 0.1 | 0.12
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 155.4342 | 155.4421 | 2000 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 433.8381 | 433.8451 | 2000 | 14 | 14 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 888.2397 | 888.3893 | 2000 | 299.2 | 299.4 | -0.2 | -0.07
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 728.8849 | 728.8849 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 2413.9763 | 2414.8257 | 2000 | 1698.8 | 1699 | -0.2 | -0.01
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 5262.1908 | 5262.1908 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 2524.8362 | 2525.8621 | 2000 | 2051.8 | 2051.8 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 1606.435 | 1606.435 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 40.6226 | 40.6286 | 4000 | 24 | 24 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 1176.8849 | 1176.9129 | 8000 | 224 | 224 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 104.7366 | 104.768 | 8000 | 251.2 | 252 | -0.8 | -0.32
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 1232.037 | 1232.0382 | 8000 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 516.5549 | 516.555 | 6000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 210.1949 | 210.2786 | 6000 | 502.2 | 501.6 | 0.6 | 0.12
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 384.5116 | 384.6387 | 6000 | 762.6 | 762 | 0.6 | 0.08
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 323.7133 | 323.7133 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 2609.3242 | 2610.416 | 3000 | 3275.4 | 3275.7 | -0.3 | -0.01
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 2057.0437 | 2057.0437 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 8307.7929 | 8311.435 | 2000 | 7284.2 | 7284.2 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 6.4994 | 6.4995 | 3000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 3494.2859 | 3494.603 | 6000 | 1902.6 | 1902 | 0.6 | 0.03
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 535.5853 | 535.5853 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 3876.9731 | 3880.5901 | 6000 | 21702 | 21702 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 1000.2692 | 1000.2692 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 192.6109 | 192.6109 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 1057.6446 | 1057.692 | 2000 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 56.133 | 56.1426 | 4000 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 243.462 | 243.4629 | 4000 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 11.2776 | 11.2776 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 166.4445 | 166.5019 | 1500 | 86.1 | 86.1 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 2272.9738 | 2273.8993 | 2000 | 1851 | 1851.2 | -0.2 | -0.01
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 3833.1615 | 3833.1615 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 133.666 | 133.666 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 205.9242 | 205.9242 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 119.7236 | 119.8021 | 2000 | 157 | 157 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 3942.3581 | 3942.7481 | 44000 | 17160 | 17160 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0.1193 | 0.1193 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 245.6476 | 246.2827 | 44000 | 27944.4 | 27948.8 | -4.4 | -0.02
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0.194 | 0.194 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 1.2322 | 1.2322 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 73.3737 | 73.3737 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 85.6805 | 85.6807 | 7000 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 26.0431 | 26.1726 | 7000 | 906.5 | 906.5 | 0 | 0
|  |  |  | 126642.7 | 126647 | -4.3

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 2778 | 2730 | 2754 | 2709 | 2721 | 2679 | 2775 | 2892 | 3246 | 3405 | 3363 | 3375 | 3210 | 3324 | 3414 | 3339 | 3336 | 3279 | 3012 | 2862 | 2913 | 2946 | 2928 | 2844 | 72834
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 3219 | 3204 | 3219 | 3231 | 3237 | 3267 | 3309 | 3354 | 3513 | 3552 | 3492 | 3438 | 3402 | 3384 | 3369 | 3420 | 3432 | 3312 | 3273 | 3321 | 3309 | 3327 | 3303 | 3297 | 80184
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 5 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 101
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 23.2
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 43.2 | 43.6 | 43 | 42.8 | 41.6 | 41.4 | 43.2 | 43 | 45 | 43.4 | 41.8 | 42.6 | 44.4 | 42.2 | 44.2 | 41.8 | 43.2 | 42.4 | 42.2 | 42.6 | 43.6 | 43 | 42.8 | 41.4 | 1028.4
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 73.4 | 68 | 61.4 | 58.2 | 64.2 | 75.8 | 94 | 102.4 | 124.6 | 125.8 | 123.8 | 122.2 | 124.2 | 106.8 | 111.8 | 127.6 | 127 | 119 | 114 | 95 | 96.8 | 100.8 | 87.8 | 81.6 | 2386.2
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 144.2 | 128 | 138 | 126.8 | 129.2 | 140.4 | 168.4 | 183.4 | 202.4 | 203.4 | 208 | 228.4 | 214.2 | 224.6 | 201.8 | 213.2 | 213.8 | 207 | 204.8 | 225.6 | 199.6 | 211.6 | 183.6 | 160.8 | 4461.2
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 106.6 | 96.6 | 91 | 89.8 | 110.2 | 123.8 | 145.6 | 162.6 | 167 | 159.2 | 127.4 | 135.4 | 135 | 131.4 | 131.2 | 126.2 | 135.8 | 152.6 | 154.8 | 169.2 | 177.4 | 162.6 | 140.6 | 121.4 | 3253.4
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 11.6 | 11.6 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 11.2 | 11.2 | 112
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 152.8 | 155.2 | 185.6 | 168 | 154.4 | 154.4 | 166.4 | 192 | 224 | 219.2 | 215.2 | 212 | 204 | 190.4 | 199.2 | 186.4 | 176 | 151.2 | 161.6 | 152.8 | 144 | 153.6 | 156 | 144 | 4218.4
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 193.6 | 203.2 | 196.8 | 203.2 | 202.4 | 202.4 | 198.4 | 208 | 300.8 | 356 | 312 | 253.6 | 242.4 | 233.6 | 244 | 294.4 | 314.4 | 203.2 | 180.8 | 196.8 | 190.4 | 208 | 189.6 | 212.8 | 5540.8
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 104.4 | 105.6 | 101.4 | 101.4 | 100.2 | 101.4 | 102.6 | 105.6 | 106.2 | 105.6 | 108.6 | 106.8 | 108 | 105.6 | 107.4 | 108 | 108 | 116.4 | 106.2 | 106.2 | 104.4 | 103.8 | 99 | 99.6 | 2522.4
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 68.4 | 66.6 | 70.2 | 70.2 | 70.8 | 71.4 | 68.4 | 66 | 70.2 | 72.6 | 71.4 | 70.8 | 69.6 | 70.8 | 68.4 | 70.2 | 67.8 | 63.6 | 65.4 | 63.6 | 63.6 | 63 | 69 | 67.8 | 1639.8
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | [24 empty] | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 222.3 | 199.8 | 186.3 | 175.5 | 186 | 191.1 | 246.3 | 277.5 | 307.8 | 300 | 281.4 | 246.6 | 257.1 | 263.7 | 274.5 | 258 | 261.3 | 257.1 | 256.8 | 254.4 | 244.2 | 266.1 | 260.4 | 231.6 | 5905.8
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 103.2 | 90.4 | 132.4 | 112.4 | 130.8 | 67.6 | 57.8 | 78.2 | 287.6 | 462.6 | 451.8 | 489 | 317 | 466 | 536.4 | 463.8 | 488.6 | 483.4 | 233.4 | 124.4 | 199.2 | 183.8 | 173.6 | 150 | 6283.4
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 124.8 | 125.7 | 126.3 | 123.3 | 123.6 | 123.3 | 124.5 | 123.3 | 139.5 | 141.9 | 133.8 | 121.2 | 105.3 | 105.9 | 106.2 | 107.4 | 102.3 | 100.8 | 99.3 | 108.3 | 126 | 125.4 | 123 | 123.3 | 2864.4
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 1887.6 | 1881.6 | 1876.8 | 1885.8 | 1873.8 | 1875 | 1875 | 1887 | 1921.8 | 1905 | 1911 | 1915.2 | 1908 | 1912.8 | 1896.6 | 1906.8 | 1887.6 | 1869 | 1852.2 | 1846.2 | 1840.8 | 1852.8 | 1892.4 | 1900.8 | 45261.6
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 2566.2 | 2565 | 2585.4 | 2606.4 | 2590.2 | 2590.8 | 2590.2 | 2598 | 2597.4 | 2591.4 | 2602.2 | 2607 | 2613.6 | 2608.2 | 2605.8 | 2599.2 | 2587.8 | 2572.8 | 2554.2 | 2545.2 | 2541 | 2542.8 | 2578.2 | 2592.6 | 62031.6
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 93
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4 | 8.8 | 19.6 | 22.4 | 18.8 | 22.4 | 14.8 | 19.6 | 18.8 | 16 | 16.4 | 11.6 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 250.8
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 124 | 118.2 | 113 | 111 | 111.8 | 121.2 | 143.2 | 151 | 165.6 | 176.2 | 168.4 | 177.4 | 188.8 | 175 | 185 | 189 | 184 | 187.4 | 193.6 | 193 | 190.6 | 188.4 | 155.2 | 133.6 | 3844.6
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 45.6 | 47.8 | 42 | 42 | 43.4 | 40 | 37.8 | 38.4 | 37.4 | 36.6 | 34.4 | 34 | 34.4 | 35 | 33.6 | 34 | 36.2 | 34.4 | 35 | 36 | 36.8 | 38.2 | 42.8 | 44.6 | 920.4
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 17.2
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 11.6 | 11.8 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 30.2 | 23.2 | 29 | 16.4 | 16.2 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 6 | 6.2 | 4.4 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 248.6
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 2802.8 | 2754.4 | 2780.8 | 2732.4 | 2745.6 | 2701.6 | 2802.8 | 2912.8 | 3273.6 | 3432 | 3388 | 3401.2 | 3234 | 3348.4 | 3440.8 | 3366 | 3361.6 | 3304.4 | 3036 | 2886.4 | 2939.2 | 2970 | 2952.4 | 2868.8 | 73436
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 3568.4 | 3506.8 | 3511.2 | 3524.4 | 3533.2 | 3621.2 | 3709.2 | 3797.2 | 4004 | 4070 | 3995.2 | 3933.6 | 3863.2 | 3850 | 3828 | 3863.2 | 3841.2 | 3722.4 | 3704.8 | 3748.8 | 3731.2 | 3731.2 | 3669.6 | 3652 | 89980
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 315 | 277.2 | 260.4 | 260.4 | 268.8 | 327.6 | 369.6 | 411.6 | 462 | 483 | 478.8 | 466.2 | 428.4 | 436.8 | 432.6 | 415.8 | 378 | 386.4 | 399 | 399 | 394.8 | 373.8 | 340.2 | 323.4 | 9088.8
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 317.8 | 277.2 | 261.1 | 261.8 | 267.4 | 329 | 368.9 | 413 | 463.4 | 485.8 | 478.1 | 466.2 | 430.5 | 435.4 | 434 | 415.8 | 377.3 | 386.4 | 401.1 | 397.6 | 399 | 373.8 | 338.8 | 325.5 | 9104.9
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 18999 | 18682.9 | 18763 | 18658.1 | 18728.6 | 18869.1 | 19419.8 | 20025.5 | 21721.6 | 22385 | 22047.15 | 21893.6 | 21178 | 21487.65 | 21699.6 | 21579.1 | 21493.3 | 20980.1 | 20108 | 19799.8 | 19906.9 | 19991.9 | 19764.2 | 19454.3 | 487636.2
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 381 | 381 | 438 | 387 | 405 | 324 | 330 | 375 | 648 | 819 | 840 | 888 | 615 | 885 | 924 | 807 | 897 | 873 | 612 | 438 | 468 | 489 | 426 | 384 | 14034
10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 978 | 963 | 1002 | 990 | 999 | 1014 | 1017 | 987 | 1053 | 1035 | 1077 | 1035 | 990 | 1011 | 996 | 1017 | 1020 | 1014 | 987 | 978 | 975 | 981 | 981 | 990 | 24090
10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7 | 7.1 | 176.6
10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 80.6
10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 15.8
10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 14
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 9.8 | 8.4 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 9.8 | 14 | 16.2 | 14 | 16.4 | 19.8 | 16.6 | 13.4 | 13 | 17.2 | 14.2 | 14.2 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 8.4 | 8 | 299.4
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 68.2 | 53.2 | 61 | 57.2 | 55.2 | 58.4 | 62.6 | 63.2 | 69.8 | 65.2 | 81.4 | 91.8 | 61.4 | 92.6 | 80.6 | 86 | 83.2 | 85.6 | 82.4 | 87 | 61.2 | 68 | 58.6 | 65.2 | 1699
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 73.6 | 72.2 | 79.4 | 74.6 | 86.4 | 97 | 98.4 | 98.4 | 97.8 | 92.8 | 87 | 77 | 78.4 | 81 | 77.6 | 74 | 83 | 99.6 | 95.2 | 93.2 | 94.4 | 86 | 78 | 76.8 | 2051.8
10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.8 | 5.2 | 24
10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 0 | 1.6 | 7.2 | 9.6 | 3.2 | 2.4 | 7.2 | 12 | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 17.6 | 22.4 | 22.4 | 26.4 | 10.4 | 14.4 | 5.6 | 11.2 | 12.8 | 8 | 6.4 | 3.2 | 0.8 | 224
10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 22.4 | 28 | 0.8 | 6.4 | 9.6 | 13.6 | 12.8 | 5.6 | 16 | 23.2 | 7.2 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0 | 7.2 | 1.6 | 15.2 | 9.6 | 0.8 | 10.4 | 15.2 | 13.6 | 26.4 | 252
10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 21.6 | 21.6 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 22.2 | 21.6 | 22.8 | 24 | 21.6 | 21 | 21 | 22.2 | 20.4 | 21 | 19.8 | 18 | 18.6 | 19.8 | 20.4 | 22.2 | 20.4 | 21 | 501.6
10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 33 | 30 | 34.8 | 34.2 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 29.4 | 30 | 31.2 | 32.4 | 31.8 | 31.2 | 31.2 | 30.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 30 | 28.8 | 29.4 | 30.6 | 33.6 | 32.4 | 762
10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 129.6 | 125.1 | 124.8 | 120.9 | 116.4 | 117.3 | 119.7 | 122.4 | 153.3 | 154.5 | 150.3 | 139.8 | 130.2 | 160.2 | 147.9 | 139.5 | 159.6 | 145.2 | 161.4 | 153.9 | 133.5 | 139.5 | 117 | 113.7 | 3275.7
10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 115.6 | 127 | 164.8 | 134.8 | 164.2 | 90.4 | 81.2 | 116 | 364.4 | 518.2 | 534 | 572.4 | 310.2 | 558 | 607.2 | 498.4 | 577.4 | 589.6 | 308.2 | 133.4 | 201 | 198.4 | 175.8 | 143.6 | 7284.2
10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 79.2 | 76.8 | 81 | 77.4 | 76.8 | 72 | 73.8 | 61.8 | 68.4 | 91.2 | 84.6 | 87.6 | 85.8 | 87.6 | 82.8 | 96.6 | 85.2 | 72.6 | 67.8 | 73.2 | 69 | 78.6 | 83.4 | 88.8 | 1902
10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 899.4 | 895.2 | 920.4 | 923.4 | 920.4 | 919.8 | 917.4 | 905.4 | 902.4 | 897 | 906.6 | 906 | 906.6 | 904.2 | 902.4 | 901.8 | 901.2 | 906.6 | 893.4 | 883.2 | 886.8 | 893.4 | 903 | 906 | 21702
10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 94.8
10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 38.4
10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.6
10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.75 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.75 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 86.1
10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 79.2 | 78.2 | 73.4 | 73.2 | 70.8 | 71.2 | 74.8 | 79 | 75.8 | 78.4 | 81.2 | 77.8 | 80.2 | 77.2 | 76.2 | 80.2 | 77.8 | 80 | 82.8 | 79.4 | 80 | 82 | 71.8 | 70.6 | 1851.2
10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 8.2 | 7.8 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 29.8 | 20.8 | 29.2 | 13.2 | 14.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 3.2 | 8.4 | 8.2 | 157
110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 488.4 | 488.4 | 541.2 | 492.8 | 506 | 422.4 | 435.6 | 488.4 | 792 | 981.2 | 1003.2 | 1051.6 | 756.8 | 1047.2 | 1091.2 | 963.6 | 1056 | 1025.2 | 739.2 | 550 | 585.2 | 607.2 | 550 | 497.2 | 17160
110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 1126.4 | 1086.8 | 1130.8 | 1122 | 1130.8 | 1148.4 | 1170.4 | 1144 | 1249.6 | 1236.4 | 1276 | 1223.2 | 1157.2 | 1179.2 | 1170.4 | 1205.6 | 1192.4 | 1183.6 | 1148.4 | 1135.2 | 1126.4 | 1135.2 | 1130.8 | 1139.6 | 27948.8
110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
35 Приводино-Удима ап RS УСПД | 42.7 | 49.7 | 46.9 | 50.4 | 47.6 | 46.9 | 42.7 | 44.1 | 25.2 | 24.5 | 20.3 | 25.2 | 35 | 34.3 | 30.1 | 21.7 | 35 | 32.2 | 35.7 | 42.7 | 44.1 | 42.7 | 43.4 | 43.4 | 906.5
Сумма | 4582.3 | 4519.9 | 4759.8 | 4603.9 | 4674.3 | 4483.5 | 4530.4 | 4589.05 | 5647.05 | 6135.1 | 6280 | 6303.6 | 5337.2 | 6230.5 | 6299.35 | 6009.5 | 6273.05 | 6215.45 | 5319.1 | 4742.8 | 4826.1 | 4913 | 4731.15 | 4640.9 | 126647