## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Рослятино | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 14.548 | 14.548 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 42.9288 | 42.9288 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ао RS | 7.0761 | 7.0761 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 3848.8918 | 3849.9919 | 6000 | 6600.6 | 6600.6 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ао RS | 4.163 | 4.163 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 6978.0398 | 6979.8124 | 6000 | 10635.6 | 10635.6 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 560.3389 | 560.4019 | 1500 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 86.854 | 86.8756 | 1500 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 3293.6452 | 3294.967 | 3000 | 3965.4 | 3965.4 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0.0657 | 0.0657 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 2434.7098 | 2435.3462 | 3000 | 1909.2 | 1909.2 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 7.0629 | 7.0629 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 171.759 | 171.7633 | 3000 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 4.7169 | 4.7169 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 4126.6446 | 4127.5956 | 3000 | 2853 | 2853 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 4.9095 | 4.9095 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 5696.2332 | 5697.4647 | 3000 | 3694.5 | 3694.5 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 7.0642 | 7.0642 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 3833.4714 | 3834.3123 | 3000 | 2522.7 | 2522.7 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ап RS | 4.7434 | 4.7434 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 1760.624 | 1761.3404 | 3000 | 2149.2 | 2149.2 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 4.8667 | 4.8667 | 3000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 1093.9343 | 1095.3365 | 132000 | 185090.4 | 185090.4 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ап RS | 734.008 | 734.008 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0.7057 | 0.7057 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 535.3639 | 535.5167 | 44000 | 6723.2 | 6723.2 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0.4673 | 0.4673 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 966.1594 | 966.4051 | 44000 | 10810.8 | 10810.8 | 0 | 0
|  |  |  | 237094.4 | 237094.4 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS |  |  | 60
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS |  |  | 60
10 Рослятино Т 1 ао RS | 0.4843 | 0.4843 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 3431.671 | 3432.9595 | 6000 | 7731 | 7731 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ао RS | 0.2599 | 0.2599 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 4455.4675 | 4456.7328 | 6000 | 7591.8 | 7591.8 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 162.3302 | 162.3546 | 1500 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 208.6815 | 208.7521 | 1500 | 105.9 | 105.9 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 3127.7587 | 3129.3898 | 3000 | 4893.3 | 4893.3 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0.2088 | 0.2088 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 1170.2498 | 1170.5846 | 3000 | 1004.4 | 1004.4 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0.46 | 0.46 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 128.5379 | 128.5379 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 267.5761 | 267.6513 | 3000 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 4217.2944 | 4218.3612 | 3000 | 3200.4 | 3200.4 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0.3012 | 0.3012 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 2373.2639 | 2373.779 | 3000 | 1545.3 | 1545.3 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0.4696 | 0.4696 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 3737.5795 | 3738.5841 | 3000 | 3013.8 | 3013.8 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ап RS | 0.3576 | 0.3576 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 1117.3013 | 1117.899 | 3000 | 1793.1 | 1793.1 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0.2963 | 0.2963 | 3000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 992.4306 | 992.4358 | 132000 | 686.4 | 686.4 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ап RS | 402.2682 | 403.071 | 132000 | 105969.6 | 105969.6 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0.1219 | 0.1219 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 435.9597 | 436.12 | 44000 | 7053.2 | 7053.2 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0.1086 | 0.1086 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 635.1521 | 635.3312 | 44000 | 7880.4 | 7880.4 | 0 | 0
|  |  |  | 152730.8 | 152730.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 177.6 | 160.8 | 146.4 | 152.4 | 160.8 | 159.6 | 202.8 | 243.6 | 427.2 | 415.8 | 376.2 | 422.4 | 301.8 | 438.6 | 444 | 373.2 | 350.4 | 251.4 | 294.6 | 253.8 | 250.8 | 216.6 | 195.6 | 184.2 | 6600.6
10 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 290.4 | 267 | 253.8 | 237 | 255.6 | 290.4 | 370.8 | 421.8 | 629.4 | 651.6 | 600 | 568.2 | 444.6 | 598.8 | 605.4 | 541.2 | 525.6 | 467.4 | 483.6 | 472.2 | 458.4 | 439.2 | 408.6 | 354.6 | 10635.6
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 4.05 | 4.05 | 5.1 | 3.9 | 4.05 | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.65 | 4.5 | 3.75 | 3.75 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | 3.75 | 3.75 | 94.5
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.8 | 1.65 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 32.4
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 118.2 | 103.2 | 93.6 | 96 | 93.9 | 100.5 | 111.6 | 145.2 | 268.8 | 238.8 | 195.6 | 251.1 | 168.6 | 264 | 255.6 | 233.7 | 235.5 | 126.6 | 170.1 | 155.4 | 162 | 140.1 | 120 | 117.3 | 3965.4
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 47.1 | 46.2 | 45.3 | 45 | 47.7 | 56.1 | 69 | 82.5 | 112.5 | 112.8 | 105 | 96.9 | 86.1 | 99.6 | 105.3 | 99.3 | 107.1 | 88.5 | 80.1 | 76.8 | 86.4 | 77.4 | 76.5 | 60 | 1909.2
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 12.9
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 69.3 | 64.2 | 62.1 | 56.7 | 63 | 69.9 | 88.8 | 107.4 | 209.4 | 197.1 | 191.4 | 170.4 | 94.5 | 200.7 | 207 | 182.4 | 148.8 | 106.5 | 102.3 | 103.8 | 96.9 | 96.3 | 87.6 | 76.5 | 2853
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 105 | 104.7 | 95.4 | 85.2 | 88.5 | 105.6 | 151.5 | 168.6 | 198.3 | 215.4 | 205.8 | 207.3 | 180 | 187.8 | 179.1 | 162.6 | 167.4 | 162.3 | 171 | 167.1 | 165.9 | 159.3 | 138.6 | 122.1 | 3694.5
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 54.9 | 53.1 | 46.8 | 51.9 | 62.1 | 53.7 | 86.1 | 93.9 | 153.3 | 171 | 175.5 | 167.1 | 127.8 | 169.5 | 183.9 | 135 | 110.4 | 121.2 | 120.6 | 93.9 | 85.2 | 72 | 70.8 | 63 | 2522.7
10 Рослятино-Смена ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 67.5 | 50.1 | 50.1 | 48.3 | 55.5 | 57 | 60.3 | 62.4 | 107.7 | 125.4 | 96.3 | 92.4 | 82.5 | 109.8 | 113.1 | 94.8 | 101.4 | 108.9 | 129 | 123.3 | 108.3 | 105 | 105 | 95.1 | 2149.2
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 15140.4 | 17437.2 | 18466.8 | 19602 | 19641.6 | 19747.2 | 19932 | 18968.4 | 13609.2 | 4831.2 | 4092 | 1333.2 | 1056 | 1280.4 | 1240.8 | 1161.6 | 1122 | 1016.4 | 1042.8 | 1069.2 | 990 | 871.2 | 765.6 | 673.2 | 185090.4
110 Рослятино СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 180.4 | 167.2 | 149.6 | 158.4 | 162.8 | 162.8 | 206.8 | 250.8 | 431.2 | 422.4 | 382.8 | 426.8 | 308 | 444.4 | 453.2 | 378.4 | 356.4 | 255.2 | 299.2 | 259.6 | 255.2 | 224.4 | 198 | 189.2 | 6723.2
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 299.2 | 268.4 | 259.6 | 242 | 264 | 294.8 | 374 | 431.2 | 638 | 660 | 607.2 | 576.4 | 453.2 | 607.2 | 616 | 550 | 532.4 | 475.2 | 492.8 | 479.6 | 466.4 | 444.4 | 413.6 | 365.2 | 10810.8
Сумма | 16555.7 | 18728.25 | 19676.7 | 20780.75 | 20901.2 | 21104.8 | 21659.55 | 20981.95 | 16790.85 | 8048.1 | 7034.1 | 4318.35 | 3308.8 | 4406.95 | 4409.25 | 3918.05 | 3762.35 | 3184.7 | 3391.2 | 3259.8 | 3130.45 | 2851.15 | 2585.15 | 2306.25 | 237094.4
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 237.6 | 197.4 | 173.4 | 173.4 | 174 | 162 | 188.4 | 232.8 | 479.4 | 504 | 466.8 | 511.2 | 379.8 | 511.8 | 517.2 | 435.6 | 400.2 | 274.8 | 346.2 | 305.4 | 295.8 | 269.4 | 246 | 248.4 | 7731
10 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 242.4 | 209.4 | 198.6 | 185.4 | 180 | 184.2 | 190.2 | 199.8 | 438.6 | 478.8 | 451.8 | 407.4 | 298.8 | 491.4 | 487.2 | 421.2 | 377.4 | 294 | 310.8 | 313.2 | 309.6 | 309.6 | 324 | 288 | 7591.8
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 2.25 | 1.65 | 1.65 | 1.35 | 1.35 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.65 | 1.5 | 3 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.95 | 2.4 | 2.85 | 36.6
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 4.65 | 4.2 | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.35 | 4.95 | 4.5 | 5.4 | 4.05 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.35 | 4.65 | 4.8 | 4.95 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 105.9
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 167.1 | 133.2 | 115.8 | 113.1 | 107.4 | 106.5 | 105.9 | 150 | 313.5 | 295.2 | 247.8 | 314.1 | 216.6 | 325.5 | 316.2 | 285.9 | 284.1 | 150.3 | 219 | 202.8 | 209.4 | 186.6 | 158.4 | 168.9 | 4893.3
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 24.6 | 23.1 | 21 | 21 | 21 | 21.3 | 23.4 | 32.4 | 69.9 | 70.8 | 59.7 | 53.4 | 44.4 | 68.4 | 75.6 | 61.8 | 73.8 | 38.4 | 34.2 | 28.2 | 41.1 | 32.1 | 36.9 | 27.9 | 1004.4
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9 | 9 | 9.3 | 9 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 225.6
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 93 | 78 | 74.4 | 69.6 | 67.8 | 66.6 | 69.6 | 74.7 | 213.9 | 221.1 | 233.4 | 201.3 | 117.3 | 258.6 | 255.6 | 221.7 | 159.6 | 99 | 93.3 | 106.5 | 104.1 | 109.5 | 113.1 | 98.7 | 3200.4
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 60.9 | 60.9 | 56.1 | 51.9 | 48.3 | 54.6 | 55.8 | 52.5 | 65.1 | 73.8 | 70.8 | 77.7 | 70.2 | 76.5 | 74.1 | 66.3 | 66 | 62.7 | 63 | 68.7 | 69.9 | 66.9 | 67.2 | 65.4 | 1545.3
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 77.4 | 71.4 | 64.5 | 67.8 | 73.8 | 62.7 | 89.1 | 90.3 | 173.7 | 216.6 | 226.2 | 204.6 | 170.4 | 193.5 | 208.5 | 156.9 | 123.9 | 131.7 | 134.7 | 109.8 | 94.2 | 90.3 | 94.5 | 87.3 | 3013.8
10 Рослятино-Смена ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 61.8 | 45 | 44.7 | 41.4 | 40.5 | 39.6 | 39.6 | 37.5 | 88.8 | 111 | 85.2 | 72.9 | 64.5 | 87.9 | 81.3 | 70.2 | 76.8 | 91.8 | 117.9 | 106.8 | 92.1 | 98.1 | 104.1 | 93.6 | 1793.1
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 250.8 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4
110 Рослятино СВ ап RS | 9332.4 | 11444.4 | 12223.2 | 12830.4 | 12988.8 | 12500.4 | 11048.4 | 8791.2 | 3630 | 105.6 | 224.4 | 607.2 | 897.6 | 554.4 | 554.4 | 686.4 | 765.6 | 924 | 897.6 | 910.8 | 924 | 1056 | 1042.8 | 1029.6 | 105969.6
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 215.6 | 176 | 154 | 158.4 | 154 | 145.2 | 167.2 | 206.8 | 453.2 | 470.8 | 431.2 | 470.8 | 343.2 | 479.6 | 484 | 400.4 | 369.6 | 246.4 | 312.4 | 272.8 | 264 | 237.6 | 220 | 220 | 7053.2
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 246.4 | 211.2 | 198 | 189.2 | 180.4 | 189.2 | 193.6 | 206.8 | 466.4 | 506 | 475.2 | 431.2 | 308 | 514.8 | 510.4 | 444.4 | 391.6 | 303.6 | 321.2 | 325.6 | 321.2 | 316.8 | 334.4 | 294.8 | 7880.4
Сумма | 10775.7 | 12665.45 | 13338.55 | 13915.7 | 14050.1 | 13546.4 | 12184.7 | 10088.15 | 6564.55 | 3318.9 | 3265.9 | 3367.1 | 2929.1 | 3576.5 | 3578.75 | 3265.5 | 3103.3 | 2631.7 | 2866.35 | 2766.5 | 2742.35 | 2790 | 2758.95 | 2640.6 | 152730.8