## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 12510.678 | 12511.2784 | 15 | 9.006 | 0.6004 | 8.4056 | 93.33
10 Сусоловка Т 1 ао RS | 170.6834 | 170.6834 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS | 4628.8122 | 4629.1853 | 6000 | 2238.6 | 2238.6 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао RS | 4103.658 | 4104.3511 | 2000 | 1386.2 | 1386 | 0.2 | 0.01
10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 1322.0819 | 1322.2135 | 3000 | 394.8 | 394.8 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 800.0451 | 800.2655 | 2000 | 440.8 | 440.8 | 0 | 0
110 Сусоловка Т 1 ао RS | 0.0645 | 0.0645 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т 1 ап RS | 1571.5327 | 1571.7455 | 11000 | 2340.8 | 2340.8 | 0 | 0
|  |  |  | 6810.206 | 6801.6004 | 8.6056
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS |  |  | 15
10 Сусоловка Т 1 ао RS | 54.5359 | 54.5359 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS | 2224.4525 | 2224.6285 | 6000 | 1056 | 1056 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао RS | 1385.8356 | 1386.1035 | 2000 | 535.8 | 535.8 | 0 | 0
10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 605.5657 | 605.6291 | 3000 | 190.2 | 190.2 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 488.2132 | 488.373 | 2000 | 319.6 | 319.6 | 0 | 0
110 Сусоловка Т 1 ао RS | 0.1073 | 0.1073 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т 1 ап RS | 674.0663 | 674.1771 | 11000 | 1218.8 | 1218.8 | 0 | 0
|  |  |  | 3320.4 | 3320.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 0.0244 | 0.0244 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0272 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0256 | 0.0252 | 0.0248 | 0.0252 | 0.0248 | 0.0252 | 0.0256 | 0.0252 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0248 | 0.0252 | 0.6004
10 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS | 72 | 69.6 | 69.6 | 68.4 | 69.6 | 74.4 | 80.4 | 110.4 | 126.6 | 124.8 | 120.6 | 115.8 | 110.4 | 103.8 | 102.6 | 105 | 93 | 95.4 | 94.8 | 94.8 | 94.2 | 88.8 | 81 | 72.6 | 2238.6
10 Сусоловка-Северный ао RS | 43.4 | 41.4 | 40.8 | 43 | 43.4 | 46.2 | 52.8 | 74.6 | 75.2 | 74 | 77.8 | 70.6 | 69.4 | 60.4 | 61.6 | 64.2 | 61.6 | 64 | 60.4 | 61.6 | 60 | 55.8 | 44.8 | 39 | 1386
10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 12.9 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 17.7 | 27.3 | 28.2 | 22.5 | 23.4 | 20.7 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 11.4 | 11.1 | 13.2 | 14.1 | 16.5 | 16.2 | 15.3 | 13.2 | 394.8
10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 17.6 | 18 | 17.2 | 11.8 | 12 | 14 | 11.8 | 17.2 | 23.6 | 21.8 | 19.4 | 21.2 | 19.6 | 22.8 | 21.2 | 20.8 | 19.4 | 19.4 | 20.8 | 17.6 | 17.2 | 16.2 | 20.2 | 20 | 440.8
110 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т 1 ап RS | 75.9 | 74.8 | 73.7 | 72.6 | 73.7 | 79.2 | 84.7 | 114.4 | 130.9 | 128.7 | 125.4 | 119.9 | 114.4 | 107.8 | 106.7 | 108.9 | 96.8 | 99 | 100.1 | 97.9 | 99 | 93.5 | 84.7 | 78.1 | 2340.8
Сумма | 219.1244 | 213.7244 | 212.124 | 208.724 | 211.924 | 227.9244 | 245.0244 | 334.3272 | 383.6252 | 377.5252 | 365.7252 | 350.9252 | 334.5256 | 314.3252 | 311.3248 | 317.8252 | 282.2248 | 288.9252 | 289.3256 | 286.0252 | 286.9256 | 270.5256 | 246.0248 | 222.9252 | 6801.6004
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS | 41.4 | 39.6 | 36.6 | 31.2 | 30.6 | 30.6 | 33 | 43.8 | 49.2 | 50.4 | 48.6 | 49.8 | 50.4 | 51 | 45.6 | 47.4 | 43.8 | 46.8 | 49.8 | 48 | 46.8 | 46.2 | 48.6 | 46.8 | 1056
10 Сусоловка-Северный ао RS | 19 | 17.4 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16 | 18.8 | 22 | 22.8 | 24.4 | 25.6 | 25.6 | 27.6 | 24.4 | 23.2 | 24 | 24 | 25.4 | 27 | 26.4 | 25.2 | 24.4 | 21.6 | 21 | 535.8
10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 6.9 | 6.3 | 6 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.7 | 9 | 9 | 8.1 | 7.8 | 190.2
10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 15.4 | 15.4 | 14 | 8 | 7.6 | 8 | 7.8 | 14.6 | 17.8 | 15.6 | 13.8 | 15 | 12.2 | 17.2 | 13.8 | 14.2 | 11 | 12.2 | 13.6 | 12 | 11.8 | 12.8 | 18 | 17.8 | 319.6
110 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т 1 ап RS | 50.6 | 46.2 | 44 | 37.4 | 38.5 | 37.4 | 39.6 | 51.7 | 56.1 | 55 | 55 | 56.1 | 58.3 | 55 | 50.6 | 52.8 | 49.5 | 52.8 | 56.1 | 55 | 55 | 55 | 56.1 | 55 | 1218.8
Сумма | 133.3 | 124.9 | 117 | 99.4 | 100.1 | 98.3 | 105.2 | 139 | 154 | 154.7 | 151.7 | 155.8 | 158.4 | 156 | 141.6 | 147.1 | 136.7 | 145.6 | 155.5 | 150.1 | 147.8 | 147.4 | 152.4 | 148.4 | 3320.4