## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Тарнога | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 23365.1632 | 23370.338 | 60 | 310.488 | 310.488 | 0 | 0
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 25934.074 | 25936.496 | 60 | 145.32 | 145.32 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ао RS | 6179.928 | 6181.58 | 20000 | 33040 | 33040 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0.056 | 0.056 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 6056.3124 | 6057.8107 | 20000 | 29966 | 29966 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0.0356 | 0.0356 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 2419.2768 | 2419.8151 | 600 | 322.98 | 322.98 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 2620.7462 | 2621.0064 | 600 | 156.12 | 156.12 | 0 | 0
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 1342.7995 | 1342.838 | 2000 | 77 | 77 | 0 | 0
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 13460.007 | 13462.8706 | 4000 | 11454.4 | 11454.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Восход ао RS | 2310.8487 | 2312.283 | 1000 | 1434.3 | 1434.3 | 0 | 0
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 9460.6154 | 9463.4628 | 1000 | 2847.4 | 2847.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 1479.9153 | 1480.5283 | 1000 | 613 | 613 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 8648.462 | 8650.3929 | 2000 | 3861.8 | 3861.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0.0551 | 0.0551 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 6692.8373 | 6692.901 | 1000 | 63.7 | 63.7 | 0 | 0
10 Тарнога-Каскад ао RS | 516.2435 | 516.6387 | 1000 | 395.2 | 395.2 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 5393.091 | 5394.4171 | 1500 | 1989.15 | 1989.15 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 18499.4882 | 18504.4842 | 1000 | 4996 | 4996 | 0 | 0
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 7600.1995 | 7603.0937 | 3000 | 8682.6 | 8682.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 9085.6174 | 9088.5587 | 1000 | 2941.3 | 2941.3 | 0 | 0
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 4778.8817 | 4779.9682 | 1500 | 1629.75 | 1629.75 | 0 | 0
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 2811.0402 | 2812.7862 | 1000 | 1746 | 1746 | 0 | 0
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 2015.0173 | 2015.3418 | 2000 | 649 | 649 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 14974.4422 | 14978.3287 | 4000 | 15546 | 15546 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 9913.8135 | 9916.339 | 1500 | 3788.25 | 3788.25 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ао RS | 28.7922 | 28.7922 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS | 41.0947 | 41.0948 | 132000 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ао RS | 1166.2492 | 1166.5675 | 132000 | 42015.6 | 42015.6 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ап RS | 2.6175 | 2.6175 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 855.5262 | 855.7562 | 132000 | 30360 | 30360 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ап RS | 2.6117 | 2.6117 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 3216.6926 | 3219.5383 | 132000 | 375632.4 | 375632.4 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 1189.7231 | 1189.7231 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 1838.8921 | 1838.8921 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 636.8563 | 638.1775 | 132000 | 174398.4 | 174398.4 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ао RS | 1161.4956 | 1161.4956 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ап RS | 2170.4486 | 2172.5208 | 132000 | 273530.4 | 273530.4 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ао RS | 1.1021 | 1.1021 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ап RS | 1466.4172 | 1466.8228 | 21000 | 8517.6 | 8517.6 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ао RS | 567.5798 | 567.5798 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ап RS | 167.5263 | 167.5307 | 21000 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ао RS | 2535.0634 | 2535.6797 | 14000 | 8628.2 | 8628.2 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ап RS | 0.0392 | 0.0392 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 49.6279 | 49.6279 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 360.1972 | 360.2141 | 7000 | 118.3 | 118.3 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 190.3707 | 190.385 | 7000 | 100.1 | 100.1 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 1593.2781 | 1593.2781 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1040062.358 | 1040062.358 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 5221.5024 | 5223.112 | 60 | 96.576 | 96.576 | 0 | 0
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 2695.5992 | 2696.3504 | 60 | 45.072 | 45.072 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ао RS | 5104.7824 | 5106.369 | 20000 | 31732 | 31732 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0.1247 | 0.1247 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 4654.857 | 4655.6521 | 20000 | 15902 | 15902 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0.1231 | 0.1231 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 1172.049 | 1172.3729 | 600 | 194.34 | 194.34 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 963.6986 | 963.8533 | 600 | 92.82 | 92.82 | 0 | 0
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 174.2692 | 174.2692 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 8292.5536 | 8294.6043 | 4000 | 8202.8 | 8202.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Восход ао RS | 2290.7153 | 2292.0581 | 1000 | 1342.8 | 1342.8 | 0 | 0
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 16758.7375 | 16764.0111 | 1000 | 5273.6 | 5273.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 1219.4023 | 1219.9047 | 1000 | 502.4 | 502.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 8335.0966 | 8336.6245 | 2000 | 3055.8 | 3055.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0.131 | 0.131 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 5493.7378 | 5493.8768 | 1000 | 139 | 139 | 0 | 0
10 Тарнога-Каскад ао RS | 824.3421 | 825.0216 | 1000 | 679.5 | 679.5 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 4784.1401 | 4784.8536 | 1500 | 1070.25 | 1070.25 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 9751.6254 | 9754.295 | 1000 | 2669.6 | 2669.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 9802.0639 | 9805.9407 | 3000 | 11630.4 | 11630.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 7623.5115 | 7625.1172 | 1000 | 1605.7 | 1605.7 | 0 | 0
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 4391.9248 | 4392.6322 | 1500 | 1061.1 | 1061.1 | 0 | 0
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 3028.3938 | 3029.9906 | 1000 | 1596.8 | 1596.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 1670.2826 | 1670.5415 | 2000 | 517.8 | 517.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10116.9002 | 10118.3366 | 4000 | 5745.6 | 5745.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 8248.1508 | 8250.2709 | 1500 | 3180.15 | 3180.15 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ао RS | 31.8286 | 31.8286 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS | 15.7946 | 15.799 | 132000 | 580.8 | 580.8 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ао RS | 745.4736 | 745.7036 | 132000 | 30360 | 30360 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ап RS | 0.1739 | 0.1739 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 333.1026 | 333.1995 | 132000 | 12790.8 | 12790.8 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ап RS | 0.2175 | 0.2175 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 506.5776 | 506.5776 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 1976.5339 | 1978.2274 | 132000 | 223542 | 223542 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 744.3959 | 744.7254 | 132000 | 43494 | 43494 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 351.987 | 352.0552 | 132000 | 9002.4 | 9002.4 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ао RS | 1389.0583 | 1390.2079 | 132000 | 151747.2 | 151747.2 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ап RS | 475.8873 | 475.8873 | 132000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ао RS | 40.8354 | 40.8737 | 21000 | 804.3 | 804.3 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ап RS | 336.7519 | 336.8277 | 21000 | 1591.8 | 1591.8 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ао RS | 867.0983 | 867.285 | 21000 | 3920.7 | 3920.7 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ап RS | 30.6465 | 30.6465 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ао RS | 1419.9249 | 1420.2816 | 14000 | 4993.8 | 4993.8 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ап RS | 0.6336 | 0.6336 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 21.8649 | 21.8649 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 1877.7848 | 1878.3512 | 7000 | 3964.8 | 3964.8 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 60.9448 | 60.9448 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 2612.3475 | 2612.9073 | 7000 | 3918.6 | 3918.6 | 0 | 0
|  |  |  | 587047.308 | 587047.308 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 7.608 | 7.896 | 14.688 | 14.448 | 14.688 | 14.136 | 14.016 | 13.848 | 13.632 | 13.464 | 13.104 | 12.888 | 12.672 | 12.312 | 12.384 | 12.648 | 12.6 | 12.504 | 12.576 | 12.504 | 13.008 | 13.992 | 14.04 | 14.832 | 310.488
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 12.888 | 12.696 | 6.12 | 6.168 | 6.264 | 6.192 | 5.856 | 5.472 | 5.28 | 5.328 | 5.256 | 5.304 | 5.616 | 5.256 | 5.568 | 5.232 | 5.184 | 5.328 | 5.28 | 5.304 | 4.872 | 4.92 | 4.896 | 5.04 | 145.32
10 Тарнога Т 1 ао RS | 1006 | 834 | 864 | 890 | 900 | 1028 | 1242 | 1270 | 1890 | 2086 | 2044 | 2142 | 1414 | 2024 | 2066 | 1760 | 1510 | 1148 | 1214 | 1146 | 1052 | 1152 | 1240 | 1118 | 33040
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 750 | 698 | 670 | 672 | 750 | 902 | 1178 | 1426 | 1668 | 1848 | 1754 | 1770 | 1676 | 1632 | 1524 | 1478 | 1458 | 1314 | 1282 | 1258 | 1232 | 1170 | 998 | 858 | 29966
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 8.1 | 8.34 | 15.18 | 15 | 15.18 | 14.64 | 14.52 | 14.4 | 14.16 | 13.92 | 13.62 | 13.44 | 13.2 | 12.84 | 12.84 | 13.2 | 13.14 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.56 | 14.52 | 14.58 | 15.36 | 322.98
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 13.38 | 13.14 | 6.54 | 6.6 | 6.66 | 6.66 | 6.24 | 5.94 | 5.7 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 6.06 | 5.7 | 6 | 5.64 | 5.64 | 5.82 | 5.7 | 5.82 | 5.34 | 5.34 | 5.4 | 5.52 | 156.12
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2 | 3.4 | 6 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 77
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 338.8 | 312 | 299.2 | 274 | 274.4 | 320 | 451.6 | 540 | 644.8 | 667.6 | 626.4 | 624.4 | 524.4 | 629.6 | 597.6 | 557.2 | 536 | 485.2 | 494.8 | 486.8 | 467.6 | 480 | 443.2 | 378.8 | 11454.4
10 Тарнога-Восход ао RS | 43 | 41.5 | 41.1 | 40.3 | 39.1 | 44.5 | 45.5 | 49.4 | 75.8 | 95.9 | 81.6 | 95.5 | 57.9 | 103 | 84.2 | 89.7 | 92.6 | 48.5 | 46.2 | 42.9 | 46.5 | 47.6 | 44.6 | 37.4 | 1434.3
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 45.4 | 45.9 | 44.5 | 44 | 43.7 | 45 | 56.4 | 88.9 | 272.2 | 283.8 | 234.6 | 281.7 | 81.3 | 304.8 | 284.8 | 193.9 | 162 | 70.3 | 45 | 44 | 47.7 | 43 | 42.6 | 41.9 | 2847.4
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 17.6 | 16.6 | 17 | 18.9 | 21.6 | 20.8 | 25.7 | 24.9 | 41 | 46 | 30.8 | 42.5 | 25 | 36.5 | 34.6 | 20.7 | 28.6 | 18.8 | 21.2 | 18.7 | 22 | 22.9 | 19.9 | 20.7 | 613
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 92 | 88.8 | 86.4 | 88 | 103.2 | 129.4 | 187.8 | 218.6 | 217.8 | 209 | 186.2 | 184.6 | 180 | 203.6 | 183.4 | 174.8 | 180 | 186.6 | 198.4 | 189.6 | 178.4 | 143.2 | 135.2 | 116.8 | 3861.8
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 63.7
10 Тарнога-Каскад ао RS | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 10 | 11 | 10 | 14.9 | 34.4 | 33.1 | 24.1 | 33.2 | 11.4 | 32.3 | 29.5 | 24.3 | 27.6 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9 | 9.1 | 395.2
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 59.1 | 54 | 50.1 | 51.3 | 53.1 | 57 | 71.25 | 85.35 | 92.7 | 130.95 | 114.45 | 113.25 | 83.1 | 94.35 | 95.55 | 89.4 | 95.25 | 83.1 | 91.2 | 88.95 | 92.85 | 90.75 | 82.35 | 69.75 | 1989.15
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 190.5 | 163.9 | 153 | 163.7 | 160.9 | 164.7 | 201.2 | 227.3 | 263.4 | 259.4 | 224.9 | 242.6 | 185.5 | 213.8 | 192.6 | 201.9 | 199 | 187.9 | 217.3 | 210.5 | 222 | 272 | 266.6 | 211.4 | 4996
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 298.5 | 183.3 | 234.3 | 268.5 | 282.3 | 343.8 | 348.3 | 204 | 371.7 | 527.4 | 679.8 | 678 | 410.1 | 565.8 | 692.1 | 571.8 | 401.4 | 213.6 | 262.2 | 204 | 117 | 165 | 325.2 | 334.5 | 8682.6
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 28.7 | 26.6 | 30 | 37.5 | 52.9 | 60.9 | 130.8 | 155.9 | 228.3 | 257.8 | 291.7 | 296.9 | 298.7 | 244.5 | 219 | 180.1 | 138.4 | 69.7 | 35.6 | 43.1 | 30.7 | 29.4 | 26.4 | 27.7 | 2941.3
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 40.2 | 36.15 | 40.65 | 39.3 | 53.25 | 77.25 | 99.9 | 92.1 | 99.45 | 79.5 | 66 | 55.05 | 84.3 | 58.95 | 48.15 | 55.8 | 76.05 | 101.25 | 111.75 | 107.25 | 72.15 | 51 | 47.1 | 37.2 | 1629.75
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 38.3 | 33.8 | 35.4 | 34.6 | 40.7 | 49.2 | 63.6 | 66 | 91.5 | 132.8 | 97.4 | 109.7 | 76.1 | 90.5 | 95.5 | 77.9 | 77.4 | 80.8 | 85.8 | 89.9 | 82.3 | 89.2 | 59.7 | 47.9 | 1746
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 16.8 | 19.4 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15 | 17.4 | 27.2 | 33.4 | 40.6 | 31.2 | 36.2 | 35 | 37.6 | 36.8 | 39.2 | 34 | 30 | 29.2 | 29.6 | 27.6 | 25.8 | 23.2 | 16.8 | 649
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 417.2 | 382.4 | 363.2 | 358.8 | 384.8 | 462.8 | 554.8 | 726.4 | 823.2 | 893.6 | 877.6 | 872 | 854.4 | 792 | 752 | 764.8 | 759.6 | 709.2 | 679.6 | 660.4 | 697.6 | 686.4 | 574.8 | 498.4 | 15546
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 100.5 | 95.1 | 93 | 96.75 | 93.6 | 110.4 | 136.8 | 157.95 | 251.25 | 256.2 | 214.5 | 231.6 | 164.85 | 235.35 | 225.15 | 182.25 | 144.3 | 152.1 | 153.9 | 162.6 | 153.9 | 146.55 | 120.75 | 108.9 | 3788.25
110 Тарнога ОСШ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
110 Тарнога Т 1 ао RS | 1227.6 | 1042.8 | 1069.2 | 1108.8 | 1122 | 1280.4 | 1597.2 | 1689.6 | 2455.2 | 2692.8 | 2574 | 2666.4 | 1782 | 2508 | 2587.2 | 2270.4 | 1966.8 | 1491.6 | 1570.8 | 1504.8 | 1425.6 | 1478.4 | 1531.2 | 1372.8 | 42015.6
110 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 765.6 | 712.8 | 686.4 | 686.4 | 765.6 | 910.8 | 1201.2 | 1438.8 | 1689.6 | 1861.2 | 1768.8 | 1795.2 | 1689.6 | 1650 | 1544.4 | 1491.6 | 1478.4 | 1333.2 | 1293.6 | 1267.2 | 1254 | 1188 | 1016.4 | 871.2 | 30360
110 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 26320.8 | 31693.2 | 32696.4 | 33871.2 | 34095.6 | 31759.2 | 26096.4 | 19984.8 | 11682 | 5042.4 | 5174.4 | 4210.8 | 5860.8 | 5174.4 | 7035.6 | 8685.6 | 10375.2 | 11616 | 10282.8 | 10032 | 9332.4 | 8738.4 | 11233.2 | 14638.8 | 375632.4
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 8250 | 10269.6 | 10507.2 | 11101.2 | 11708.4 | 11088 | 9728.4 | 8131.2 | 6811.2 | 5570.4 | 5108.4 | 5491.2 | 6006 | 6177.6 | 6468 | 5992.8 | 6138 | 5504.4 | 5372.4 | 6085.2 | 5451.6 | 5214 | 5610 | 6613.2 | 174398.4
110 Тарнога-НПС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ап RS | 20064 | 23192.4 | 23931.6 | 24578.4 | 24288 | 22862.4 | 19179.6 | 14955.6 | 9015.6 | 4026 | 4395.6 | 3194.4 | 3300 | 3168 | 4672.8 | 6468 | 7642.8 | 8949.6 | 7774.8 | 6718.8 | 6547.2 | 6177.6 | 8157.6 | 10269.6 | 273530.4
35 Тарнога Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ап RS | 210 | 191.1 | 195.3 | 203.7 | 205.8 | 235.2 | 346.5 | 394.8 | 541.8 | 583.8 | 499.8 | 504 | 340.2 | 464.1 | 489.3 | 487.2 | 434.7 | 333.9 | 336 | 344.4 | 348.6 | 312.9 | 281.4 | 233.1 | 8517.6
35 Тарнога Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ап RS | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 92.4
35 Тарнога-Айга ао RS | 215.6 | 196 | 200.2 | 205.8 | 212.8 | 239.4 | 350 | 399 | 547.4 | 588 | 505.4 | 506.8 | 345.8 | 467.6 | 492.8 | 494.2 | 438.2 | 337.4 | 341.6 | 348.6 | 354.2 | 317.8 | 284.2 | 239.4 | 8628.2
35 Тарнога-Айга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 118.3
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 100.1
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 60606.676 | 70399.422 | 72390.178 | 74918.266 | 75737.842 | 72276.578 | 63376.982 | 52426.56 | 39901.072 | 28273.622 | 27665.79 | 26237.392 | 25542.898 | 26965.158 | 30509.842 | 32407.57 | 34448.264 | 34528.582 | 32016.786 | 31146.508 | 29319.88 | 28107.872 | 32629.816 | 38228.802 | 1040062.358
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 4.848 | 4.656 | 3.72 | 3.816 | 3.84 | 3.84 | 3.888 | 3.96 | 3.792 | 3.816 | 3.936 | 4.056 | 4.08 | 3.816 | 3.792 | 3.96 | 4.056 | 4.224 | 4.152 | 4.08 | 4.2 | 4.128 | 3.984 | 3.936 | 96.576
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 0.888 | 0.84 | 1.824 | 1.8 | 1.8 | 1.728 | 1.8 | 1.704 | 1.608 | 1.776 | 1.824 | 1.848 | 2.016 | 1.632 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.872 | 1.872 | 1.8 | 1.872 | 2.4 | 3.528 | 3.6 | 45.072
10 Тарнога Т 1 ао RS | 892 | 724 | 738 | 814 | 852 | 946 | 1048 | 1044 | 1854 | 2126 | 2096 | 2396 | 1252 | 2170 | 2252 | 1896 | 1648 | 1080 | 1092 | 992 | 898 | 936 | 1016 | 970 | 31732
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 462 | 440 | 460 | 442 | 472 | 506 | 612 | 676 | 800 | 968 | 892 | 940 | 844 | 838 | 774 | 728 | 754 | 644 | 662 | 678 | 606 | 596 | 560 | 548 | 15902
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 7.38 | 6.9 | 6.96 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.16 | 8.34 | 7.8 | 7.62 | 7.86 | 8.4 | 8.46 | 7.38 | 7.26 | 8.22 | 8.4 | 8.76 | 8.64 | 8.46 | 8.88 | 9 | 8.58 | 8.58 | 194.34
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 2.82 | 2.64 | 3.66 | 3.48 | 3.42 | 3.48 | 3.48 | 3.36 | 3.12 | 3.84 | 4.26 | 4.2 | 4.74 | 3.48 | 3.42 | 3.66 | 3.66 | 4.38 | 4.5 | 4.14 | 4.32 | 4.68 | 5.04 | 5.04 | 92.82
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 245.2 | 224.8 | 218.4 | 216.8 | 216.8 | 237.2 | 304.4 | 350 | 426 | 445.2 | 467.6 | 488.4 | 362 | 480 | 466 | 439.6 | 421.6 | 357.2 | 350.4 | 324 | 318.4 | 310 | 280.4 | 252.4 | 8202.8
10 Тарнога-Восход ао RS | 33.4 | 32 | 33.2 | 30.6 | 30.5 | 31.4 | 32.5 | 34.1 | 65.5 | 92.3 | 94.2 | 102.1 | 62.4 | 99.9 | 87.5 | 92.3 | 97.6 | 42.7 | 43.1 | 42.5 | 39.6 | 41.3 | 41.8 | 40.3 | 1342.8
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 94.4 | 90.6 | 86.5 | 90.3 | 91.1 | 91.7 | 110.5 | 158.3 | 449.4 | 488.5 | 413.2 | 518.2 | 162.4 | 526.4 | 504.6 | 357 | 301.6 | 146.1 | 102.7 | 99.7 | 108.5 | 99.6 | 92.8 | 89.5 | 5273.6
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 11.1 | 9.8 | 9.5 | 10.8 | 12.5 | 15.1 | 13.4 | 14.9 | 45 | 46 | 24.8 | 44.4 | 14.5 | 40 | 38.6 | 19.5 | 36.1 | 14.4 | 14.7 | 13.1 | 15 | 15.7 | 11.9 | 11.6 | 502.4
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 71.4 | 68.2 | 73 | 71.6 | 84.4 | 95 | 133.4 | 176 | 193.2 | 200.8 | 170.6 | 182.2 | 157.8 | 190.4 | 166.4 | 151 | 155.4 | 104 | 115.2 | 119.2 | 104.6 | 92.8 | 91.4 | 87.8 | 3055.8
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 8.2 | 7.7 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 8.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 139
10 Тарнога-Каскад ао RS | 14.6 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 17.4 | 20 | 17.3 | 25 | 61 | 56.1 | 40.5 | 62 | 17.4 | 58.1 | 50.8 | 39.7 | 48.3 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 15.8 | 14.9 | 14.8 | 679.5
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 30.6 | 29.4 | 30.15 | 27.9 | 28.05 | 28.95 | 29.1 | 33 | 40.8 | 89.25 | 60.45 | 84.45 | 39.15 | 68.25 | 68.55 | 51.3 | 68.7 | 37.5 | 40.2 | 39.45 | 36.6 | 36.3 | 36 | 36.15 | 1070.25
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 89.3 | 75.8 | 69.3 | 75.4 | 74.2 | 75.7 | 90.3 | 101.4 | 160.9 | 158.1 | 128.9 | 151.6 | 94.9 | 127.3 | 127 | 119.8 | 125 | 111 | 119.4 | 112.8 | 120.9 | 132.7 | 123.3 | 104.6 | 2669.6
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 365.7 | 238.2 | 270.6 | 335.1 | 369.9 | 432.3 | 436.8 | 309.9 | 519 | 722.1 | 851.4 | 921.9 | 499.5 | 737.7 | 866.4 | 770.1 | 607.2 | 322.2 | 386.4 | 324.6 | 219 | 277.8 | 425.7 | 420.9 | 11630.4
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 22 | 18.5 | 21.4 | 25.3 | 32.1 | 43.1 | 87.2 | 86.1 | 118 | 122.3 | 148.4 | 150.7 | 155.9 | 119.8 | 103.1 | 79.4 | 69.5 | 52.2 | 30.4 | 36.4 | 24.6 | 19.6 | 19.4 | 20.3 | 1605.7
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 28.5 | 27.6 | 28.2 | 27.6 | 37.2 | 42 | 52.35 | 48.45 | 71.7 | 62.25 | 46.2 | 37.65 | 63.45 | 37.95 | 31.65 | 34.95 | 42 | 58.95 | 66.6 | 67.35 | 46.65 | 34.35 | 34.35 | 33.15 | 1061.1
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 37.2 | 35 | 35.9 | 34.3 | 39.3 | 42 | 50.1 | 54.7 | 74.4 | 129.6 | 97.1 | 101.2 | 73.2 | 76.3 | 85.5 | 71.2 | 65.6 | 73 | 75 | 80.8 | 66.6 | 83.6 | 61.6 | 53.6 | 1596.8
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 18.6 | 19.2 | 19.4 | 19 | 18.8 | 18.2 | 18.2 | 20 | 22 | 30.2 | 22.6 | 25.6 | 25 | 19.8 | 19.4 | 23 | 21.2 | 23.2 | 24.8 | 21.6 | 24.2 | 22 | 21.6 | 20.2 | 517.8
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 220.8 | 212.8 | 220 | 208.4 | 206.4 | 207.6 | 212 | 227.2 | 221.6 | 249.2 | 258.8 | 262 | 273.6 | 233.2 | 218.4 | 232.4 | 240.4 | 256.4 | 266.4 | 274 | 263.6 | 266.8 | 256.4 | 257.2 | 5745.6
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 87.75 | 79.95 | 78.75 | 82.05 | 81.6 | 87.45 | 96.75 | 112.65 | 210.9 | 230.25 | 190.8 | 227.4 | 119.7 | 217.05 | 213.3 | 166.8 | 118.95 | 123.15 | 120.3 | 119.4 | 117.45 | 110.1 | 94.95 | 92.7 | 3180.15
110 Тарнога ОСШ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS | 39.6 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 39.6 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 39.6 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 580.8
110 Тарнога Т 1 ао RS | 739.2 | 580.8 | 567.6 | 660 | 699.6 | 792 | 924 | 950.4 | 1953.6 | 2310 | 2217.6 | 2521.2 | 1122 | 2270.4 | 2389.2 | 2006.4 | 1663.2 | 963.6 | 963.6 | 858 | 778.8 | 778.8 | 844.8 | 805.2 | 30360
110 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 303.6 | 290.4 | 316.8 | 290.4 | 330 | 356.4 | 475.2 | 567.6 | 699.6 | 871.2 | 792 | 831.6 | 726 | 739.2 | 660 | 607.2 | 633.6 | 514.8 | 514.8 | 541.2 | 475.2 | 448.8 | 409.2 | 396 | 12790.8
110 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 15734.4 | 18123.6 | 18598.8 | 18955.2 | 18414 | 17239.2 | 14124 | 9886.8 | 4818 | 1980 | 2811.6 | 3432 | 4171.2 | 3801.6 | 5121.6 | 6204 | 7062 | 7656 | 7101.6 | 7378.8 | 6586.8 | 5953.2 | 8197.2 | 10190.4 | 223542
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 3247.2 | 4012.8 | 4144.8 | 4276.8 | 4144.8 | 3801.6 | 2930.4 | 1333.2 | 13.2 | 0 | 0 | 26.4 | 673.2 | 13.2 | 26.4 | 250.8 | 514.8 | 1452 | 1584 | 2046 | 1755.6 | 1768.8 | 2336.4 | 3141.6 | 43494
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 2323.2 | 1557.6 | 1359.6 | 0 | 1148.4 | 673.2 | 224.4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9002.4
110 Тарнога-НПС ао RS | 11761.2 | 13503.6 | 13846.8 | 14005.2 | 13503.6 | 12526.8 | 10098 | 7418.4 | 3788.4 | 1293.6 | 1544.4 | 1531.2 | 2059.2 | 2046 | 2772 | 3722.4 | 4633.2 | 5029.2 | 4356 | 4184.4 | 3854.4 | 3247.2 | 4884 | 6138 | 151747.2
110 Тарнога-НПС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ао RS | 71.4 | 88.2 | 96.6 | 90.3 | 86.1 | 73.5 | 29.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16.8 | 16.8 | 23.1 | 25.2 | 46.2 | 63 | 63 | 804.3
35 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 176.4 | 245.7 | 201.6 | 210 | 16.8 | 165.9 | 199.5 | 205.8 | 126 | 8.4 | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.8
35 Тарнога Т 2 ао RS | 159.6 | 157.5 | 161.7 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 161.7 | 159.6 | 159.6 | 163.8 | 168 | 168 | 170.1 | 161.7 | 159.6 | 161.7 | 163.8 | 165.9 | 170.1 | 168 | 165.9 | 168 | 168 | 165.9 | 3920.7
35 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ао RS | 113.4 | 91 | 82.6 | 93.8 | 98 | 107.8 | 154 | 184.8 | 334.6 | 406 | 364 | 375.2 | 179.2 | 326.2 | 359.8 | 369.6 | 288.4 | 173.6 | 173.6 | 161 | 168 | 148.4 | 121.8 | 119 | 4993.8
35 Тарнога-Айга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 163.1 | 159.6 | 158.2 | 161 | 161.7 | 161 | 163.1 | 163.8 | 162.4 | 163.8 | 166.6 | 170.1 | 168.7 | 163.8 | 165.2 | 166.6 | 169.4 | 170.1 | 170.1 | 168 | 170.1 | 168 | 165.9 | 164.5 | 3964.8
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 160.3 | 157.5 | 160.3 | 157.5 | 158.2 | 158.2 | 159.6 | 160.3 | 160.3 | 163.8 | 167.3 | 167.3 | 169.4 | 161.7 | 160.3 | 161.7 | 163.1 | 166.6 | 168.7 | 168 | 165.9 | 167.3 | 168 | 167.3 | 3918.6
Сумма | 35238.586 | 39550.686 | 40573.664 | 41421.346 | 40466.21 | 38328.948 | 32616.528 | 24368.864 | 19168.42 | 16188.402 | 16045.33 | 17529.404 | 13733.296 | 17073.158 | 18820.452 | 19401.67 | 20478.646 | 19830.936 | 18804.864 | 19096.48 | 17236.872 | 16037.458 | 20593.532 | 24443.556 | 587047.308