## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 94794.2985 | 94797.3835 | 20 | 61.7 | 61.7 | 0 | 0
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 144975.106 | 144975.106 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 2462.8052 | 2463.971 | 16000 | 18652.8 | 18652.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 2463.1337 | 2464.2995 | 16000 | 18652.8 | 18652.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 5142.6114 | 5145.0154 | 16000 | 38464 | 38464 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 5142.8598 | 5145.264 | 16000 | 38467.2 | 38467.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 11.314 | 11.314 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 54.554 | 55.4072 | 2000 | 1706.4 | 1706.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 54.5558 | 55.409 | 2000 | 1706.4 | 1706.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 6057.611 | 6059.6072 | 3000 | 5988.6 | 5988.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 6057.9762 | 6059.9724 | 3000 | 5988.6 | 5988.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 4754.4788 | 4756.445 | 2000 | 3932.4 | 3932.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 4754.7455 | 4756.7118 | 2000 | 3932.6 | 3932.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 7124.1304 | 7126.4938 | 2000 | 4726.8 | 4726.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 7124.4497 | 7126.8131 | 2000 | 4726.8 | 4726.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 1224.528 | 1225.3018 | 2000 | 1547.6 | 1547.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 1224.6135 | 1225.3873 | 2000 | 1547.6 | 1547.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 5062.9978 | 5064.9822 | 4000 | 7937.6 | 7937.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 5063.2934 | 5065.2779 | 4000 | 7938 | 7938 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 164.6176 | 168.1376 | 8000 | 28160 | 28160 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 164.6172 | 168.1372 | 8000 | 28160 | 28160 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 4342.5932 | 4344.214 | 2000 | 3241.6 | 3241.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 4342.8918 | 4344.5125 | 2000 | 3241.4 | 3241.4 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 6.28 | 6.28 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 300.4127 | 300.5702 | 21000 | 3307.5 | 3307.5 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 12.289 | 12.289 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 12.2877 | 12.2877 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 1252.2886 | 1252.9526 | 5250 | 3486 | 3486 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 1252.3727 | 1253.0367 | 5250 | 3486 | 3486 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 239060.4 | 239060.4 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тотьма-1 ТСН ао |  |  | 20
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао |  |  | 1
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 1086.4818 | 1087.0862 | 16000 | 9670.4 | 9670.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 1086.621 | 1087.2254 | 16000 | 9670.4 | 9670.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 1776.4574 | 1777.2596 | 16000 | 12835.2 | 12835.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 1776.5714 | 1777.3737 | 16000 | 12836.8 | 12836.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 7.423 | 7.423 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 42.3152 | 42.9636 | 2000 | 1296.8 | 1296.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 42.3137 | 42.962 | 2000 | 1296.6 | 1296.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 3078.1622 | 3079.2818 | 3000 | 3358.8 | 3358.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 3078.3589 | 3079.4786 | 3000 | 3359.1 | 3359.1 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 1764.4266 | 1765.4128 | 2000 | 1972.4 | 1972.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 1764.5785 | 1765.5645 | 2000 | 1972 | 1972 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 2162.5974 | 2162.5974 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 2591.898 | 2592.9708 | 2000 | 2145.6 | 2145.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 8.978 | 8.978 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 8.9793 | 8.9794 | 2000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 2631.3594 | 2632.4104 | 4000 | 4204 | 4204 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 2631.5139 | 2632.5649 | 4000 | 4204 | 4204 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 49.514 | 50.45 | 8000 | 7488 | 7488 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 49.5143 | 50.4504 | 8000 | 7488.8 | 7488.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 1699.1476 | 1700.2236 | 2000 | 2152 | 2152 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 1699.3458 | 1700.422 | 2000 | 2152.4 | 2152.4 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 0.13 | 0.13 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 0.2419 | 0.242 | 21000 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 0.104 | 0.104 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 0.2017 | 0.2017 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 0.5666 | 0.5668 | 5250 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 0.5664 | 0.5666 | 5250 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 88107.7 | 88107.7 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 2.93 | 2.515 | 2.74 | 2.735 | 2.69 | 2.505 | 2.87 | 2.74 | 2.525 | 2.525 | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.515 | 2.52 | 2.505 | 2.495 | 2.485 | 2.475 | 2.47 | 2.475 | 2.485 | 2.48 | 2.47 | 61.7
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 617.6 | 608 | 592 | 569.6 | 572.8 | 646.4 | 707.2 | 790.4 | 928 | 995.2 | 963.2 | 985.6 | 892.8 | 1004.8 | 915.2 | 806.4 | 809.6 | 758.4 | 780.8 | 755.2 | 787.2 | 758.4 | 723.2 | 684.8 | 18652.8
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 619.2 | 608 | 590.4 | 571.2 | 572.8 | 644.8 | 707.2 | 790.4 | 929.6 | 995.2 | 963.2 | 984 | 894.4 | 1003.2 | 916.8 | 804.8 | 809.6 | 758.4 | 780.8 | 756.8 | 785.6 | 760 | 721.6 | 684.8 | 18652.8
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 1228.8 | 1078.4 | 998.4 | 992 | 998.4 | 1129.6 | 1404.8 | 1657.6 | 1910.4 | 2016 | 1964.8 | 2051.2 | 1936 | 1875.2 | 1884.8 | 1788.8 | 1817.6 | 1782.4 | 1769.6 | 1708.8 | 1747.2 | 1715.2 | 1568 | 1440 | 38464
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 1228.8 | 1080 | 998.4 | 990.4 | 998.4 | 1131.2 | 1403.2 | 1659.2 | 1908.8 | 2016 | 1966.4 | 2051.2 | 1936 | 1875.2 | 1886.4 | 1787.2 | 1816 | 1782.4 | 1769.6 | 1712 | 1745.6 | 1713.6 | 1569.6 | 1441.6 | 38467.2
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 34.4 | 33.2 | 31.6 | 30.4 | 32 | 33.6 | 43.6 | 58 | 109.6 | 115.6 | 75.6 | 106 | 58.4 | 116 | 128 | 103.2 | 116 | 71.6 | 54.4 | 64.8 | 76.8 | 80.4 | 69.6 | 63.6 | 1706.4
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 34.6 | 33.2 | 31.6 | 30.2 | 32.2 | 33.4 | 43.6 | 58 | 109.6 | 115.6 | 75.6 | 106 | 58.6 | 115.8 | 128 | 103.2 | 116 | 71.6 | 54.8 | 64.4 | 77 | 80.6 | 69.2 | 63.6 | 1706.4
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 199.8 | 200.4 | 199.8 | 195 | 186.6 | 209.4 | 235.8 | 276.6 | 306 | 316.8 | 300 | 282.6 | 269.4 | 288.6 | 274.8 | 259.8 | 276 | 265.8 | 252 | 249 | 250.8 | 241.8 | 226.8 | 225 | 5988.6
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 200.1 | 200.4 | 199.5 | 195.3 | 186.6 | 209.4 | 235.5 | 276.9 | 306 | 316.5 | 300 | 282.6 | 269.7 | 288.9 | 274.2 | 259.8 | 276 | 266.1 | 251.7 | 249.3 | 250.8 | 241.5 | 227.1 | 224.7 | 5988.6
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 131.2 | 124 | 105.6 | 101.2 | 110.4 | 122 | 158 | 166.4 | 199.2 | 225.2 | 180 | 197.6 | 179.6 | 167.2 | 173.6 | 178 | 165.2 | 169.6 | 200 | 178.4 | 197.2 | 188 | 160.8 | 154 | 3932.4
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 131.2 | 124.2 | 105.4 | 101.4 | 110.2 | 122.2 | 157.8 | 166.4 | 199.2 | 225.4 | 179.8 | 197.8 | 179.4 | 167.2 | 173.8 | 178 | 165.2 | 169.4 | 200 | 178.8 | 196.8 | 188 | 160.8 | 154.2 | 3932.6
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 166.8 | 148 | 138 | 145.6 | 134.8 | 152 | 196 | 230.4 | 225.6 | 238 | 246.4 | 239.6 | 225.2 | 200.8 | 208.4 | 204 | 212.4 | 210.8 | 208.8 | 208.8 | 207.2 | 208.8 | 189.6 | 180.8 | 4726.8
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 166.8 | 147.8 | 137.8 | 145.6 | 135 | 152.2 | 195.6 | 230.6 | 225.6 | 237.8 | 246.6 | 239.4 | 225.2 | 200.8 | 208.6 | 204.2 | 212.2 | 210.6 | 209 | 208.8 | 207.4 | 208.6 | 189.8 | 180.8 | 4726.8
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 64.8 | 64 | 63.6 | 64 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 64.4 | 64.8 | 65.6 | 64.8 | 65.2 | 64.4 | 64 | 64.8 | 65.6 | 64.4 | 64 | 63.6 | 64.4 | 64.8 | 1547.6
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 64.6 | 64 | 63.6 | 64 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 65 | 65.2 | 65.4 | 64.4 | 65 | 65.8 | 64.6 | 65.2 | 64.4 | 64 | 64.6 | 65.8 | 64.4 | 63.8 | 63.8 | 64.4 | 64.8 | 1547.6
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 263.2 | 253.6 | 243.2 | 225.6 | 236.8 | 278.4 | 293.6 | 343.2 | 374.4 | 414.4 | 436 | 449.6 | 432 | 445.6 | 390.4 | 336 | 324.8 | 296 | 324.8 | 311.2 | 337.6 | 326.4 | 315.2 | 285.6 | 7937.6
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 263.6 | 253.2 | 243.2 | 226 | 236.8 | 278 | 294 | 342.8 | 374.8 | 414.4 | 436 | 449.6 | 432 | 445.2 | 390.8 | 336 | 324.8 | 295.6 | 325.2 | 310.8 | 338 | 326 | 315.6 | 285.6 | 7938
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 899.2 | 774.4 | 724.8 | 713.6 | 721.6 | 825.6 | 1006.4 | 1206.4 | 1377.6 | 1441.6 | 1468.8 | 1510.4 | 1475.2 | 1395.2 | 1379.2 | 1307.2 | 1326.4 | 1332.8 | 1308.8 | 1262.4 | 1267.2 | 1240 | 1152 | 1043.2 | 28160
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 898.4 | 774.4 | 724.8 | 714.4 | 720.8 | 824.8 | 1008 | 1206.4 | 1377.6 | 1440.8 | 1468 | 1512 | 1475.2 | 1394.4 | 1380 | 1306.4 | 1325.6 | 1333.6 | 1308.8 | 1262.4 | 1268 | 1239.2 | 1152 | 1044 | 28160
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 93.2 | 92.4 | 85.2 | 86.8 | 88 | 94.8 | 116.4 | 108.8 | 185.6 | 202.8 | 166.4 | 191.2 | 129.6 | 208.8 | 190 | 146.4 | 147.2 | 135.6 | 140.4 | 135.6 | 134.8 | 132.4 | 116.8 | 112.4 | 3241.6
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 93.2 | 92.2 | 85.4 | 86.6 | 88.2 | 94.8 | 116.2 | 108.8 | 185.6 | 202.8 | 166.4 | 191.2 | 129.6 | 208.8 | 190 | 146.4 | 147.4 | 135.4 | 140.4 | 135.6 | 135 | 132.4 | 116.6 | 112.4 | 3241.4
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 126 | 128.1 | 113.4 | 98.7 | 90.3 | 113.4 | 123.9 | 153.3 | 170.1 | 168 | 161.7 | 138.6 | 134.4 | 138.6 | 142.8 | 140.7 | 144.9 | 147 | 126 | 144.9 | 153.3 | 174.3 | 151.2 | 123.9 | 3307.5
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 132.3 | 137.55 | 121.8 | 107.1 | 99.75 | 121.8 | 131.25 | 159.6 | 177.45 | 176.4 | 170.1 | 144.9 | 142.8 | 145.95 | 149.1 | 147 | 152.25 | 154.35 | 133.35 | 150.15 | 159.6 | 181.65 | 157.5 | 132.3 | 3486
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 132.825 | 137.55 | 121.275 | 107.1 | 99.75 | 122.325 | 130.725 | 159.6 | 177.975 | 175.875 | 170.1 | 145.425 | 142.8 | 145.425 | 149.625 | 147 | 152.25 | 154.35 | 133.35 | 150.15 | 159.075 | 181.65 | 157.5 | 132.3 | 3486
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 7793.555 | 7159.515 | 6721.515 | 6564.535 | 6582.09 | 7469.83 | 8838.845 | 10282.34 | 11891.65 | 12583.9 | 12236.41 | 12588.835 | 11752.23 | 11963.59 | 11667.445 | 10821.805 | 10967.895 | 10633.685 | 10606.475 | 10329.57 | 10612.45 | 10448.785 | 9641.78 | 8901.67 | 239060.4
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тотьма-1 ТСН ао | [24 empty] | 0
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | [24 empty] | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 339.2 | 297.6 | 291.2 | 268.8 | 265.6 | 291.2 | 304 | 352 | 457.6 | 473.6 | 457.6 | 515.2 | 492.8 | 576 | 508.8 | 435.2 | 438.4 | 396.8 | 419.2 | 412.8 | 416 | 409.6 | 422.4 | 428.8 | 9670.4
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 337.6 | 297.6 | 291.2 | 270.4 | 265.6 | 289.6 | 304 | 353.6 | 456 | 475.2 | 457.6 | 513.6 | 492.8 | 576 | 508.8 | 436.8 | 438.4 | 398.4 | 416 | 414.4 | 416 | 409.6 | 420.8 | 430.4 | 9670.4
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 448 | 396.8 | 390.4 | 387.2 | 390.4 | 396.8 | 435.2 | 486.4 | 588.8 | 646.4 | 608 | 691.2 | 624 | 595.2 | 643.2 | 611.2 | 627.2 | 569.6 | 569.6 | 572.8 | 579.2 | 544 | 524.8 | 508.8 | 12835.2
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 448 | 396.8 | 392 | 385.6 | 390.4 | 398.4 | 433.6 | 488 | 588.8 | 646.4 | 606.4 | 692.8 | 624 | 593.6 | 644.8 | 609.6 | 627.2 | 569.6 | 571.2 | 571.2 | 580.8 | 544 | 523.2 | 510.4 | 12836.8
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 29.6 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 30.4 | 92 | 94 | 54 | 88.8 | 35.2 | 91.6 | 96.4 | 76.4 | 91.2 | 50.8 | 38 | 39.2 | 54.4 | 58 | 56.8 | 56.8 | 1296.8
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 29.6 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 27.4 | 27.6 | 28.6 | 30.4 | 92 | 94 | 54 | 88.6 | 35.2 | 91.6 | 96.6 | 76.2 | 91.2 | 50.8 | 38 | 39.2 | 54.4 | 58 | 56.8 | 56.8 | 1296.6
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 124.2 | 114 | 114 | 102.6 | 100.8 | 109.2 | 113.4 | 132.6 | 150 | 144 | 145.2 | 154.2 | 157.8 | 168.6 | 153.6 | 154.8 | 162.6 | 160.2 | 154.8 | 148.2 | 149.4 | 142.8 | 145.8 | 156 | 3358.8
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 124.5 | 113.7 | 114 | 102.9 | 100.5 | 109.5 | 113.1 | 132.9 | 149.7 | 144 | 145.5 | 153.9 | 158.1 | 168.6 | 153.3 | 155.1 | 162.6 | 159.9 | 154.8 | 148.5 | 149.1 | 142.8 | 146.1 | 156 | 3359.1
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 63.2 | 55.2 | 50.8 | 48.8 | 54.4 | 52.8 | 58 | 64.8 | 102.4 | 152.8 | 108.8 | 130.8 | 99.6 | 87.6 | 98.8 | 118.8 | 100.8 | 83.2 | 100.4 | 75.6 | 70.8 | 64 | 64.4 | 65.6 | 1972.4
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 62.8 | 55.4 | 50.6 | 49 | 54.4 | 52.8 | 58 | 64.6 | 102.4 | 153 | 108.6 | 130.8 | 99.6 | 87.8 | 98.8 | 118.8 | 100.6 | 83.4 | 100.4 | 75.6 | 70.6 | 64.2 | 64.4 | 65.4 | 1972
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 79 | 71.8 | 69.8 | 70.4 | 72.6 | 73.6 | 78 | 81.6 | 75.6 | 83 | 91.2 | 111 | 115.2 | 97.2 | 108.2 | 88.4 | 103.2 | 95.8 | 97.2 | 105.8 | 102.4 | 95.4 | 90 | 89.2 | 2145.6
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 149.6 | 128.8 | 122.4 | 120 | 117.6 | 131.2 | 130.4 | 163.2 | 171.2 | 197.6 | 209.6 | 227.2 | 253.6 | 233.6 | 207.2 | 176 | 176.8 | 165.6 | 187.2 | 186.4 | 187.2 | 184 | 189.6 | 188 | 4204
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 149.6 | 128.4 | 122.4 | 120 | 118 | 130.8 | 130.4 | 163.2 | 171.6 | 197.2 | 209.6 | 227.6 | 253.2 | 234 | 206.8 | 176 | 176.8 | 165.6 | 187.6 | 186.4 | 187.2 | 183.6 | 190 | 188 | 4204
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 278.4 | 243.2 | 246.4 | 241.6 | 236.8 | 244.8 | 272 | 313.6 | 321.6 | 320 | 355.2 | 366.4 | 377.6 | 321.6 | 345.6 | 329.6 | 334.4 | 344 | 339.2 | 353.6 | 356.8 | 329.6 | 315.2 | 300.8 | 7488
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 278.4 | 243.2 | 246.4 | 241.6 | 237.6 | 244.8 | 271.2 | 313.6 | 322.4 | 320 | 355.2 | 365.6 | 378.4 | 321.6 | 344.8 | 329.6 | 335.2 | 343.2 | 339.2 | 354.4 | 356 | 330.4 | 314.4 | 301.6 | 7488.8
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 65.2 | 59.6 | 56 | 50.8 | 50.4 | 52.4 | 62 | 60 | 137.2 | 135.6 | 104.8 | 134.4 | 82.8 | 173.6 | 152.4 | 106.8 | 100.8 | 74.8 | 75.2 | 80.4 | 81.2 | 83.6 | 85.6 | 86.4 | 2152
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 65.2 | 59.6 | 56.2 | 50.6 | 50.6 | 52.2 | 62 | 60 | 137.4 | 135.6 | 105 | 134 | 83 | 173.6 | 152.4 | 106.6 | 101 | 74.8 | 75 | 80.6 | 81.2 | 83.8 | 85.4 | 86.6 | 2152.4
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 3072.1 | 2715.1 | 2666.6 | 2563.3 | 2560.7 | 2685.3 | 2884.925 | 3290.9 | 4116.7 | 4412.4 | 4176.3 | 4726.1 | 4362.9 | 4591.8 | 4520.5 | 4105.9 | 4169.975 | 3786.5 | 3863 | 3845.1 | 3892.7 | 3727.4 | 3695.9 | 3675.6 | 88107.7