## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 7007.312 | 7007.312 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 2046.6298 | 2048.9914 | 20000 | 47232 | 47232 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 39984.4702 | 39984.4702 | 120 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 18212.2 | 18212.2 | 120 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 2465.5882 | 2466.877 | 4000 | 5155.2 | 5155.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 1215.681 | 1215.897 | 4000 | 864 | 864 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 5803.518 | 5805.6724 | 3000 | 6463.2 | 6463.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 3164.4482 | 3165.7718 | 3000 | 3970.8 | 3970.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 2527.8942 | 2529.0568 | 4000 | 4650.4 | 4650.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 216.0372 | 217.225 | 4000 | 4751.2 | 4751.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Промзона ао | 6368.4204 | 6369.7152 | 4000 | 5179.2 | 5179.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 418.1932 | 420.052 | 8000 | 14870.4 | 14870.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Север ао | 1683.3228 | 1683.7384 | 3000 | 1246.8 | 1246.8 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 58.9327 | 58.9328 | 132000 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 71.6274 | 71.6275 | 132000 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 3496.7695 | 3498.875 | 132000 | 277926 | 277926 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 174.1908 | 174.1908 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 2470.6957 | 2470.6957 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 3505.5937 | 3508.1848 | 132000 | 342025.2 | 342025.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 1330.4277 | 1330.7609 | 132000 | 43982.4 | 43982.4 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 1915.781 | 1915.8721 | 132000 | 12025.2 | 12025.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 722.6384 | 722.8042 | 132000 | 21885.6 | 21885.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 4181.6539 | 4181.946 | 132000 | 38557.2 | 38557.2 | 0 | 0
|  |  |  | 830811.2 | 830811.2 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 3863.2658 | 3863.2658 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 1197.3014 | 1198.8572 | 20000 | 31116 | 31116 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао |  |  | 120
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао |  |  | 120
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 1518.1068 | 1519.218 | 4000 | 4444.8 | 4444.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 625.6282 | 625.7258 | 4000 | 390.4 | 390.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 5593.681 | 5595.817 | 3000 | 6408 | 6408 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 1620.3866 | 1621.3974 | 3000 | 3032.4 | 3032.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 1776.9112 | 1777.7288 | 4000 | 3270.4 | 3270.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 105.6772 | 106.2812 | 4000 | 2416 | 2416 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Промзона ао | 3787.1992 | 3788.0836 | 4000 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 150.5734 | 151.344 | 8000 | 6164.8 | 6164.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Север ао | 990.5708 | 990.8888 | 3000 | 954 | 954 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 25.1205 | 25.1205 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 47.8884 | 47.8932 | 132000 | 633.6 | 633.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 530.3603 | 530.3658 | 132000 | 726 | 726 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 1255.2872 | 1256.2237 | 132000 | 123618 | 123618 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 1244.5826 | 1245.9434 | 132000 | 179625.6 | 179625.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 2029.3034 | 2029.3168 | 132000 | 1768.8 | 1768.8 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 1988.137 | 1988.1915 | 132000 | 7194 | 7194 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 646.2626 | 646.525 | 132000 | 34636.8 | 34636.8 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 384.9098 | 384.9098 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 1331.2913 | 1331.7773 | 132000 | 64152 | 64152 | 0 | 0
|  |  |  | 474089.2 | 474089.2 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 1568 | 1460 | 1416 | 1440 | 1280 | 1360 | 1540 | 1888 | 2476 | 2588 | 2512 | 2544 | 2352 | 2684 | 2668 | 2356 | 2460 | 2088 | 1964 | 1868 | 1792 | 1840 | 1580 | 1508 | 47232
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 289.6 | 296 | 317.6 | 314.4 | 152.8 | 132.8 | 104.8 | 124.8 | 150.4 | 289.6 | 293.6 | 278.4 | 282.4 | 300 | 281.6 | 275.2 | 271.2 | 271.2 | 151.2 | 87.2 | 106.4 | 128.8 | 126.4 | 128.8 | 5155.2
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 22.4 | 21.6 | 20 | 19.2 | 20 | 20.8 | 34.4 | 40 | 57.6 | 63.2 | 59.2 | 64.8 | 50.4 | 54.4 | 53.6 | 44 | 46.4 | 24.8 | 21.6 | 22.4 | 20.8 | 26.4 | 31.2 | 24.8 | 864
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 152.4 | 138.6 | 139.2 | 152.4 | 139.8 | 157.2 | 197.4 | 334.8 | 478.8 | 387 | 369.6 | 393 | 388.8 | 411 | 406.8 | 373.2 | 337.8 | 228 | 227.4 | 256.2 | 226.8 | 201.6 | 176.4 | 189 | 6463.2
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 107.4 | 105 | 96 | 94.2 | 93.6 | 96 | 104.4 | 112.2 | 317.4 | 276 | 219.6 | 256.8 | 117 | 277.8 | 271.8 | 186 | 309.6 | 150.6 | 129 | 133.8 | 133.8 | 132 | 127.2 | 123.6 | 3970.8
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 136.8 | 126.4 | 112.8 | 109.6 | 116.8 | 129.6 | 163.2 | 211.2 | 266.4 | 303.2 | 287.2 | 259.2 | 191.2 | 232 | 237.6 | 201.6 | 203.2 | 191.2 | 202.4 | 192 | 202.4 | 212.8 | 196 | 165.6 | 4650.4
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 201.6 | 172.8 | 168 | 186.4 | 182.4 | 188.8 | 220.8 | 251.2 | 233.6 | 226.4 | 212.8 | 204 | 197.6 | 182.4 | 171.2 | 171.2 | 181.6 | 188.8 | 184 | 199.2 | 202.4 | 207.2 | 208.8 | 208 | 4751.2
10 Тотьма-2-Промзона ао | 121.6 | 105.6 | 101.6 | 89.6 | 86.4 | 92 | 112 | 133.6 | 224 | 255.2 | 237.6 | 238.4 | 280 | 411.2 | 456 | 332 | 327.2 | 254.4 | 282.4 | 230.4 | 247.2 | 297.6 | 133.6 | 129.6 | 5179.2
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 486.4 | 449.6 | 416 | 428.8 | 443.2 | 496 | 545.6 | 614.4 | 691.2 | 728 | 774.4 | 795.2 | 792 | 753.6 | 716.8 | 716.8 | 729.6 | 732.8 | 710.4 | 694.4 | 585.6 | 571.2 | 520 | 478.4 | 14870.4
10 Тотьма-2-Север ао | 43.8 | 40.8 | 37.2 | 36 | 36 | 41.4 | 49.8 | 55.8 | 55.2 | 60.6 | 59.4 | 50.4 | 54.6 | 64.8 | 73.2 | 58.8 | 52.8 | 46.8 | 51 | 49.2 | 63 | 58.2 | 55.8 | 52.2 | 1246.8
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 18255.6 | 20684.4 | 21766.8 | 22981.2 | 23073.6 | 23403.6 | 24156 | 23826 | 18783.6 | 9636 | 8553.6 | 5755.2 | 4831.2 | 5570.4 | 5544 | 5280 | 5121.6 | 4765.2 | 4884 | 4699.2 | 4514.4 | 4329.6 | 3973.2 | 3537.6 | 277926
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 24208.8 | 28710 | 29502 | 30399.6 | 30637.2 | 28670.4 | 23892 | 18506.4 | 10665.6 | 4290 | 4514.4 | 3577.2 | 5346 | 4501.2 | 6322.8 | 7959.6 | 9570 | 10837.2 | 9556.8 | 9292.8 | 8659.2 | 8131.2 | 10520.4 | 13754.4 | 342025.2
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 2706 | 3537.6 | 3352.8 | 3141.6 | 3379.2 | 2402.4 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 620.4 | 52.8 | 369.6 | 1201.2 | 1980 | 2970 | 2428.8 | 2402.4 | 2362.8 | 2230.8 | 3418.8 | 5002.8 | 43982.4
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 2230.8 | 3762 | 2402.4 | 1768.8 | 844.8 | 13.2 | 514.8 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12025.2
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 1557.6 | 2890.8 | 2824.8 | 2692.8 | 2772 | 1372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 448.8 | 937.2 | 435.6 | 369.6 | 303.6 | 92.4 | 1531.2 | 3643.2 | 21885.6
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1900.8 | 5002.8 | 6850.8 | 5557.2 | 4831.2 | 3907.2 | 2468.4 | 3313.2 | 2204.4 | 937.2 | 475.2 | 13.2 | 184.8 | 105.6 | 356.4 | 396 | 39.6 | 0 | 38557.2
Сумма | 49858 | 58739.2 | 60270.8 | 62085.8 | 62413 | 58590.2 | 53813.2 | 53332 | 45012.6 | 27062.8 | 24706.6 | 19181.8 | 17985.2 | 19323.6 | 19883 | 20106 | 22515 | 23699.4 | 21413.4 | 20602.4 | 19776.8 | 18855.8 | 22638.6 | 28946 | 830811.2
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 1152 | 1028 | 1012 | 996 | 816 | 792 | 796 | 1012 | 1568 | 1708 | 1676 | 1776 | 1504 | 1884 | 1860 | 1648 | 1788 | 1396 | 1264 | 1144 | 1096 | 1136 | 1048 | 1016 | 31116
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 268.8 | 254.4 | 259.2 | 254.4 | 81.6 | 65.6 | 63.2 | 73.6 | 119.2 | 259.2 | 272.8 | 260 | 275.2 | 288.8 | 262.4 | 263.2 | 265.6 | 289.6 | 164 | 76.8 | 77.6 | 81.6 | 84.8 | 83.2 | 4444.8
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 12.8 | 12 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8 | 6.4 | 8 | 19.2 | 30.4 | 21.6 | 35.2 | 16 | 14.4 | 15.2 | 19.2 | 24.8 | 12 | 12 | 12 | 12.8 | 22.4 | 29.6 | 19.2 | 390.4
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 168.6 | 132.6 | 139.2 | 146.4 | 138 | 136.2 | 171 | 325.2 | 472.2 | 383.4 | 359.4 | 393.6 | 403.2 | 415.8 | 403.8 | 372.6 | 331.8 | 211.8 | 222.6 | 244.8 | 225.6 | 216.6 | 192.6 | 201 | 6408
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 54 | 46.2 | 43.8 | 38.4 | 39.6 | 41.4 | 42.6 | 48.6 | 304.8 | 254.4 | 211.8 | 249.6 | 63.6 | 306.6 | 272.4 | 165 | 318 | 102.6 | 70.8 | 69 | 70.8 | 70.8 | 75.6 | 72 | 3032.4
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 112.8 | 102.4 | 100 | 95.2 | 95.2 | 96.8 | 101.6 | 124.8 | 157.6 | 210.4 | 202.4 | 192.8 | 123.2 | 170.4 | 201.6 | 157.6 | 159.2 | 122.4 | 123.2 | 122.4 | 123.2 | 125.6 | 127.2 | 122.4 | 3270.4
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 100.8 | 92 | 90.4 | 85.6 | 87.2 | 86.4 | 90.4 | 92.8 | 86.4 | 100 | 107.2 | 106.4 | 108 | 101.6 | 97.6 | 102.4 | 100.8 | 112 | 107.2 | 100 | 103.2 | 116.8 | 127.2 | 113.6 | 2416
10 Тотьма-2-Промзона ао | 110.4 | 90.4 | 87.2 | 87.2 | 88 | 86.4 | 80.8 | 88 | 146.4 | 178.4 | 153.6 | 172 | 145.6 | 235.2 | 230.4 | 213.6 | 220.8 | 176 | 191.2 | 160 | 166.4 | 193.6 | 119.2 | 116.8 | 3537.6
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 265.6 | 244.8 | 236.8 | 228.8 | 235.2 | 219.2 | 190.4 | 201.6 | 206.4 | 235.2 | 281.6 | 312 | 302.4 | 281.6 | 286.4 | 283.2 | 297.6 | 310.4 | 310.4 | 302.4 | 244.8 | 240 | 232 | 216 | 6164.8
10 Тотьма-2-Север ао | 37.8 | 33.6 | 30.6 | 28.8 | 28.2 | 29.4 | 31.8 | 30 | 33.6 | 32.4 | 40.8 | 33.6 | 44.4 | 45 | 66 | 48.6 | 42.6 | 39 | 40.8 | 39.6 | 51 | 48.6 | 45 | 52.8 | 954
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 52.8 | 39.6 | 26.4 | 39.6 | 26.4 | 52.8 | 26.4 | 39.6 | 26.4 | 26.4 | 39.6 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 633.6
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 382.8 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 10309.2 | 11932.8 | 12540 | 12949.2 | 13147.2 | 12579.6 | 10956 | 8316 | 2970 | 118.8 | 409.2 | 1214.4 | 2402.4 | 1240.8 | 1135.2 | 1372.8 | 1650 | 2349.6 | 2296.8 | 2455.2 | 2626.8 | 2732.4 | 2917.2 | 2996.4 | 123618
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 14929.2 | 18651.6 | 19456.8 | 20222.4 | 19668 | 17872.8 | 13398 | 8038.8 | 2640 | 26.4 | 224.4 | 554.4 | 910.8 | 950.4 | 2283.6 | 3379.2 | 4263.6 | 4804.8 | 4118.4 | 4342.8 | 3471.6 | 2732.4 | 5174.4 | 7510.8 | 179625.6
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 950.4 | 422.4 | 79.2 | 13.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1108.8 | 1240.8 | 1069.2 | 858 | 818.4 | 1108.8 | 488.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 158.4 | 237.6 | 26.4 | 0 | 7194
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 2640 | 3841.2 | 3920.4 | 4092 | 3643.2 | 2772 | 884.4 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 52.8 | 699.6 | 1227.6 | 1689.6 | 1610.4 | 1174.8 | 1135.2 | 620.4 | 264 | 1478.4 | 2838 | 34636.8
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 3260.4 | 4012.8 | 4078.8 | 4263.6 | 3775.2 | 3366 | 2455.2 | 1782 | 2468.4 | 2283.6 | 2230.8 | 2151.6 | 1240.8 | 2283.6 | 2904 | 2904 | 3154.8 | 2613.6 | 2349.6 | 2296.8 | 1755.6 | 1386 | 2178 | 2956.8 | 64152
Сумма | 33435.6 | 40501.2 | 42031.2 | 43549.6 | 41891 | 38178.2 | 29347 | 21316.2 | 13000.6 | 8249.4 | 7617.2 | 8388.8 | 8688 | 8825.4 | 10771 | 12170.2 | 14320.4 | 14150.2 | 12485.4 | 12514.2 | 10817.4 | 9617.6 | 13882 | 18341.4 | 474089.2