## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 6600.9288 | 6602.3302 | 8000 | 11211.2 | 11211.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 6929.904 | 6930.0114 | 8000 | 859.2 | 859.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 944.5612 | 944.6001 | 1000 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 429.2844 | 429.333 | 1000 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 2104.6808 | 2105.3198 | 1500 | 958.5 | 958.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.0562 | 0.0562 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 6174.2874 | 6174.9627 | 1500 | 1012.95 | 1012.95 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 1074.6448 | 1074.7615 | 1500 | 175.05 | 175.05 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 6017.2806 | 6017.6334 | 1000 | 352.8 | 352.8 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0.1459 | 0.1459 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 10520.8013 | 10522.1548 | 1500 | 2030.25 | 2030.25 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.0809 | 0.0809 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 17063.5382 | 17065.3796 | 1000 | 1841.4 | 1841.4 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 3.1177 | 3.1177 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 1807.1897 | 1808.7108 | 1000 | 1521.1 | 1521.1 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 12017.9993 | 12019.3106 | 1500 | 1966.95 | 1967.1 | -0.15 | -0.01
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 1.1365 | 1.1365 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 22349.1496 | 22351.2762 | 1000 | 2126.6 | 2126.5 | 0.1 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0.079 | 0.079 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24143.5 | 24143.55 | -0.05
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 4610.5565 | 4611.7099 | 8000 | 9227.2 | 9227.2 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 4983.0948 | 4983.185 | 8000 | 721.6 | 721.6 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 231.6666 | 231.7051 | 1000 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 402.1611 | 402.2198 | 1000 | 58.7 | 58.7 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 2209.4604 | 2210.3374 | 1500 | 1315.5 | 1315.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0.7906 | 0.7906 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 4625.4881 | 4626.1524 | 1500 | 996.45 | 996.6 | -0.15 | -0.02
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 1479.7183 | 1479.8698 | 1500 | 227.25 | 227.25 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 3868.0165 | 3868.373 | 1000 | 356.5 | 356.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 2.8023 | 2.8023 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 8280.105 | 8281.1507 | 1500 | 1568.55 | 1568.55 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0.8548 | 0.8548 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 6992.2441 | 6992.9116 | 1000 | 667.5 | 667.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 1.1064 | 1.1064 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 702.4 | 703.1924 | 1000 | 792.4 | 792.5 | -0.1 | -0.01
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 12245.1928 | 12246.4589 | 1500 | 1899.15 | 1899.15 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 167.3046 | 167.3046 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 14549.563 | 14551.6459 | 1000 | 2082.9 | 2082.8 | 0.1 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 1.3289 | 1.3289 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19952.2 | 19952.35 | -0.15

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 373.6 | 332.8 | 312 | 306.4 | 319.2 | 364.8 | 466.4 | 555.2 | 691.2 | 732.8 | 683.2 | 634.4 | 568 | 670.4 | 648 | 558.4 | 609.6 | 496.8 | 485.6 | 476 | 477.6 | 448.8 | 0 | 0 | 11211.2
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 445.6 | 408.8 | 859.2
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 38.9
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 48.6
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 19.2 | 16.05 | 13.5 | 13.5 | 12.75 | 15.3 | 31.65 | 74.7 | 76.8 | 69.45 | 68.7 | 52.05 | 29.85 | 116.55 | 82.95 | 67.8 | 51 | 23.7 | 23.1 | 21.9 | 22.05 | 18.15 | 19.35 | 18.45 | 958.5
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 26.85 | 24.6 | 21.75 | 21.45 | 24 | 30.9 | 36.6 | 37.5 | 75 | 89.55 | 58.35 | 46.35 | 59.85 | 59.55 | 68.1 | 51.15 | 67.2 | 32.55 | 32.7 | 32.55 | 29.4 | 27.3 | 30 | 29.7 | 1012.95
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 6 | 5.7 | 5.85 | 5.7 | 5.55 | 6.3 | 7.2 | 6.15 | 7.5 | 6.75 | 8.25 | 7.2 | 6.15 | 7.2 | 7.8 | 7.95 | 7.65 | 7.8 | 7.95 | 9 | 7.65 | 8.55 | 9.9 | 9.3 | 175.05
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 14.2 | 13.2 | 11.6 | 11.2 | 11.8 | 13.9 | 16.9 | 20.2 | 19.1 | 16.6 | 16.6 | 15.6 | 17.5 | 14.8 | 15.5 | 14.6 | 15.5 | 15.1 | 13.2 | 15 | 13.1 | 12.3 | 12.3 | 13 | 352.8
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 68.25 | 57 | 54.45 | 55.95 | 58.8 | 60.6 | 82.05 | 94.5 | 113.55 | 109.2 | 108.45 | 113.85 | 98.25 | 89.4 | 92.55 | 84.9 | 95.85 | 85.8 | 89.25 | 93.75 | 88.35 | 82.35 | 82.35 | 70.8 | 2030.25
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 58.5 | 50.3 | 51.5 | 47.6 | 50.7 | 69.5 | 86.6 | 94.4 | 98 | 102 | 101.7 | 94.6 | 95 | 89.5 | 88.1 | 82.6 | 80.4 | 83 | 69.3 | 70.6 | 77.7 | 73.6 | 63.9 | 62.3 | 1841.4
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 55.6 | 48.3 | 41.9 | 40.8 | 41.2 | 42.6 | 54.2 | 60.3 | 66.1 | 75.9 | 75.3 | 70.5 | 70.9 | 70.9 | 71.6 | 71.1 | 68.4 | 65.1 | 72.4 | 69.1 | 72 | 70.7 | 74.4 | 71.8 | 1521.1
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 55.05 | 51.3 | 50.25 | 51.15 | 53.1 | 60.75 | 69 | 81.9 | 115.35 | 127.05 | 117.3 | 106.8 | 103.8 | 101.1 | 90.15 | 79.8 | 97.5 | 89.25 | 79.65 | 86.85 | 88.5 | 82.05 | 71.1 | 58.35 | 1967.1
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 67 | 62.5 | 57.5 | 56 | 57.2 | 61.6 | 79.1 | 81.7 | 117.2 | 132.8 | 124.6 | 124 | 83.6 | 118.2 | 127.1 | 95.9 | 122.6 | 90.6 | 94.2 | 73.7 | 75.9 | 73.2 | 78.1 | 72.2 | 2126.5
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 747.85 | 665.35 | 623.9 | 613.35 | 637.9 | 729.85 | 933.3 | 1110.15 | 1383.4 | 1465.7 | 1366.05 | 1269.05 | 1136.6 | 1341.3 | 1295.55 | 1117.9 | 1219.3 | 993.4 | 971.15 | 952.05 | 955.85 | 905.4 | 890.8 | 818.4 | 24143.55
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 334.4 | 312 | 300.8 | 288.8 | 289.6 | 293.6 | 323.2 | 434.4 | 512 | 547.2 | 530.4 | 493.6 | 447.2 | 600.8 | 596.8 | 522.4 | 548.8 | 410.4 | 390.4 | 362.4 | 344 | 344 | 0 | 0 | 9227.2
10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 362.4 | 356 | 721.6
10 У-Алексеево ТСН 1 ап RS | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 38.5
10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 58.7
10 У-Алексеево-Биричево ао RS | 22.35 | 21.45 | 20.7 | 20.25 | 19.8 | 20.4 | 43.2 | 114.9 | 98.7 | 90.6 | 99.75 | 65.25 | 37.8 | 175.35 | 124.05 | 101.85 | 70.8 | 26.1 | 25.05 | 23.7 | 22.5 | 23.25 | 24 | 23.7 | 1315.5
10 У-Алексеево-Биричево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао RS | 30.6 | 28.95 | 27.45 | 26.1 | 26.55 | 26.7 | 29.85 | 37.8 | 65.85 | 75 | 53.25 | 50.25 | 57.45 | 57.75 | 62.25 | 53.25 | 59.1 | 36 | 34.65 | 31.65 | 29.85 | 30.6 | 32.7 | 33 | 996.6
10 У-Алексеево-Гаврино ао RS | 9.3 | 8.55 | 8.55 | 8.4 | 8.4 | 8.55 | 8.55 | 9.3 | 8.7 | 9 | 9.45 | 9.3 | 11.25 | 9 | 10.2 | 10.95 | 10.8 | 10.95 | 10.35 | 9.6 | 9.15 | 9.45 | 9.9 | 9.6 | 227.25
10 У-Алексеево-Загарье ао RS | 13.9 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 15 | 13.5 | 14.3 | 16 | 15 | 17.6 | 14.9 | 16.1 | 16.9 | 17.1 | 17.8 | 16.5 | 15.4 | 13.8 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 356.5
10 У-Алексеево-Загарье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 60.6 | 54.15 | 52.35 | 51.45 | 51.6 | 52.2 | 52.95 | 60.9 | 69.9 | 69.9 | 78.15 | 81.9 | 72.3 | 68.85 | 78.6 | 75.15 | 77.7 | 71.1 | 70.95 | 66 | 61.5 | 60.9 | 65.55 | 63.9 | 1568.55
10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао RS | 29.3 | 25.6 | 24.2 | 21.3 | 20.8 | 22.4 | 23.2 | 26.8 | 26.5 | 28.5 | 32.1 | 29 | 32.5 | 28.1 | 33.7 | 29.9 | 29.6 | 31.7 | 29.8 | 27.8 | 25.7 | 28.1 | 29.5 | 31.4 | 667.5
10 У-Алексеево-Село 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 32.6 | 31.1 | 27.4 | 25.8 | 25.9 | 26.2 | 27.4 | 28.6 | 29 | 32.9 | 37.5 | 36.7 | 41.3 | 36 | 38.7 | 39.5 | 34.9 | 33.8 | 32.6 | 32 | 29.6 | 33.7 | 40.4 | 38.9 | 792.5
10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао RS | 67.05 | 64.05 | 62.85 | 60.45 | 61.2 | 61.65 | 62.25 | 70.2 | 85.5 | 98.7 | 95.85 | 92.4 | 91.35 | 92.4 | 94.8 | 83.7 | 98.85 | 91.8 | 78.6 | 86.1 | 83.55 | 75.45 | 70.95 | 69.45 | 1899.15
10 У-Алексеево-Теплогорье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао RS | 66.9 | 63.2 | 62.2 | 60 | 60.7 | 60.4 | 61.2 | 70.1 | 113 | 126.4 | 106.9 | 111.7 | 83.2 | 118.4 | 136.2 | 109.7 | 148.2 | 88.8 | 90 | 68.9 | 66.5 | 68.8 | 71.7 | 69.7 | 2082.8
10 У-Алексеево-Якутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 670.9 | 625.65 | 603.3 | 578.75 | 581.05 | 588.6 | 649 | 872 | 1026.25 | 1096.5 | 1063.55 | 989.2 | 896.85 | 1205.45 | 1195.6 | 1048 | 1100.35 | 823.25 | 783.2 | 727.65 | 689.95 | 696.65 | 726.1 | 714.55 | 19952.35