## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Царева | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 293183.888 | 293196.552 | 1 | 12.664 | 12.664 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 3613.6785 | 3614.6012 | 8000 | 7381.6 | 7381.6 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ао RS | 6228.9975 | 6230.684 | 2000 | 3373 | 3373 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Красный Бор ао RS | 2108.3368 | 2108.683 | 2000 | 692.4 | 692.4 | 0 | 0
10 Царева-Красный Бор ап RS | 507.9587 | 507.9587 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Орловка ао RS | 3008.3324 | 3009.2574 | 2000 | 1850 | 1850 | 0 | 0
10 Царева-Орловка ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Родина ао RS | 6084.1859 | 6085.3769 | 1000 | 1191 | 1191 | 0 | 0
10 Царева-Родина ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 1260.6926 | 1261.0086 | 1000 | 316 | 316 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14816.664 | 14816.664 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0.1387 | 0.1387 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 2407.95 | 2408.5373 | 8000 | 4698.4 | 4698.4 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ао RS | 3547.0407 | 3547.855 | 2000 | 1628.6 | 1628.6 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ап RS | 0.8012 | 0.8012 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Красный Бор ао RS | 1289.9162 | 1290.1593 | 2000 | 486.2 | 486.2 | 0 | 0
10 Царева-Красный Бор ап RS | 250.9149 | 250.9149 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Орловка ао RS | 2486.0928 | 2486.6839 | 2000 | 1182.2 | 1182.2 | 0 | 0
10 Царева-Орловка ап RS | 0.0424 | 0.0424 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Родина ао RS | 4146.9186 | 4147.8264 | 1000 | 907.8 | 907.8 | 0 | 0
10 Царева-Родина ап RS | 0.233 | 0.233 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 507.8828 | 508.1868 | 1000 | 304 | 304 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ап RS | 0.8143 | 0.8143 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9207.2 | 9207.2 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 0.532 | 0.528 | 0.528 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.528 | 0.53 | 0.522 | 0.524 | 0.524 | 0.528 | 0.53 | 0.524 | 0.526 | 0.524 | 0.526 | 0.528 | 0.528 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.532 | 0.534 | 12.664
10 Царева Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 235.2 | 248 | 237.6 | 231.2 | 268.8 | 270.4 | 285.6 | 326.4 | 379.2 | 376 | 365.6 | 359.2 | 339.2 | 363.2 | 346.4 | 326.4 | 341.6 | 309.6 | 337.6 | 290.4 | 303.2 | 287.2 | 284 | 269.6 | 7381.6
10 Царева-Исаево ао RS | 125 | 138.8 | 132.6 | 131.2 | 142.4 | 138.6 | 135 | 162.4 | 160.6 | 147.2 | 151.2 | 150.6 | 144.2 | 130.6 | 137.6 | 135.4 | 132.2 | 140.2 | 138.8 | 124.2 | 138.2 | 142.6 | 154.8 | 138.6 | 3373
10 Царева-Исаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 Царева-Красный Бор ао RS | 20.8 | 19.6 | 16.4 | 16.6 | 17.2 | 19.8 | 24.2 | 23.6 | 38 | 39.2 | 32.8 | 41.2 | 29.2 | 41.2 | 39.4 | 34.2 | 40.6 | 29.4 | 29.6 | 30.4 | 30.6 | 27.6 | 27.4 | 23.4 | 692.4
10 Царева-Красный Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Орловка ао RS | 49.4 | 49 | 47 | 47.6 | 72.4 | 63 | 75.4 | 86.8 | 105.8 | 100.4 | 103.2 | 102.2 | 96.8 | 88.8 | 84.6 | 78.2 | 85.6 | 86.2 | 93.4 | 81.8 | 80.8 | 58.2 | 53 | 60.4 | 1850
10 Царева-Орловка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Родина ао RS | 33.7 | 34.3 | 34.4 | 30.1 | 30.5 | 42.2 | 44 | 47.8 | 59.3 | 70.8 | 72.9 | 58.6 | 51.3 | 80.4 | 61.9 | 56.4 | 59.2 | 46.4 | 46.8 | 44.6 | 47.3 | 53 | 44.5 | 40.6 | 1191
10 Царева-Родина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 8.7 | 8.3 | 8 | 7 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 6.8 | 17.7 | 20.7 | 6.9 | 7.8 | 19.7 | 24.8 | 23.9 | 25.2 | 25.8 | 8.5 | 31.3 | 11.3 | 7.8 | 7.1 | 6.1 | 8 | 316
10 Царева-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 473.332 | 498.528 | 476.528 | 464.226 | 539.726 | 542.826 | 573.128 | 654.33 | 761.122 | 754.824 | 733.124 | 720.128 | 680.93 | 729.524 | 694.326 | 656.324 | 685.526 | 620.828 | 678.028 | 583.23 | 608.43 | 576.23 | 570.332 | 541.134 | 14816.664
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 170.4 | 156.8 | 151.2 | 140.8 | 146.4 | 152.8 | 156 | 168 | 222.4 | 232 | 213.6 | 204 | 223.2 | 239.2 | 232.8 | 220 | 242.4 | 196 | 236 | 211.2 | 206.4 | 192 | 196.8 | 188 | 4698.4
10 Царева-Исаево ао RS | 70.6 | 71 | 68.2 | 63.4 | 63.2 | 62.2 | 58.4 | 67.2 | 62.6 | 59.6 | 68.4 | 70 | 73.2 | 59 | 55.8 | 60.4 | 61.2 | 72.2 | 70.6 | 74.4 | 70.4 | 76.6 | 87.2 | 82.8 | 1628.6
10 Царева-Исаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 Царева-Красный Бор ао RS | 16.6 | 13.4 | 12.4 | 12.8 | 11.6 | 12.8 | 16.4 | 16 | 31.6 | 30.2 | 22.8 | 29.4 | 16.4 | 31.6 | 33.4 | 23.6 | 31.8 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 18 | 18.8 | 19.2 | 18.2 | 486.2
10 Царева-Красный Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Орловка ао RS | 36.4 | 31.8 | 30.6 | 28 | 33.8 | 36.4 | 41 | 42.6 | 59.6 | 65 | 63.6 | 51 | 59.2 | 55.6 | 57.6 | 53.8 | 57.4 | 59.4 | 64.2 | 67 | 64.6 | 45.6 | 39.2 | 38.8 | 1182.2
10 Царева-Орловка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Родина ао RS | 38 | 32.1 | 31.6 | 29 | 28.8 | 32.4 | 31.2 | 32.4 | 35.9 | 41.9 | 47.6 | 42.2 | 39 | 48.2 | 42.9 | 39.6 | 44.7 | 34.5 | 35.7 | 38.6 | 41.9 | 41.1 | 40.3 | 38.2 | 907.8
10 Царева-Родина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 2.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 23.4 | 26.9 | 1.9 | 2 | 28.4 | 35.9 | 33.6 | 34.8 | 37.3 | 4.8 | 40.3 | 7.1 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 304
10 Царева-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 334.8 | 307.2 | 296 | 275.9 | 285.7 | 298.6 | 305.1 | 328.2 | 435.5 | 455.6 | 417.9 | 398.6 | 439.4 | 469.5 | 456.1 | 432.2 | 474.8 | 383.1 | 463 | 415.1 | 404.6 | 376.5 | 385.2 | 368.6 | 9207.2