## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Аниково | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 151422.327 | 151434.24 | 1 | 11.913 | 6.32 | 5.593 | 46.95
10 Аниково Т 1 ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 1 ап RS | 5805.0328 | 5807.6545 | 2000 | 5243.4 | 5243.4 | 0 | 0
10 Аниково Т 2 ао RS | 0.5588 | 0.5588 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 2 ап RS | 492.1064 | 492.1064 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Аниково-Васильевский ао RS | 6890.6029 | 6893.814 | 1000 | 3211.1 | 3211.1 | 0 | 0
10 Аниково-Вереговка ао RS | 1297.3243 | 1297.7471 | 1000 | 422.8 | 422.8 | 0 | 0
10 Аниково-Восход ао RS | 1701.255 | 1701.7373 | 1000 | 482.3 | 482.3 | 0 | 0
10 Аниково-Север ао RS | 4854.5527 | 4856.4008 | 600 | 1108.86 | 1108.86 | 0 | 0
10 Аниково-Север ап RS | 442.975 | 442.975 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10480.373 | 10474.78 | 5.593
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аниково | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 25220.228 | 25235.592 | 1 | 15.364 | 7.089 | 8.275 | 53.86
10 Аниково Т 1 ао RS | 3.0272 | 3.0272 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 1 ап RS | 4475.9265 | 4478.601 | 2000 | 5349 | 5349 | 0 | 0
10 Аниково Т 2 ао RS | 1.4489 | 1.4489 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 2 ап RS | 176.4288 | 176.4288 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Аниково-Васильевский ао RS | 4545.8741 | 4548.8882 | 1000 | 3014.1 | 3014.1 | 0 | 0
10 Аниково-Вереговка ао RS | 473.7971 | 473.9949 | 1000 | 197.8 | 197.8 | 0 | 0
10 Аниково-Восход ао RS | 1935.0795 | 1936.0717 | 1000 | 992.2 | 992.2 | 0 | 0
10 Аниково-Север ао RS | 4215.2271 | 4217.2507 | 600 | 1214.16 | 1214.16 | 0 | 0
10 Аниково-Север ап RS | 194.0403 | 194.0403 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10782.624 | 10774.349 | 8.275

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аниково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 0.756 | 0.813 | 0.807 | 0.551 | 0.481 | 0.801 | 0.439 | 0.37 | 0.368 | 0.369 | 0.378 | 0.187 | [12 empty] | 6.32
10 Аниково Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 1 ап RS | 142 | 149.6 | 149.4 | 147.4 | 137.4 | 145.2 | 181.6 | 215 | 270.2 | 328 | 273.6 | 292 | 194.2 | 278 | 283.6 | 257.2 | 277.2 | 249 | 227.4 | 218.6 | 241.2 | 240.4 | 193 | 152.2 | 5243.4
10 Аниково Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Аниково-Васильевский ао RS | 85 | 96 | 95.9 | 96.9 | 82.7 | 85.3 | 110.9 | 126.9 | 154.9 | 202.1 | 173.5 | 179.5 | 111.2 | 175.8 | 159.6 | 161.3 | 162.4 | 148 | 139.9 | 133.7 | 153 | 160.8 | 122.3 | 93.5 | 3211.1
10 Аниково-Вереговка ао RS | 12.5 | 10.6 | 11.5 | 10.7 | 15.2 | 15.7 | 15.7 | 20.2 | 22 | 20.3 | 19.9 | 20.4 | 18 | 15.2 | 19.3 | 18.1 | 17.7 | 23.4 | 24.3 | 20.8 | 21.4 | 20.6 | 16.3 | 13 | 422.8
10 Аниково-Восход ао RS | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 10.2 | 11.5 | 13.5 | 15.8 | 20.4 | 33.7 | 35.4 | 21.9 | 27.4 | 19.8 | 27.4 | 34.4 | 23.6 | 32.1 | 17.3 | 17.8 | 18.9 | 20.4 | 17 | 13.1 | 12.4 | 482.3
10 Аниково-Север ао RS | 30.24 | 28.92 | 28.32 | 28.56 | 27.54 | 30.06 | 38.64 | 46.68 | 58.38 | 69.54 | 57.84 | 63.96 | 44.82 | 59.16 | 69.42 | 53.7 | 64.2 | 59.52 | 44.7 | 44.34 | 45.78 | 41.4 | 40.56 | 32.58 | 1108.86
10 Аниково-Север ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 283.696 | 298.733 | 298.227 | 294.311 | 274.821 | 290.561 | 363.079 | 429.55 | 539.548 | 655.709 | 547.118 | 583.447 | 388.02 | 555.56 | 566.32 | 513.9 | 553.6 | 497.22 | 454.1 | 436.34 | 481.78 | 480.2 | 385.26 | 303.68 | 10474.78
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аниково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 0.67 | 0.617 | 0.606 | 0.585 | 0.594 | 0.597 | 0.596 | 0.616 | 0.591 | 0.611 | 0.679 | 0.327 | [12 empty] | 7.089
10 Аниково Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 1 ап RS | 179.6 | 196.4 | 196 | 172.8 | 144.6 | 141.2 | 142.6 | 158.2 | 225.8 | 308.4 | 297.6 | 309.2 | 211.4 | 266.4 | 301.6 | 275.4 | 300.2 | 231.8 | 198.4 | 208.6 | 232.8 | 246 | 219.6 | 184.4 | 5349
10 Аниково Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Аниково Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Аниково-Васильевский ао RS | 92 | 124.9 | 127.7 | 106.8 | 78.7 | 76.5 | 77.1 | 81 | 117.6 | 176.5 | 179.6 | 178.4 | 104 | 160.6 | 153.7 | 166.7 | 161.8 | 121.3 | 99.3 | 103.7 | 140.6 | 154.7 | 134.9 | 96 | 3014.1
10 Аниково-Вереговка ао RS | 9.6 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 7.2 | 10.2 | 9.8 | 11.6 | 5.8 | 6.7 | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 11.3 | 12.3 | 10.3 | 9.8 | 8.4 | 8.8 | 197.8
10 Аниково-Восход ао RS | 35.3 | 30.9 | 29.7 | 28.3 | 29.3 | 29.2 | 29.9 | 31.8 | 49.9 | 61.3 | 47.4 | 51.8 | 45.3 | 49.8 | 68.5 | 47.1 | 61.1 | 38.5 | 39.4 | 40.9 | 37.3 | 38.1 | 35.1 | 36.3 | 992.2
10 Аниково-Север ао RS | 44.88 | 37.14 | 34.98 | 34.68 | 32.82 | 31.56 | 32.16 | 41.58 | 54.6 | 66.48 | 64.26 | 72.6 | 53.1 | 52.92 | 74.7 | 55.86 | 71.88 | 65.34 | 51.78 | 54.96 | 48.06 | 47.28 | 44.76 | 45.78 | 1214.16
10 Аниково-Север ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 362.05 | 396.557 | 395.486 | 348.965 | 291.914 | 284.557 | 288.656 | 319.796 | 454.291 | 620.491 | 599.739 | 622.127 | 425.4 | 535.52 | 605.2 | 554.16 | 603.68 | 466.14 | 400.18 | 420.46 | 469.06 | 495.88 | 442.76 | 371.28 | 10774.349