## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Байдарово | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Байдарово Т 1 ап RS | 6663.617 | 6667.1361 | 2000 | 7038.2 | 7038.2 | 0 | 0
10 Байдарово Т 2 ап RS | 3562.9565 | 3562.9565 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 2350.7638 | 2352.3285 | 1000 | 1564.7 | 1564.7 | 0 | 0
10 Байдарово-Григорово ао RS | 7786.3528 | 7787.5827 | 1000 | 1229.9 | 1229.9 | 0 | 0
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 5715.9984 | 5718.0379 | 1000 | 2039.5 | 2039.5 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ао RS | 511.9065 | 511.9065 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 608.1541 | 608.1541 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 4651.5916 | 4653.7871 | 1000 | 2195.5 | 2195.5 | 0 | 0
|  |  |  | 14067.8 | 14067.8 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Байдарово Т 1 ап RS | 6184.0764 | 6187.0962 | 2000 | 6039.6 | 6039.6 | 0 | 0
10 Байдарово Т 2 ап RS | 2437.9166 | 2437.9166 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 2122.2923 | 2123.9728 | 1000 | 1680.5 | 1680.5 | 0 | 0
10 Байдарово-Григорово ао RS | 5731.0879 | 5731.6136 | 1000 | 525.7 | 525.7 | 0 | 0
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 7139.502 | 7142.3464 | 1000 | 2844.4 | 2844.4 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ао RS | 201.0326 | 201.0326 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 479.2315 | 479.2315 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 2566.5968 | 2567.6144 | 1000 | 1017.6 | 1017.6 | 0 | 0
|  |  |  | 12107.8 | 12107.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Байдарово Т 1 ап RS | 211.4 | 199.2 | 185.8 | 188.2 | 202.4 | 218 | 232.6 | 270.2 | 466.6 | 519.4 | 411 | 404 | 363.2 | 402.2 | 419.8 | 450.4 | 352.4 | 257.6 | 252.2 | 237.6 | 229.2 | 203.6 | 183.8 | 177.4 | 7038.2
10 Байдарово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 35 | 33.4 | 30.9 | 36.1 | 51.1 | 55.8 | 42 | 40.7 | 130.6 | 165.4 | 98.5 | 90.1 | 137.8 | 88.1 | 105.5 | 155.4 | 46.6 | 42.9 | 40 | 41.9 | 36.9 | 21.9 | 19.8 | 18.3 | 1564.7
10 Байдарово-Григорово ао RS | 45.5 | 42.6 | 41.7 | 43.2 | 42.4 | 46.7 | 54.4 | 57.6 | 58.6 | 53.8 | 52.8 | 55.4 | 55.7 | 53.1 | 52.7 | 53.8 | 53.9 | 55.5 | 57 | 54.6 | 51.6 | 51.7 | 49.6 | 46 | 1229.9
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 33.9 | 32.5 | 30.6 | 30.5 | 31.8 | 35.4 | 41.9 | 55.1 | 167.6 | 188.5 | 158.8 | 157 | 91.4 | 174.8 | 171.3 | 138.9 | 146.4 | 60.7 | 61.1 | 54 | 50.6 | 43.9 | 42.7 | 40.1 | 2039.5
10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 96.6 | 90.3 | 82.2 | 78.4 | 76.6 | 80 | 93.9 | 116.5 | 109.5 | 111.2 | 100.2 | 101.1 | 78.2 | 85.4 | 90 | 101.8 | 105.1 | 98.2 | 93.9 | 86.8 | 89.7 | 85.8 | 71.5 | 72.6 | 2195.5
Сумма | 422.4 | 398 | 371.2 | 376.4 | 404.3 | 435.9 | 464.8 | 540.1 | 932.9 | 1038.3 | 821.3 | 807.6 | 726.3 | 803.6 | 839.3 | 900.3 | 704.4 | 514.9 | 504.2 | 474.9 | 458 | 406.9 | 367.4 | 354.4 | 14067.8
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Байдарово Т 1 ап RS | 183.2 | 168.8 | 160.6 | 154.6 | 170 | 172 | 160 | 159 | 420.8 | 488 | 385.8 | 376.4 | 336 | 395 | 402 | 444 | 311.4 | 184.4 | 176 | 167.4 | 169.8 | 157.6 | 154.6 | 142.2 | 6039.6
10 Байдарово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 32.6 | 32.1 | 30.5 | 34.6 | 53 | 57.3 | 37.5 | 31 | 147.5 | 186.6 | 120.1 | 111.6 | 160.4 | 95.7 | 120.4 | 190.6 | 48.2 | 40.3 | 32.4 | 32.8 | 32.1 | 19 | 18.4 | 15.8 | 1680.5
10 Байдарово-Григорово ао RS | 26.6 | 23.9 | 22.9 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 21.6 | 20.6 | 18.4 | 21.5 | 21.9 | 19.4 | 22.6 | 19.8 | 20.8 | 20.9 | 22.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 24.2 | 23.8 | 22.9 | 21.1 | 525.7
10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 76.9 | 68.8 | 67.4 | 62.5 | 61.2 | 59.2 | 62.5 | 69.3 | 213.7 | 233.6 | 201.2 | 203.8 | 112.4 | 237.5 | 219.6 | 187.2 | 198 | 80 | 80.1 | 72.2 | 71.6 | 70.8 | 69.8 | 65.1 | 2844.4
10 Байдарово-Петряево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Петряево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Байдарово-Травино ао RS | 48.2 | 45.2 | 40.9 | 38.3 | 37 | 36.7 | 39.4 | 39.2 | 42.4 | 47.6 | 44.2 | 42.8 | 42.9 | 43.3 | 42.8 | 46.7 | 43.6 | 41.8 | 41.1 | 40.4 | 43 | 44.8 | 44.3 | 41 | 1017.6
Сумма | 367.5 | 338.8 | 322.3 | 310.5 | 341.6 | 345.3 | 321 | 319.1 | 842.8 | 977.3 | 773.2 | 754 | 674.3 | 791.3 | 805.6 | 889.4 | 623.7 | 369.8 | 352.7 | 335.7 | 340.7 | 316 | 310 | 285.2 | 12107.8