## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 19961.833 | 19962.325 | 15 | 7.38 | 7.3875 | -0.0075 | -0.1
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 2.2818 | 2.2818 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 2006.226 | 2007.5032 | 3000 | 3831.6 | 3831.6 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 3.7191 | 3.7191 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 1945.9091 | 1945.9091 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 2355.0765 | 2356.0611 | 1500 | 1476.9 | 1476.9 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 184.5127 | 184.5127 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 208.5193 | 208.5193 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0421 | 0.0421 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 360.059 | 360.059 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 18.426 | 18.426 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 385.0703 | 385.1468 | 1500 | 114.75 | 114.75 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.0425 | 0.0425 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 3789.1695 | 3790.2285 | 1000 | 1059 | 1058.9 | 0.1 | 0.01
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 4.0419 | 4.0419 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 2370.1931 | 2370.9776 | 1500 | 1176.75 | 1176.75 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.7675 | 2.7675 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7666.38 | 7666.2875 | 0.0925
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 983.726 | 983.987 | 15 | 3.915 | 3.9075 | 0.0075 | 0.19
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 1.1921 | 1.1921 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 987.7955 | 988.3706 | 3000 | 1725.3 | 1725.3 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0.9548 | 0.9548 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 1017.5347 | 1017.5347 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 984.9304 | 985.2527 | 1500 | 483.45 | 483.45 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 85.1566 | 85.1566 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 114.9293 | 114.9293 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0346 | 0.0346 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 131.1241 | 131.1241 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 9.4035 | 9.4035 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 30.9813 | 30.9874 | 1500 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 1.9243 | 1.9243 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 2669.2757 | 2669.9645 | 1000 | 688.8 | 688.8 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0.1361 | 0.1361 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 1119.1374 | 1119.507 | 1500 | 554.4 | 554.4 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.1893 | 2.1893 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3465.015 | 3465.0075 | 0.0075

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.3 | 0.3075 | 0.3 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.315 | 0.3075 | 0.315 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.315 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.315 | 0.3075 | 0.3075 | 7.3875
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 131.7 | 129.9 | 118.8 | 115.5 | 112.8 | 126 | 150.6 | 180.6 | 191.7 | 200.7 | 183.9 | 186 | 168.6 | 177.3 | 175.8 | 174 | 182.7 | 177.3 | 170.7 | 160.2 | 155.7 | 156.6 | 158.1 | 146.4 | 3831.6
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 46.5 | 43.95 | 38.7 | 37.5 | 37.95 | 41.85 | 54.45 | 61.2 | 65.85 | 69.6 | 69.3 | 72.75 | 72.3 | 68.1 | 73.5 | 70.95 | 71.1 | 77.55 | 69.15 | 69.6 | 68.25 | 67.95 | 66.75 | 62.1 | 1476.9
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 4.65 | 4.8 | 4.2 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.2 | 4.95 | 4.5 | 5.4 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 4.65 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.25 | 5.4 | 5.25 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.5 | 114.75
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 32.6 | 32 | 28.4 | 25 | 27.8 | 32.6 | 34.4 | 50.5 | 63.2 | 69.4 | 57.9 | 58.8 | 46.5 | 59.1 | 54.6 | 49.9 | 54.1 | 42.8 | 43.6 | 41.1 | 38.2 | 38.9 | 40.1 | 37.4 | 1058.9
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 47.7 | 49.2 | 47.1 | 48.6 | 43.05 | 47.4 | 57.3 | 63.75 | 57.9 | 55.95 | 51.6 | 49.35 | 44.25 | 45.6 | 41.85 | 48.3 | 52.35 | 51.6 | 52.35 | 44.1 | 44.1 | 44.55 | 46.5 | 42.3 | 1176.75
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 263.45 | 260.1575 | 237.5 | 230.9575 | 225.9575 | 252.2 | 301.2575 | 361.3075 | 383.4575 | 401.3575 | 367.965 | 372.1575 | 337.065 | 355.0575 | 351.4575 | 348.2575 | 365.3575 | 354.815 | 341.5075 | 320.5575 | 311.6575 | 313.265 | 316.5575 | 293.0075 | 7666.2875
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | 0.165 | 0.1575 | 0.165 | 0.165 | 0.1575 | 0.165 | 0.165 | 0.1725 | 0.1575 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.1575 | 0.1725 | 0.165 | 3.9075
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 63.3 | 60 | 56.7 | 58.2 | 56.7 | 57.3 | 60.6 | 64.8 | 78.6 | 86.4 | 85.5 | 84.9 | 77.1 | 89.1 | 85.2 | 80.4 | 84.9 | 73.2 | 71.7 | 71.4 | 69.3 | 68.4 | 69.6 | 72 | 1725.3
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 18.3 | 17.25 | 15.9 | 16.65 | 15.75 | 15.9 | 17.1 | 18.15 | 21 | 21.75 | 23.4 | 23.85 | 23.55 | 23.1 | 22.95 | 22.35 | 22.2 | 21.75 | 21.45 | 20.7 | 20.25 | 19.5 | 19.95 | 20.7 | 483.45
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.75 | 0.45 | 0.15 | 0.6 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 9.15
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 24.3 | 23.6 | 21.1 | 21.3 | 20.2 | 21.3 | 22 | 24.3 | 33.8 | 40.6 | 36.2 | 36.1 | 25.7 | 43 | 40.4 | 34.8 | 39.4 | 25.3 | 25.2 | 26.7 | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 26.7 | 688.8
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 20.85 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 21.75 | 22.2 | 23.7 | 23.85 | 25.35 | 25.05 | 27.3 | 22.65 | 21.45 | 23.1 | 23.7 | 26.25 | 25.65 | 24.15 | 23.85 | 24.15 | 24 | 24.6 | 554.4
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 127.0575 | 121.1075 | 114.1075 | 117.0075 | 113.3575 | 114.915 | 121.7575 | 129.915 | 157.415 | 173.5075 | 171.065 | 170.215 | 154.4225 | 178.4575 | 170.915 | 161.415 | 170.815 | 147.115 | 144.765 | 143.565 | 139.615 | 137.9575 | 139.9225 | 144.615 | 3465.0075