## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ В-Ентала | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 1976.2997 | 1976.7462 | 3000 | 1339.5 | 1339.5 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 1179.2312 | 1179.2312 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 176215.377 | 176223.699 | 1 | 8.322 | 8.322 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 В-Ентала-Заря ао RS | 2747.6994 | 2747.6994 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 353.418 | 353.418 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 1655.292 | 1655.61 | 2000 | 636 | 636 | 0 | 0
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 1410.1056 | 1410.2178 | 2000 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 199.4801 | 199.5415 | 2000 | 122.8 | 122.8 | 0 | 0
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 794.6166 | 794.7923 | 2000 | 351.4 | 351.4 | 0 | 0
|  |  |  | 2682.422 | 2682.422 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 1781.4618 | 1781.9264 | 3000 | 1393.8 | 1393.8 | 0 | 0
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 984.389 | 984.389 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 5391.815 | 5392.146 | 1 | 0.331 | 0.331 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 В-Ентала-Заря ао RS | 1857.3508 | 1857.3508 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 269.5243 | 269.5243 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 1478.1343 | 1478.4202 | 2000 | 571.8 | 571.8 | 0 | 0
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 1679.5498 | 1679.7457 | 2000 | 391.8 | 391.8 | 0 | 0
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 200.935 | 200.9821 | 2000 | 94.2 | 94.2 | 0 | 0
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 588.8687 | 589.0325 | 2000 | 327.6 | 327.6 | 0 | 0
|  |  |  | 2779.531 | 2779.531 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 32.7 | 33.3 | 34.5 | 33 | 37.8 | 42.9 | 53.4 | 87 | 86.4 | 73.5 | 78.6 | 69.9 | 60 | 55.8 | 56.7 | 62.1 | 66 | 61.2 | 59.1 | 54.3 | 53.7 | 55.5 | 47.4 | 44.7 | 1339.5
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.359 | 0.348 | 0.348 | 0.337 | 0.338 | 0.338 | 0.343 | 0.353 | 0.346 | 0.352 | 0.341 | 0.35 | 0.351 | 0.337 | 0.343 | 0.341 | 0.353 | 0.345 | 0.348 | 0.347 | 0.352 | 0.348 | 0.355 | 0.349 | 8.322
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала-Заря ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 13.2 | 13.8 | 15.6 | 18.8 | 36 | 44 | 40.2 | 45.2 | 37.4 | 32.2 | 28.4 | 27.2 | 28.6 | 29 | 29.2 | 28.8 | 28 | 27.6 | 25.6 | 23 | 21.2 | 636
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 6 | 5.4 | 5.6 | 6 | 8.2 | 9.2 | 13 | 15 | 10.8 | 9.2 | 8 | 9 | 10.8 | 9.6 | 9.8 | 11.4 | 11 | 11.8 | 11.8 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8 | 224.4
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 7 | 6.4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 122.8
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | 12 | 14.2 | 29.4 | 25.4 | 19 | 19 | 18.2 | 13.2 | 13.2 | 15.8 | 18 | 22 | 16.2 | 14.8 | 12 | 13.2 | 15.6 | 9.4 | 9.6 | 351.4
Сумма | 65.659 | 66.848 | 68.848 | 66.337 | 75.738 | 85.838 | 106.743 | 174.153 | 172.946 | 147.252 | 157.141 | 139.85 | 120.351 | 111.737 | 113.443 | 124.441 | 132.153 | 122.545 | 118.448 | 108.647 | 107.452 | 111.448 | 94.755 | 89.649 | 2682.422
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 В-Ентала Т 1 ап RS | 55.2 | 51.6 | 50.1 | 47.7 | 45.9 | 46.2 | 50.7 | 87 | 73.2 | 62.7 | 62.4 | 61.8 | 58.8 | 57.3 | 60.6 | 60 | 66.6 | 57.6 | 57.3 | 57 | 58.8 | 55.8 | 54.6 | 54.9 | 1393.8
10 В-Ентала Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.014 | 0.024 | 0.016 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.011 | 0.015 | 0.023 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.331
10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 В-Ентала-Заря ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Заря ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 24 | 22.8 | 22 | 21.6 | 20.6 | 20.4 | 22.4 | 23.8 | 24.2 | 24.8 | 23.4 | 24.8 | 25.6 | 23.2 | 23.8 | 24.2 | 26 | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 25.8 | 24.6 | 24 | 23.8 | 571.8
10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 17 | 15.6 | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 14.4 | 15.6 | 18.6 | 16.6 | 18 | 15.6 | 16.8 | 17.2 | 15.6 | 16.6 | 15.8 | 17.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 17.2 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 391.8
10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 94.2
10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 9 | 40.6 | 27.8 | 15.4 | 18 | 15.4 | 11.4 | 14.2 | 15.8 | 16 | 17.8 | 11 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 327.6
Сумма | 109.803 | 103.001 | 99.302 | 94.701 | 91.701 | 91.603 | 101.1 | 173.404 | 145.614 | 125.524 | 124.416 | 123.425 | 117.624 | 114.322 | 121.222 | 120.221 | 132.822 | 115.221 | 114.511 | 113.615 | 117.423 | 111.017 | 108.819 | 109.12 | 2779.531