## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Великодворье | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 186110.012 | 186123.158 | 1 | 13.146 | 13.146 | 0 | 0
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Великодворье Т 1 ао RS | 4.1118 | 4.1118 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 5121.9393 | 5123.4887 | 2000 | 3098.8 | 3098.8 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ао RS | 1.0843 | 1.0843 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 3589.8617 | 3589.8617 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 2616.4605 | 2616.7849 | 1000 | 324.4 | 324.4 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 418.6859 | 418.6859 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ао RS | 6165.287 | 6166.1823 | 1000 | 895.3 | 895.3 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ап RS | 0.0528 | 0.0528 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 9235.0597 | 9237.0113 | 1000 | 1951.6 | 1951.6 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0.0274 | 0.0274 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6283.246 | 6283.246 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Великодворье Т 1 ао RS | 4.4415 | 4.4415 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 1938.118 | 1938.5511 | 2000 | 866.2 | 866.2 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ао RS | 1.9494 | 1.9494 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 964.7147 | 964.7147 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 537.4705 | 537.4923 | 1000 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 211.2071 | 211.212 | 1000 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ао RS | 2145.0866 | 2145.4106 | 1000 | 324 | 324 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ап RS | 0.0779 | 0.0779 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 4492.4345 | 4493.2832 | 1000 | 848.7 | 848.7 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0.0341 | 0.0341 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2065.6 | 2065.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0.56 | 0.552 | 0.552 | 0.55 | 0.546 | 0.548 | 0.548 | 0.542 | 0.542 | 0.546 | 0.552 | 0.554 | 0.56 | 0.54 | 0.536 | 0.536 | 0.54 | 0.546 | 0.544 | 0.548 | 0.55 | 0.554 | 0.548 | 0.552 | 13.146
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Великодворье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 82.2 | 70.6 | 63.8 | 77.4 | 85 | 107.8 | 149.2 | 199.2 | 205.2 | 174 | 152.2 | 155.4 | 167.8 | 142.4 | 132.8 | 108 | 99.6 | 129.4 | 152 | 145.4 | 162.2 | 141.2 | 118.6 | 77.4 | 3098.8
10 Великодворье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 15 | 10.9 | 11.3 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 14.4 | 14.5 | 16.1 | 13.3 | 15.4 | 16 | 12.7 | 11.7 | 16.5 | 14.9 | 13 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 12.7 | 11.9 | 324.4
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ао RS | 24.4 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 23.5 | 28.9 | 31.6 | 43.5 | 51.3 | 51.4 | 51 | 40.8 | 43.9 | 38 | 36.5 | 35.5 | 32.7 | 43 | 47.9 | 47.3 | 46 | 41.8 | 39.2 | 30.3 | 895.3
10 Великодворье-Двор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 44.1 | 38.8 | 30.9 | 44.7 | 51.8 | 69.5 | 107.6 | 146.2 | 142.2 | 113.4 | 90.7 | 103.3 | 114.8 | 97 | 83.2 | 60.8 | 56.7 | 75.3 | 93.3 | 87.1 | 104.3 | 87.9 | 70.7 | 37.3 | 1951.6
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 166.26 | 143.152 | 128.852 | 155.95 | 172.546 | 218.948 | 303.348 | 403.942 | 415.342 | 352.646 | 309.852 | 316.054 | 339.76 | 289.64 | 269.536 | 219.736 | 202.54 | 261.546 | 307.444 | 294.148 | 326.85 | 285.954 | 241.748 | 157.452 | 6283.246
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Великодворье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 32.8 | 20 | 17.8 | 29.2 | 27.6 | 30.6 | 47.8 | 58.8 | 54.6 | 48.8 | 32.6 | 32.2 | 41.2 | 26.2 | 30.6 | 27.4 | 26.2 | 46.4 | 49.6 | 49.2 | 56.6 | 39.6 | 20.2 | 20.2 | 866.2
10 Великодворье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 21.8
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.9
10 Великодворье-Двор ао RS | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 12 | 12.6 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 13.8 | 15.5 | 16.3 | 17.2 | 16.1 | 12.8 | 14.4 | 324
10 Великодворье-Двор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 32.3 | 21 | 18.3 | 30.8 | 28.6 | 33.2 | 49.7 | 60.2 | 56.7 | 50.6 | 30.4 | 29.2 | 36.9 | 24.3 | 29.8 | 26.3 | 25.5 | 46.2 | 48 | 46.6 | 53.8 | 35.5 | 17.1 | 17.7 | 848.7
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 79.9 | 53.6 | 48.7 | 72.9 | 68.7 | 76.1 | 110.8 | 132.6 | 124.3 | 112.7 | 78.1 | 77.7 | 96.8 | 64.3 | 74 | 67.7 | 65.3 | 107.7 | 114.3 | 113.7 | 129 | 92.7 | 51.1 | 52.9 | 2065.6