## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Городищна | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 35397.4728 | 35403.9728 | 10 | 65 | 65 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 5039.7179 | 5039.7179 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 7805.672 | 7808.5887 | 3000 | 8750.1 | 8750.1 | 0 | 0
10 Городищна-Больница ао RS | 7894.085 | 7895.9845 | 1000 | 1899.5 | 1899.5 | 0 | 0
10 Городищна-Васильево ао RS | 2343.4928 | 2343.9947 | 1000 | 501.9 | 501.9 | 0 | 0
10 Городищна-Жар ао RS | 4803.922 | 4805.3123 | 1000 | 1390.3 | 1390.3 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ао RS | 5242.0863 | 5242.9951 | 1000 | 908.8 | 908.8 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ап RS | 223.5365 | 223.5365 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 3097.5462 | 3098.0191 | 1000 | 472.9 | 472.9 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ап RS | 0.0448 | 0.0448 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 1827.2685 | 1827.655 | 1000 | 386.5 | 386.6 | -0.1 | -0.03
10 Городищна-Школа ао RS | 7903.9977 | 7905.878 | 1000 | 1880.3 | 1880.3 | 0 | 0
10 Городищна-Юшково ао RS | 5661.2583 | 5662.5633 | 1000 | 1305 | 1305 | 0 | 0
|  |  |  | 17560.3 | 17560.4 | -0.1
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 246.4512 | 246.4884 | 10 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 3342.9879 | 3342.9879 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 5898.3526 | 5900.7145 | 3000 | 7085.7 | 7085.7 | 0 | 0
10 Городищна-Больница ао RS | 4642.1302 | 4643.0887 | 1000 | 958.5 | 958.5 | 0 | 0
10 Городищна-Васильево ао RS | 1471.4239 | 1471.8023 | 1000 | 378.4 | 378.4 | 0 | 0
10 Городищна-Жар ао RS | 6289.891 | 6291.8594 | 1000 | 1968.4 | 1968.4 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ао RS | 2308.0703 | 2308.702 | 1000 | 631.7 | 631.7 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ап RS | 131.656 | 131.656 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 2095.685 | 2095.9527 | 1000 | 267.7 | 267.7 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ап RS | 1.9158 | 1.9158 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 1990.1655 | 1990.6633 | 1000 | 497.8 | 497.8 | 0 | 0
10 Городищна-Школа ао RS | 4884.2778 | 4885.344 | 1000 | 1066.2 | 1066.2 | 0 | 0
10 Городищна-Юшково ао RS | 4230.9418 | 4232.2526 | 1000 | 1310.8 | 1310.8 | 0 | 0
|  |  |  | 14165.572 | 14165.572 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 1.972 | 1.992 | 3.48 | 7.344 | 7.332 | 6.96 | 2.004 | 1.9 | 1.856 | 1.864 | 1.732 | 1.672 | 1.768 | 1.652 | 1.72 | 1.68 | 1.692 | 1.7 | 1.716 | 1.724 | 1.884 | 1.88 | 1.948 | 5.528 | 65
10 Городищна Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 268.8 | 258.9 | 248.7 | 252.6 | 258.9 | 284.4 | 353.4 | 454.2 | 463.8 | 434.4 | 423.9 | 458.4 | 393.6 | 464.1 | 399.3 | 420.6 | 391.5 | 389.4 | 378.3 | 398.4 | 391.5 | 369 | 314.4 | 279.6 | 8750.1
10 Городищна-Больница ао RS | 62 | 59.6 | 55 | 54.6 | 52.8 | 60.3 | 85 | 97.9 | 103.3 | 100.8 | 92.7 | 94.8 | 98.5 | 96.1 | 81.2 | 81.6 | 80.6 | 81.5 | 85.9 | 93.2 | 83.1 | 80.2 | 64.3 | 54.5 | 1899.5
10 Городищна-Васильево ао RS | 15 | 13.8 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 17.8 | 23.7 | 22.2 | 20.6 | 20.1 | 15.4 | 21.3 | 18.6 | 21.8 | 21.9 | 25 | 21.3 | 22.8 | 28.9 | 27.5 | 33.6 | 28.1 | 27.2 | 501.9
10 Городищна-Жар ао RS | 28.8 | 27.5 | 26.2 | 25.5 | 28 | 34.7 | 41.1 | 87.5 | 92.4 | 84 | 81.6 | 108.8 | 61.8 | 120.3 | 88.6 | 78.9 | 67.3 | 56.2 | 51.5 | 45.5 | 50.7 | 44.3 | 31.9 | 27.2 | 1390.3
10 Городищна-Макарино ао RS | 32.9 | 31.5 | 31.9 | 30.5 | 30.4 | 32.4 | 34.4 | 37.9 | 38 | 42 | 41 | 40.9 | 39.9 | 37 | 38 | 40.1 | 39.8 | 43.6 | 43.2 | 46.9 | 41.9 | 40.7 | 38.1 | 35.8 | 908.8
10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 15.8 | 15.7 | 14.7 | 14.7 | 16.5 | 19 | 21.4 | 21.7 | 20.8 | 20.1 | 19.6 | 19.4 | 20.2 | 20 | 19.2 | 22 | 21.7 | 22.2 | 20.7 | 22.1 | 23.6 | 22.5 | 21.2 | 18.1 | 472.9
10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 8 | 7.7 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 10.8 | 15.4 | 14.3 | 30.9 | 24.8 | 26.1 | 24.8 | 15 | 18.8 | 18.1 | 23.4 | 19 | 19.7 | 18.2 | 17.4 | 15.5 | 13.3 | 10.7 | 9.6 | 386.6
10 Городищна-Школа ао RS | 66.2 | 62.4 | 64 | 72.9 | 70 | 71.3 | 87 | 89.4 | 82.9 | 81.6 | 73.8 | 81.7 | 86.1 | 79.2 | 71.8 | 86.5 | 83.5 | 87.2 | 84.1 | 88.6 | 88.8 | 77.1 | 75.3 | 68.9 | 1880.3
10 Городищна-Юшково ао RS | 40.3 | 40.7 | 34 | 32.8 | 39.3 | 42 | 51.1 | 81 | 72.7 | 60.3 | 68.3 | 72.2 | 50.3 | 73.8 | 60.4 | 65.6 | 54.6 | 57.6 | 52.1 | 55.5 | 60.6 | 56.8 | 45 | 38 | 1305
Сумма | 539.772 | 519.792 | 500.98 | 512.544 | 525.132 | 575.76 | 708.604 | 909.5 | 928.856 | 870.464 | 848.832 | 918.072 | 788.468 | 929.552 | 800.12 | 842.28 | 784.692 | 780.4 | 758.516 | 798.224 | 785.084 | 739.38 | 630.948 | 564.428 | 17560.4
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0.028 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.372
10 Городищна Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 236.7 | 238.8 | 235.5 | 231.3 | 230.1 | 234 | 252.3 | 352.2 | 378 | 367.5 | 366 | 384.6 | 290.4 | 401.7 | 369.6 | 349.2 | 295.8 | 282.9 | 279.6 | 275.7 | 284.7 | 265.8 | 248.4 | 234.9 | 7085.7
10 Городищна-Больница ао RS | 37.9 | 38.5 | 38.1 | 37.8 | 36.7 | 37.4 | 36.9 | 38 | 39.3 | 44.5 | 42.5 | 39.7 | 43.3 | 40.3 | 42.6 | 39.8 | 40.8 | 41.2 | 41.3 | 43.2 | 43.3 | 38.6 | 38.5 | 38.3 | 958.5
10 Городищна-Васильево ао RS | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 14.1 | 15.3 | 14.9 | 16.7 | 11.9 | 18.1 | 14.6 | 20.4 | 18.3 | 20.4 | 18.1 | 19.3 | 23.1 | 20.2 | 20.2 | 14.4 | 12.8 | 378.4
10 Городищна-Жар ао RS | 45.3 | 45.5 | 45.2 | 44.3 | 43.5 | 44.1 | 56.6 | 124.8 | 135.2 | 128.8 | 121.8 | 147.5 | 75.4 | 177.9 | 130.7 | 110.6 | 84.9 | 67.4 | 63.3 | 54.9 | 65 | 62.1 | 52.3 | 41.3 | 1968.4
10 Городищна-Макарино ао RS | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 26 | 25.7 | 25.5 | 25.8 | 26 | 27.9 | 28.3 | 25.5 | 25 | 27.7 | 23.3 | 27 | 25 | 25.3 | 26.2 | 27.2 | 28 | 28.3 | 26.5 | 25.8 | 26.2 | 631.7
10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 11.1 | 11.5 | 10.7 | 10.5 | 11 | 11.9 | 11 | 10.8 | 9.9 | 11.1 | 10.2 | 10.3 | 12.1 | 9.7 | 11.2 | 11.4 | 12.8 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.1 | 11 | 267.7
10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 36.1 | 34 | 32.3 | 31.3 | 17.6 | 22.3 | 22.8 | 31.5 | 21.9 | 21.2 | 19.2 | 18.2 | 18.5 | 16.8 | 17 | 16.8 | 497.8
10 Городищна-Школа ао RS | 43.6 | 43.7 | 44 | 43.4 | 42.7 | 43.1 | 44.4 | 44.3 | 41.7 | 45.1 | 43.9 | 43.1 | 49 | 40.9 | 44.2 | 41 | 43.3 | 46.3 | 48.8 | 48.6 | 48.1 | 44.3 | 44.5 | 44.2 | 1066.2
10 Городищна-Юшково ао RS | 44.5 | 45 | 43.3 | 42.4 | 43.5 | 44.5 | 49.8 | 78.8 | 72.2 | 61 | 73 | 75.7 | 47 | 72.8 | 70.5 | 71.5 | 46.2 | 50 | 48.3 | 47.5 | 48.9 | 45.8 | 44.6 | 44 | 1310.8
Сумма | 473.2 | 477.1 | 470.928 | 462.596 | 459.996 | 467.596 | 504.2 | 704.2 | 755.6 | 735.2 | 731.9 | 769.1 | 580.6 | 803.5 | 739 | 698.3 | 591.4 | 565.1 | 558.6 | 550.9 | 569.2 | 531.2 | 496.6 | 469.556 | 14165.572