## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Данилов Починок | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 95776.066 | 95789.012 | 1 | 12.946 | 12.946 | 0 | 0
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 63.3983 | 63.3983 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 1738.167 | 1738.3612 | 2000 | 388.4 | 388.4 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10.2881 | 10.2881 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 2.5535 | 2.5535 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 784.2383 | 784.2478 | 1000 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 507.7185 | 507.7185 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 280.1907 | 280.1907 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0.0292 | 0.0292 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 915.178 | 915.2709 | 1000 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 0.069 | 0.069 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 541.8407 | 541.929 | 1000 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0.0485 | 0.0485 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 1408.7746 | 1408.9701 | 1000 | 195.5 | 195.5 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 787.546 | 787.546 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 3857.85 | 3861.474 | 1 | 3.624 | 3.624 | 0 | 0
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 32.5717 | 32.5948 | 2000 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 543.406 | 543.4366 | 2000 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 2.9293 | 2.9293 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 2.9342 | 2.9342 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 298.1791 | 298.1791 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 276.718 | 276.8311 | 1000 | 113.1 | 113.1 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 227.935 | 227.935 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0.0873 | 0.0873 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 133.5849 | 133.6224 | 1000 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10.2725 | 10.2725 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 397.8856 | 397.9842 | 1000 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0.0572 | 0.0572 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 446.5497 | 446.5653 | 1000 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 93.376 | 93.4024 | 1000 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
|  |  |  | 402.224 | 402.224 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0.54 | 0.538 | 0.536 | 0.538 | 0.534 | 0.536 | 0.536 | 0.54 | 0.536 | 0.536 | 0.54 | 0.538 | 0.546 | 0.538 | 0.534 | 0.538 | 0.536 | 0.542 | 0.54 | 0.544 | 0.542 | 0.544 | 0.548 | 0.546 | 12.946
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 15 | 14.2 | 12.8 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 14.8 | 16.8 | 17.2 | 15.2 | 14.2 | 16.6 | 16 | 14.6 | 15.8 | 17.8 | 18.8 | 19 | 19.6 | 21.2 | 17.4 | 19.2 | 17 | 15.2 | 388.4
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 9.5
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 2.9 | 3.4 | 3 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 5 | 4.3 | 3.9 | 92.9
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 88.3
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 8.9 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 8.8 | 9 | 8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 6.8 | 7.6 | 9.5 | 10.1 | 8.7 | 8 | 9.3 | 7.2 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 195.5
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 30.54 | 29.038 | 26.036 | 24.038 | 27.734 | 29.636 | 30.136 | 33.94 | 35.036 | 30.936 | 28.64 | 33.538 | 32.546 | 29.738 | 31.834 | 36.238 | 37.936 | 38.542 | 39.44 | 42.744 | 35.142 | 38.844 | 34.548 | 30.746 | 787.546
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0.146 | 0.132 | 0.122 | 0.12 | 0.124 | 0.112 | 0.122 | 0.128 | 0.128 | 0.132 | 0.14 | 0.148 | 0.178 | 0.148 | 0.142 | 0.15 | 0.154 | 0.164 | 0.172 | 0.182 | 0.188 | 0.194 | 0.202 | 0.196 | 3.624
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 2.4 | 4.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | 2.2 | 3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2 | 2.8 | 6 | 7 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 9.2 | 61.2
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 113.1
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 37.5
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 4 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 98.6
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 15.6
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 26.4
Сумма | 12.546 | 12.732 | 14.422 | 15.22 | 16.424 | 17.112 | 16.122 | 16.328 | 14.428 | 15.932 | 13.94 | 13.548 | 18.578 | 13.848 | 14.942 | 13.65 | 14.354 | 15.564 | 19.072 | 20.782 | 22.488 | 22.994 | 22.802 | 24.396 | 402.224