## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 7419.7332 | 7420.8512 | 40 | 44.72 | 44.72 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 6574.9368 | 6575.7204 | 40 | 31.344 | 31.344 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.34476 | 0.34476 | 40000 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 19.786 | 19.786 | 40000 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.01396 | 0.01396 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 99.9249 | 99.9514 | 40000 | 1060 | 1060 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.01098 | 0.01098 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 24.5372 | 24.5373 | 40000 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 430.1268 | 430.2247 | 10000 | 978.4 | 978.4 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 9.6582 | 9.6582 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 28.5758 | 28.5758 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.83612 | 0.83612 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 117.6551 | 117.6874 | 35000 | 1129.1 | 1129.1 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 0.81648 | 0.81648 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 30.5942 | 30.596 | 35000 | 64.4 | 64.4 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 19.2486 | 19.2486 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 41.1244 | 41.1351 | 105000 | 1123.5 | 1123.5 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 9.6127 | 9.6127 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 38.6734 | 38.6734 | 105000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4433.864 | 4433.864 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 3268.1896 | 3270.0276 | 40 | 73.52 | 73.52 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 1268.2572 | 1268.952 | 40 | 27.792 | 27.792 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.10236 | 0.10236 | 40000 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 12.2571 | 12.2571 | 40000 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.06566 | 0.06566 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 36.1965 | 36.2079 | 40000 | 455.2 | 455.2 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.45306 | 0.45306 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 12.8667 | 12.8667 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 181.9879 | 182.0266 | 10000 | 387.2 | 387.2 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 6.9578 | 6.9578 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 10.6662 | 10.6662 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.04388 | 0.04388 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 39.2139 | 39.2259 | 35000 | 421.4 | 421.4 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 1.9625 | 1.9641 | 35000 | 57.4 | 57.4 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 14.3365 | 14.3365 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 7.8063 | 7.8063 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 18.4001 | 18.405 | 105000 | 508.2 | 508.2 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 7.1869 | 7.1869 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 15.0188 | 15.0188 | 105000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1930.712 | 1930.712 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 1.856 | 1.84 | 1.84 | 1.872 | 1.872 | 1.888 | 1.872 | 1.888 | 1.856 | 1.84 | 1.888 | 1.856 | 1.872 | 1.808 | 1.824 | 1.84 | 1.856 | 1.84 | 1.888 | 1.904 | 1.92 | 1.888 | 1.856 | 1.856 | 44.72
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.296 | 1.28 | 1.264 | 1.328 | 1.28 | 1.296 | 1.296 | 1.392 | 1.264 | 1.376 | 1.296 | 1.296 | 1.328 | 1.296 | 1.344 | 1.296 | 1.264 | 1.328 | 1.28 | 1.328 | 1.376 | 31.344
10 Дружба СВВ ао RS | [24 empty] | 0
10 Дружба СВВ ап RS | [24 empty] | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 32 | 30.4 | 30.4 | 28 | 28.8 | 30.4 | 34.4 | 43.2 | 60.8 | 67.2 | 64 | 60.8 | 62.4 | 57.6 | 59.2 | 56.8 | 56 | 45.6 | 40.8 | 39.2 | 33.6 | 32.8 | 33.6 | 32 | 1060
10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
10 Дружба-Пасека ао RS | 29.4 | 27.6 | 27 | 25.6 | 26 | 27.6 | 31.4 | 39.2 | 57.2 | 62.8 | 60 | 57 | 58 | 53.8 | 55.4 | 52.6 | 52.4 | 41.8 | 37.8 | 35.4 | 31.2 | 29.6 | 30.6 | 29 | 978.4
35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 35 | 33.6 | 32.9 | 30.8 | 31.5 | 33.6 | 37.1 | 45.5 | 63.7 | 70 | 67.2 | 63.7 | 65.8 | 60.2 | 62.3 | 59.5 | 58.8 | 48.3 | 44.1 | 41.3 | 37.1 | 35.7 | 36.4 | 35 | 1129.1
35 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 64.4
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 33.6 | 33.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33.6 | 37.8 | 44.1 | 65.1 | 69.3 | 67.2 | 63 | 65.1 | 60.9 | 60.9 | 58.8 | 58.8 | 48.3 | 44.1 | 42 | 35.7 | 35.7 | 37.8 | 33.6 | 1123.5
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 135.236 | 130.42 | 127.72 | 121.968 | 123.752 | 130.452 | 146.7 | 177.968 | 252.752 | 275.336 | 265.18 | 250.42 | 257.348 | 238.404 | 243.02 | 233.668 | 231.952 | 189.984 | 173.584 | 163.868 | 144.348 | 139.768 | 144.384 | 135.632 | 4433.864
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 2.992 | 2.928 | 2.944 | 3.024 | 3.04 | 3.024 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.056 | 3.12 | 3.072 | 3.168 | 3.008 | 3.008 | 3.04 | 3.072 | 3.12 | 3.136 | 3.136 | 3.168 | 3.152 | 3.072 | 3.12 | 73.52
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 1.12 | 1.12 | 1.104 | 1.12 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.152 | 1.168 | 1.168 | 1.184 | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.184 | 1.184 | 1.232 | 1.152 | 1.136 | 1.168 | 1.152 | 1.168 | 1.216 | 27.792
10 Дружба СВВ ао RS | [24 empty] | 0
10 Дружба СВВ ап RS | [24 empty] | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 16 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16 | 16 | 17.6 | 19.2 | 21.6 | 22.4 | 20 | 23.2 | 21.6 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | 455.2
10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 13.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 19 | 19.2 | 17.2 | 21 | 18.2 | 17.6 | 18 | 18.6 | 19.2 | 17 | 17 | 17 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 387.2
35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 14.7 | 13.3 | 13.3 | 14 | 14 | 14 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 20.3 | 21 | 18.9 | 22.4 | 20.3 | 18.2 | 19.6 | 20.3 | 21 | 18.2 | 18.9 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 421.4
35 Дружба Т 2 ао RS | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 57.4
35 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 16.8 | 18.9 | 18.9 | 21 | 18.9 | 18.9 | 23.1 | 25.2 | 21 | 25.2 | 23.1 | 21 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21 | 23.1 | 21 | 21 | 23.1 | 21 | 508.2
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 69.212 | 65.248 | 65.748 | 65.544 | 68.644 | 68.328 | 73.144 | 73.644 | 76.992 | 91.024 | 94.188 | 83.456 | 98.316 | 90.208 | 83.108 | 88.524 | 89.956 | 92.852 | 83.288 | 85.372 | 82.636 | 79.104 | 82.64 | 79.536 | 1930.712