## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 248055.755 | 248060.787 | 1 | 5.032 | 5.032 | 0 | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 1871.6536 | 1872.1383 | 3000 | 1454.1 | 1454.1 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 5398.5959 | 5400.0419 | 3000 | 4338 | 4338 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 5103.6134 | 5105.0569 | 2000 | 2887 | 2887 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 2062.8792 | 2063.4988 | 1000 | 619.6 | 619.6 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 2199.327 | 2199.7455 | 2000 | 837 | 837 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 259.5416 | 259.5416 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 4018.1293 | 4019.1157 | 1000 | 986.4 | 986.4 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 1703.3257 | 1703.7888 | 1000 | 463.1 | 463.1 | 0 | 0
|  |  |  | 11590.232 | 11590.232 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Демино ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Демино Т 1 ап RS | 2188.5528 | 2189.2183 | 3000 | 1996.5 | 1996.5 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап RS | 3520.4053 | 3521.2768 | 3000 | 2614.5 | 2614.5 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао RS | 2403.835 | 2404.4519 | 2000 | 1233.8 | 1233.8 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао RS | 1602.4225 | 1602.9609 | 1000 | 538.4 | 538.4 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао RS | 2200.6972 | 2201.1248 | 2000 | 855.2 | 855.2 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап RS | 165.4549 | 165.4549 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 4103.9669 | 4105.2198 | 1000 | 1252.9 | 1252.9 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао RS | 2619.6972 | 2620.4349 | 1000 | 737.7 | 737.7 | 0 | 0
|  |  |  | 9229 | 9229 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | 0.223 | 0.214 | 0.209 | 0.21 | 0.206 | 0.201 | 0.206 | 0.202 | 0.205 | 0.216 | 0.211 | 0.209 | 0.213 | 0.21 | 0.209 | 0.213 | 0.211 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.212 | 0.211 | 0.21 | 0.209 | 5.032
10 Демино Т 1 ап RS | 36.9 | 30.3 | 30.9 | 30.3 | 31.5 | 43.8 | 61.2 | 67.5 | 94.5 | 85.2 | 82.2 | 84 | 59.1 | 84.6 | 77.4 | 67.5 | 67.2 | 63 | 74.1 | 68.7 | 74.7 | 54.9 | 45.3 | 39.3 | 1454.1
10 Демино Т 2 ап RS | 110.1 | 96.6 | 102.3 | 97.5 | 108 | 128.1 | 177.9 | 233.4 | 262.8 | 257.1 | 224.4 | 226.5 | 201 | 191.4 | 212.1 | 219.3 | 209.7 | 218.7 | 213.6 | 214.5 | 195.6 | 167.7 | 144.9 | 124.8 | 4338
10 Демино-Борок ао RS | 68 | 61.6 | 67.2 | 61.6 | 69.6 | 81.6 | 114.8 | 161.6 | 187.6 | 184.8 | 155 | 154.4 | 141.6 | 127.4 | 140 | 134.8 | 132.2 | 139 | 142 | 147.8 | 130 | 108.4 | 94.4 | 81.6 | 2887
10 Демино-Верховино ао RS | 16 | 14.5 | 14.6 | 15 | 18.2 | 20.7 | 26.5 | 33.8 | 37 | 36.9 | 33.9 | 36.2 | 22 | 29.9 | 33.4 | 29.8 | 30.8 | 27.2 | 28.6 | 26.2 | 28.2 | 24 | 18.9 | 17.3 | 619.6
10 Демино-Полежаево ао RS | 26.2 | 20.8 | 20.4 | 21.2 | 20.4 | 25.8 | 36.8 | 38 | 38.6 | 36 | 35.8 | 36.4 | 37.6 | 34 | 39.2 | 55 | 47.2 | 52.6 | 43.2 | 40.8 | 37.8 | 35.4 | 31.6 | 26.2 | 837
10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 21.8 | 19.3 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 28.9 | 29.2 | 34.4 | 64.3 | 59.4 | 53 | 58.4 | 38.5 | 62.6 | 59.4 | 49.6 | 53.5 | 43.8 | 58 | 51.3 | 53.7 | 33 | 30.4 | 26.4 | 986.4
10 Демино-Серпово ао RS | 14.8 | 11 | 12.3 | 11 | 11.5 | 14.9 | 31.7 | 32.9 | 29.8 | 25.6 | 29 | 25.4 | 20.4 | 21.8 | 17.8 | 17.6 | 13.6 | 18.8 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 21.9 | 14.8 | 12.5 | 463.1
Сумма | 294.023 | 254.314 | 266.409 | 256.01 | 279.206 | 344.001 | 478.306 | 601.802 | 714.805 | 685.216 | 613.511 | 621.509 | 520.413 | 551.91 | 579.509 | 573.813 | 554.411 | 563.307 | 575.807 | 566.808 | 540.812 | 445.511 | 380.51 | 328.309 | 11590.232
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Демино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Демино Т 1 ап RS | 69.9 | 63.9 | 62.4 | 58.8 | 57.9 | 57 | 68.1 | 68.7 | 107.4 | 117.3 | 102.6 | 99.3 | 77.1 | 111.9 | 104.1 | 93.6 | 95.4 | 78.3 | 96.6 | 90.9 | 98.4 | 75.3 | 72.9 | 68.7 | 1996.5
10 Демино Т 2 ап RS | 102.6 | 95.1 | 91.8 | 84.9 | 82.5 | 83.7 | 88.2 | 97.8 | 116.7 | 138.3 | 132.6 | 124.8 | 115.8 | 125.7 | 131.4 | 135 | 124.5 | 107.1 | 106.5 | 108 | 111.3 | 107.7 | 104.4 | 98.1 | 2614.5
10 Демино-Борок ао RS | 45.6 | 44.4 | 42.8 | 40.2 | 38.6 | 40.6 | 43 | 44.4 | 54.6 | 67 | 60 | 57.4 | 56.4 | 58.8 | 61.8 | 61.6 | 60.2 | 53 | 52.2 | 53.6 | 53 | 50.2 | 48.6 | 45.8 | 1233.8
10 Демино-Верховино ао RS | 21.3 | 18.5 | 18.2 | 16 | 16.2 | 15.7 | 16.8 | 21 | 26 | 30.9 | 30.3 | 29.6 | 21.4 | 27.5 | 31.1 | 29.4 | 26.3 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 22 | 20.8 | 20.4 | 18.7 | 538.4
10 Демино-Полежаево ао RS | 36.2 | 32.8 | 31.2 | 29.2 | 28.2 | 27.6 | 28.8 | 33 | 36.6 | 40.8 | 42.6 | 38.4 | 38.6 | 40 | 39 | 44.4 | 38.8 | 34.6 | 34.8 | 35.2 | 36.8 | 37.2 | 36.4 | 34 | 855.2
10 Демино-Полежаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао RS | 40.3 | 36.7 | 35.4 | 33.6 | 33.2 | 32.9 | 33.2 | 32.7 | 70.3 | 79.7 | 60.2 | 62.2 | 43.2 | 76.2 | 73.3 | 61.2 | 65.9 | 51 | 69.4 | 62.5 | 69.2 | 45.6 | 43.8 | 41.2 | 1252.9
10 Демино-Серпово ао RS | 29.4 | 26.8 | 26.7 | 25 | 24.6 | 23.8 | 34.8 | 35.9 | 36.8 | 37.3 | 42 | 36.8 | 33.9 | 35.3 | 30.5 | 32.3 | 29.1 | 27.1 | 27.2 | 28.1 | 29.1 | 29.3 | 28.7 | 27.2 | 737.7
Сумма | 345.3 | 318.2 | 308.5 | 287.7 | 281.2 | 281.3 | 312.9 | 333.5 | 448.4 | 511.3 | 470.3 | 448.5 | 386.4 | 475.4 | 471.2 | 457.5 | 440.2 | 371 | 407 | 398.4 | 419.8 | 366.1 | 355.2 | 333.7 | 9229