## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Евсеевская | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 8279.6324 | 8282.0104 | 10 | 23.78 | 23.78 | 0 | 0
10 Евсеевская Т ап RS | 952.4507 | 952.8254 | 6000 | 2248.2 | 2248.2 | 0 | 0
10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 3428.8553 | 3430.0258 | 1000 | 1170.5 | 1170.5 | 0 | 0
10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 1452.9558 | 1453.6489 | 1000 | 693.1 | 693.1 | 0 | 0
10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 100.9434 | 100.9434 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS | 910.1795 | 910.5582 | 1000 | 378.7 | 378.7 | 0 | 0
|  |  |  | 4514.28 | 4514.28 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Евсеевская ТСН ао RS |  |  | 10
10 Евсеевская Т ап RS | 812.6856 | 812.9927 | 6000 | 1842.6 | 1842.6 | 0 | 0
10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 1953.3556 | 1954.1283 | 1000 | 772.7 | 772.7 | 0 | 0
10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 2501.4453 | 2502.3497 | 1000 | 904.4 | 904.4 | 0 | 0
10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 58.7487 | 58.7487 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS | 545.2837 | 545.478 | 1000 | 194.3 | 194.3 | 0 | 0
|  |  |  | 3714 | 3714 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 0.988 | 0.976 | 0.968 | 0.98 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.972 | 0.976 | 0.992 | 1.008 | 1.004 | 0.98 | 0.98 | 0.988 | 1.004 | 1.012 | 1.012 | 1 | 1.012 | 1.004 | 0.996 | 0.992 | 23.78
10 Евсеевская Т ап RS | 60.6 | 52.2 | 49.2 | 51.6 | 54 | 61.8 | 91.8 | 111 | 149.4 | 142.2 | 147 | 117.6 | 86.4 | 116.4 | 109.8 | 141 | 115.2 | 90.6 | 91.8 | 85.8 | 92.4 | 82.2 | 81.6 | 66.6 | 2248.2
10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 28.9 | 24.5 | 22.8 | 24.5 | 26.9 | 33.9 | 58.1 | 62.6 | 59.2 | 57.7 | 61.1 | 59.6 | 50.2 | 47 | 51 | 64 | 56.1 | 58.5 | 64 | 59.3 | 61.3 | 53.9 | 47.6 | 37.8 | 1170.5
10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 16.6 | 13.5 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 16.2 | 30.3 | 70.7 | 62.3 | 66.9 | 41.3 | 17.2 | 56.3 | 44.1 | 60.6 | 44.4 | 17.1 | 13.5 | 15.4 | 16.1 | 13.2 | 14.6 | 14.2 | 693.1
10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS | 14.5 | 14.2 | 13.7 | 14.5 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 17.6 | 19.4 | 21.8 | 18.8 | 16.2 | 19.1 | 12.7 | 14.4 | 15.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 10.8 | 14.9 | 15 | 19.1 | 14.3 | 378.7
Сумма | 121.588 | 105.376 | 98.968 | 104.08 | 108.884 | 123.984 | 184.784 | 222.484 | 299.672 | 284.976 | 294.792 | 235.708 | 173.904 | 233.38 | 220.28 | 282.288 | 231.404 | 181.912 | 184.712 | 172.3 | 185.712 | 165.304 | 163.896 | 133.892 | 4514.28
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Евсеевская ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Евсеевская Т ап RS | 54.6 | 45 | 41.4 | 44.4 | 43.8 | 54 | 63.6 | 88.2 | 121.2 | 117 | 133.8 | 94.2 | 64.2 | 102.6 | 100.2 | 127.2 | 103.2 | 70.8 | 67.2 | 65.4 | 71.4 | 60 | 55.2 | 54 | 1842.6
10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 24.5 | 21.6 | 21 | 22.3 | 22 | 32.6 | 33.8 | 35.5 | 32.3 | 36 | 40.2 | 36.6 | 29.3 | 29.2 | 36.3 | 50.5 | 44 | 37.4 | 38.5 | 32.7 | 35.1 | 30.3 | 26 | 25 | 772.7
10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 24.1 | 17.3 | 15 | 15.7 | 15.8 | 16 | 24.4 | 46.4 | 81.1 | 73.5 | 84.8 | 49.6 | 23.5 | 68.1 | 58.7 | 71.4 | 52.1 | 25.8 | 20.7 | 25.3 | 28 | 21.7 | 22.8 | 22.6 | 904.4
10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS | 7.1 | 6 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 10.1 | 9 | 10.9 | 9.9 | 12.4 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 7.7 | 7 | 194.3
Сумма | 110.3 | 89.9 | 83.1 | 89.1 | 88 | 108.9 | 128.5 | 177.3 | 244.7 | 235.5 | 269.7 | 190.3 | 129.4 | 207.3 | 201.9 | 256.4 | 208.2 | 143.1 | 135.5 | 132 | 143.8 | 120.8 | 111.7 | 108.6 | 3714