## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 268680.121 | 268684.082 | 1 | 3.961 | 3.962 | -0.001 | -0.03
10 Завражье Т 1 ап RS | 4458.3242 | 4460.2263 | 3000 | 5706.3 | 5706.3 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 1785.3823 | 1786.3572 | 4000 | 3899.6 | 3899.6 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 3929.417 | 3931.9485 | 1000 | 2531.5 | 2531.5 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 8330.4872 | 8334.2993 | 1500 | 5718.15 | 5718.15 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 43.5257 | 43.5257 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 2361.6429 | 2362.9996 | 1000 | 1356.7 | 1356.7 | 0 | 0
|  |  |  | 19216.211 | 19216.212 | -0.001
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Завражье Т 1 ап RS | 2445.2637 | 2446.5742 | 3000 | 3931.5 | 3931.5 | 0 | 0
10 Завражье Т 2 ап RS | 1304.8379 | 1305.6815 | 4000 | 3374.4 | 3374.4 | 0 | 0
10 Завражье-Высокая ао RS | 2704.1646 | 2706.503 | 1000 | 2338.4 | 2338.4 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ао RS | 4576.9224 | 4579.5455 | 1500 | 3934.65 | 3934.65 | 0 | 0
10 Завражье-Ермаково ап RS | 21.6638 | 21.6638 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 1972.0193 | 1973.089 | 1000 | 1069.7 | 1069.7 | 0 | 0
|  |  |  | 14648.65 | 14648.65 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | 0.168 | 0.166 | 0.166 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.164 | 0.165 | 0.166 | 0.165 | 0.167 | 0.166 | 0.164 | 0.164 | 0.165 | 0.164 | 0.164 | 0.163 | 0.164 | 0.166 | 0.165 | 0.166 | 0.164 | 3.962
10 Завражье Т 1 ап RS | 132.6 | 122.1 | 122.4 | 118.5 | 125.7 | 153.3 | 263.4 | 433.8 | 441.6 | 384 | 366.9 | 308.1 | 244.8 | 270.9 | 246.9 | 248.1 | 240.9 | 252.3 | 259.8 | 216 | 246.9 | 205.2 | 157.2 | 144.9 | 5706.3
10 Завражье Т 2 ап RS | 92 | 86.4 | 86 | 85.2 | 88.4 | 98.4 | 110.8 | 130.8 | 218.8 | 230.4 | 277.6 | 249.6 | 187.2 | 284.8 | 270.4 | 183.6 | 140.4 | 178.4 | 171.2 | 166.8 | 126.8 | 166.4 | 140.4 | 128.8 | 3899.6
10 Завражье-Высокая ао RS | 52.4 | 47.6 | 47.8 | 46.8 | 49 | 55 | 55.8 | 68.9 | 122.3 | 147.3 | 190.9 | 172.4 | 140.6 | 206.3 | 185 | 96.3 | 85.4 | 131.7 | 119.2 | 116.8 | 77.4 | 121.8 | 100.2 | 94.6 | 2531.5
10 Завражье-Ермаково ао RS | 132.75 | 122.25 | 122.7 | 118.65 | 126.15 | 153.3 | 264.15 | 434.55 | 442.5 | 384.75 | 367.8 | 308.7 | 245.55 | 271.5 | 247.35 | 248.7 | 241.2 | 252.9 | 260.4 | 216.75 | 247.2 | 205.5 | 157.8 | 145.05 | 5718.15
10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 39.1 | 38.8 | 37.9 | 38 | 39.4 | 43.1 | 54.6 | 61.7 | 96.1 | 81.9 | 86.3 | 76.2 | 46 | 78.1 | 84.4 | 86.7 | 54.4 | 46.2 | 51.7 | 49.6 | 48.9 | 44 | 39.7 | 33.9 | 1356.7
Сумма | 449.018 | 417.316 | 416.966 | 407.315 | 428.815 | 503.265 | 748.915 | 1129.914 | 1321.465 | 1228.516 | 1289.665 | 1115.167 | 864.316 | 1111.764 | 1034.214 | 863.565 | 762.464 | 861.664 | 862.463 | 766.114 | 747.366 | 743.065 | 595.466 | 547.414 | 19216.212
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Завражье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Завражье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Завражье Т 1 ап RS | 110.4 | 100.2 | 95.4 | 88.5 | 86.7 | 91.2 | 144.3 | 283.5 | 279.6 | 270.3 | 280.5 | 223.5 | 177 | 204.6 | 174 | 188.7 | 165 | 155.4 | 168.9 | 131.7 | 159.9 | 140.4 | 109.8 | 102 | 3931.5
10 Завражье Т 2 ап RS | 82.8 | 68.8 | 67.6 | 64.4 | 64.4 | 62.8 | 65.2 | 80.8 | 195.2 | 242 | 266.8 | 229.6 | 168.4 | 262.4 | 266.4 | 173.6 | 115.6 | 144.8 | 138.4 | 134 | 96.8 | 141.6 | 123.2 | 118.8 | 3374.4
10 Завражье-Высокая ао RS | 52.3 | 40 | 39.3 | 37 | 37.3 | 37.2 | 38.4 | 47.6 | 104.4 | 160.8 | 184.3 | 166.8 | 138.1 | 197.9 | 186 | 87.4 | 76.2 | 119.9 | 111.2 | 106.4 | 66.9 | 114.5 | 95.6 | 92.9 | 2338.4
10 Завражье-Ермаково ао RS | 110.55 | 100.05 | 95.4 | 88.8 | 86.85 | 91.2 | 144.45 | 283.5 | 279.9 | 270.6 | 280.8 | 223.8 | 177 | 204.75 | 174 | 189 | 165.3 | 155.4 | 169.05 | 131.7 | 160.2 | 140.4 | 109.65 | 102.3 | 3934.65
10 Завражье-Ермаково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Завражье-Старыгино ао RS | 31.3 | 29.8 | 29 | 28.6 | 27.6 | 26.7 | 28 | 34.1 | 92.5 | 82.7 | 84.8 | 64.6 | 31.9 | 66.9 | 82.3 | 87.7 | 40.5 | 26.8 | 28.8 | 29 | 31 | 28.5 | 29 | 27.6 | 1069.7
Сумма | 387.35 | 338.85 | 326.7 | 307.3 | 302.85 | 309.1 | 420.35 | 729.5 | 951.6 | 1026.4 | 1097.2 | 908.3 | 692.4 | 936.55 | 882.7 | 726.4 | 562.6 | 602.3 | 616.35 | 532.8 | 514.8 | 565.4 | 467.25 | 443.6 | 14648.65