## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 18277.7472 | 18277.9292 | 10 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 9973.684 | 9974.8179 | 3000 | 3401.7 | 3401.7 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 5348.4183 | 5355.3402 | 3000 | 20765.7 | 20765.7 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 1705.6787 | 1706.83 | 1000 | 1151.3 | 1151.3 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 2599.8361 | 2600.9458 | 1000 | 1109.7 | 1109.7 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 3642.2907 | 3652.0979 | 2000 | 19614.4 | 19614.4 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.1619 | 0.1619 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 788.0266 | 789.1456 | 2000 | 2238 | 2238 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 166.9741 | 166.9741 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48282.62 | 48282.62 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS |  |  | 10
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 5518.7472 | 5519.2544 | 3000 | 1521.6 | 1521.6 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 3516.4467 | 3521.0162 | 3000 | 13708.5 | 13708.5 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 438.8075 | 439.0697 | 1000 | 262.2 | 262.2 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 1316.2345 | 1316.9316 | 1000 | 697.1 | 697.1 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 2448.0472 | 2454.5874 | 2000 | 13080.4 | 13080.4 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.2466 | 0.2466 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 383.5908 | 384.2361 | 2000 | 1290.6 | 1290.6 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 95.3693 | 95.3693 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30560.4 | 30560.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 0.072 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.072 | 0.068 | 0.072 | 0.072 | 0.076 | 0.072 | 0.08 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.072 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.084 | 0.08 | 0.088 | 0.084 | 0.08 | 0.076 | 1.82
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 102.6 | 92.1 | 78.9 | 78.6 | 92.7 | 136.8 | 156.3 | 168.6 | 170.7 | 138.3 | 139.2 | 146.4 | 181.5 | 175.8 | 188.4 | 162.9 | 160.8 | 174.6 | 192 | 166.2 | 131.1 | 129.3 | 125.1 | 112.8 | 3401.7
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 745.8 | 741 | 718.2 | 702.9 | 687.3 | 712.5 | 794.7 | 870 | 1050.3 | 1070.1 | 983.4 | 1002.9 | 873 | 993.9 | 947.7 | 880.5 | 907.8 | 849.9 | 894.3 | 896.4 | 888.9 | 871.2 | 861.6 | 821.4 | 20765.7
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 44.5 | 39.9 | 30.3 | 27.3 | 27.6 | 31.5 | 42.6 | 51.2 | 49.3 | 46.2 | 54.2 | 53.7 | 51.1 | 48.7 | 47.2 | 45.6 | 52.7 | 57.2 | 59.7 | 60 | 60.1 | 59.2 | 58.4 | 53.1 | 1151.3
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 29.2 | 27.9 | 23 | 24.7 | 24.7 | 27.8 | 59 | 61.3 | 80 | 79.4 | 60.9 | 78.7 | 53.4 | 61.8 | 69.4 | 34 | 57.7 | 46 | 46.7 | 34.6 | 32.4 | 30.3 | 35.2 | 31.6 | 1109.7
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 714.6 | 711.6 | 693.8 | 676.4 | 661 | 682.8 | 734.6 | 806.6 | 968.6 | 988.4 | 920.8 | 922.4 | 817.6 | 930.4 | 876.8 | 844.6 | 848.2 | 802.4 | 845.8 | 860.4 | 854.8 | 839.2 | 824.6 | 788 | 19614.4
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 57.8 | 51.6 | 48.2 | 51 | 64.6 | 104.8 | 112.8 | 117 | 120.8 | 91.6 | 84.6 | 92 | 129.8 | 126.6 | 140.6 | 116.6 | 107.8 | 116.6 | 131.8 | 105.6 | 70.8 | 69.8 | 66.2 | 59 | 2238
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1694.572 | 1664.168 | 1592.468 | 1560.968 | 1557.972 | 1696.268 | 1900.072 | 2074.772 | 2439.776 | 2414.072 | 2243.18 | 2296.176 | 2106.476 | 2337.276 | 2270.172 | 2084.28 | 2135.08 | 2046.78 | 2170.384 | 2123.28 | 2038.188 | 1999.084 | 1971.18 | 1865.976 | 48282.62
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | [24 empty] | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 50.7 | 45.9 | 35.4 | 34.8 | 46.5 | 71.1 | 75.3 | 76.8 | 69.9 | 58.8 | 50.7 | 63.6 | 92.4 | 85.8 | 91.2 | 73.2 | 61.2 | 77.4 | 87.3 | 75 | 45.9 | 44.4 | 55.2 | 53.1 | 1521.6
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 503.4 | 485.7 | 491.1 | 498.3 | 502.5 | 500.1 | 500.4 | 567 | 669.9 | 662.4 | 618.6 | 654.6 | 561 | 655.2 | 646.5 | 592.5 | 636.6 | 580.5 | 585.9 | 573.6 | 569.1 | 561.9 | 548.1 | 543.6 | 13708.5
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 20.6 | 19 | 10.3 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.1 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 10 | 9.4 | 8.5 | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 19.8 | 19.5 | 262.2
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 19.3 | 17.9 | 14.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 16.9 | 29.6 | 50.5 | 44.3 | 25.2 | 57.5 | 26.4 | 47.9 | 69.4 | 21.7 | 57.5 | 30.6 | 29.6 | 18.3 | 17.6 | 17 | 19 | 19.6 | 697.1
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 486.6 | 470.2 | 479.2 | 485.2 | 489.8 | 486.8 | 487 | 540.4 | 622.6 | 621 | 596.6 | 600 | 537.4 | 610.4 | 579.8 | 574 | 581.6 | 552.6 | 559.4 | 558.4 | 554.8 | 547.8 | 532 | 526.8 | 13080.4
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 31.2 | 28 | 26 | 27.2 | 39.4 | 64.6 | 68.6 | 68.6 | 62.4 | 51.2 | 41.6 | 55 | 84.6 | 78.4 | 84.6 | 66.2 | 53.8 | 69.8 | 78.6 | 66.8 | 37.4 | 35.6 | 36.8 | 34.2 | 1290.6
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1111.8 | 1066.7 | 1056.6 | 1069.4 | 1101.8 | 1146.3 | 1156.3 | 1291.8 | 1483.7 | 1446.1 | 1342.9 | 1440.7 | 1311.2 | 1486.2 | 1479.5 | 1336.2 | 1399.5 | 1320.5 | 1351.5 | 1302.2 | 1235 | 1216.8 | 1210.9 | 1196.8 | 30560.4