## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ивантец | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 52252.798 | 52257.824 | 1 | 5.026 | 5.026 | 0 | 0
10 Ивантец Т 1 ап RS | 759.0626 | 759.2774 | 4000 | 859.2 | 859.2 | 0 | 0
10 Ивантец Т 2 ап RS | 1059.4183 | 1059.7338 | 4000 | 1262 | 1262 | 0 | 0
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 2632.9443 | 2633.7409 | 1000 | 796.6 | 796.6 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 1033.604 | 1033.8201 | 2000 | 432.2 | 432.2 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0.0531 | 0.0531 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 209.8925 | 209.9505 | 1000 | 58 | 58 | 0 | 0
10 Ивантец-Утро ао RS | 2874.9924 | 2875.8213 | 1000 | 828.9 | 828.9 | 0 | 0
10 Ивантец-Утро ап RS | 419.8721 | 419.8721 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4241.926 | 4241.926 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Ивантец Т 1 ап RS | 531.9509 | 532.081 | 4000 | 520.4 | 520.4 | 0 | 0
10 Ивантец Т 2 ап RS | 729.9242 | 730.1389 | 4000 | 858.8 | 858.8 | 0 | 0
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 1910.5381 | 1911.0735 | 1000 | 535.4 | 535.4 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 681.0199 | 681.1444 | 2000 | 249 | 249 | 0 | 0
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0.1429 | 0.1429 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 103.9258 | 103.926 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Ивантец-Утро ао RS | 1983.1292 | 1983.7374 | 1000 | 608.2 | 608.2 | 0 | 0
10 Ивантец-Утро ап RS | 80.6866 | 80.6866 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2772 | 2772 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 0.228 | 0.221 | 0.221 | 0.216 | 0.218 | 0.21 | 0.219 | 0.206 | 0.205 | 0.217 | 0.215 | 0.201 | 0.207 | 0.199 | 0.206 | 0.207 | 0.205 | 0.199 | 0.2 | 0.2 | 0.209 | 0.208 | 0.205 | 0.204 | 5.026
10 Ивантец Т 1 ап RS | 24.8 | 22.4 | 22 | 23.6 | 21.2 | 26 | 38.8 | 46.8 | 56.4 | 54.8 | 50.8 | 44 | 40.4 | 36.8 | 30.8 | 29.6 | 32.8 | 34 | 42.4 | 44.8 | 45.2 | 37.2 | 29.2 | 24.4 | 859.2
10 Ивантец Т 2 ап RS | 36.8 | 40.4 | 30.4 | 28.4 | 30 | 37.2 | 61.6 | 67.2 | 74 | 68 | 68.8 | 65.2 | 67.2 | 69.2 | 56.8 | 51.6 | 56.4 | 56 | 64 | 70.8 | 50.8 | 42.8 | 34.4 | 34 | 1262
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 22.3 | 20.4 | 20 | 21.6 | 19.2 | 22.5 | 35.8 | 44 | 53.9 | 51.9 | 48.1 | 41.2 | 38.3 | 34.3 | 27.7 | 26.3 | 30.4 | 30.8 | 39.2 | 42 | 43 | 34.9 | 27 | 21.8 | 796.6
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 13 | 18.2 | 9.4 | 10.2 | 10 | 12 | 25.4 | 30.4 | 26 | 20.4 | 24.4 | 19 | 31 | 27.2 | 15.8 | 15.2 | 14.6 | 15.6 | 22.4 | 24.2 | 14.6 | 12.2 | 11 | 10 | 432.2
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 58
10 Ивантец-Утро ао RS | 24 | 22.3 | 20.8 | 18 | 20.1 | 25.1 | 36 | 36.9 | 48 | 47.3 | 44.7 | 45.8 | 36.1 | 42.1 | 41.2 | 36.2 | 41.7 | 40.3 | 41.9 | 46.2 | 36.3 | 30.5 | 23.5 | 23.9 | 828.9
10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 123.228 | 125.921 | 104.621 | 103.716 | 102.618 | 126.31 | 200.419 | 228.106 | 261.205 | 245.117 | 239.615 | 217.901 | 215.307 | 212.299 | 175.306 | 162.007 | 178.305 | 179.999 | 213 | 231.2 | 192.109 | 159.708 | 127.305 | 116.604 | 4241.926
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Ивантец Т 1 ап RS | 23.2 | 20.8 | 20 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 20 | 20.4 | 20.8 | 24.4 | 24.4 | 22 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 24 | 22.8 | 23.6 | 22 | 22 | 22.4 | 20.8 | 19.6 | 520.4
10 Ивантец Т 2 ап RS | 33.2 | 28.4 | 27.6 | 25.2 | 24.4 | 23.2 | 28 | 36 | 50.4 | 55.6 | 51.2 | 42 | 44.4 | 56.8 | 44.8 | 40 | 42.4 | 30 | 30.4 | 29.6 | 31.6 | 29.6 | 28.8 | 25.2 | 858.8
10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 23.8 | 21.4 | 20.6 | 19.4 | 19.8 | 19.4 | 20.9 | 21.2 | 21.6 | 24.8 | 24.9 | 22.5 | 23.6 | 23 | 22.7 | 23.3 | 24.8 | 23.1 | 24.3 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 21.7 | 20.1 | 535.4
10 Ивантец-Молодежный ао RS | 7 | 7 | 6.8 | 6 | 5.8 | 5.2 | 8 | 17.6 | 20.8 | 16.8 | 20 | 8.4 | 20.4 | 22.2 | 11 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 5.8 | 249
10 Ивантец-Молодежный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ивантец-Прудишная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
10 Ивантец-Утро ао RS | 25.7 | 21.5 | 21 | 18.9 | 18.7 | 18.1 | 19.7 | 18.4 | 29.6 | 38.6 | 31.1 | 33.2 | 24.2 | 34.4 | 33.7 | 31.2 | 33.8 | 22.6 | 23.4 | 22.8 | 23.9 | 22.4 | 21.7 | 19.6 | 608.2
10 Ивантец-Утро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 112.9 | 99.1 | 96 | 87.9 | 87.5 | 84.7 | 96.6 | 113.6 | 143.3 | 160.2 | 151.6 | 128.1 | 135.8 | 158.8 | 134.7 | 126.5 | 133.4 | 106.1 | 108.5 | 104 | 107.9 | 104.5 | 100 | 90.3 | 2772