## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Игмас | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Игмас ТСН ао RS | 213415.901 | 213434.701 | 1 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0
10 Игмас Т 1 ап RS |  |  | 3000
10 Игмас Т 2 ап RS | 3648.1079 | 3649.4485 | 3000 | 4021.8 | 4021.8 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 6194.9297 | 6196.3473 | 1000 | 1417.6 | 1417.6 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 45.3323 | 45.3323 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS |  |  | 1000
10 Игмас-Леваш ао RS | 1347.8695 | 1348.9939 | 1000 | 1124.4 | 1124.4 | 0 | 0
10 Игмас-Н.Склад ао RS |  |  | 1000
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 4353.8351 | 4354.8241 | 1500 | 1483.5 | 1483.5 | 0 | 0
|  |  |  | 8066.1 | 8066.1 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Игмас ТСН ао RS |  |  | 1
10 Игмас Т 1 ап RS |  |  | 3000
10 Игмас Т 2 ап RS | 2733.2092 | 2734.692 | 3000 | 4448.4 | 4448.4 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 2827.5047 | 2829.3835 | 1000 | 1878.8 | 1878.8 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 511.0032 | 511.0032 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS |  |  | 1000
10 Игмас-Леваш ао RS | 1337.425 | 1338.9853 | 1000 | 1560.3 | 1560.3 | 0 | 0
10 Игмас-Н.Склад ао RS |  |  | 1000
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 2205.8592 | 2206.5476 | 1500 | 1032.6 | 1032.6 | 0 | 0
|  |  |  | 8920.1 | 8920.1 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Игмас ТСН ао RS | 1.439 | 1.397 | 0.9 | 0.894 | 0.893 | 0.892 | 0.894 | 0.662 | 0.543 | 0.554 | 0.551 | 0.541 | 0.565 | 0.532 | 0.556 | 0.543 | 0.544 | 0.556 | 0.559 | 0.564 | 0.571 | 0.739 | 1.45 | 1.461 | 18.8
10 Игмас Т 1 ап RS | [24 empty] | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 120.6 | 116.1 | 112.2 | 111.6 | 112.8 | 123.6 | 134.7 | 169.5 | 249.9 | 242.7 | 217.5 | 236.1 | 156 | 242.1 | 225.9 | 204.9 | 205.5 | 155.7 | 147.9 | 167.1 | 161.7 | 154.5 | 134.4 | 118.8 | 4021.8
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 49.1 | 47.3 | 45.7 | 43 | 42.8 | 46.9 | 52 | 52.4 | 67.9 | 83 | 70.4 | 85.4 | 59 | 72 | 79.7 | 59.3 | 69.9 | 59.2 | 58.8 | 63.6 | 61.6 | 55.5 | 49.3 | 43.8 | 1417.6
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | [24 empty] | 0
10 Игмас-Леваш ао RS | 21.9 | 20.9 | 20.8 | 21.7 | 22.5 | 20.7 | 20.8 | 44.7 | 112.2 | 90.7 | 81.2 | 82.8 | 32.1 | 105.8 | 80.4 | 84.6 | 72 | 26.2 | 24 | 30.7 | 29.1 | 27.4 | 26.2 | 25 | 1124.4
10 Игмас-Н.Склад ао RS | [24 empty] | 0
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 49.65 | 48.15 | 45.75 | 46.95 | 47.55 | 56.4 | 61.95 | 72.45 | 69.9 | 69.15 | 66.3 | 67.8 | 65.25 | 64.5 | 65.85 | 61.2 | 63.9 | 70.35 | 65.25 | 73.2 | 71.25 | 71.7 | 59.1 | 49.95 | 1483.5
Сумма | 242.689 | 233.847 | 225.35 | 224.144 | 226.543 | 248.492 | 270.344 | 339.712 | 500.443 | 486.104 | 435.951 | 472.641 | 312.915 | 484.932 | 452.406 | 410.543 | 411.844 | 312.006 | 296.509 | 335.164 | 324.221 | 309.839 | 270.45 | 239.011 | 8066.1
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Игмас ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Игмас Т 1 ап RS | [24 empty] | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 132.6 | 133.5 | 130.5 | 128.4 | 128.7 | 124.8 | 129.3 | 167.7 | 298.5 | 307.8 | 256.5 | 276.6 | 155.4 | 303.3 | 291.6 | 246.9 | 247.5 | 138 | 141.9 | 147 | 151.8 | 138.3 | 137.7 | 134.1 | 4448.4
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 64.2 | 64.3 | 63.2 | 63.4 | 62 | 61.4 | 64 | 63.2 | 88.5 | 123.7 | 99.6 | 111.5 | 75.4 | 100.8 | 122.5 | 79.7 | 95.6 | 68.7 | 70 | 69.9 | 71.5 | 65.7 | 65.8 | 64.2 | 1878.8
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | [24 empty] | 0
10 Игмас-Леваш ао RS | 28.2 | 28.8 | 28.4 | 27.2 | 27.3 | 23.8 | 25 | 63.5 | 171.1 | 140.3 | 114.7 | 121 | 35.6 | 161.4 | 124.5 | 127.3 | 109.1 | 25.9 | 27.2 | 30.1 | 33.3 | 28.6 | 29.5 | 28.5 | 1560.3
10 Игмас-Н.Склад ао RS | [24 empty] | 0
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 41.55 | 41.7 | 39.9 | 39.3 | 40.65 | 40.95 | 41.55 | 42.3 | 39 | 43.95 | 42.75 | 44.7 | 45.9 | 41.1 | 45 | 40.35 | 43.35 | 44.85 | 46.05 | 48.15 | 48.15 | 45.3 | 43.65 | 42.45 | 1032.6
Сумма | 266.55 | 268.3 | 262 | 258.3 | 258.65 | 250.95 | 259.85 | 336.7 | 597.1 | 615.75 | 513.55 | 553.8 | 312.3 | 606.6 | 583.6 | 494.25 | 495.55 | 277.45 | 285.15 | 295.15 | 304.75 | 277.9 | 276.65 | 269.25 | 8920.1