## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ида | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ида ТСН ао RS | 16278.032 | 16279.7072 | 15 | 25.128 | 25.128 | 0 | 0
0,4 Ида ТСН ап RS | 733.3624 | 733.3624 | 15 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ао RS | 0.1783 | 0.1783 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 1107.3641 | 1107.4999 | 8000 | 1086.24 | 1086.24 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ао RS | 63.5314 | 63.5576 | 8000 | 209.92 | 209.92 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ап RS | 0.01774 | 0.01774 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ао RS | 13.6916 | 13.6937 | 8000 | 16.64 | 16.64 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0.02812 | 0.02812 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 998.7107 | 998.8137 | 8000 | 824 | 824 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ап RS | 0.13202 | 0.13202 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2161.928 | 2161.928 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ида ТСН ао RS | 82.128 | 82.128 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Ида ТСН ап RS | 2107.732 | 2108.3184 | 15 | 8.796 | 8.796 | 0 | 0
10 Ида Т ао RS | 0.0936 | 0.0936 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 415.7344 | 415.8169 | 8000 | 660.32 | 660.32 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ао RS | 61.074 | 61.0929 | 8000 | 151.68 | 151.68 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ап RS | 0.42612 | 0.42634 | 8000 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ао RS | 45.5252 | 45.5345 | 8000 | 74.24 | 74.24 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0.03856 | 0.03856 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 285.9356 | 285.9835 | 8000 | 383.84 | 383.84 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ап RS | 0.1706 | 0.1706 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1280.636 | 1280.636 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ида ТСН ао RS | 1.092 | 1.08 | 1.08 | 1.044 | 1.062 | 1.062 | 1.038 | 1.038 | 1.026 | 1.038 | 1.044 | 1.038 | 1.05 | 1.032 | 1.026 | 1.026 | 1.032 | 1.032 | 1.038 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.038 | 1.08 | 25.128
0,4 Ида ТСН ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 34.88 | 34.4 | 32.96 | 33.44 | 33.44 | 35.52 | 39.2 | 44.96 | 64 | 56 | 56.16 | 47.36 | 44.32 | 57.6 | 49.6 | 46.56 | 58.4 | 49.12 | 61.28 | 55.68 | 39.04 | 37.28 | 35.84 | 39.2 | 1086.24
10 Ида-Гараж ао RS | 4.64 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.16 | 4.16 | 4.32 | 3.84 | 22.4 | 14.08 | 15.68 | 8 | 3.36 | 22.72 | 11.04 | 9.44 | 16.8 | 7.36 | 18.56 | 16.16 | 2.4 | 2.24 | 2.56 | 3.04 | 209.92
10 Ида-Гараж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ао RS | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 16.64
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 28.16 | 27.84 | 26.4 | 26.88 | 27.2 | 29.28 | 32.8 | 38.88 | 39.68 | 39.68 | 38.08 | 37.12 | 38.88 | 32.64 | 36.48 | 35.2 | 39.36 | 39.36 | 40.64 | 37.28 | 34.4 | 32.64 | 31.04 | 34.08 | 824
10 Ида-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 69.412 | 68.44 | 65.4 | 66.324 | 66.502 | 70.822 | 77.998 | 89.358 | 127.746 | 111.438 | 111.604 | 94.318 | 88.41 | 114.632 | 98.786 | 92.866 | 116.232 | 97.672 | 122.158 | 110.964 | 77.524 | 74.004 | 71.278 | 78.04 | 2161.928
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ида ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Ида ТСН ап RS | 0.372 | 0.36 | 0.366 | 0.36 | 0.36 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0.36 | 0.36 | 0.372 | 0.372 | 0.39 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0.366 | 0.372 | 0.372 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.372 | 0.372 | 8.796
10 Ида Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 24.48 | 21.28 | 19.52 | 19.04 | 18.08 | 17.44 | 18.24 | 18.56 | 40.8 | 28.32 | 31.2 | 27.84 | 28.64 | 43.68 | 36 | 33.12 | 30.72 | 28.32 | 39.68 | 39.68 | 26.4 | 25.12 | 21.6 | 22.56 | 660.32
10 Ида-Гараж ао RS | 1.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 22.56 | 9.12 | 9.6 | 4.48 | 1.44 | 22.56 | 16 | 15.04 | 9.76 | 3.84 | 16.48 | 15.36 | 1.28 | 1.12 | 0.64 | 0.8 | 151.68
10 Ида-Гараж ап RS | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
10 Ида-Нижний склад ао RS | 4.16 | 3.04 | 3.04 | 2.56 | 2.4 | 2.56 | 2.4 | 2.56 | 2.08 | 2.72 | 3.2 | 3.52 | 4.8 | 2.24 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 3.36 | 3.36 | 4 | 4.32 | 4.32 | 3.36 | 3.52 | 74.24
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 16.64 | 15.36 | 13.76 | 13.76 | 13.44 | 12.8 | 13.44 | 14.08 | 14.88 | 14.88 | 16.32 | 17.6 | 19.52 | 17.6 | 16.8 | 14.4 | 16.64 | 19.2 | 17.92 | 18.24 | 18.08 | 17.12 | 15.2 | 16.16 | 383.84
10 Ида-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 46.932 | 40.36 | 36.846 | 36.04 | 34.6 | 33.474 | 34.76 | 35.874 | 80.68 | 55.4 | 60.692 | 53.812 | 54.79 | 86.434 | 71.08 | 65.154 | 60.046 | 55.092 | 77.812 | 77.658 | 50.458 | 48.058 | 41.172 | 43.412 | 1280.636