## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Карица | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 4934.3588 | 4934.9864 | 50 | 31.38 | 31.38 | 0 | 0
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 2813.1032 | 2813.5516 | 50 | 22.42 | 22.42 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ао RS | 7.185 | 7.185 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 1014.9355 | 1015.1404 | 2000 | 409.8 | 409.8 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ао RS | 1543.532 | 1543.86 | 1000 | 328 | 328 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ап RS | 0.0637 | 0.0637 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 294.0401 | 294.1203 | 1000 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ап RS | 0.0697 | 0.0697 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 4.511 | 4.511 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ап RS | 0.257 | 0.2571 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
10 Карица-Село ао RS | 112.8025 | 112.8025 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 5.7734 | 5.7734 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 2.9234 | 2.9234 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 689.7285 | 689.8748 | 3500 | 512.05 | 512.05 | 0 | 0
35 Карица-Ида ао RS | 1861.4772 | 1861.7964 | 3500 | 1117.2 | 1117.2 | 0 | 0
35 Карица-Ида ап RS | 0.0696 | 0.0696 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2501.15 | 2501.15 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Карица ТСН 1 ао RS |  |  | 50
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS |  |  | 50
10 Карица Т 1 ао RS | 0.194 | 0.194 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 588.4032 | 588.5424 | 2000 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ао RS | 730.0065 | 730.2006 | 1000 | 194.1 | 194.1 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ап RS | 0.303 | 0.303 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 256.4733 | 256.5593 | 1000 | 86 | 86 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ап RS | 0.1076 | 0.1076 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 7.307 | 7.3079 | 1000 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ап RS | 1.0206 | 1.0207 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
10 Карица-Село ао RS | 91.9881 | 91.9881 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 3.0494 | 3.0494 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 0.1489 | 0.1489 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 394.0246 | 394.126 | 3500 | 354.9 | 354.9 | 0 | 0
35 Карица-Ида ао RS | 4.8268 | 4.8275 | 3500 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0
35 Карица-Ида ап RS | 955.434 | 955.7414 | 3500 | 1075.9 | 1075.9 | 0 | 0
|  |  |  | 1992.75 | 1992.75 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.56 | 1.3 | 1.18 | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.16 | 1.18 | 1.08 | 1.1 | 1.32 | 1.62 | 31.38
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 0.74 | 0.72 | 0.88 | 0.92 | 0.82 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 1.04 | 1.14 | 1.18 | 22.42
10 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 18.2 | 16.8 | 13.8 | 12.4 | 12.4 | 14.6 | 18.8 | 16.2 | 17.8 | 18.6 | 16.6 | 16.2 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 17.4 | 18.6 | 18.6 | 21 | 19.8 | 19.6 | 18 | 17.6 | 18 | 409.8
10 Карица-Поселок ао RS | 14.6 | 13.3 | 10.9 | 9.8 | 9.9 | 11.5 | 15.7 | 13.1 | 13.9 | 15.4 | 13.5 | 12.5 | 13.1 | 11.9 | 13 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 17.1 | 16.1 | 15.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 328
10 Карица-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 80.2
10 Карица-Промзона ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
10 Карица-Село ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 23.1 | 21.7 | 18.55 | 17.15 | 16.8 | 19.25 | 23.45 | 21 | 21.7 | 22.4 | 20.65 | 19.95 | 21 | 18.9 | 20.65 | 21.35 | 22.4 | 22.4 | 24.85 | 24.15 | 23.45 | 22.4 | 22.05 | 22.75 | 512.05
35 Карица-Ида ао RS | 36.05 | 35.7 | 34.3 | 34.65 | 35 | 36.4 | 40.6 | 46.2 | 65.1 | 57.4 | 57.4 | 48.65 | 45.85 | 58.8 | 50.75 | 47.95 | 59.5 | 50.4 | 62.3 | 57.4 | 40.25 | 38.85 | 37.1 | 40.6 | 1117.2
35 Карица-Ида ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 98.33 | 93.52 | 83.17 | 79.32 | 79.12 | 87.41 | 104.35 | 102.12 | 124.34 | 118.9 | 113.11 | 102.92 | 102.37 | 109.88 | 106.62 | 106.06 | 120.88 | 111.76 | 130.95 | 123.07 | 104.6 | 99.49 | 96.61 | 102.25 | 2501.15
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 12.4 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.4 | 13.4 | 10 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 13.4 | 11.8 | 11.8 | 278.4
10 Карица-Поселок ао RS | 8.6 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.9 | 9.2 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 9.4 | 8.6 | 8 | 194.1
10 Карица-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 86
10 Карица-Промзона ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9
10 Карица-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
10 Карица-Село ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 15.75 | 14 | 13.3 | 13.3 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 13.3 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.05 | 17.85 | 12.95 | 12.95 | 14 | 15.4 | 16.1 | 17.15 | 17.85 | 18.2 | 17.15 | 15.05 | 14.7 | 354.9
35 Карица-Ида ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45
35 Карица-Ида ап RS | 49.7 | 50.75 | 52.15 | 52.15 | 52.5 | 53.55 | 52.15 | 52.15 | 29.75 | 43.05 | 41.65 | 45.15 | 47.25 | 26.6 | 33.95 | 37.1 | 40.6 | 45.15 | 33.95 | 35 | 49 | 50.05 | 51.8 | 50.75 | 1075.9
Сумма | 90.55 | 85.75 | 84.15 | 84.85 | 83.65 | 86.1 | 85.2 | 86.45 | 65.1 | 79.25 | 79.5 | 83.4 | 92.2 | 60 | 68.55 | 74.1 | 80.7 | 88.5 | 80.45 | 82.7 | 97.1 | 94.5 | 90.85 | 89.15 | 1992.75