## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Косково | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 356757.219 | 356762.252 | 1 | 5.033 | 5.033 | 0 | 0
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 19050.561 | 19050.561 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 7383.9036 | 7388.2312 | 2000 | 8655.2 | 8655.2 | 0 | 0
10 Косково Т 2 ап RS | 7997.5218 | 7998.9617 | 2000 | 2879.8 | 2879.8 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ао RS | 9542.5888 | 9544.9924 | 2000 | 4807.2 | 4807 | 0.2 | 0
10 Косково-Буртаново ап RS | 1.6505 | 1.6505 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 2507.0186 | 2507.5967 | 1000 | 578.1 | 578.1 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ап RS | 1.5973 | 1.5973 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 5674.0455 | 5675.501 | 1000 | 1455.5 | 1455.5 | 0 | 0
10 Косково-Плосково ао RS | 393.3819 | 394.5912 | 2000 | 2418.6 | 2418.6 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 5898.6422 | 5900.4752 | 1000 | 1833 | 1833 | 0 | 0
10 Косково-Сигово ао RS | 3775.966 | 3776.1994 | 2000 | 466.8 | 466.8 | 0 | 0
|  |  |  | 23099.233 | 23099.033 | 0.2
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Косково ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Косково ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Косково Т 1 ап RS | 4619.0876 | 4621.5593 | 2000 | 4943.4 | 4943.4 | 0 | 0
10 Косково Т 2 ап RS | 4307.156 | 4308.0141 | 2000 | 1716.2 | 1716.2 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ао RS | 5310.8885 | 5311.9828 | 2000 | 2188.6 | 2188.6 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ап RS | 1.3554 | 1.3554 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 1696.9024 | 1697.3888 | 1000 | 486.4 | 486.4 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ап RS | 1.7844 | 1.7844 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 4251.3778 | 4252.5669 | 1000 | 1189.1 | 1189.1 | 0 | 0
10 Косково-Плосково ао RS | 167.824 | 168.6185 | 2000 | 1589 | 1589 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 2053.9256 | 2054.6453 | 1000 | 719.7 | 719.7 | 0 | 0
10 Косково-Сигово ао RS | 2418.315 | 2418.5716 | 2000 | 513.2 | 513.2 | 0 | 0
|  |  |  | 13345.6 | 13345.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0.233 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 0.216 | 0.204 | 0.225 | 0.224 | 0.206 | 0.207 | 0.2 | 0.199 | 0.21 | 0.187 | 0.194 | 0.196 | 0.204 | 0.202 | 0.207 | 0.206 | 0.213 | 0.211 | 0.21 | 0.215 | 5.033
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 213.4 | 215.2 | 204.6 | 206 | 238.8 | 277.2 | 352 | 417.8 | 491.4 | 507.8 | 454 | 501.4 | 410.8 | 470.2 | 457.2 | 403.6 | 444.4 | 399.6 | 369 | 384.4 | 358.8 | 325.8 | 297 | 254.8 | 8655.2
10 Косково Т 2 ап RS | 78.8 | 73.4 | 71.8 | 70.2 | 65.8 | 79.6 | 121.2 | 141.4 | 194 | 168.8 | 165.2 | 156.6 | 137.6 | 152 | 128.6 | 126 | 129.8 | 133.4 | 132.6 | 123.4 | 127 | 120.6 | 101.8 | 80.2 | 2879.8
10 Косково-Буртаново ао RS | 130.2 | 129.8 | 124.4 | 125.8 | 125.2 | 137.4 | 198 | 235 | 265.2 | 260.8 | 237.8 | 246.6 | 225.2 | 228.4 | 234.4 | 247 | 246 | 220.2 | 197.2 | 223.2 | 218.4 | 196.4 | 189 | 165.4 | 4807
10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 16 | 15.4 | 15 | 14.4 | 14.8 | 19.4 | 23.6 | 25.3 | 36.2 | 33.3 | 28.6 | 30.1 | 29.8 | 30.3 | 26.7 | 24.8 | 25.1 | 24.7 | 26.8 | 26.1 | 27.3 | 25.7 | 22.1 | 16.6 | 578.1
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 37.4 | 34.7 | 35.7 | 36.8 | 44.1 | 51.4 | 64.4 | 64.3 | 72.2 | 78.5 | 74 | 72.8 | 73.5 | 74.7 | 71.6 | 66.4 | 74.9 | 74.5 | 68.7 | 64.1 | 63.9 | 63.7 | 49.6 | 43.6 | 1455.5
10 Косково-Плосково ао RS | 46.4 | 51.6 | 45.2 | 44 | 70.2 | 89.2 | 90.8 | 119.8 | 155.4 | 169.8 | 143.6 | 183.2 | 113.2 | 168.2 | 152.6 | 91.2 | 124.8 | 106.2 | 103.8 | 98.4 | 77.8 | 67 | 59.6 | 46.6 | 2418.6
10 Косково-Плотниха ао RS | 53.3 | 48.4 | 47.9 | 46.3 | 41.1 | 50.5 | 83.8 | 97.5 | 114.5 | 104.5 | 103.1 | 93.8 | 90 | 85.3 | 70.5 | 68.7 | 76.4 | 93.4 | 90.9 | 84.3 | 85.7 | 81.2 | 68.8 | 53.1 | 1833
10 Косково-Сигово ао RS | 9.4 | 9.4 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 13.6 | 18.6 | 43 | 31 | 33.4 | 32.8 | 17.6 | 36.4 | 31.2 | 32.6 | 28.2 | 15.2 | 14.8 | 12.8 | 14 | 13.8 | 10.8 | 10.2 | 466.8
Сумма | 585.133 | 578.124 | 553.824 | 553.316 | 609.816 | 714.704 | 947.625 | 1119.924 | 1372.106 | 1354.707 | 1239.9 | 1317.499 | 1097.91 | 1245.687 | 1172.994 | 1060.496 | 1149.804 | 1067.402 | 1004.007 | 1016.906 | 973.113 | 894.411 | 798.91 | 670.715 | 23099.033
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 154.8 | 144.4 | 142 | 139 | 151.2 | 160.4 | 172.8 | 191.2 | 276.6 | 313.6 | 261.2 | 316 | 201.4 | 292.6 | 306.2 | 244.2 | 282.6 | 200.8 | 179.6 | 176.6 | 168.6 | 157.6 | 156.8 | 153.2 | 4943.4
10 Косково Т 2 ап RS | 61 | 55.8 | 53.8 | 49.8 | 48.8 | 47.8 | 55.4 | 64.6 | 114.6 | 94 | 94.8 | 92.8 | 64.8 | 94.2 | 99.6 | 90.6 | 90 | 66.8 | 63.4 | 63 | 66.2 | 61.8 | 62.4 | 60.2 | 1716.2
10 Косково-Буртаново ао RS | 82.6 | 76.8 | 75 | 70.2 | 67.8 | 66.2 | 75.8 | 82 | 116.6 | 110 | 103.8 | 111 | 89 | 109.2 | 114.6 | 121.8 | 129 | 89 | 72.6 | 88.4 | 90.6 | 82.8 | 81.2 | 82.6 | 2188.6
10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 19.6 | 18.2 | 17.4 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 16.9 | 19.9 | 25.9 | 25.1 | 23.8 | 25.5 | 20.7 | 21.1 | 25.3 | 22.8 | 20.8 | 20 | 19.5 | 19.7 | 20.5 | 19.1 | 19.8 | 19.6 | 486.4
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 49 | 45.5 | 45.6 | 42.9 | 45.6 | 47.9 | 48.3 | 48.4 | 47.5 | 54.2 | 51.2 | 53.5 | 51.6 | 49.8 | 50.6 | 52.5 | 55.9 | 55.6 | 51.8 | 49.1 | 49.4 | 48.4 | 47.4 | 47.4 | 1189.1
10 Косково-Плосково ао RS | 24.2 | 23.4 | 22.2 | 26.8 | 38.4 | 47.2 | 49.6 | 61.6 | 113.4 | 150.8 | 106.8 | 152.6 | 61.4 | 134.4 | 142 | 71 | 98.6 | 56.8 | 55.8 | 40.6 | 29.8 | 27.8 | 29.2 | 24.6 | 1589
10 Косково-Плотниха ао RS | 30 | 27 | 26 | 24.5 | 23.8 | 23.7 | 27.8 | 31.7 | 33.6 | 31.8 | 29.7 | 30.8 | 31.5 | 28.4 | 31.2 | 30.4 | 33.8 | 35 | 32.2 | 31.7 | 33.6 | 31.3 | 31.1 | 29.1 | 719.7
10 Косково-Сигово ао RS | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 13.2 | 55.2 | 37.4 | 41.4 | 37 | 12.8 | 44.8 | 43.4 | 37.6 | 35.8 | 12 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 513.2
Сумма | 432.6 | 401.9 | 392.2 | 378.6 | 400.3 | 417.5 | 457.2 | 512.6 | 783.4 | 816.9 | 712.7 | 819.2 | 533.2 | 774.5 | 812.9 | 670.9 | 746.5 | 536 | 486.7 | 480.9 | 470.9 | 440.4 | 439.3 | 428.3 | 13345.6