## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 38833.4144 | 38834.124 | 10 | 7.096 | 7.096 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 2402.9577 | 2403.7442 | 4000 | 3146 | 3146 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 3426.5599 | 3427.3994 | 4000 | 3358 | 3358 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 1762.3793 | 1762.8841 | 1000 | 504.8 | 504.8 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 3945.7272 | 3946.7863 | 1000 | 1059.1 | 1059.1 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 1663.2489 | 1663.6095 | 1000 | 360.6 | 360.6 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.0369 | 0.0369 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 528.112 | 528.1227 | 1000 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 7.379 | 7.379 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 1801.894 | 1802.2749 | 2000 | 761.8 | 761.8 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 3698.122 | 3699.0836 | 2000 | 1923.2 | 1923.2 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 4227.7839 | 4229.0382 | 1500 | 1881.45 | 1881.45 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.0334 | 0.0334 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13012.746 | 13012.746 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 1841.8214 | 1842.5745 | 4000 | 3012.4 | 3012.4 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 1881.2249 | 1881.6287 | 4000 | 1615.2 | 1615.2 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 1150.5528 | 1150.9735 | 1000 | 420.7 | 420.7 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 2283.8037 | 2284.4025 | 1000 | 598.8 | 598.8 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 388.2347 | 388.2614 | 1000 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 1.6341 | 1.6355 | 1000 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 39.0182 | 39.0182 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 44.7376 | 44.7669 | 1000 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 1345.9096 | 1346.2255 | 2000 | 631.8 | 631.8 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 2343.4105 | 2343.8988 | 2000 | 976.6 | 976.6 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 3530.9903 | 3532.296 | 1500 | 1958.55 | 1958.55 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.2161 | 0.2161 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9271.45 | 9271.45 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.292 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.292 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 7.096
10 Кузино Т 1 ап RS | 70.8 | 69.2 | 64.8 | 68 | 69.2 | 71.6 | 90 | 118.4 | 226.4 | 228.8 | 206.8 | 224.8 | 126.8 | 190.4 | 168 | 166.4 | 201.6 | 132.8 | 126 | 115.2 | 114.4 | 106 | 98.4 | 91.2 | 3146
10 Кузино Т 2 ап RS | 102.4 | 96.8 | 94 | 93.2 | 94 | 106 | 138.4 | 160.4 | 184 | 186.4 | 170 | 161.2 | 164.4 | 156.4 | 146 | 162.8 | 158.4 | 155.2 | 159.6 | 148.4 | 145.6 | 132.8 | 129.6 | 112 | 3358
10 Кузино-Аристово ао RS | 17.6 | 17.1 | 14.3 | 16.5 | 18.6 | 15.9 | 19.1 | 23.8 | 22.7 | 24.6 | 22.6 | 22.3 | 23.1 | 20.7 | 22 | 21.6 | 22 | 27.1 | 25.1 | 26.3 | 24.6 | 22.1 | 18.9 | 16.2 | 504.8
10 Кузино-Козлово ао RS | 37.4 | 36.5 | 33.5 | 32.1 | 32.2 | 34.2 | 39.1 | 47.6 | 53 | 55.7 | 54.6 | 48.9 | 51.4 | 40.6 | 43.8 | 48.5 | 48.1 | 48.5 | 48.7 | 46.6 | 47.5 | 43.2 | 45 | 42.4 | 1059.1
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 14 | 13.7 | 13.7 | 15 | 14.8 | 15.1 | 15 | 16.7 | 17.7 | 19.6 | 17.6 | 17.5 | 14.7 | 14 | 18.4 | 15.4 | 12.2 | 11.7 | 15 | 14.4 | 360.6
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 10.7
10 Кузино-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 23.8 | 22.2 | 22.4 | 23.2 | 22 | 23.6 | 33.2 | 44 | 43.8 | 40.8 | 38.6 | 39.4 | 35.6 | 29.6 | 30 | 42.4 | 43.8 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 32.2 | 30.2 | 28 | 25.8 | 761.8
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 50.2 | 45.8 | 46.4 | 48 | 47.2 | 57.6 | 85 | 96.8 | 115.4 | 115 | 99.8 | 95 | 94.6 | 95.4 | 84.6 | 96 | 94.8 | 91.8 | 92.2 | 85.8 | 85 | 77.4 | 69 | 54.4 | 1923.2
10 Кузино-Парфеново ао RS | 29.7 | 29.85 | 28.35 | 28.35 | 28.95 | 31.65 | 37.95 | 50.7 | 159.9 | 163.5 | 145.5 | 163.05 | 68.4 | 140.25 | 116.1 | 102.3 | 136.05 | 76.5 | 71.85 | 60.15 | 57.75 | 54 | 51.15 | 49.5 | 1881.45
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 346.796 | 332.046 | 317.846 | 322.946 | 326.846 | 354.946 | 457.146 | 557.996 | 820.696 | 830.696 | 753.592 | 772.046 | 582.696 | 693.646 | 628.792 | 658.196 | 720.246 | 575.796 | 571.846 | 527.346 | 520.046 | 478.096 | 455.746 | 406.696 | 13012.746
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 78 | 75.6 | 74.8 | 78.8 | 79.6 | 78.8 | 81.2 | 96 | 188.4 | 188 | 177.2 | 186.4 | 117.6 | 182.4 | 155.2 | 166 | 201.2 | 139.6 | 130.8 | 114 | 106.8 | 104.8 | 102.8 | 108.4 | 3012.4
10 Кузино Т 2 ап RS | 59.2 | 57.2 | 55.6 | 58 | 56.8 | 57.2 | 60.8 | 69.6 | 74.8 | 73.6 | 72.8 | 69.6 | 76 | 78.8 | 69.6 | 69.6 | 70.8 | 70.4 | 74 | 73.6 | 68 | 65.2 | 64.8 | 69.2 | 1615.2
10 Кузино-Аристово ао RS | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 16.6 | 16.5 | 16 | 17 | 20.5 | 16.4 | 15.3 | 16.1 | 15.8 | 19.6 | 15.5 | 15.3 | 16 | 16.8 | 20.5 | 20.4 | 21.2 | 20.2 | 19.1 | 18.3 | 19.7 | 420.7
10 Кузино-Козлово ао RS | 23.4 | 23.1 | 22 | 22.3 | 21.5 | 21.7 | 22.5 | 26.4 | 25 | 24.6 | 26.7 | 24.9 | 28.3 | 24.4 | 24.3 | 25.4 | 25.8 | 26.9 | 28.1 | 27.5 | 26.1 | 24.8 | 25.7 | 27.4 | 598.8
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 26.7
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4
10 Кузино-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 29.3
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 23 | 22.2 | 22 | 23.8 | 23.6 | 23.2 | 23.8 | 25.4 | 21.8 | 21.8 | 24.8 | 23.6 | 27.2 | 22.6 | 22.6 | 44 | 44.8 | 27.6 | 28.8 | 28.6 | 27 | 26 | 26 | 27.6 | 631.8
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 34.6 | 32.8 | 32.8 | 34.4 | 33.8 | 34.2 | 36.8 | 40.4 | 48.6 | 48 | 44.6 | 43.8 | 44.8 | 52.6 | 44.4 | 42.8 | 43.4 | 41.4 | 43.2 | 43.8 | 39.8 | 38.6 | 37.8 | 39.2 | 976.6
10 Кузино-Парфеново ао RS | 38.55 | 37.8 | 37.2 | 38.55 | 39.3 | 39.75 | 40.5 | 49.65 | 149.85 | 150.6 | 136.2 | 146.85 | 70.5 | 144 | 117.3 | 105.6 | 139.2 | 91.65 | 81.75 | 64.2 | 59.85 | 59.7 | 58.95 | 61.05 | 1958.55
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 275.45 | 266.7 | 261.9 | 274.95 | 273.4 | 273.05 | 285.2 | 330.85 | 526.85 | 523.8 | 500.3 | 513.05 | 386.8 | 522.5 | 450.7 | 471.6 | 544.5 | 420.85 | 409.95 | 375.8 | 350.35 | 340.9 | 336.75 | 355.25 | 9271.45