## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 2531.3452 | 2531.7208 | 10 | 3.756 | 3.756 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0.2527 | 0.2527 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 2275.8245 | 2277.4639 | 2000 | 3278.8 | 3278.8 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 3025.3723 | 3025.8882 | 1000 | 515.9 | 515.9 | 0 | 0
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 2031.9476 | 2032.5755 | 1000 | 627.9 | 627.9 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 9378.3653 | 9380.4951 | 1000 | 2129.8 | 2129.8 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 120.6035 | 120.6035 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6556.156 | 6556.156 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 38.954 | 38.962 | 10 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0.8423 | 0.8423 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 1118.4532 | 1119.1503 | 2000 | 1394.2 | 1394.2 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 1717.5704 | 1717.9053 | 1000 | 334.9 | 334.9 | 0 | 0
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 167.4065 | 167.4596 | 1000 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 3923.7787 | 3924.784 | 1000 | 1005.3 | 1005.3 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 101.7308 | 101.7308 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2787.58 | 2787.58 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 0.14 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.252 | 0.36 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 3.756
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 126.2 | 103.2 | 98 | 99.4 | 104.6 | 110.4 | 121.4 | 145.6 | 155.4 | 169.6 | 170.2 | 168.6 | 159.2 | 160 | 159.2 | 143 | 137.2 | 136.2 | 147.8 | 146.8 | 149.6 | 132.6 | 118.6 | 116 | 3278.8
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 19 | 19.3 | 19.2 | 18.3 | 20.6 | 21.8 | 18.1 | 19.9 | 21.2 | 24.5 | 25.2 | 29.3 | 24 | 24.7 | 24.3 | 20.5 | 20.4 | 20.7 | 18.5 | 18.3 | 21.9 | 22.6 | 20.3 | 23.3 | 515.9
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 21.5 | 19.3 | 18.1 | 18.9 | 20.4 | 22.8 | 23.8 | 25.2 | 26.6 | 25.7 | 27.1 | 26.6 | 27.8 | 29.2 | 29.8 | 27 | 29.4 | 30.3 | 33.2 | 34 | 32.3 | 28.2 | 26.6 | 24.1 | 627.9
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 85.5 | 64.4 | 60.6 | 62.2 | 63.4 | 65.7 | 79 | 100.3 | 107.6 | 118.9 | 117.7 | 112.5 | 107.1 | 105.9 | 104.8 | 95.3 | 87.2 | 85 | 95.7 | 94.4 | 95.1 | 81.4 | 71.7 | 68.4 | 2129.8
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 252.34 | 206.344 | 196.044 | 198.944 | 209.144 | 220.844 | 242.444 | 291.252 | 311.16 | 338.844 | 340.344 | 337.144 | 318.244 | 319.94 | 318.244 | 285.944 | 274.34 | 272.344 | 295.34 | 293.644 | 299.04 | 264.944 | 237.34 | 231.944 | 6556.156
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.072 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 57.8 | 53.8 | 58.4 | 56.2 | 58.2 | 56.6 | 57.4 | 55 | 59.6 | 58.4 | 60.4 | 57.4 | 56.4 | 57.8 | 56.8 | 58.2 | 60 | 63.8 | 61.8 | 59.8 | 59.6 | 58.6 | 57 | 55.2 | 1394.2
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 13.9 | 13.6 | 14.9 | 14.5 | 15 | 15.2 | 14.5 | 14.5 | 15.2 | 14.1 | 14.4 | 13.7 | 13.1 | 13.2 | 13 | 13 | 13.2 | 14.6 | 13.6 | 13 | 13.3 | 13.7 | 14 | 13.7 | 334.9
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 2 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 4 | 4 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 2 | 2 | 1.7 | 53.1
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 43.2 | 38.6 | 42.1 | 41.1 | 41.7 | 40 | 41.3 | 39.5 | 42.4 | 42.7 | 42.6 | 40.9 | 41.1 | 41.6 | 41.2 | 42.9 | 42.7 | 45.2 | 45.1 | 42.9 | 43 | 43 | 40.7 | 39.8 | 1005.3
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 115.8 | 107.5 | 116.6 | 112.5 | 116.7 | 112.9 | 114.8 | 109.904 | 119.272 | 116.8 | 120.804 | 114.6 | 112.8 | 115.6 | 113.5 | 116.7 | 119.9 | 127.6 | 123.6 | 119.5 | 118.8 | 117.3 | 113.7 | 110.4 | 2787.58