## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Мосеево | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 70732.732 | 70752.15 | 1 | 19.418 | 19.418 | 0 | 0
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Мосеево Т 1 ао RS | 0.0274 | 0.0274 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 4855.0555 | 4856.5226 | 2000 | 2934.2 | 2934.2 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 46.826 | 46.826 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 2910.6556 | 2911.7515 | 600 | 657.54 | 657.54 | 0 | 0
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 322.4503 | 322.472 | 1000 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0
10 Мосеево-Часовное ао RS | 5973.5454 | 5975.7862 | 1000 | 2240.8 | 2240.8 | 0 | 0
|  |  |  | 5873.658 | 5873.658 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Мосеево Т 1 ао RS | 3.2928 | 3.2928 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 2198.8968 | 2199.5685 | 2000 | 1343.4 | 1343.4 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ао RS | 3.7619 | 3.7619 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 15.0581 | 15.0581 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 1735.4608 | 1736.052 | 600 | 354.72 | 354.72 | 0 | 0
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 145.1615 | 145.1621 | 1000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
10 Мосеево-Часовное ао RS | 2729.5472 | 2730.538 | 1000 | 990.8 | 990.8 | 0 | 0
|  |  |  | 2689.52 | 2689.52 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0.818 | 0.798 | 0.796 | 0.786 | 0.782 | 0.782 | 0.788 | 0.796 | 0.786 | 0.788 | 0.802 | 0.804 | 0.832 | 0.796 | 0.792 | 0.798 | 0.802 | 0.816 | 0.824 | 0.836 | 0.838 | 0.848 | 0.856 | 0.854 | 19.418
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Мосеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 110.8 | 117 | 101.6 | 88.8 | 79.4 | 101.2 | 109.4 | 136.4 | 154 | 153.8 | 149 | 122.6 | 119.4 | 124.4 | 127.2 | 122.2 | 127.2 | 128.2 | 107 | 122.2 | 134.6 | 155.4 | 132.8 | 109.6 | 2934.2
10 Мосеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 20.46 | 19.14 | 17.04 | 16.74 | 17.64 | 21.12 | 24.78 | 29.22 | 43.8 | 43.32 | 38.64 | 33.42 | 33.66 | 30.06 | 30.42 | 26.88 | 24.36 | 23.34 | 29.4 | 25.68 | 27.06 | 31.5 | 26.46 | 23.4 | 657.54
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 21.7
10 Мосеево-Часовное ао RS | 88.9 | 96.6 | 83.4 | 70.9 | 60.5 | 78.9 | 82.7 | 105.1 | 108.4 | 109.2 | 109.1 | 87.5 | 84.5 | 93 | 95.5 | 93 | 101.1 | 103.2 | 76.1 | 94.9 | 106.2 | 122.5 | 104.8 | 84.8 | 2240.8
Сумма | 221.778 | 234.238 | 203.436 | 177.726 | 158.822 | 202.902 | 218.968 | 273.016 | 307.986 | 307.808 | 298.142 | 245.324 | 239.092 | 248.956 | 254.612 | 244.578 | 254.662 | 256.756 | 214.224 | 244.616 | 269.598 | 311.048 | 265.816 | 219.554 | 5873.658
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Мосеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 46.6 | 37.8 | 32.4 | 21 | 20.6 | 37.8 | 49.4 | 79.2 | 75.4 | 67.4 | 68 | 50.4 | 48 | 61.8 | 60 | 65 | 69.6 | 73.2 | 53.4 | 73 | 78.2 | 76.8 | 52.8 | 45.6 | 1343.4
10 Мосеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 12.48 | 10.62 | 10.38 | 10.2 | 9.72 | 9.96 | 9.9 | 14.64 | 16.86 | 13.92 | 14.28 | 14.7 | 18.36 | 16.02 | 16.02 | 16.38 | 15.6 | 16.2 | 17.04 | 17.4 | 17.4 | 18.84 | 19.26 | 18.54 | 354.72
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6
10 Мосеево-Часовное ао RS | 34.3 | 27.4 | 22.5 | 11.5 | 11.5 | 28 | 39.7 | 64.3 | 58.4 | 53.5 | 53.5 | 35.9 | 30.1 | 45.9 | 43.9 | 48.7 | 53.9 | 56.8 | 36.2 | 55.4 | 60.7 | 58.1 | 33.5 | 27.1 | 990.8
Сумма | 93.38 | 75.82 | 65.28 | 42.7 | 41.82 | 75.76 | 99 | 158.14 | 150.66 | 134.92 | 135.78 | 101 | 96.56 | 123.72 | 119.92 | 130.18 | 139.1 | 146.2 | 106.64 | 145.9 | 156.4 | 153.74 | 105.66 | 91.24 | 2689.52