## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 478985.55 | 478987.019 | 1 | 1.469 | 1.469 | 0 | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 306213.613 | 306233.631 | 1 | 20.018 | 20.017 | 0.001 | 0
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 6185.5282 | 6186.8286 | 3000 | 3901.2 | 3901.2
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 4839.1419 | 4840.4101 | 3000 | 3804.6 | 3804.6
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 4015.2409 | 4016.8603 | 1000 | 1619.4 | 1619.4
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 5963.6102 | 5964.9167 | 1000 | 1306.5 | 1306.5 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 1077.5934 | 1077.8507 | 1000 | 257.3
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 7949.1039 | 7950.7766 | 2000 | 3345.4 | 3345.4 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 2275.9825 | 2276.4222 | 2000 | 879.4 | 879.4 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 1399.7183 | 1399.9832 | 1000 | 264.9 | 264.9 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15400.187 | 15142.886 | 0.001
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 3000
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 3000
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 0 | 0 | 1000
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 1658.3206 | 1658.6951 | 1000 | 374.5 | 374.5 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0.0049 | 0.0049 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 374.5 | 374.5 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0.02 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.039 | 0.067 | 0.101 | 0.075 | 0.054 | 0.083 | 0.116 | 0.055 | 0.075 | 0.073 | 0.099 | 0.072 | 0.066 | 0.072 | 0.078 | 0.082 | 0.072 | 0.087 | 1.469
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 0.806 | 0.805 | 0.817 | 0.755 | 0.854 | 0.806 | 0.788 | 0.813 | 0.986 | 0.826 | 1.769 | 1.431 | 0.421 | 0.685 | 1.177 | 1.603 | 1.669 | 0.442 | 0.404 | 0.379 | 0.392 | 0.586 | 0.43 | 0.373 | 20.017
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 32.7 | 31 | 30.6 | 30.5 | 51.6 | 70.4 | 76.2 | 65.8 | 66.6 | 59.2 | 53.7 | 56.4 | 51 | 47.6 | 61.8 | 58.9 | 73.4 | 85.5 | 76.1 | 65.2 | 49.3 | 41.6 | 37 | 34.4 | 1306.5
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 89.2 | 85.6 | 76.8 | 78.2 | 84.2 | 105.4 | 128.8 | 172.6 | 189.4 | 212.6 | 214.6 | 175.6 | 143.8 | 175.4 | 158.2 | 153.6 | 153.2 | 164.6 | 155.6 | 174.4 | 137.4 | 115 | 109.8 | 91.4 | 3345.4
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 27.4 | 24.6 | 23.8 | 24.6 | 26 | 27.8 | 37 | 46.2 | 51.4 | 39.8 | 47 | 41 | 37.6 | 42.4 | 41 | 41 | 36.6 | 37.2 | 39.6 | 39.8 | 38.6 | 39.4 | 34.8 | 34.8 | 879.4
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 11.4 | 14.5 | 13 | 12.1 | 10.8 | 15.2 | 12.1 | 10.5 | 11.2 | 12.3 | 11.8 | 13.3 | 12.6 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 9.6 | 9 | 264.9
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 158.526 | 150.323 | 140.534 | 141.872 | 171.17 | 213.121 | 254.227 | 299.98 | 321.487 | 324.601 | 327.923 | 289.714 | 245.037 | 276.64 | 273.452 | 267.476 | 276.768 | 301.114 | 284.37 | 291.451 | 237.57 | 208.568 | 191.702 | 170.06 | 5817.686
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 15.9 | 14.7 | 14.2 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 14.9 | 16.5 | 16.7 | 18.2 | 15.7 | 17.5 | 16.5 | 14.8 | 16.2 | 15.2 | 17.2 | 16.2 | 16 | 15.7 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 374.5
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 15.9 | 14.7 | 14.2 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 14.9 | 16.5 | 16.7 | 18.2 | 15.7 | 17.5 | 16.5 | 14.8 | 16.2 | 15.2 | 17.2 | 16.2 | 16 | 15.7 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 374.5