## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 49955.8456 | 49961.5576 | 10 | 57.12 | 57.12 | 0 | 0
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 49.7932 | 49.7932 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ао RS | 1.3893 | 1.3893 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 14105.646 | 14109.7139 | 2000 | 8135.8 | 8135.8 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ао RS | 0.4516 | 0.4516 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 33.6851 | 33.6851 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 6561.5957 | 6563.9366 | 2000 | 4681.8 | 4681.8 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ап RS | 0.1337 | 0.1337 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 6267.4016 | 6269.1191 | 1000 | 1717.5 | 1717.5 | 0 | 0
10 Никольская-Сафониха ао RS | 607.9117 | 607.9273 | 1000 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ао RS | 4852.4032 | 4854.1186 | 1000 | 1715.4 | 1715.4 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ап RS | 72.5247 | 72.5247 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16323.22 | 16323.22 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Никольская Т 1 ао RS | 1.5463 | 1.5463 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 10278.6585 | 10282.7891 | 2000 | 8261.2 | 8261.2 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ао RS | 0.1865 | 0.1865 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 25.788 | 25.788 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 4174.8932 | 4177.19 | 2000 | 4593.6 | 4593.6 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ап RS | 4.0807 | 4.0807 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 5120.4487 | 5122.243 | 1000 | 1794.3 | 1794.3 | 0 | 0
10 Никольская-Сафониха ао RS | 129.9112 | 129.9562 | 1000 | 45 | 45 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ао RS | 4447.8491 | 4449.5144 | 1000 | 1665.3 | 1665.3 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ап RS | 40.9798 | 40.9798 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16359.4 | 16359.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 3.864 | 5.08 | 5.072 | 5.044 | 4.98 | 4.552 | 3.512 | 2.116 | 1.3 | 1.352 | 1.424 | 1.268 | 1.312 | 1.384 | 1.376 | 1.268 | 1.336 | 1.256 | 1.248 | 1.272 | 1.276 | 1.276 | 1.256 | 3.296 | 57.12
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 262 | 306.4 | 267.2 | 204.4 | 238.8 | 251.6 | 343 | 356.2 | 379.4 | 435.4 | 418.2 | 445 | 325.8 | 399.2 | 416 | 386.6 | 393.2 | 364.6 | 408.2 | 348.6 | 345.8 | 313.4 | 286.4 | 240.4 | 8135.8
10 Никольская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 163.8 | 210.2 | 176 | 121.4 | 154.8 | 147.6 | 182.4 | 158.8 | 198.6 | 243.4 | 226.2 | 262.8 | 166.2 | 215.6 | 260.2 | 213.4 | 234.2 | 205.8 | 247.6 | 191.4 | 202.4 | 184.6 | 174 | 140.4 | 4681.8
10 Никольская-Голебатово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 60.3 | 56.8 | 53 | 48.3 | 50.3 | 62.9 | 74.2 | 78.6 | 83.6 | 79.7 | 76.3 | 77.1 | 77.8 | 75.4 | 68 | 72.1 | 78.4 | 88.2 | 86.4 | 88.4 | 78.6 | 74.4 | 67.7 | 61 | 1717.5
10 Никольская-Сафониха ао RS | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 15.6
10 Никольская-Соколово ао RS | 37.1 | 38.9 | 37.8 | 34.5 | 33.6 | 40 | 85.1 | 117.9 | 96.1 | 111.5 | 115.3 | 104.8 | 80.9 | 107.4 | 86.9 | 100.3 | 79.5 | 68.8 | 72.4 | 67.4 | 63.6 | 53.7 | 43.9 | 38 | 1715.4
10 Никольская-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 527.964 | 617.98 | 539.572 | 414.244 | 482.98 | 507.252 | 689.012 | 714.316 | 759.6 | 871.952 | 838.024 | 891.568 | 652.712 | 799.484 | 833.076 | 774.268 | 787.236 | 729.356 | 816.448 | 697.772 | 692.476 | 627.976 | 573.856 | 484.096 | 16323.22
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Никольская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 277.2 | 290.6 | 277.4 | 238.6 | 264.8 | 250.4 | 331.2 | 328.6 | 373.2 | 448.2 | 437.6 | 478.8 | 335.2 | 415.4 | 408.4 | 377.4 | 385.4 | 322.4 | 406.4 | 344 | 356 | 338.2 | 296.8 | 279 | 8261.2
10 Никольская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 139.2 | 169 | 157.4 | 125.4 | 159.6 | 141.8 | 165.8 | 129.2 | 206.8 | 250.4 | 224.4 | 278.8 | 153.8 | 225.8 | 247.2 | 192.4 | 232.2 | 189 | 276 | 201.6 | 210.2 | 196.8 | 170.6 | 150.2 | 4593.6
10 Никольская-Голебатово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 87.7 | 79.2 | 76.2 | 72.2 | 69.3 | 70.2 | 68.6 | 69.4 | 67.6 | 70.5 | 74.6 | 75.2 | 84.3 | 66.4 | 64.4 | 67 | 69.4 | 77.1 | 76.1 | 81.6 | 83.7 | 82.3 | 79.4 | 81.9 | 1794.3
10 Никольская-Сафониха ао RS | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 45
10 Никольская-Соколово ао RS | 41.6 | 34.4 | 36 | 33.9 | 28.8 | 30.8 | 88.3 | 121 | 90.1 | 118 | 128.9 | 115.2 | 87.7 | 114.6 | 88.1 | 109.3 | 74.9 | 46.9 | 45 | 51.7 | 52.5 | 50.6 | 38.7 | 38.3 | 1665.3
10 Никольская-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 548.2 | 575.1 | 548.8 | 472 | 524.2 | 495 | 655.7 | 649.9 | 739.3 | 888.8 | 867.3 | 949.9 | 663.1 | 823.8 | 809.6 | 747.7 | 763.7 | 637.2 | 805.4 | 680.9 | 704.5 | 670 | 587.4 | 551.9 | 16359.4