## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Новатор | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 7248.336 | 7248.524 | 20 | 3.76 | 3.75 | 0.01 | 0.27
10 Новатор Т 1 ап RS | 16148.6782 | 16152.514 | 6000 | 23014.8 | 23015.4 | -0.6 | 0
10 Новатор Т 2 ап RS | 16507.3247 | 16508.9432 | 6000 | 9711 | 9711 | 0 | 0
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 13198.1263 | 13201.8493 | 2000 | 7446 | 7446 | 0 | 0
10 Новатор-Показатель ао RS | 3944.6644 | 3945.5929 | 2000 | 1857 | 1857 | 0 | 0
10 Новатор-Поселок ао RS | 12964.9901 | 12968.8942 | 2000 | 7808.2 | 7808 | 0.2 | 0
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 5305.3824 | 5305.3824 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 16.0973 | 16.0973 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 16134.9039 | 16138.7943 | 4000 | 15561.6 | 15561.6 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 69.252 | 69.252 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 18405.5758 | 18405.5758 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 14.4921 | 14.4942 | 4000 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0
|  |  |  | 65410.76 | 65411.15 | -0.39
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS |  |  | 20
10 Новатор Т 1 ап RS | 19925.7299 | 19927.4886 | 6000 | 10552.2 | 10552.2 | 0 | 0
10 Новатор Т 2 ап RS | 12161.85 | 12162.4027 | 6000 | 3316.2 | 3315.6 | 0.6 | 0.02
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 16308.0443 | 16310.0746 | 2000 | 4060.6 | 4060.6 | 0 | 0
10 Новатор-Показатель ао RS | 2297.4838 | 2298.074 | 2000 | 1180.4 | 1180.4 | 0 | 0
10 Новатор-Поселок ао RS | 4100.6372 | 4101.7555 | 2000 | 2236.6 | 2236.6 | 0 | 0
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 2011.7119 | 2011.7119 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 185.2665 | 185.2665 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 22130.8547 | 22132.5577 | 4000 | 6812 | 6812 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 10.7314 | 10.8243 | 4000 | 371.6 | 371.6 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 16289.4565 | 16289.4565 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 104.211 | 104.232 | 4000 | 84 | 84 | 0 | 0
|  |  |  | 28613.6 | 28613 | 0.6

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 3.75
10 Новатор Т 1 ап RS | 763.8 | 714 | 744 | 740.4 | 777.6 | 781.8 | 773.4 | 623.4 | 1000.8 | 1211.4 | 1289.4 | 1248 | 1089 | 1284 | 1211.4 | 1285.8 | 1216.8 | 1009.2 | 1035.6 | 925.2 | 870 | 831.6 | 814.8 | 774 | 23015.4
10 Новатор Т 2 ап RS | 334.8 | 282.6 | 258 | 264.6 | 251.4 | 284.4 | 353.4 | 402.6 | 451.2 | 452.4 | 480 | 450.6 | 442.2 | 445.2 | 403.2 | 447.6 | 479.4 | 506.4 | 450 | 482.4 | 471 | 459.6 | 471.6 | 386.4 | 9711
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 139.6 | 146.6 | 144 | 137.8 | 142.6 | 140.2 | 112.8 | 143 | 510.4 | 567.4 | 624.4 | 550.6 | 377.6 | 619.2 | 533.2 | 518 | 516 | 276.8 | 313.6 | 286.8 | 220.6 | 141.6 | 141 | 142.2 | 7446
10 Новатор-Показатель ао RS | 59.4 | 52 | 51.4 | 48.6 | 47.4 | 50.6 | 60 | 66 | 102.6 | 93 | 110.2 | 100 | 92.2 | 96 | 82.2 | 101.2 | 110.2 | 108.4 | 72.6 | 77.8 | 71 | 71.2 | 68 | 65 | 1857
10 Новатор-Поселок ао RS | 273.8 | 229.6 | 205 | 214.4 | 203 | 232.4 | 292.2 | 334.2 | 346.6 | 357.4 | 367.6 | 348.6 | 348 | 346.8 | 318.8 | 344.8 | 366.6 | 395.4 | 375.6 | 402.2 | 397.8 | 386.2 | 401 | 320 | 7808
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 623.6 | 566.8 | 599.6 | 602 | 634.4 | 641.2 | 660 | 480 | 490 | 644.4 | 664.4 | 696.4 | 712 | 664 | 678.4 | 767.2 | 701.6 | 732.8 | 721.2 | 638 | 648.4 | 690.4 | 673.2 | 631.6 | 15561.6
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 8.4
Сумма | 2195.55 | 1992.15 | 2002.55 | 2007.96 | 2056.95 | 2131.15 | 2252.35 | 2049.76 | 2902.16 | 3326.15 | 3536.56 | 3394.76 | 3061.56 | 3455.76 | 3227.75 | 3465.16 | 3391.15 | 3029.56 | 2969.17 | 2812.96 | 2679.36 | 2580.76 | 2570.15 | 2319.76 | 65411.15
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Новатор Т 1 ап RS | 435.6 | 153.6 | 365.4 | 435 | 435.6 | 424.2 | 387.6 | 337.8 | 438 | 514.2 | 468.6 | 496.8 | 639 | 213 | 511.8 | 442.8 | 573.6 | 532.8 | 529.8 | 501 | 416.4 | 403.2 | 478.2 | 418.2 | 10552.2
10 Новатор Т 2 ап RS | 109.8 | 101.4 | 103.2 | 108.6 | 108.6 | 108 | 116.4 | 122.4 | 154.8 | 148.2 | 171.6 | 159.6 | 170.4 | 161.4 | 142.8 | 165.6 | 166.2 | 180 | 144.6 | 143.4 | 144 | 132.6 | 124.2 | 127.8 | 3315.6
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 72.8 | 100.2 | 95.8 | 93.8 | 101 | 98.4 | 77.6 | 77.6 | 267.8 | 286 | 316.2 | 276.2 | 218.8 | 314.8 | 273 | 276.2 | 267.8 | 152 | 160.8 | 160.6 | 110.4 | 75.6 | 91.8 | 95.4 | 4060.6
10 Новатор-Показатель ао RS | 33 | 30.2 | 30.6 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 34.2 | 35.6 | 68.6 | 57.6 | 75.8 | 68.6 | 65.4 | 67.4 | 51 | 69.8 | 71.8 | 76.6 | 42.8 | 42.2 | 42 | 40 | 38.6 | 41.4 | 1180.4
10 Новатор-Поселок ао RS | 81.2 | 74.8 | 75.8 | 80.6 | 79.4 | 79.8 | 85.8 | 91.2 | 90.6 | 95 | 100 | 95.4 | 109.6 | 98 | 96.2 | 100.2 | 98.4 | 108.2 | 105.8 | 105.8 | 106.4 | 97.2 | 90.4 | 90.8 | 2236.6
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 362.8 | 67.2 | 273.6 | 340 | 333.6 | 324 | 309.2 | 260.8 | 246.8 | 241.6 | 166 | 233.6 | 427.2 | 36 | 252 | 178.4 | 315.6 | 384 | 372 | 342.8 | 308.4 | 328.4 | 385.6 | 322.4 | 6812
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 45.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 97.6 | 0 | 21.6 | 2 | 0 | 171.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 84
Сумма | 1098.4 | 576.6 | 954.4 | 1093.8 | 1094.4 | 1070 | 1014.4 | 946.6 | 1367.4 | 1346.2 | 1323.4 | 1335.8 | 1634 | 1065 | 1330.4 | 1245.8 | 1497 | 1437.2 | 1359 | 1299.4 | 1131.2 | 1080.6 | 1212.4 | 1099.6 | 28613