## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 265868.197 | 265875.297 | 1 | 7.1 | 7.099 | 0.001 | 0.01
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 460526.222 | 460526.292 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS |  |  | 1
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS |  |  | 1
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS |  |  | 30
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS |  |  | 30
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 11411.9944 | 11414.6012 | 6000 | 15640.8 | 15640.8 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 10213.4239 | 10216.0248 | 6000 | 15605.4 | 15605.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 13694.0424 | 13697.6312 | 2000 | 7177.6 | 7177.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 1390.9102 | 1390.9665 | 3000 | 168.9 | 168.9 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 3.021 | 3.021 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 2631.477 | 2633.409 | 3000 | 5796 | 5796.3 | -0.3 | -0.01
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 4911.799 | 4911.799 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 6.7802 | 6.7816 | 3000 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 277.816 | 277.927 | 3000 | 333 | 334.8 | -1.8 | -0.54
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0.001 | 0.001 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 1782.3795 | 1782.738 | 2000 | 717 | 717 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 5282.0879 | 5283.119 | 1500 | 1546.65 | 1546.65 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 4192.556 | 4193.4539 | 2000 | 1795.8 | 1795.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 23077.273 | 23082.1255 | 2000 | 9705 | 9705 | 0 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 8086.0743 | 8088.2898 | 1000 | 2215.5 | 2215.5 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 6406.2345 | 6407.138 | 1500 | 1355.25 | 1355.25 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 190.0518 | 190.0518 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 23.51 | 23.51 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 1331.5288 | 1331.5288 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 105.9693 | 105.9693 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 62068.27 | 62070.369 | -2.099
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS |  |  | 1
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS |  |  | 1
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS |  |  | 30
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS |  |  | 30
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 5362.8095 | 5364.3041 | 6000 | 8967.6 | 8967.6 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 4699.771 | 4701.0432 | 6000 | 7633.2 | 7633.2 | 0 | 0
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 6000.4654 | 6002.2069 | 2000 | 3483 | 3483 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 1246.9311 | 1247.233 | 3000 | 905.7 | 905.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 1.6003 | 1.6003 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 1136.928 | 1137.804 | 3000 | 2628 | 2629.8 | -1.8 | -0.07
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0.026 | 0.026 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 2071.6051 | 2071.6051 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 39.8908 | 39.9096 | 3000 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 288.227 | 288.366 | 3000 | 417 | 414.9 | 2.1 | 0.5
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0.038 | 0.038 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 529.4387 | 529.5184 | 2000 | 159.4 | 159.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 2807.0009 | 2807.6727 | 1500 | 1007.7 | 1007.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 2072.0408 | 2072.6755 | 2000 | 1269.4 | 1269.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 8972.1361 | 8974.0853 | 2000 | 3898.4 | 3898.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 4703.0692 | 4704.4869 | 1000 | 1417.7 | 1417.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 3799.495 | 3800.5368 | 1500 | 1562.7 | 1562.7 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 40.6929 | 40.6929 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 21.3851 | 21.3851 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 615.4308 | 615.4308 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 86.5366 | 86.5366 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33406.2 | 33405.9 | 0.3

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 0.196 | 0.2 | 0.198 | 0.247 | 0.248 | 0.247 | 0.199 | 0.198 | 0.15 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.107 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.106 | 0.106 | 3.732 | 7.099
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.07
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | [24 empty] | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 475.8 | 442.8 | 441 | 434.4 | 444 | 475.8 | 589.2 | 674.4 | 778.2 | 811.2 | 797.4 | 787.8 | 782.4 | 784.8 | 766.8 | 746.4 | 726.6 | 681.6 | 696 | 724.2 | 718.8 | 691.8 | 625.8 | 543.6 | 15640.8
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 528.6 | 478.8 | 448.2 | 432.6 | 448.8 | 478.8 | 605.4 | 679.2 | 729 | 755.4 | 726.6 | 687 | 697.2 | 694.8 | 684 | 697.2 | 676.2 | 711.6 | 754.2 | 805.2 | 790.2 | 771.6 | 718.8 | 606 | 15605.4
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 266.8 | 235.2 | 220.8 | 211 | 213.6 | 226.2 | 269.2 | 316 | 329.6 | 327 | 318.4 | 296.6 | 307 | 301.4 | 296.8 | 311.4 | 307.6 | 323.8 | 345 | 380.6 | 370.6 | 360.2 | 347.6 | 295.2 | 7177.6
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 168.9
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 171 | 157.5 | 148.5 | 148.5 | 159.9 | 170.4 | 214.8 | 236.4 | 267.3 | 293.7 | 288.9 | 278.1 | 282.9 | 284.7 | 277.8 | 280.8 | 263.7 | 277.2 | 287.4 | 287.1 | 282 | 276.6 | 255.3 | 205.8 | 5796.3
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4.2
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 15 | 15.6 | 15.3 | 15.9 | 14.7 | 14.7 | 20.1 | 15.6 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 12.6 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 334.8
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 30.4 | 28 | 25.8 | 23.4 | 21.4 | 22.4 | 29.8 | 31 | 28.4 | 28.8 | 26.2 | 24.8 | 29 | 26 | 23.8 | 25 | 27.8 | 31.6 | 34.6 | 39.6 | 41.8 | 44.2 | 38.6 | 34.6 | 717
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 46.8 | 44.7 | 39.6 | 36 | 40.8 | 46.05 | 78 | 81.6 | 86.85 | 89.7 | 76.2 | 69.75 | 61.95 | 66.45 | 64.35 | 63.15 | 60.9 | 63.3 | 71.1 | 83.4 | 81 | 75.45 | 63 | 56.55 | 1546.65
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 70.6 | 58.4 | 59.8 | 57.4 | 57.4 | 68.2 | 75.6 | 78.2 | 98 | 80.8 | 72.8 | 68.4 | 70.4 | 75.8 | 67 | 62.2 | 76.6 | 73 | 86.8 | 99.6 | 93.6 | 89.4 | 82.8 | 73 | 1795.8
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 272.8 | 257 | 256.2 | 253.4 | 260.2 | 267.8 | 344.6 | 410 | 470.8 | 528.6 | 541.8 | 530 | 527.6 | 506 | 497.6 | 490.4 | 451 | 432 | 426.2 | 433 | 438 | 412.4 | 376.4 | 321.2 | 9705
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 68.3 | 65.7 | 60.9 | 62.2 | 64.5 | 77.7 | 102.3 | 112.6 | 106.3 | 103 | 88.8 | 91.9 | 94.1 | 97.8 | 102.7 | 100.2 | 103.8 | 96.9 | 107.7 | 115.6 | 108.9 | 105.3 | 95.6 | 82.7 | 2215.5
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 42.6 | 42.3 | 43.35 | 42 | 42.15 | 41.85 | 45.6 | 47.7 | 70.35 | 71.4 | 67.95 | 72 | 62.7 | 76.95 | 74.1 | 68.25 | 71.55 | 59.7 | 54.45 | 55.2 | 56.4 | 58.05 | 45.6 | 43.05 | 1355.25
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1993.699 | 1830.103 | 1763.851 | 1720.65 | 1772.501 | 1894.95 | 2374.502 | 2687.701 | 2986.852 | 3112.81 | 3027.359 | 2929.558 | 2937.259 | 2936.708 | 2882.36 | 2867.908 | 2787.459 | 2772.408 | 2885.159 | 3043.408 | 3002.711 | 2905.209 | 2669.709 | 2285.535 | 62070.369
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | [24 empty] | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 324 | 321.6 | 318 | 315.6 | 320.4 | 313.2 | 328.2 | 352.2 | 404.4 | 448.2 | 432 | 426.6 | 429 | 441 | 457.2 | 402.6 | 405 | 374.4 | 382.2 | 386.4 | 382.8 | 350.4 | 334.2 | 318 | 8967.6
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 291 | 288 | 280.2 | 274.8 | 275.4 | 274.8 | 301.8 | 323.4 | 331.8 | 345.6 | 342.6 | 327 | 330.6 | 325.8 | 336 | 347.4 | 335.4 | 327.6 | 345.6 | 357 | 343.8 | 321.6 | 310.2 | 295.8 | 7633.2
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 134.6 | 132.2 | 128.6 | 127.2 | 128 | 126.6 | 133.4 | 140.8 | 149 | 157 | 159.6 | 145.6 | 149.4 | 149 | 151.8 | 162 | 157.2 | 152.2 | 160.8 | 161 | 153.6 | 146.8 | 140 | 136.6 | 3483
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 37.5 | 37.8 | 37.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 38.1 | 36.6 | 39.3 | 37.8 | 36.6 | 38.7 | 36 | 39.9 | 36.6 | 37.2 | 37.2 | 38.1 | 39.3 | 40.2 | 37.5 | 37.8 | 37.5 | 905.7
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 98.1 | 97.5 | 94.5 | 94.2 | 93.6 | 95.7 | 104.4 | 111.3 | 112.2 | 115.5 | 117 | 117 | 120 | 114.3 | 115.2 | 118.5 | 119.4 | 116.4 | 118.5 | 121.2 | 115.5 | 109.8 | 108.9 | 101.1 | 2629.8
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 56.4
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 16.8 | 20.1 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 18.3 | 16.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 414.9
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 7 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 159.4
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 37.05 | 36.15 | 34.95 | 32.25 | 32.4 | 32.1 | 42.6 | 49.5 | 50.4 | 52.35 | 44.55 | 43.35 | 38.85 | 42.3 | 45.9 | 45.45 | 36.9 | 36.15 | 43.5 | 52.2 | 52.2 | 45.3 | 43.05 | 38.25 | 1007.7
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 45 | 44.6 | 43.8 | 43 | 42.2 | 42.6 | 45.8 | 47 | 70.8 | 71.2 | 61.6 | 58 | 48.8 | 66.4 | 58.6 | 51.4 | 62.8 | 53.8 | 63.4 | 62.2 | 50.6 | 45.8 | 45.4 | 44.6 | 1269.4
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 139.2 | 136 | 133.6 | 136.8 | 143.2 | 134.6 | 141.8 | 159.2 | 161.2 | 186.6 | 194.6 | 194.6 | 205.2 | 198.2 | 207.2 | 182 | 166.2 | 159.6 | 158.8 | 162 | 167.6 | 151.2 | 146.2 | 132.8 | 3898.4
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 56.1 | 56.8 | 55.9 | 54.8 | 53.7 | 54.4 | 56.5 | 57.8 | 57.7 | 62.5 | 60 | 58.2 | 61.3 | 58.1 | 63.3 | 60.6 | 62.1 | 61.4 | 63 | 64.5 | 64.8 | 58.9 | 57.9 | 57.4 | 1417.7
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 49.95 | 50.25 | 50.1 | 47.55 | 48 | 47.85 | 50.55 | 53.55 | 81.15 | 90.6 | 82.05 | 81.75 | 78.3 | 86.55 | 91.5 | 75.75 | 80.25 | 66.15 | 62.7 | 63 | 63.45 | 60.9 | 51.15 | 49.65 | 1562.7
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1236.9 | 1226.9 | 1202.15 | 1187.9 | 1199 | 1183.75 | 1268.65 | 1359.45 | 1481.15 | 1595.45 | 1559.5 | 1515.8 | 1529.05 | 1543.35 | 1595.9 | 1509.6 | 1490.35 | 1413 | 1465.4 | 1498.1 | 1461.85 | 1350.6 | 1297.5 | 1234.6 | 33405.9