## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Палема ТСН 1 ао RS | 385859.949 | 385862.86 | 1 | 2.911 | 2.911 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 974.9566 | 974.9566 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 1297.7141 | 1297.8951 | 2000 | 362 | 362 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 273.8013 | 273.8693 | 1000 | 68 | 68 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 569.9013 | 570.0088 | 1000 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS | 1005.5706 | 1005.7289 | 1000 | 158.3 | 158.3 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS | 233.2951 | 233.3182 | 1000 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 0.0332 | 0.0332 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 2207.9327 | 2207.9981 | 7000 | 457.8 | 457.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1179.611 | 1179.611 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Палема ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Палема Т 1 ап RS | 776.1504 | 776.1506 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 1081.9275 | 1082.1125 | 2000 | 370 | 370 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 271.7373 | 271.7886 | 1000 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 623.7882 | 623.8834 | 1000 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS | 595.0601 | 595.2007 | 1000 | 140.6 | 140.6 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS | 343.7946 | 343.8834 | 1000 | 88.8 | 88.8 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 334.0694 | 334.0694 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 303.039 | 303.1403 | 7000 | 709.1 | 709.1 | 0 | 0
|  |  |  | 1455.4 | 1455.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Палема ТСН 1 ао RS | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.126 | 0.24 | 0.123 | 0.116 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 2.911
10 Палема Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 12.2 | 17.4 | 15.8 | 17.4 | 20.2 | 17.8 | 19.2 | 17.2 | 15.2 | 17.4 | 18.2 | 17.4 | 18.2 | 17 | 16.2 | 16.2 | 14.4 | 12.2 | 362
10 Палема-Мир ао RS | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 68
10 Палема-Прислон ао RS | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 5.9 | 5 | 3.8 | 8.3 | 6 | 8.1 | 5 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 107.5
10 Палема-РП 1 ао RS | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 8 | 7.2 | 7.1 | 7 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 7.7 | 6.1 | 5.2 | 158.3
10 Палема-РП 2 ао RS | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 23.1
35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 15.4 | 14 | 14.7 | 14 | 14 | 13.3 | 16.1 | 21 | 19.6 | 21.7 | 23.8 | 22.4 | 23.1 | 21 | 19.6 | 21 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.2 | 16.8 | 457.8
Сумма | 38.716 | 34.515 | 35.316 | 34.216 | 33.816 | 33.215 | 40.415 | 55.715 | 51.214 | 56.226 | 64.34 | 57.823 | 61.316 | 55.314 | 50.015 | 55.716 | 58.515 | 57.116 | 58.815 | 54.015 | 52.816 | 52.415 | 47.015 | 41.016 | 1179.611
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Палема ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
10 Палема Т 2 ап RS | 15.8 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13 | 12 | 12.8 | 15.2 | 17 | 17.2 | 14.6 | 14.8 | 16.4 | 18.6 | 19.8 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 15 | 15.2 | 16.2 | 370
10 Палема-Мир ао RS | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 51.3
10 Палема-Прислон ао RS | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 95.2
10 Палема-РП 1 ао RS | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 8 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.7 | 5.5 | 6 | 140.6
10 Палема-РП 2 ао RS | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 88.8
35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 30.1 | 30.1 | 29.4 | 28 | 28 | 28 | 26.6 | 25.2 | 24.5 | 25.2 | 28.7 | 32.9 | 31.5 | 28 | 28 | 30.8 | 34.3 | 36.4 | 34.3 | 30.8 | 29.4 | 28.7 | 29.4 | 30.8 | 709.1
Сумма | 61.8 | 61.5 | 59.2 | 57.1 | 56.3 | 56.1 | 53.9 | 51.6 | 48.9 | 51 | 59.3 | 67 | 66.1 | 57.5 | 57.7 | 64 | 71.3 | 76.2 | 71.1 | 64.8 | 60.4 | 59 | 60.1 | 63.5 | 1455.4