## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 17540.127 | 17540.152 | 20 | 0.5 | 0.51 | -0.01 | -2
10 Покрово Т 1 ап RS | 2719.9376 | 2719.9376 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 3203.359 | 3203.7723 | 2000 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 1774.5431 | 1775.091 | 1000 | 547.9 | 547.9 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 11691.8648 | 11692.0986 | 1000 | 233.8 | 233.7 | 0.1 | 0.04
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 72.539 | 72.5567 | 2000 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0
|  |  |  | 1644.2 | 1644.11 | 0.09
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 2095.88 | 2095.885 | 20 | 0.1
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 1891.1518 | 1891.7902 | 1000 | 638.4 | 638.4 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 7443.576 | 7443.7722 | 1000 | 196.2 | 196.2 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 197.9661 | 198.0024 | 2000 | 72.6 | 72.6 | 0 | 0
|  |  |  | 907.3 | 907.2 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.51
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 24.6 | 23.6 | 22.8 | 23.6 | 24.6 | 28.2 | 35.8 | 39 | 39.8 | 43.6 | 40.8 | 39.2 | 38.6 | 38.6 | 40.2 | 38.8 | 42.4 | 39.6 | 38.2 | 39.8 | 37.2 | 32.2 | 29 | 26.4 | 826.6
10 Покрово-Ильинское ао RS | 15.3 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 15.5 | 19 | 25.7 | 26.3 | 25.4 | 29.8 | 29.1 | 26.8 | 25.5 | 27 | 29 | 26.4 | 28.1 | 26.3 | 24 | 25 | 25.4 | 20.2 | 18.1 | 16.2 | 547.9
10 Покрово-Чучеры ао RS | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.5 | 11 | 12.1 | 12.1 | 10 | 10.3 | 11 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 12 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 9.8 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 233.7
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 35.4
Сумма | 48.82 | 47.02 | 45.32 | 46.82 | 48.72 | 56.12 | 71.23 | 77.72 | 79.12 | 86.72 | 81.12 | 78.12 | 76.72 | 76.72 | 80.32 | 76.93 | 84.52 | 78.92 | 75.92 | 79.02 | 74.03 | 63.92 | 57.82 | 52.42 | 1644.11
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 22.5 | 21.7 | 21.1 | 22.4 | 21.8 | 23.1 | 23.9 | 28.9 | 26.5 | 28.4 | 31.6 | 28.4 | 30.7 | 26.2 | 29.1 | 30 | 29.5 | 28.7 | 29 | 29.6 | 26.4 | 26 | 25.5 | 27.4 | 638.4
10 Покрово-Чучеры ао RS | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 9 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 196.2
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 72.6
Сумма | 32.8 | 31.7 | 31 | 32.7 | 32 | 33.5 | 34.5 | 40.8 | 38 | 39.5 | 43.1 | 38.8 | 43.3 | 37.1 | 39.5 | 40.9 | 41.3 | 40.8 | 41.1 | 42.6 | 38 | 38 | 36.9 | 39.3 | 907.2