## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.0435 | 0.0435 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 5345.8704 | 5347.3114 | 7200 | 10375.2 | 10375.2 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS | 11.7617 | 11.7617 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 7970.9593 | 7973.814 | 7200 | 20553.84 | 20553.84 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао | 60409.924 | 60410.187 | 10 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 12355.3118 | 12358.1361 | 3600 | 10167.48 | 10167.48 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.9767 | 0.9767 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 4796.6424 | 4801.7486 | 3600 | 18382.32 | 18382.32 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0.2505 | 0.2505 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 1097.9963 | 1098.0787 | 2400 | 197.76 | 197.76 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 3.0115 | 3.0115 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 753.3996 | 753.5042 | 1800 | 188.28 | 188.28 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0.0002 | 0.0002 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 162.6318 | 162.7529 | 1800 | 217.98 | 217.98 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 4704.2511 | 4705.2541 | 1800 | 1805.4 | 1805.4 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0.0216 | 0.0216 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 61890.89 | 61890.89 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.208 | 0.208 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 1526.0229 | 1526.4964 | 7200 | 3409.2 | 3409.2 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0.0619 | 0.0619 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 3886.6315 | 3887.5268 | 7200 | 6446.16 | 6446.16 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао |  |  | 10
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 3579.9133 | 3580.8344 | 3600 | 3315.96 | 3315.96 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.7596 | 0.7596 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 1836.0315 | 1837.3429 | 3600 | 4721.04 | 4721.04 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0.7105 | 0.7105 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 454.5073 | 454.5394 | 2400 | 77.04 | 77.04 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 87.9461 | 87.9617 | 2400 | 37.44 | 37.44 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 304.933 | 304.9962 | 1800 | 113.76 | 113.76 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0.0208 | 0.0208 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 216.3978 | 216.6714 | 1800 | 492.48 | 492.48 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0221 | 0.0221 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 1655.9749 | 1656.6799 | 1800 | 1269 | 1269 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 616.316 | 616.3166 | 1800 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0
|  |  |  | 19883.16 | 19883.16 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 344.16 | 311.76 | 297.36 | 294.48 | 283.68 | 311.76 | 417.6 | 479.52 | 458.64 | 487.44 | 484.56 | 468.72 | 468.72 | 452.16 | 446.4 | 448.56 | 459.36 | 485.28 | 530.64 | 530.64 | 529.2 | 522.72 | 465.84 | 396 | 10375.2
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 649.44 | 608.4 | 588.96 | 572.4 | 480.96 | 518.4 | 677.52 | 843.12 | 997.2 | 1036.8 | 1041.12 | 1028.88 | 979.92 | 982.08 | 956.88 | 960.48 | 995.04 | 958.32 | 1022.4 | 1008.72 | 1010.16 | 969.84 | 899.28 | 767.52 | 20553.84
6 СРЗ ТСН ао | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 2.63
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 337.68 | 305.28 | 290.16 | 288 | 276.84 | 305.28 | 410.04 | 472.32 | 447.84 | 474.48 | 472.68 | 455.76 | 455.4 | 440.64 | 435.96 | 438.84 | 449.64 | 477.72 | 522.72 | 523.44 | 522 | 516.6 | 458.64 | 389.52 | 10167.48
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 540.36 | 494.64 | 488.16 | 477 | 463.32 | 500.04 | 660.24 | 795.6 | 893.52 | 951.48 | 954.36 | 933.48 | 918.36 | 876.96 | 856.08 | 863.28 | 898.56 | 896.76 | 904.68 | 880.56 | 887.04 | 843.84 | 767.88 | 636.12 | 18382.32
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 1.92 | 1.68 | 1.92 | 1.68 | 1.92 | 1.44 | 1.44 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 2.16 | 2.4 | 5.76 | 17.04 | 16.56 | 15.6 | 16.08 | 15.36 | 14.4 | 15.12 | 14.88 | 14.16 | 15.36 | 14.88 | 197.76
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 6.12 | 6.12 | 6.48 | 6.12 | 6.12 | 6.48 | 6.3 | 6.84 | 9.36 | 11.88 | 11.52 | 11.7 | 12.42 | 11.16 | 9.36 | 8.82 | 8.46 | 7.02 | 6.48 | 6.3 | 5.94 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 188.28
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 7.2 | 7.02 | 6.84 | 7.02 | 7.38 | 7.02 | 7.2 | 16.92 | 24.3 | 9.54 | 9.72 | 12.78 | 11.52 | 10.98 | 9.36 | 8.82 | 8.28 | 6.84 | 5.76 | 7.2 | 6.66 | 6.66 | 6.3 | 6.66 | 217.98
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 101.52 | 105.66 | 92.34 | 87.66 | 9.9 | 10.08 | 10.98 | 30.78 | 79.74 | 75.78 | 78.12 | 82.08 | 46.62 | 80.46 | 77.22 | 75.06 | 74.88 | 42.84 | 99.54 | 108.72 | 103.32 | 108.36 | 112.14 | 111.6 | 1805.4
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1988.51 | 1840.66 | 1772.33 | 1734.46 | 1530.23 | 1660.6 | 2191.43 | 2647.13 | 2912.93 | 3049.44 | 3054.35 | 2995.9 | 2898.83 | 2871.59 | 2807.92 | 2819.57 | 2910.41 | 2890.24 | 3106.73 | 3080.81 | 3079.3 | 2988.05 | 2731.31 | 2328.16 | 61890.89
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 123.84 | 114.48 | 116.64 | 118.08 | 118.8 | 120.96 | 130.32 | 149.76 | 143.28 | 151.92 | 157.68 | 149.04 | 155.52 | 144 | 150.48 | 149.76 | 150.48 | 151.2 | 160.56 | 157.68 | 163.44 | 154.08 | 144 | 133.2 | 3409.2
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 174.96 | 156.24 | 155.52 | 158.4 | 160.56 | 156.96 | 164.16 | 218.88 | 362.88 | 335.52 | 371.52 | 401.04 | 299.52 | 388.8 | 391.68 | 378.72 | 388.8 | 298.8 | 270.72 | 271.44 | 273.6 | 246.96 | 220.32 | 200.16 | 6446.16
6 СРЗ ТСН ао | [24 empty] | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 120.96 | 112.68 | 113.4 | 115.56 | 115.56 | 118.08 | 127.44 | 145.08 | 138.24 | 145.44 | 153 | 143.64 | 148.32 | 137.52 | 144.72 | 146.52 | 147.24 | 148.68 | 157.32 | 154.8 | 160.2 | 150.12 | 141.48 | 129.96 | 3315.96
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 147.24 | 130.32 | 135.36 | 138.6 | 140.76 | 136.44 | 143.64 | 175.68 | 211.32 | 205.2 | 231.84 | 238.32 | 243 | 234 | 241.56 | 239.04 | 247.32 | 227.88 | 234.72 | 232.92 | 233.28 | 208.08 | 182.88 | 161.64 | 4721.04
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.72 | 6.96 | 6.96 | 6.48 | 6.72 | 6.96 | 6.72 | 6.96 | 7.44 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 77.04
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 3.12 | 2.88 | 3.12 | 2.88 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 37.44
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 3.78 | 3.42 | 3.24 | 4.14 | 3.96 | 3.96 | 4.14 | 4.86 | 6.3 | 6.66 | 5.04 | 5.94 | 7.2 | 7.02 | 6.12 | 3.96 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | 4.68 | 4.5 | 4.32 | 4.32 | 113.76
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 18.36 | 17.64 | 18 | 18.72 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 20.52 | 24.48 | 20.88 | 21.42 | 28.26 | 27 | 22.68 | 20.52 | 19.98 | 20.16 | 19.08 | 19.44 | 19.62 | 20.34 | 19.98 | 19.08 | 19.08 | 492.48
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 14.58 | 13.86 | 6.66 | 5.76 | 6.3 | 6.12 | 6.3 | 28.62 | 133.74 | 116.64 | 125.28 | 141.3 | 32.22 | 130.5 | 127.62 | 118.08 | 119.16 | 49.32 | 12.42 | 14.58 | 15.12 | 14.94 | 14.76 | 15.12 | 1269
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1.08
Сумма | 606.84 | 551.7 | 551.94 | 562.14 | 568.14 | 564.48 | 597.96 | 746.28 | 1023.12 | 985.38 | 1068.66 | 1110.42 | 915.42 | 1071.48 | 1089.66 | 1062.54 | 1083.66 | 905.88 | 866.22 | 862.5 | 878.28 | 805.86 | 733.98 | 670.62 | 19883.16